## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Нестерово | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Нестерово | [14 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Нестерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Нестерово ТСН 2 ао RS | 10 Нестерово Т 1 ап RS | 10 Нестерово Т 2 ап RS | 10 Нестерово-Волково ао RS | 10 Нестерово-Катаево ао RS | 10 Нестерово-Катаево ап RS | 10 Нестерово-Ларионово ао RS | 10 Нестерово-Митицыно ао RS | 10 Нестерово-Митицыно ап RS | 10 Нестерово-Светилово ао RS | 10 Нестерово-Чернеево 1 ао RS | 10 Нестерово-Чернеево 2 ао RS | 35 Нестерово-Нестеровская ао RS | 35 Нестерово-Нестеровская ап RS
00 - 01 | 3.755 | 6.155 | 50 | 237.6 | 9.4 | 24.6 | 0 | 146 | 8.8 | 0 | 29.6 | 14.8 | 51 | 442.4 | 0
01 - 02 | 3.755 | 5.18 | 51.6 | 238.4 | 9.6 | 25.8 | 0 | 149.4 | 9 | 0 | 28.8 | 14.6 | 49 | 446.6 | 0
02 - 03 | 3.725 | 5.955 | 49.2 | 229.6 | 9.3 | 23.8 | 0 | 143.8 | 8.6 | 0 | 28.4 | 14.8 | 46.4 | 435.4 | 0
03 - 04 | 3.69 | 5.275 | 48.4 | 235.2 | 9.2 | 23.2 | 0 | 149.6 | 8.6 | 0 | 28.4 | 14.8 | 46.4 | 441 | 0
04 - 05 | 3.69 | 5.715 | 49.6 | 265.2 | 9.3 | 24.4 | 0 | 179 | 8.8 | 0 | 28.6 | 14.6 | 46.8 | 494.2 | 0
05 - 06 | 3.68 | 5.295 | 50.8 | 311.2 | 9.3 | 24.4 | 0 | 222 | 8.8 | 0 | 28.6 | 15.6 | 49.2 | 558.6 | 0
06 - 07 | 3.685 | 5.4 | 52.8 | 331.6 | 9.7 | 25.8 | 0 | 216.8 | 10 | 0 | 30.2 | 15.8 | 72 | 592.2 | 0
07 - 08 | 3.685 | 6.125 | 56.4 | 368 | 10.3 | 28.2 | 0 | 236.8 | 10.2 | 0 | 32.6 | 16.6 | 85.6 | 637 | 0
08 - 09 | 3.01 | 5.235 | 56 | 408 | 9.4 | 30 | 0 | 250.4 | 11.6 | 0 | 32.6 | 15.6 | 110.4 | 666.4 | 0
09 - 10 | 3.625 | 5.835 | 50.4 | 332 | 9.8 | 25.4 | 0 | 204.4 | 9.8 | 0 | 29.4 | 13.8 | 86 | 561.4 | 0
10 - 11 | 3.58 | 5.215 | 49.6 | 318 | 9.8 | 25.2 | 0 | 193 | 10.2 | 0 | 30 | 13.4 | 82.4 | 536.2 | 0
11 - 12 | 3.615 | 6.025 | 49.6 | 306 | 9.2 | 26 | 0 | 179.6 | 10.6 | 0 | 33.4 | 13 | 80.2 | 513.8 | 0
12 - 13 | 3.69 | 4.81 | 47.6 | 322.8 | 9.1 | 24.2 | 0 | 196.8 | 9.8 | 0 | 32.6 | 13.2 | 80.8 | 523.6 | 0
13 - 14 | 3.63 | 6 | 48 | 319.2 | 9.7 | 24.6 | 0 | 208.4 | 9.8 | 0 | 31.2 | 12.6 | 67.6 | 519.4 | 0
14 - 15 | 3.53 | 5.035 | 48 | 302.8 | 9.2 | 24.6 | 0 | 198.4 | 8.4 | 0 | 33 | 13.2 | 60.4 | 509.6 | 0
15 - 16 | 3.58 | 6.045 | 47.2 | 316.8 | 9.7 | 23.8 | 0 | 198.2 | 8.6 | 0 | 36.6 | 12 | 71 | 529.2 | 0
16 - 17 | 3.625 | 6.4 | 52.8 | 328 | 10.8 | 25.4 | 0 | 202.8 | 10.4 | 0 | 38.2 | 15.6 | 73.6 | 562.8 | 0
17 - 18 | 3.61 | 6.44 | 57.2 | 336.8 | 11.2 | 27.6 | 0 | 215.8 | 10 | 0 | 37.8 | 17 | 71 | 595 | 0
18 - 19 | 3.585 | 5.435 | 55.2 | 364.4 | 12 | 27.4 | 0 | 235.4 | 10.4 | 0 | 40.6 | 14.8 | 75.2 | 632.8 | 0
19 - 20 | 3.665 | 6.275 | 56 | 344.8 | 12.3 | 27 | 0 | 220.2 | 10.2 | 0 | 39 | 15.6 | 73 | 623 | 0
20 - 21 | 3.695 | 5.34 | 56 | 337.2 | 11.4 | 28.2 | 0 | 218 | 10.6 | 0 | 38.6 | 15.2 | 67.2 | 593.6 | 0
21 - 22 | 3.68 | 6.27 | 54.4 | 299.2 | 11.4 | 27 | 0 | 185.6 | 10 | 0 | 37.6 | 14.4 | 63.4 | 543.2 | 0
22 - 23 | 3.72 | 5.24 | 52 | 275.2 | 10.5 | 26.4 | 0 | 166.4 | 9.2 | 0 | 37.2 | 13.6 | 60.4 | 492.8 | 0
23 - 00 | 3.7 | 6.08 | 50 | 252.4 | 9.7 | 26.2 | 0 | 152.4 | 9 | 0 | 32.6 | 13.2 | 56 | 466.2 | 0
Сумма | 87.205 | 136.78 | 1238.8 | 7380.4 | 241.3 | 619.2 | 0 | 4669.2 | 231.4 | 0 | 795.6 | 347.8 | 1625 | 12916.4 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Нестерово | [14 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Нестерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Нестерово ТСН 2 ао RS | 10 Нестерово Т 1 ап RS | 10 Нестерово Т 2 ап RS | 10 Нестерово-Волково ао RS | 10 Нестерово-Катаево ао RS | 10 Нестерово-Катаево ап RS | 10 Нестерово-Ларионово ао RS | 10 Нестерово-Митицыно ао RS | 10 Нестерово-Митицыно ап RS | 10 Нестерово-Светилово ао RS | 10 Нестерово-Чернеево 1 ао RS | 10 Нестерово-Чернеево 2 ао RS | 35 Нестерово-Нестеровская ао RS | 35 Нестерово-Нестеровская ап RS
00 - 01 | 0.095 | 0.02 | 56.4 | 120.8 | 12.8 | 22 | 0 | 82.8 | 4.8 | 0 | 13.2 | 22.4 | 21.6 | 288.4 | 0
01 - 02 | 0.09 | 0.02 | 56.8 | 120 | 13 | 22.4 | 0 | 82.2 | 5 | 0 | 12.8 | 22.4 | 21.6 | 289.8 | 0
02 - 03 | 0.09 | 0.02 | 54.8 | 116 | 12.6 | 21.6 | 0 | 79.2 | 4.6 | 0 | 12.2 | 21.8 | 21.4 | 282.8 | 0
03 - 04 | 0.095 | 0.02 | 53.2 | 115.6 | 12.2 | 20.6 | 0 | 78.8 | 4.6 | 0 | 11.8 | 21.2 | 21.4 | 275.8 | 0
04 - 05 | 0.09 | 0.02 | 53.6 | 133.6 | 12.2 | 21 | 0 | 97.6 | 4.6 | 0 | 12.2 | 21.2 | 21 | 303.8 | 0
05 - 06 | 0.09 | 0.02 | 52.4 | 143.6 | 12 | 20.6 | 0 | 108.4 | 4.4 | 0 | 12 | 20.8 | 20.4 | 310.8 | 0
06 - 07 | 0.09 | 0.02 | 52.4 | 144.4 | 12.1 | 20.4 | 0 | 107.4 | 4.4 | 0 | 11.6 | 21 | 22.4 | 313.6 | 0
07 - 08 | 0.095 | 0.02 | 51.6 | 152 | 11.7 | 20.2 | 0 | 113.2 | 4.6 | 0 | 11.6 | 20.6 | 24.8 | 322 | 0
08 - 09 | 0.08 | 0.02 | 48.8 | 163.2 | 10.8 | 19.6 | 0 | 122.6 | 4.4 | 0 | 11.8 | 20 | 26.4 | 324.8 | 0
09 - 10 | 0.09 | 0.02 | 47.2 | 126 | 10.2 | 18.6 | 0 | 91 | 4 | 0 | 11.6 | 19.4 | 21.6 | 273 | 0
10 - 11 | 0.09 | 0.015 | 45.6 | 118.8 | 10.1 | 17.6 | 0 | 83.4 | 3.8 | 0 | 11.4 | 18.4 | 22 | 263.2 | 0
11 - 12 | 0.09 | 0.02 | 45.6 | 114.8 | 9.9 | 17.8 | 0 | 78.4 | 3.8 | 0 | 12.4 | 19 | 22 | 256.2 | 0
12 - 13 | 0.1 | 0.02 | 48 | 130.8 | 10.2 | 18.8 | 0 | 95 | 4.2 | 0 | 13.4 | 20.2 | 20.6 | 281.4 | 0
13 - 14 | 0.1 | 0.015 | 44.8 | 141.6 | 9.7 | 17.4 | 0 | 108 | 3.8 | 0 | 12.2 | 19 | 19.2 | 281.4 | 0
14 - 15 | 0.095 | 0.02 | 42.4 | 130 | 9 | 16.8 | 0 | 98.2 | 3.6 | 0 | 11.2 | 17.6 | 18.4 | 260.4 | 0
15 - 16 | 0.095 | 0.015 | 43.6 | 128.8 | 9.2 | 17 | 0 | 94 | 3.6 | 0 | 11.8 | 18.4 | 21.6 | 266 | 0
16 - 17 | 0.1 | 0.015 | 44.8 | 120.4 | 10.4 | 16.8 | 0 | 82.2 | 4 | 0 | 11.6 | 18.6 | 24.6 | 256.2 | 0
17 - 18 | 0.095 | 0.02 | 45.6 | 121.2 | 10.9 | 17.4 | 0 | 86.8 | 4 | 0 | 11.8 | 18.8 | 21 | 268.8 | 0
18 - 19 | 0.1 | 0.02 | 45.2 | 128.4 | 11 | 17.2 | 0 | 93.4 | 3.8 | 0 | 12.6 | 18.4 | 20.8 | 280 | 0
19 - 20 | 0.095 | 0.015 | 48.4 | 134 | 11.7 | 18 | 0 | 98.6 | 4 | 0 | 12.8 | 20 | 21.2 | 296.8 | 0
20 - 21 | 0.1 | 0.02 | 51.2 | 138 | 12.3 | 19.2 | 0 | 100.8 | 4.2 | 0 | 13.4 | 20.6 | 21.6 | 299.6 | 0
21 - 22 | 0.095 | 0.02 | 50 | 118 | 12.1 | 18.6 | 0 | 82 | 4 | 0 | 12.8 | 20.4 | 21.6 | 273 | 0
22 - 23 | 0.1 | 0.02 | 51.2 | 116.4 | 11.9 | 19.4 | 0 | 79 | 4.4 | 0 | 13.4 | 20.8 | 21.6 | 274.4 | 0
23 - 00 | 0.095 | 0.04 | 50.8 | 114.4 | 11.8 | 19.2 | 0 | 77.4 | 4.2 | 0 | 13 | 20.8 | 21.6 | 267.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нестерово |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч