## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никола | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Никола | [26 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Никола ТСН 1 ао | 0,4 Никола ТСН 1 ао RS | 0,4 Никола ТСН 2 ао | 0,4 Никола ТСН 2 ао RS | 0,4 Никола-Дом дежурного ао | 10 Никола Т 1 ао | 10 Никола Т 1 ао RS | 10 Никола Т 1 ап | 10 Никола Т 1 ап RS | 10 Никола Т 2 ао | 10 Никола Т 2 ао RS | 10 Никола Т 2 ап | 10 Никола Т 2 ап RS | 10 Никола-Богуславль ао | 10 Никола-Богуславль ао RS | 10 Никола-Емельяниха ао | 10 Никола-Емельяниха ао RS | 10 Никола-Комплекс Россия ао | 10 Никола-Комплекс Россия ао RS | 10 Никола-Свинокомплекс ао | 10 Никола-Свинокомплекс ао RS | 10 Никола-Сычево ао | 10 Никола-Сычево ао RS | 35 Никола-Быково ао | 35 Никола-Быково ао RS | 35 Никола-Быково ап | 35 Никола-Быково ап RS
00 - 01 | 5.248 | 5.24 | 0 | 2.944 | 0 | 0 | 0 | 519.6 | 519.3 | 0 | 0 | 0 | 108.9 | 39.6 | 39.2 | 62 | 62.1 | 7 | 7 | 116.4 | 116.6 | 405.2 | 405.2 | 0 | 0 | 527.8 | 528.15
01 - 02 | 5.2 | 5.216 | 0 | 3.176 | 0 | 0 | 0 | 508.2 | 508.2 | 0 | 0 | 0 | 105.9 | 37.2 | 37.4 | 63.8 | 63.7 | 4.2 | 4.3 | 107.2 | 107 | 403.6 | 403.6 | 0 | 0 | 517.3 | 517.3
02 - 03 | 5.264 | 5.248 | 0 | 3.096 | 0 | 0 | 0 | 495.6 | 495.9 | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 36.8 | 36.6 | 64.2 | 64.2 | 3.2 | 3.1 | 110 | 110.2 | 388.4 | 388.3 | 0 | 0 | 504.7 | 504.7
03 - 04 | 5.248 | 5.264 | 0 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 489 | 488.7 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | 37.2 | 37.4 | 64.4 | 64.5 | 4.6 | 4.6 | 109.2 | 109 | 381.6 | 381.7 | 0 | 0 | 497.7 | 497.35
04 - 05 | 5.28 | 5.272 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 469.8 | 469.8 | 0 | 0 | 0 | 108.3 | 36.8 | 36.8 | 64.2 | 64.2 | 7 | 7 | 96.4 | 96.6 | 375.4 | 375.4 | 0 | 0 | 478.1 | 478.45
05 - 06 | 5.232 | 5.24 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 476.4 | 476.4 | 0 | 0 | 0 | 105.6 | 37.2 | 37.4 | 64 | 64 | 4 | 4.1 | 103.2 | 103 | 375.8 | 375.7 | 0 | 0 | 485.8 | 485.45
06 - 07 | 5.2 | 5.2 | 0 | 3.288 | 0 | 0 | 0 | 481.2 | 481.2 | 0 | 0 | 0 | 111.3 | 42 | 41.8 | 65.8 | 65.8 | 3 | 3 | 100 | 100 | 383.6 | 383.6 | 0 | 0 | 490 | 490
07 - 08 | 5.152 | 5.144 | 0 | 3.256 | 0 | 0 | 0 | 518.4 | 518.4 | 0 | 0 | 0 | 118.2 | 49.2 | 49 | 66 | 65.9 | 3 | 3 | 117.2 | 117.4 | 403.6 | 403.7 | 0 | 0 | 527.1 | 527.1
08 - 09 | 5.184 | 5.176 | 0 | 3.256 | 0 | 0 | 0 | 540.6 | 540.6 | 0 | 0 | 0 | 127.2 | 53.2 | 53.4 | 65.4 | 65.5 | 8 | 8.1 | 121.2 | 121.4 | 422.4 | 422.3 | 0 | 0 | 550.2 | 550.55
09 - 10 | 5.12 | 5.128 | 0 | 2.888 | 0 | 0 | 0 | 482.4 | 482.4 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 45.2 | 45.4 | 40 | 39.9 | 9.2 | 9 | 106 | 105.8 | 379.2 | 379.2 | 0 | 0 | 492.1 | 491.75
10 - 11 | 5.088 | 5.08 | 0 | 3.232 | 0 | 0 | 0 | 488.4 | 488.7 | 0 | 0 | 0 | 94.2 | 44 | 43.8 | 42.4 | 42.5 | 7.8 | 7.8 | 103.2 | 103.2 | 388.2 | 388.2 | 0 | 0 | 497 | 497.35
11 - 12 | 5.056 | 5.072 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 474.6 | 474.3 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 45.2 | 45.2 | 40.8 | 40.8 | 6.2 | 6.2 | 99.2 | 99.4 | 377.6 | 377.6 | 0 | 0 | 483 | 483
12 - 13 | 5.184 | 5.184 | 0 | 2.928 | 0 | 0 | 0 | 463.2 | 463.2 | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 42 | 41.8 | 42 | 41.9 | 7.2 | 7.3 | 101.2 | 100.8 | 364.8 | 364.9 | 0 | 0 | 472.5 | 472.5
13 - 14 | 5.12 | 5.104 | 0 | 2.592 | 0 | 0 | 0 | 460.2 | 460.2 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 42 | 42 | 69 | 69 | 4.4 | 4.3 | 100 | 100.2 | 362.6 | 362.5 | 0 | 0 | 469 | 468.65
14 - 15 | 5.12 | 5.128 | 0 | 2.912 | 0 | 0 | 0 | 445.8 | 445.8 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 34.8 | 35 | 40.8 | 40.9 | 12.6 | 12.6 | 94 | 94 | 354 | 354 | 0 | 0 | 454.3 | 454.65
15 - 16 | 5.152 | 5.144 | 0 | 2.968 | 0 | 0 | 0 | 461.4 | 461.7 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 42.8 | 42.8 | 41.2 | 41.2 | 6 | 6.1 | 100.8 | 101 | 363.2 | 363.2 | 0 | 0 | 471.1 | 471.1
16 - 17 | 5.056 | 5.072 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 476.4 | 476.7 | 0 | 0 | 0 | 105.9 | 48.8 | 48.6 | 43 | 43 | 13.8 | 13.8 | 109.6 | 109.4 | 369.8 | 369.9 | 0 | 0 | 485.8 | 485.45
17 - 18 | 5.088 | 5.088 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 516 | 515.7 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 56.4 | 56.6 | 45.8 | 45.7 | 16.4 | 16.3 | 108 | 108.2 | 410.4 | 410.4 | 0 | 0 | 524.3 | 524.65
18 - 19 | 5.072 | 5.072 | 0 | 3.008 | 0 | 0 | 0 | 589.8 | 589.5 | 0 | 0 | 0 | 140.1 | 58.8 | 58.8 | 70.4 | 70.4 | 10.8 | 10.8 | 121.2 | 121.2 | 471.2 | 471.2 | 0 | 0 | 598.5 | 598.5
19 - 20 | 5.088 | 5.08 | 0 | 2.752 | 0 | 0 | 0 | 606.6 | 606.9 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 56.4 | 56.4 | 71.8 | 71.9 | 9.8 | 9.9 | 129.6 | 129.4 | 480.4 | 480.4 | 0 | 0 | 616 | 616
20 - 21 | 5.056 | 5.056 | 0 | 2.816 | 0 | 0 | 0 | 633.6 | 633.9 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 62 | 62 | 71.6 | 71.6 | 14.8 | 14.8 | 125.6 | 125.6 | 511.6 | 511.7 | 0 | 0 | 643.3 | 643.3
21 - 22 | 5.104 | 5.104 | 0 | 2.504 | 0 | 0 | 0 | 598.8 | 598.2 | 0 | 0 | 0 | 132 | 54.8 | 54.8 | 67 | 66.9 | 9.8 | 9.8 | 124 | 124 | 477.4 | 477.4 | 0 | 0 | 608.3 | 607.6
22 - 23 | 5.152 | 5.152 | 0 | 2.584 | 0 | 0 | 0 | 567.6 | 568.2 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 52 | 52 | 66.8 | 66.8 | 11 | 11 | 112.4 | 112.4 | 458.6 | 458.6 | 0 | 0 | 576.8 | 577.5
23 - 00 | 5.232 | 5.232 | 0 | 2.568 | 0 | 0 | 0 | 537.6 | 537.6 | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 48.8 | 48.8 | 56.2 | 56.2 | 10 | 10 | 102.4 | 102.4 | 437.6 | 437.5 | 0 | 0 | 547.4 | 547.05
Сумма | 123.696 | 123.696 | 0 | 71.36 | 0 | 0 | 0 | 12301.2 | 12301.5 | 0 | 0 | 0 | 2694.3 | 1103.2 | 1103 | 1388.6 | 1388.6 | 193.8 | 193.9 | 2618 | 2618.2 | 9746.2 | 9746.2 | 0 | 0 | 12518.1 | 12518.1
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Никола | [26 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Никола ТСН 1 ао | 0,4 Никола ТСН 1 ао RS | 0,4 Никола ТСН 2 ао | 0,4 Никола ТСН 2 ао RS | 0,4 Никола-Дом дежурного ао | 10 Никола Т 1 ао | 10 Никола Т 1 ао RS | 10 Никола Т 1 ап | 10 Никола Т 1 ап RS | 10 Никола Т 2 ао | 10 Никола Т 2 ао RS | 10 Никола Т 2 ап | 10 Никола Т 2 ап RS | 10 Никола-Богуславль ао | 10 Никола-Богуславль ао RS | 10 Никола-Емельяниха ао | 10 Никола-Емельяниха ао RS | 10 Никола-Комплекс Россия ао | 10 Никола-Комплекс Россия ао RS | 10 Никола-Свинокомплекс ао | 10 Никола-Свинокомплекс ао RS | 10 Никола-Сычево ао | 10 Никола-Сычево ао RS | 35 Никола-Быково ао | 35 Никола-Быково ао RS | 35 Никола-Быково ап | 35 Никола-Быково ап RS
00 - 01 | [5 empty] | 0 | 0 | 292.8 | 292.8 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 0 | 11.2 | 0 | 34.2 | 0 | 6.6 | 0 | 94.6 | 0 | 205.4 | 0 | 0 | 323.4 | 323.05
01 - 02 | [5 empty] | 0 | 0 | 293.4 | 293.1 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 10.8 | 0 | 34.9 | 0 | 4.4 | 0 | 90.4 | 0 | 210 | 0 | 0 | 322.7 | 323.05
02 - 03 | [5 empty] | 0 | 0 | 288 | 288 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 10.8 | 0 | 35 | 0 | 3.1 | 0 | 91.8 | 0 | 203.4 | 0 | 0 | 317.1 | 317.45
03 - 04 | [5 empty] | 0 | 0 | 289.8 | 289.8 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 0 | 10.2 | 0 | 34.4 | 0 | 4.8 | 0 | 92.2 | 0 | 204.4 | 0 | 0 | 318.5 | 318.5
04 - 05 | [5 empty] | 0 | 0 | 277.2 | 277.2 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 0 | 10.6 | 0 | 34.1 | 0 | 6.6 | 0 | 83.8 | 0 | 200.4 | 0 | 0 | 305.2 | 305.2
05 - 06 | [5 empty] | 0 | 0 | 272.4 | 272.4 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 9.8 | 0 | 33.5 | 0 | 3.9 | 0 | 85.8 | 0 | 193.5 | 0 | 0 | 300.3 | 300.3
06 - 07 | [5 empty] | 0 | 0 | 259.8 | 259.8 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 9.8 | 0 | 32.4 | 0 | 2.6 | 0 | 78.2 | 0 | 188.4 | 0 | 0 | 287.7 | 287
07 - 08 | [5 empty] | 0 | 0 | 241.2 | 240.9 | 0 | 0 | 0 | 41.1 | 0 | 9.2 | 0 | 31.4 | 0 | 2.4 | 0 | 80.6 | 0 | 167.9 | 0 | 0 | 269.5 | 270.2
08 - 09 | [5 empty] | 0 | 0 | 231 | 231.3 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 0 | 8.6 | 0 | 30.4 | 0 | 6.4 | 0 | 72.8 | 0 | 166.4 | 0 | 0 | 261.1 | 261.1
09 - 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 207.6 | 207.6 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 9.4 | 0 | 17.5 | 0 | 10 | 0 | 73.8 | 0 | 140.8 | 0 | 0 | 233.8 | 233.8
10 - 11 | [5 empty] | 0 | 0 | 203.4 | 203.7 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 11 | 0 | 21.8 | 0 | 7.9 | 0 | 74 | 0 | 136.7 | 0 | 0 | 230.3 | 229.95
11 - 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 198 | 197.7 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 11.6 | 0 | 18.4 | 0 | 7.7 | 0 | 72.6 | 0 | 132.3 | 0 | 0 | 223.3 | 223.65
12 - 13 | [5 empty] | 0 | 0 | 204 | 204 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 11 | 0 | 22.2 | 0 | 6.6 | 0 | 76 | 0 | 134.8 | 0 | 0 | 229.6 | 229.25
13 - 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 198.6 | 198.6 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 10.6 | 0 | 32.7 | 0 | 4.3 | 0 | 73.8 | 0 | 131.9 | 0 | 0 | 224 | 223.65
14 - 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 198.6 | 198.9 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 10 | 0 | 21.6 | 0 | 11.4 | 0 | 69.4 | 0 | 136.2 | 0 | 0 | 223.3 | 223.65
15 - 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 196.8 | 196.8 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 0 | 9.4 | 0 | 21.8 | 0 | 5.9 | 0 | 73 | 0 | 130.4 | 0 | 0 | 221.2 | 221.55
16 - 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 208.2 | 208.2 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 10.4 | 0 | 17.9 | 0 | 14 | 0 | 78.8 | 0 | 136.6 | 0 | 0 | 234.5 | 234.15
17 - 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 237 | 236.7 | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 0 | 13.2 | 0 | 20.6 | 0 | 12.8 | 0 | 74.4 | 0 | 169.7 | 0 | 0 | 264.6 | 264.95
18 - 19 | [5 empty] | 0 | 0 | 276 | 276.3 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 0 | 18.6 | 0 | 32.6 | 0 | 8.5 | 0 | 74.6 | 0 | 210.2 | 0 | 0 | 310.1 | 309.4
19 - 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 280.2 | 280.2 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | 0 | 19.2 | 0 | 33.3 | 0 | 7.8 | 0 | 78.2 | 0 | 210.6 | 0 | 0 | 314.3 | 314.65
20 - 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 300.6 | 300.9 | 0 | 0 | 0 | 64.5 | 0 | 20 | 0 | 34.2 | 0 | 12.4 | 0 | 77.4 | 0 | 232.5 | 0 | 0 | 337.4 | 337.75
21 - 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 281.4 | 281.4 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 18.8 | 0 | 33.6 | 0 | 8 | 0 | 77.2 | 0 | 212.7 | 0 | 0 | 315.7 | 315.35
22 - 23 | [5 empty] | 0 | 0 | 282.6 | 282 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 0 | 19.4 | 0 | 34.8 | 0 | 9.5 | 0 | 77 | 0 | 213.4 | 0 | 0 | 314.3 | 314.65
23 - 00 | [5 empty] | 0 | 0 | 289.8 | 290.4 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 0 | 19.8 | 0 | 30.2 | 0 | 8.7 | 0 | 81.6 | 0 | 216.2 | 0 | 0 | 321.3 | 321.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никола |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч