## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чаромское | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Чаромское | [12 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Чаромское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чаромское ТСН 2 ао RS | 10 Чаромское Т 1 ап RS | 10 Чаромское Т 2 ап RS | 10 Чаромское-Искра ао RS | 10 Чаромское-Искра ап RS | 10 Чаромское-Квасюнино-1 ао RS | 10 Чаромское-Квасюнино-2 ао RS | 10 Чаромское-Комплекс Чаромское ао RS | 10 Чаромское-Кусты ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ап RS | 10 Чаромское-С.Чаромское ао RS
00 - 01 | 5.456 | 0 | 177.6 | 264 | 86.8 | 0 | 46.4 | 57.6 | 119 | 9.4 | 40 | 0 | 83.8
01 - 02 | 5.272 | 0 | 172.8 | 256.4 | 85.2 | 0 | 45.8 | 55.5 | 115.2 | 8.8 | 39.4 | 0 | 80
02 - 03 | 5.344 | 0 | 174 | 253.6 | 85.6 | 0 | 45.7 | 59.8 | 107.6 | 9.2 | 40.4 | 0 | 80.4
03 - 04 | 5.368 | 0 | 174 | 256 | 84 | 0 | 44.5 | 59.3 | 112.4 | 9.2 | 41.2 | 0 | 81
04 - 05 | 5.376 | 0 | 174 | 292.8 | 84 | 0 | 43.9 | 58.5 | 149.8 | 9.2 | 42.2 | 0 | 80.4
05 - 06 | 5.356 | 0 | 178 | 292.4 | 89 | 0 | 45.2 | 59.9 | 143.6 | 9.6 | 43 | 0 | 81.4
06 - 07 | 5.336 | 0 | 198.4 | 317.6 | 98.8 | 0 | 49.8 | 56.4 | 162 | 9.4 | 44 | 0 | 96.6
07 - 08 | 5.328 | 0 | 216.8 | 394.4 | 111.6 | 0 | 46.7 | 55 | 231 | 9 | 46.4 | 0 | 116
08 - 09 | 5.392 | 0 | 236 | 355.2 | 105.4 | 0 | 46.8 | 55.9 | 197.4 | 9.4 | 48.2 | 0 | 133.2
09 - 10 | 5.384 | 0 | 220 | 328.4 | 98.8 | 0 | 44.4 | 61 | 170.6 | 9 | 43.2 | 0 | 125.2
10 - 11 | 5.316 | 0 | 213.6 | 300.8 | 93.6 | 0 | 46.4 | 60.9 | 146.2 | 8.6 | 41.4 | 0 | 118.2
11 - 12 | 5.404 | 0 | 210.4 | 306.8 | 93.8 | 0 | 45.4 | 61.2 | 151.2 | 9.2 | 47.2 | 0 | 109.8
12 - 13 | 5.528 | 0 | 205.2 | 334.8 | 111.8 | 0 | 43.3 | 66 | 157.2 | 9.8 | 43.8 | 0 | 109.8
13 - 14 | 5.444 | 0 | 204.4 | 550.4 | 322 | 0 | 43 | 65 | 167.6 | 9.2 | 48.2 | 0 | 105.8
14 - 15 | 5.36 | 0 | 205.2 | 522 | 312.4 | 0 | 44.8 | 65.5 | 148.4 | 10.2 | 42.8 | 0 | 108.8
15 - 16 | 5.404 | 0 | 206.8 | 501.6 | 293.4 | 0 | 44 | 66.1 | 146.2 | 9.2 | 47.2 | 0 | 107.6
16 - 17 | 5.456 | 0 | 212.4 | 502.8 | 305.2 | 0 | 47 | 66.7 | 135 | 9.6 | 46.8 | 0 | 110.6
17 - 18 | 5.464 | 0 | 218 | 529.2 | 321.2 | 0 | 48 | 69.8 | 142.4 | 9.4 | 49.4 | 0 | 113
18 - 19 | 5.444 | 0 | 226.8 | 506.4 | 312 | 0 | 50 | 61.1 | 137.4 | 10 | 53.2 | 0 | 114.8
19 - 20 | 5.524 | 0 | 222.8 | 528 | 325 | 0 | 49.5 | 61.1 | 146.2 | 10.6 | 51.4 | 0 | 113
20 - 21 | 5.512 | 0 | 231.6 | 526.4 | 322.8 | 0 | 56.9 | 60.8 | 146.6 | 10.4 | 56.6 | 0 | 108.6
21 - 22 | 5.5 | 0 | 216.8 | 482 | 287.4 | 0 | 54.9 | 57.7 | 141.4 | 10 | 52.4 | 0 | 101.2
22 - 23 | 5.496 | 0 | 205.6 | 464.8 | 275 | 0 | 51.7 | 64 | 129.2 | 10.2 | 50.4 | 0 | 95
23 - 00 | 5.524 | 0 | 197.2 | 432.8 | 256.8 | 0 | 52.3 | 60.8 | 119 | 10 | 49 | 0 | 87.6
Сумма | 129.988 | 0 | 4898.4 | 9499.6 | 4561.6 | 0 | 1136.4 | 1465.6 | 3522.6 | 228.6 | 1107.8 | 0 | 2461.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Чаромское | [12 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Чаромское ТСН 1 ао RS | 0,4 Чаромское ТСН 2 ао RS | 10 Чаромское Т 1 ап RS | 10 Чаромское Т 2 ап RS | 10 Чаромское-Искра ао RS | 10 Чаромское-Искра ап RS | 10 Чаромское-Квасюнино-1 ао RS | 10 Чаромское-Квасюнино-2 ао RS | 10 Чаромское-Комплекс Чаромское ао RS | 10 Чаромское-Кусты ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ао RS | 10 Чаромское-Медвежье ап RS | 10 Чаромское-С.Чаромское ао RS
00 - 01 |  |  | 101.2 | 88.8 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 46.4
01 - 02 |  |  | 88 | 77.6 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 42.6
02 - 03 |  |  | 94 | 71.2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 44.6
03 - 04 |  |  | 96.8 | 68.8 | 37.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 45.2
04 - 05 |  |  | 95.6 | 102.4 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 45.6
05 - 06 |  |  | 91.6 | 105.6 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 44.2
06 - 07 |  |  | 96 | 112.8 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 46.4
07 - 08 |  |  | 96.8 | 170.4 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 48.6
08 - 09 |  |  | 106.8 | 134.4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 0 | 58
09 - 10 |  |  | 98.8 | 106.8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 53.6
10 - 11 |  |  | 93.6 | 82 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 0 | 49.4
11 - 12 |  |  | 93.2 | 74.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 45.8
12 - 13 |  |  | 98.4 | 91.2 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 47.2
13 - 14 |  |  | 98.8 | 160 | 101.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 49.6
14 - 15 |  |  | 96.8 | 138 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 49.6
15 - 16 |  |  | 98.4 | 118.8 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 51.8
16 - 17 |  |  | 100.4 | 120.8 | 87.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 0 | 51.6
17 - 18 |  |  | 101.2 | 132.8 | 96.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 50
18 - 19 |  |  | 103.6 | 134.4 | 99.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 50.6
19 - 20 |  |  | 106 | 142.8 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 51.4
20 - 21 |  |  | 104.8 | 156.4 | 111.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6 | 0 | 49.8
21 - 22 |  |  | 98.8 | 139.6 | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 0 | 47.6
22 - 23 |  |  | 99.6 | 137.6 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 47.6
23 - 00 |  |  | 103.6 | 139.2 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 48.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чаромское |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч