## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Грязовец | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Грязовец | [64 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Грязовец ТСН 1 ао | 0,4 Грязовец ТСН 2 ао | 10 Грязовец Т 1 ап RS | 10 Грязовец Т 2 ап RS | 10 Грязовец-Авторемзавод ао RS | 10 Грязовец-База ао RS | 10 Грязовец-Город 1 ао | 10 Грязовец-Город 1 ао RS | 10 Грязовец-Город 2 ао | 10 Грязовец-Город 2 ао RS | 10 Грязовец-Город 3 ао | 10 Грязовец-Город 3 ао RS | 10 Грязовец-к.з Заря ао RS | 10 Грязовец-Криводино ао RS | 10 Грязовец-Онега ао | 10 Грязовец-Онега ао RS | 10 Грязовец-Очистные ао | 10 Грязовец-Очистные ао RS | 10 Грязовец-РКРМ ао RS | 10 Грязовец-Ростиловский ао RS | 10 Грязовец-с.з Правда ао RS | 10 Грязовец-с.з Согласие ао RS | 10 Грязовец-СОМ ао RS | 10 Грязовец-СУС ао RS | 10 Грязовец-с.х Покровский ао RS | 110 Грязовец ОМВ ао | 110 Грязовец ОМВ ао RS | 110 Грязовец ОМВ ап | 110 Грязовец ОМВ ап RS | 110 Грязовец Т 1 ап RS | 110 Грязовец Т 2 ап | 110 Грязовец-Вохтога ао | 110 Грязовец-Вохтога ао RS | 110 Грязовец-Вохтога ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап RS | 110 Грязовец-Туфаново ао | 110 Грязовец-Туфаново ао RS | 110 Грязовец-Туфаново ап | 110 Грязовец-Туфаново ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап RS | 35 Грязовец Т 1 ап RS | 35 Грязовец Т 2 ап RS | 35 Грязовец-Надеево ао | 35 Грязовец-Надеево ао RS | 35 Грязовец-Надеево ап RS | 35 Грязовец-Плоское ао | 35 Грязовец-Плоское ао RS | 35 Грязовец-Плоское ап RS | 35 Грязовец-Слобода ао | 35 Грязовец-Слобода ао RS | 35 Грязовец-Слобода ап RS
00 - 01 |  |  | 1430 | 1458 | 216 | 0 | 476.4 | 476.4 | 443.2 | 443.6 | 371.2 | 371.2 | 42.3 | 91.5 | 480 | 480.6 | 92.4 | 92.2 | 7.05 | 72.4 | 96.8 | 34.4 | 199.6 | 28.2 | 260.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310 | 1953.6 | 4840 | 4840 | 0 | 0 | 0 | 12870 | 12876.6 | 0 | 0 | 13728 | 13714.8 | 12434.4 | 12421.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4593.6 | 4606.8 | 0 | 0 | 784 | 424.2 | 403.2 | 404.6 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 694.4 | 693 | 0
01 - 02 |  |  | 1472 | 1509 | 228 | 0 | 490.8 | 491.1 | 444 | 444 | 369.6 | 370.4 | 46.2 | 96.6 | 517.2 | 516.9 | 94 | 94.4 | 6.45 | 64.4 | 96.2 | 35.2 | 224.4 | 28.5 | 259.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349.6 | 2006.4 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 13596 | 13596 | 0 | 0 | 14256 | 14269.2 | 14784 | 14797.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4884 | 4884 | 0 | 0 | 784 | 432.6 | 408.8 | 407.4 | 0 | 5.6 | 7 | 0 | 686 | 686 | 0
02 - 03 |  |  | 1492 | 1479 | 228 | 0 | 486 | 485.4 | 441.6 | 441.2 | 368 | 368 | 42 | 95.7 | 496.8 | 496.8 | 91.6 | 91.6 | 6.75 | 66 | 90.2 | 34.4 | 252.4 | 28.2 | 259.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2382.6 | 1993.2 | 5086.4 | 5086.4 | 0 | 0 | 0 | 13358.4 | 13351.8 | 0 | 0 | 14229.6 | 14229.6 | 14335.2 | 14335.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3273.6 | 3286.8 | 0 | 0 | 791 | 432.6 | 411.6 | 413 | 0 | 8.4 | 7 | 0 | 686 | 687.4 | 0
03 - 04 |  |  | 1464 | 1482 | 229.6 | 0 | 476.4 | 477 | 439.2 | 439.6 | 366.4 | 365.6 | 41.7 | 91.2 | 514.8 | 515.1 | 89.6 | 89.6 | 6.3 | 66.4 | 97.2 | 34.4 | 231.6 | 28.2 | 252.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428.8 | 1993.2 | 3643.2 | 3638.8 | 0 | 0 | 0 | 12870 | 12876.6 | 0 | 0 | 13648.8 | 13635.6 | 14044.8 | 14018.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3748.8 | 3748.8 | 0 | 0 | 854 | 453.6 | 431.2 | 429.8 | 0 | 16.8 | 16.8 | 0 | 736.4 | 736.4 | 0
04 - 05 |  |  | 1464 | 1509 | 226 | 0 | 475.8 | 475.5 | 431.2 | 430.8 | 363.2 | 364 | 40.8 | 105.9 | 555.6 | 555.6 | 88.8 | 88.4 | 5.85 | 66 | 102 | 33.2 | 234 | 27.9 | 240.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2501.4 | 2072.4 | 6459.2 | 6463.6 | 0 | 0 | 0 | 14665.2 | 14665.2 | 0 | 0 | 15628.8 | 15628.8 | 14282.4 | 14308.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4514.4 | 4501.2 | 0 | 0 | 910 | 483 | 459.2 | 460.6 | 0 | 25.2 | 25.2 | 0 | 775.6 | 774.2 | 0
05 - 06 |  |  | 1394 | 1479 | 216.8 | 0 | 453 | 453.3 | 440.8 | 440.4 | 363.2 | 363.2 | 40.8 | 119.4 | 495 | 494.7 | 88.8 | 89 | 6 | 64.4 | 108.8 | 32.8 | 192 | 27.3 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481.6 | 2085.6 | 6556 | 6556 | 0 | 0 | 0 | 14348.4 | 14341.8 | 0 | 0 | 15153.6 | 15166.8 | 15021.6 | 15008.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2798.4 | 2798.4 | 0 | 0 | 973 | 520.8 | 495.6 | 495.6 | 0 | 22.4 | 22.4 | 0 | 834.4 | 834.4 | 0
06 - 07 |  |  | 1392 | 1521 | 218 | 0 | 459 | 459 | 443.2 | 444 | 361.6 | 361.6 | 39 | 121.8 | 503.4 | 503.7 | 111.6 | 111.6 | 5.4 | 66.4 | 104.6 | 32.4 | 190.4 | 28.8 | 252.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2574 | 2178 | 6072 | 6072 | 0 | 0 | 0 | 13464 | 13464 | 0 | 0 | 14520 | 14506.8 | 11827.2 | 11840.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4831.2 | 4844.4 | 0 | 0 | 1036 | 537.6 | 515.2 | 513.8 | 0 | 28 | 28 | 0 | 882 | 883.4 | 0
07 - 08 |  |  | 1408 | 1554 | 220.8 | 0 | 469.2 | 468.9 | 479.2 | 479.2 | 377.6 | 377.6 | 39.9 | 121.8 | 490.8 | 490.5 | 112.4 | 112.6 | 6.75 | 68.4 | 105.4 | 32 | 172.8 | 35.7 | 252.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2620.2 | 2230.8 | 5068.8 | 5064.4 | 0 | 0 | 0 | 12830.4 | 12830.4 | 0 | 0 | 13833.6 | 13833.6 | 12091.2 | 12091.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4039.2 | 4026 | 0 | 0 | 1043 | 550.2 | 523.6 | 525 | 0 | 30.8 | 32.2 | 0 | 887.6 | 886.2 | 0
08 - 09 |  |  | 1764 | 1638 | 298 | 0 | 735.6 | 735.3 | 516.8 | 516 | 380.8 | 380.8 | 36.3 | 134.4 | 476.4 | 476.7 | 108.4 | 108.2 | 9.3 | 69.2 | 102.4 | 29.2 | 184.4 | 35.7 | 315.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3062.4 | 2349.6 | 6617.6 | 6617.6 | 0 | 0 | 0 | 13186.8 | 13186.8 | 0 | 0 | 14176.8 | 14176.8 | 11642.4 | 11616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3115.2 | 3102 | 0 | 0 | 1064 | 571.2 | 543.2 | 543.2 | 0 | 39.2 | 37.8 | 0 | 910 | 911.4 | 0
09 - 10 |  |  | 2070 | 1230 | 297.2 | 0 | 1015.8 | 1016.1 | 481.6 | 482 | 350.4 | 350.4 | 35.7 | 144.3 | 92.4 | 92.1 | 111.6 | 111.6 | 8.7 | 65.2 | 111.2 | 30 | 236.8 | 36.3 | 308.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3319.8 | 1874.4 | 6661.6 | 6666 | 0 | 0 | 0 | 13028.4 | 13035 | 0 | 0 | 13992 | 13992 | 11563.2 | 11576.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2824.8 | 2851.2 | 0 | 0 | 973 | 541.8 | 518 | 516.6 | 0 | 25.2 | 26.6 | 0 | 845.6 | 845.6 | 0
10 - 11 |  |  | 1700 | 1596 | 311.2 | 0 | 627.6 | 627.6 | 470.4 | 470.4 | 347.2 | 347.2 | 33.9 | 133.5 | 533.4 | 533.4 | 112 | 112.2 | 9.75 | 66 | 104.8 | 30 | 245.6 | 35.4 | 261.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950.2 | 2244 | 6591.2 | 6591.2 | 0 | 0 | 0 | 13384.8 | 13384.8 | 0 | 0 | 14335.2 | 14335.2 | 11880 | 11893.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3036 | 3009.6 | 0 | 0 | 1022 | 495.6 | 470.4 | 471.8 | 0 | 30.8 | 29.4 | 0 | 901.6 | 898.8 | 0
11 - 12 |  |  | 1556 | 1779 | 300 | 0 | 457.2 | 457.5 | 463.2 | 463.2 | 356.8 | 356.8 | 34.5 | 142.5 | 751.2 | 751.2 | 112 | 111.8 | 9.45 | 68 | 91.6 | 30 | 279.6 | 34.5 | 222.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2772 | 2428.8 | 6001.6 | 5997.2 | 0 | 0 | 0 | 12302.4 | 12295.8 | 0 | 0 | 13173.6 | 13173.6 | 10982.4 | 10969.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2587.2 | 2613.6 | 0 | 0 | 1022 | 508.2 | 484.4 | 483 | 0 | 33.6 | 33.6 | 0 | 876.4 | 877.8 | 0
12 - 13 |  |  | 1534 | 1605 | 265.6 | 0 | 438.6 | 438.6 | 456 | 456 | 355.2 | 355.2 | 36.9 | 104.4 | 642.6 | 642.3 | 114.8 | 114.6 | 9.75 | 60 | 80 | 33.6 | 330.4 | 26.1 | 203.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2752.2 | 2257.2 | 4171.2 | 4175.6 | 0 | 0 | 0 | 12051.6 | 12051.6 | 0 | 0 | 12909.6 | 12896.4 | 11563.2 | 11563.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3432 | 3418.8 | 0 | 0 | 1029 | 512.4 | 490 | 490 | 0 | 25.2 | 25.2 | 0 | 907.2 | 907.2 | 0
13 - 14 |  |  | 1578 | 1752 | 317.2 | 0 | 450 | 450 | 443.2 | 442.8 | 336 | 335.2 | 35.7 | 131.1 | 762 | 762 | 109.2 | 109.4 | 8.85 | 67.6 | 79.2 | 32 | 329.6 | 25.8 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2871 | 2415.6 | 5649.6 | 5645.2 | 0 | 0 | 0 | 13596 | 13609.2 | 0 | 0 | 14572.8 | 14586 | 11272.8 | 11272.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5464.8 | 5464.8 | 0 | 0 | 1064 | 520.8 | 492.8 | 494.2 | 0 | 25.2 | 26.6 | 0 | 938 | 938 | 0
14 - 15 |  |  | 1546 | 1773 | 316 | 0 | 435.6 | 435.3 | 429.6 | 430.4 | 324.8 | 324.8 | 31.5 | 132.9 | 732 | 732.3 | 110.4 | 110.4 | 9.15 | 62.8 | 94.4 | 27.2 | 312.8 | 27 | 292.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2831.4 | 2376 | 9460 | 9464.4 | 0 | 0 | 0 | 14731.2 | 14724.6 | 0 | 0 | 15813.6 | 15813.6 | 12460.8 | 12474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2772 | 2772 | 0 | 0 | 1071 | 462 | 436.8 | 436.8 | 0 | 28 | 28 | 0 | 938 | 939.4 | 0
15 - 16 |  |  | 1566 | 1731 | 310.4 | 0 | 442.2 | 442.2 | 451.2 | 451.2 | 340.8 | 340.8 | 32.7 | 126.9 | 694.2 | 694.2 | 111.6 | 111.4 | 9.45 | 59.6 | 104 | 28.8 | 307.2 | 34.2 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2831.4 | 2362.8 | 9284 | 9288.4 | 0 | 0 | 0 | 14242.8 | 14242.8 | 0 | 0 | 15312 | 15338.4 | 12540 | 12526.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716 | 1716 | 0 | 0 | 1050 | 483 | 456.4 | 456.4 | 0 | 33.6 | 32.2 | 0 | 912.8 | 911.4 | 0
16 - 17 |  |  | 1656 | 1926 | 248 | 0 | 530.4 | 530.7 | 528.8 | 528.8 | 377.6 | 377.6 | 33.3 | 138.6 | 794.4 | 794.4 | 106.4 | 106.8 | 7.5 | 66 | 103.8 | 29.2 | 327.2 | 25.8 | 283.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2805 | 2560.8 | 8386.4 | 8377.6 | 0 | 0 | 0 | 14506.8 | 14513.4 | 0 | 0 | 15602.4 | 15589.2 | 10982.4 | 10982.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4620 | 4620 | 0 | 0 | 917 | 457.8 | 434 | 432.6 | 0 | 28 | 29.4 | 0 | 767.2 | 767.2 | 0
17 - 18 |  |  | 1628 | 1638 | 225.2 | 0 | 529.2 | 528.9 | 519.2 | 519.2 | 384 | 384.8 | 36.3 | 117.6 | 588 | 588 | 107.6 | 107.4 | 7.5 | 66.8 | 110.8 | 29.6 | 312.8 | 27.6 | 225.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2798.4 | 2244 | 7955.2 | 7959.6 | 0 | 0 | 0 | 13978.8 | 13985.4 | 0 | 0 | 14889.6 | 14876.4 | 11510.4 | 11497.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3590.4 | 3590.4 | 0 | 0 | 938 | 462 | 431.2 | 432.6 | 0 | 28 | 28 | 0 | 795.2 | 795.2 | 0
18 - 19 |  |  | 1612 | 1686 | 204.8 | 0 | 547.2 | 547.2 | 497.6 | 497.6 | 382.4 | 382.4 | 35.4 | 104.7 | 665.4 | 665.1 | 107.6 | 107.6 | 7.05 | 64.4 | 102.6 | 30.8 | 310.4 | 27 | 231.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2824.8 | 2310 | 8923.2 | 8918.8 | 0 | 0 | 0 | 14757.6 | 14751 | 0 | 0 | 15734.4 | 15747.6 | 11220 | 11233.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4408.8 | 4422 | 0 | 0 | 980 | 470.4 | 445.2 | 443.8 | 0 | 22.4 | 22.4 | 0 | 851.2 | 851.2 | 0
19 - 20 |  |  | 1598 | 1611 | 208 | 0 | 543.6 | 543.6 | 489.6 | 489.6 | 384 | 384 | 36.9 | 102.3 | 587.4 | 587.4 | 114.4 | 114.6 | 7.2 | 69.2 | 101.6 | 30.4 | 290.4 | 27.9 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2778.6 | 2217.6 | 9011.2 | 9011.2 | 0 | 0 | 0 | 14876.4 | 14876.4 | 0 | 0 | 15840 | 15826.8 | 11352 | 11352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4567.2 | 4567.2 | 0 | 0 | 966 | 470.4 | 442.4 | 443.8 | 0 | 11.2 | 11.2 | 0 | 845.6 | 845.6 | 0
20 - 21 |  |  | 1574 | 1473 | 207.6 | 0 | 543 | 543 | 474.4 | 473.6 | 384 | 384 | 39 | 102.3 | 474.6 | 474.9 | 114.4 | 114.2 | 6.45 | 74 | 98.8 | 31.6 | 268 | 27.9 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2620.2 | 2046 | 7304 | 7308.4 | 0 | 0 | 0 | 13384.8 | 13391.4 | 0 | 0 | 14229.6 | 14242.8 | 9768 | 9781.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5148 | 5134.8 | 0 | 0 | 854 | 449.4 | 422.8 | 422.8 | 0 | 5.6 | 4.2 | 1.4 | 747.6 | 747.6 | 0
21 - 22 |  |  | 1492 | 1437 | 209.2 | 0 | 526.2 | 526.5 | 450.4 | 450.8 | 372.8 | 372 | 38.4 | 102 | 468.6 | 468.9 | 113.6 | 113.8 | 6.75 | 74.4 | 96.6 | 30.4 | 217.2 | 28.2 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481.6 | 1993.2 | 7647.2 | 7642.8 | 0 | 0 | 0 | 13490.4 | 13483.8 | 0 | 0 | 14493.6 | 14480.4 | 9715.2 | 9715.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5491.2 | 5491.2 | 0 | 0 | 819 | 462 | 434 | 434 | 0 | 2.8 | 4.2 | 0 | 716.8 | 716.8 | 0
22 - 23 |  |  | 1464 | 1398 | 211.2 | 0 | 507.6 | 507.3 | 446.4 | 446.4 | 368 | 368.8 | 40.8 | 95.7 | 432.6 | 432.6 | 112 | 111.8 | 6.6 | 69.6 | 87.8 | 32 | 220.8 | 30 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2422.2 | 1927.2 | 8852.8 | 8857.2 | 0 | 0 | 0 | 14058 | 14051.4 | 0 | 0 | 14810.4 | 14823.6 | 12645.6 | 12632.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2296.8 | 2296.8 | 0 | 0 | 819 | 445.2 | 420 | 418.6 | 0 | 8.4 | 7 | 0 | 708.4 | 709.8 | 0
23 - 00 |  |  | 1440 | 1365 | 206.8 | 0 | 490.8 | 490.8 | 435.2 | 435.6 | 361.6 | 360.8 | 36.9 | 91.5 | 426 | 425.4 | 92 | 92 | 6.3 | 71.6 | 88 | 32 | 221.6 | 36.6 | 222.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2343 | 1821.6 | 10454.4 | 10458.8 | 0 | 0 | 0 | 14190 | 14203.2 | 0 | 0 | 15127.2 | 15127.2 | 11853.6 | 11853.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2138.4 | 2151.6 | 0 | 0 | 777 | 386.4 | 361.2 | 362.6 | 0 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 688.8 | 688.8 | 0
Сумма | 0 | 0 | 37294 | 37629 | 5919.6 | 0 | 12607.2 | 12607.2 | 11116 | 11116.4 | 8747.2 | 8747.2 | 906.9 | 2748.6 | 13174.8 | 13174.8 | 2527.2 | 2527.2 | 180.3 | 1608.8 | 2358.8 | 755.6 | 6092 | 718.8 | 5974.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64112.4 | 51942 | 163996.8 | 164001.2 | 0 | 0 | 0 | 327769.2 | 327789 | 0 | 0 | 350011.2 | 350011.2 | 291772.8 | 291759.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89892 | 89918.4 | 0 | 0 | 22540 | 11533.2 | 10931.2 | 10932.6 | 0 | 492.8 | 492.8 | 2.8 | 19532.8 | 19532.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Грязовец |  |  | реактивная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч