## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Подольская | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Подольская | [14 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Подольская ТСН 1 ао RS | 0,4 Подольская ТСН 2 ао RS | 10 Подольская Т 1 ап RS | 10 Подольская Т 2 ап RS | 10 Подольская-Веницы ао RS | 10 Подольская-Восное ао RS | 10 Подольская-Даниловское ао RS | 10 Подольская-Круглицы ао RS | 10 Подольская-к-с Брилино ао RS | 10 Подольская-Льнозавод ао RS | 10 Подольская-Подъем ао RS | 10 Подольская-Пожарово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ап RS | 10 Подольская-Ярцево ао RS
00 - 01 | 11.322 | 0 | 394.6 | 342.3 | 111.36 | 110.48 | 10.8 | 9.1 | 204.4 | 0 |  | 6.45 | 0 | 0 | 193.2
01 - 02 | 11.412 | 0 | 383.4 | 334.2 | 106.86 | 104.32 | 10.35 | 8.8 | 201.2 | 0 |  | 6.45 | 0 | 0 | 189.15
02 - 03 | 11.43 | 0 | 373.4 | 335.1 | 104.22 | 102.64 | 10.65 | 9.8 | 203.4 | 0 |  | 6.6 | 0 | 0 | 181.65
03 - 04 | 11.4 | 0 | 373.4 | 330.3 | 105.3 | 102.96 | 10.35 | 11.5 | 196.3 | 0 |  | 6.6 | 0 | 0 | 181.95
04 - 05 | 11.346 | 0 | 372.8 | 340.2 | 113.58 | 101.12 | 10.65 | 11.8 | 197.4 | 0 |  | 6.45 | 0 | 0 | 181.95
05 - 06 | 11.316 | 0 | 396.4 | 374.1 | 139.86 | 112.16 | 10.95 | 11.3 | 204.8 | 0 |  | 6.45 | 0 | 0 | 193.05
06 - 07 | 11.124 | 0 | 473.6 | 411.9 | 146.04 | 152.48 | 11.25 | 11.5 | 236.7 | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 217.05
07 - 08 | 11.058 | 0 | 526.2 | 480 | 157.44 | 166.72 | 12.45 | 13.2 | 290.1 | 0 |  | 6.3 | 0 | 0 | 237.75
08 - 09 | 11.436 | 0 | 533.8 | 491.4 | 148.74 | 182.8 | 11.1 | 14.6 | 310.6 | 0 |  | 6.3 | 0 | 0 | 235.8
09 - 10 | 10.104 | 0 | 534 | 493.5 | 117.42 | 181.76 | 11.85 | 17.3 | 340.1 | 0 |  | 6.45 | 0 | 0 | 226.65
10 - 11 | 11.652 | 0 | 542.4 | 486.3 | 119.22 | 189.44 | 12.15 | 15.8 | 333 | 0 |  | 5.55 | 0 | 0 | 230.7
11 - 12 | 13.128 | 0 | 534.8 | 449.7 | 127.44 | 176.16 | 12 | 13.5 | 290.7 | 0 |  | 5.7 | 0 | 0 | 223.5
12 - 13 | 11.37 | 0 | 491.4 | 435.3 | 140.7 | 161.04 | 12.15 | 15.8 | 262.2 | 0 |  | 4.2 | 0 | 0 | 214.05
13 - 14 | 11.292 | 0 | 478.2 | 479.4 | 136.62 | 154.56 | 11.85 | 10.5 | 312.1 | 0 |  | 7.65 | 0 | 0 | 212.25
14 - 15 | 12.432 | 0 | 495.4 | 492.6 | 140.04 | 160.4 | 10.8 | 10.5 | 321.9 | 0 |  | 9 | 0 | 0.15 | 217.8
15 - 16 | 13.2 | 0 | 491.2 | 471 | 144.6 | 160.24 | 8.85 | 10.7 | 299.7 | 0 |  | 6.9 | 0 | 0 | 217.05
16 - 17 | 11.634 | 0 | 516.4 | 430.5 | 123.54 | 159.68 | 10.5 | 11.6 | 277.5 | 0 |  | 7.2 | 0 | 0 | 237
17 - 18 | 11.022 | 0 | 518.4 | 436.5 | 147.24 | 165.92 | 10.95 | 11.5 | 260.7 | 0 |  | 5.7 | 0 | 0 | 242.55
18 - 19 | 11.862 | 0 | 508 | 456.6 | 160.32 | 162.64 | 9.9 | 11.7 | 268.5 | 0 |  | 6 | 0 | 0.15 | 239.25
19 - 20 | 12.024 | 0 | 489.2 | 452.4 | 159 | 164.72 | 10.35 | 11.2 | 265.3 | 0 |  | 6 | 0 | 0.15 | 219.9
20 - 21 | 12.12 | 0 | 485.8 | 429.3 | 142.38 | 157.2 | 10.8 | 10.5 | 258.5 | 0 |  | 6.6 | 0 | 0.15 | 221.4
21 - 22 | 11.934 | 0 | 464 | 395.4 | 115.74 | 142.16 | 9.75 | 9.6 | 253.7 | 0 |  | 6.3 | 0 | 0.15 | 221.85
22 - 23 | 11.622 | 0 | 434.4 | 366 | 109.68 | 131.52 | 8.85 | 8.5 | 232.8 | 0 |  | 6 | 0 | 0.15 | 208.65
23 - 00 | 11.724 | 0 | 404.4 | 345.9 | 109.92 | 116.48 | 7.95 | 8.7 | 212.8 | 0 |  | 6 | 0 | 0.15 | 199.05
Сумма | 278.964 | 0 | 11215.6 | 10059.9 | 3127.26 | 3519.6 | 257.25 | 279 | 6234.4 | 0 | 0 | 152.85 | 0 | 1.05 | 5143.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Подольская | [14 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Подольская ТСН 1 ао RS | 0,4 Подольская ТСН 2 ао RS | 10 Подольская Т 1 ап RS | 10 Подольская Т 2 ап RS | 10 Подольская-Веницы ао RS | 10 Подольская-Восное ао RS | 10 Подольская-Даниловское ао RS | 10 Подольская-Круглицы ао RS | 10 Подольская-к-с Брилино ао RS | 10 Подольская-Льнозавод ао RS | 10 Подольская-Подъем ао RS | 10 Подольская-Пожарово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ао RS | 10 Подольская-Расторопово ап RS | 10 Подольская-Ярцево ао RS
00 - 01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.3 | 0
15 - 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.4 | 0
17 - 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.85 | 0
18 - 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.7 | 0
19 - 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.7 | 0
20 - 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.7 | 0
21 - 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.7 | 0
22 - 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.85 | 0
23 - 00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.85 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Подольская |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч