## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кубенское | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кубенское | [43 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Кубенское ТСН 1 ао | 0,4 Кубенское ТСН 2 ао | 10 Кубенское Т 1 ап RS | 10 Кубенское Т 2 ап RS | 10 Кубенское-АБЗ ао | 10 Кубенское-АБЗ ао RS | 10 Кубенское-Бугрино ао | 10 Кубенское-Бугрино ао RS | 10 Кубенское-Жив.комплекс ао | 10 Кубенское-Жив.комплекс ао RS | 10 Кубенское-Кубенское ао | 10 Кубенское-Кубенское ао RS | 10 Кубенское-Остахово ао | 10 Кубенское-Остахово ао RS | 10 Кубенское-Передовой ао | 10 Кубенское-Передовой ао RS | 10 Кубенское-Пучка ао | 10 Кубенское-Пучка ао RS | 10 Кубенское-РРС ао | 10 Кубенское-РРС ао RS | 10 Кубенское-СПТУ ао | 10 Кубенское-СПТУ ао RS | 10 Кубенское-СПТУ ап RS | 110 Кубенское ОСШВ ао | 110 Кубенское ОСШВ ао RS | 110 Кубенское ОСШВ ап | 110 Кубенское ОСШВ ап RS | 110 Кубенское-Вологда ао | 110 Кубенское-Вологда ао RS | 110 Кубенское-Вологда ап | 110 Кубенское-Вологда ап RS | 110 Кубенское-Новленское ао RS | 110 Кубенское-Новленское ап RS | 110 Кубенское-Сокол ао | 110 Кубенское-Сокол ао RS | 110 Кубенское-Сокол ап | 110 Кубенское-Сокол ап RS | 35 Кубенское Т 1 ап RS | 35 Кубенское Т 2 ап RS | 35 Кубенское-Водозабор 1 ао RS | 35 Кубенское-Водозабор 2 ао RS | 35 Кубенское-Макарово ао RS | 35 Кубенское-Молочное ао RS | 35 Кубенское-Фетинино ао RS
00 - 01 | 0.06 | 13.84 | 0 | 2086 | 6.4 | 6.4 | 100.8 | 100.8 | 114.6 | 114.3 | 561.6 | 561.6 | 193.6 | 193.6 | 297.6 | 298 | 591.2 | 590.8 | 23.2 | 23.2 | 238.2 | 238.5 | 0 | 660 | 660 | 237.6 | 237.6 | 0 | 0 | 4329.6 | 4329.6 | 5029.2 | 0 | 0 | 0 | 11985.6 | 11985.6 | 4674.6 | 4489.8 | 0 | 111.3 | 728.7 | 3773.7 | 4794.3
01 - 02 | 0.3 | 13.76 | 0 | 2112 | 6.4 | 6.8 | 116.8 | 116.8 | 112.8 | 113.1 | 547.2 | 547.2 | 193.6 | 194 | 320.8 | 321.2 | 605.6 | 606 | 24 | 23.6 | 228 | 227.7 | 0 | 26.4 | 39.6 | 1425.6 | 1425.6 | 0 | 0 | 6045.6 | 6058.8 | 5266.8 | 0 | 0 | 0 | 10269.6 | 10269.6 | 4590.6 | 4284 | 0 | 111.3 | 707.7 | 3588.9 | 4706.1
02 - 03 | 0.32 | 13.92 | 0 | 2092 | 6.4 | 6.4 | 107.2 | 106.8 | 115.8 | 115.5 | 555.2 | 555.2 | 200 | 199.6 | 316.8 | 316.8 | 584 | 584 | 23.2 | 23.2 | 226.2 | 225.9 | 0 | 1768.8 | 1768.8 | 52.8 | 66 | 26.4 | 26.4 | 2930.4 | 2917.2 | 5108.4 | 0 | 0 | 0 | 13094.4 | 13107.6 | 4548.6 | 4221 | 0 | 111.3 | 703.5 | 3530.1 | 4668.3
03 - 04 | 0.34 | 13.92 | 0 | 2060 | 7.2 | 6.8 | 112 | 112 | 115.2 | 115.2 | 531.2 | 531.2 | 196.8 | 197.2 | 307.2 | 306.4 | 588 | 588 | 23.2 | 23.2 | 222 | 222.3 | 0 | 4092 | 4078.8 | 0 | 0 | 79.2 | 79.2 | 528 | 541.2 | 4435.2 | 0 | 0 | 0 | 14784 | 14770.8 | 4498.2 | 4204.2 | 0 | 109.2 | 747.6 | 3465 | 4609.5
04 - 05 | 0.3 | 13.76 | 0 | 2216 | 6.4 | 6.4 | 152 | 152.4 | 174 | 174.3 | 555.2 | 555.6 | 224 | 223.6 | 324.8 | 325.2 | 582.4 | 582 | 22.4 | 22.8 | 217.2 | 217.2 | 0 | 1742.4 | 1755.6 | 501.6 | 501.6 | 26.4 | 26.4 | 3458.4 | 3445.2 | 3603.6 | 0 | 0 | 0 | 11484 | 11484 | 4603.2 | 4431 | 0 | 111.3 | 932.4 | 3515.4 | 4721.85
05 - 06 | 0.34 | 13.76 | 0 | 2342 | 6.4 | 6.8 | 166.4 | 166.4 | 192 | 192 | 574.4 | 574 | 231.2 | 231.6 | 348 | 347.6 | 584 | 584.4 | 24 | 24 | 271.2 | 271.2 | 0 | 26.4 | 13.2 | 3511.2 | 3511.2 | 0 | 0 | 8580 | 8593.2 | 1966.8 | 0 | 0 | 0 | 5464.8 | 5464.8 | 4977 | 4674.6 | 0 | 109.2 | 928.2 | 3759 | 5115.6
06 - 07 | 0.32 | 13.68 | 0 | 2530 | 6.4 | 6.4 | 156 | 156 | 200.4 | 200.1 | 653.6 | 654 | 242.4 | 242 | 360 | 360 | 602.4 | 602 | 24.8 | 24.4 | 347.4 | 347.4 | 0 | 0 | 0 | 9240 | 9226.8 | 0 | 0 | 14968.8 | 14955.6 | 594 | 158.4 | 1900.8 | 1900.8 | 660 | 660 | 5594.4 | 5040 | 0 | 107.1 | 926.1 | 4130.7 | 5762.4
07 - 08 | 0.2 | 14.48 | 0 | 2696 | 6.4 | 6 | 158.4 | 158 | 219 | 219 | 661.6 | 661.6 | 275.2 | 275.2 | 372 | 372.4 | 654.4 | 655.2 | 24 | 24 | 392.4 | 392.4 | 0 | 0 | 0 | 13939.2 | 13939.2 | 0 | 0 | 20037.6 | 20050.8 | 382.8 | 198 | 5676 | 5662.8 | 0 | 0 | 5917.8 | 5418 | 0 | 105 | 972.3 | 4460.4 | 6105.75
08 - 09 | 0 | 14.72 | 0 | 2686 | 5.6 | 5.6 | 140 | 140.4 | 177.6 | 177.6 | 692.8 | 692 | 267.2 | 267.6 | 363.2 | 362.8 | 654.4 | 654 | 28 | 28.4 | 426.6 | 426.9 | 0 | 0 | 0 | 15074.4 | 15074.4 | 0 | 0 | 22704 | 22704 | 726 | 79.2 | 6124.8 | 6138 | 0 | 0 | 7429.8 | 5590.2 | 0 | 98.7 | 936.6 | 4670.4 | 7711.2
09 - 10 | 0 | 13.92 | 0 | 2732 | 5.6 | 6 | 127.2 | 127.2 | 178.2 | 178.5 | 702.4 | 702.8 | 253.6 | 253.2 | 372.8 | 373.2 | 676 | 676 | 48.8 | 48.8 | 439.2 | 438.9 | 0 | 0 | 0 | 14599.2 | 14612.4 | 0 | 0 | 22308 | 22308 | 1834.8 | 0 | 4382.4 | 4369.2 | 0 | 0 | 7505.4 | 5682.6 | 0 | 105 | 934.5 | 4762.8 | 7784.7
10 - 11 | 0 | 14 | 0 | 2632 | 6.4 | 6 | 126.4 | 126 | 169.8 | 170.1 | 677.6 | 677.6 | 248 | 248.4 | 354.4 | 354.8 | 675.2 | 675.2 | 32.8 | 32.8 | 411 | 411 | 0 | 0 | 0 | 11853.6 | 11853.6 | 0 | 0 | 19060.8 | 19060.8 | 514.8 | 198 | 3168 | 3168 | 0 | 0 | 7047.6 | 5724.6 | 0 | 107.1 | 976.5 | 4767 | 7298.55
11 - 12 | 0 | 13.76 | 0 | 2608 | 5.6 | 5.6 | 160.8 | 161.2 | 156 | 155.7 | 684.8 | 684.4 | 236 | 236 | 368 | 367.2 | 629.6 | 630 | 39.2 | 39.2 | 395.4 | 395.7 | 0 | 0 | 0 | 11932.8 | 11932.8 | 0 | 0 | 19140 | 19126.8 | 382.8 | 184.8 | 3405.6 | 3418.8 | 0 | 0 | 7014 | 5703.6 | 0 | 102.9 | 1003.8 | 4716.6 | 7268.1
12 - 13 | 0.06 | 14.08 | 0 | 2642 | 6.4 | 6.4 | 176 | 176 | 177 | 176.7 | 683.2 | 683.6 | 262.4 | 262.4 | 357.6 | 358 | 631.2 | 631.2 | 28.8 | 28.8 | 384.6 | 384.6 | 0 | 0 | 0 | 10692 | 10678.8 | 0 | 0 | 17397.6 | 17397.6 | 1240.8 | 13.2 | 1082.4 | 1082.4 | 52.8 | 52.8 | 6543.6 | 5804.4 | 0 | 109.2 | 1033.2 | 4788 | 6767.25
13 - 14 | 0.02 | 13.28 | 0 | 2578 | 5.6 | 6 | 174.4 | 174.4 | 167.4 | 167.4 | 661.6 | 661.6 | 259.2 | 259.2 | 363.2 | 363.6 | 624 | 624 | 29.6 | 29.2 | 358.2 | 357.9 | 0 | 0 | 0 | 11088 | 11101.2 | 0 | 0 | 18559.2 | 18559.2 | 211.2 | 422.4 | 2824.8 | 2824.8 | 0 | 13.2 | 7295.4 | 5909.4 | 0 | 100.8 | 966 | 4960.2 | 7560
14 - 15 | 0.04 | 13.2 | 0 | 2604 | 6.4 | 6 | 162.4 | 162 | 182.4 | 182.7 | 660 | 660.4 | 248.8 | 248.4 | 377.6 | 377.2 | 638.4 | 638 | 44 | 44.4 | 352.2 | 352.2 | 0 | 0 | 0 | 10058.4 | 10058.4 | 0 | 0 | 17661.6 | 17661.6 | 26.4 | 950.4 | 2560.8 | 2547.6 | 0 | 0 | 7434 | 5833.8 | 0 | 102.9 | 932.4 | 4916.1 | 7711.2
15 - 16 | 0 | 13.2 | 0 | 2622 | 5.6 | 6 | 154.4 | 154.4 | 178.2 | 178.2 | 673.6 | 673.2 | 232.8 | 233.2 | 380.8 | 380.8 | 658.4 | 658.4 | 34.4 | 34 | 370.8 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 12091.2 | 12091.2 | 0 | 0 | 19984.8 | 19984.8 | 0 | 1280.4 | 4963.2 | 4976.4 | 0 | 0 | 7698.6 | 5787.6 | 0 | 102.9 | 873.6 | 4926.6 | 7987.35
16 - 17 | 0 | 13.12 | 0 | 2728 | 6.4 | 6.4 | 148 | 148 | 183.6 | 183.3 | 713.6 | 714 | 240.8 | 240.4 | 384.8 | 384.8 | 676.8 | 677.2 | 44.8 | 45.2 | 402 | 402 | 0 | 0 | 0 | 12566.4 | 12579.6 | 0 | 0 | 20143.2 | 20143.2 | 739.2 | 66 | 3220.8 | 3207.6 | 0 | 0 | 7392 | 5959.8 | 0 | 105 | 913.5 | 5067.3 | 7660.8
17 - 18 | 0 | 13.28 | 0 | 2762 | 6.4 | 6.4 | 156 | 156.4 | 183.6 | 184.2 | 740.8 | 740.4 | 256.8 | 257.2 | 390.4 | 390.8 | 674.4 | 674.4 | 37.6 | 37.2 | 387.6 | 387.6 | 0 | 0 | 0 | 11695.2 | 11682 | 0 | 0 | 18902.4 | 18915.6 | 1544.4 | 0 | 1478.4 | 1491.6 | 132 | 132 | 7051.8 | 6039.6 | 0 | 109.2 | 991.2 | 5065.2 | 7299.6
18 - 19 | 0 | 13.44 | 0 | 2784 | 7.2 | 7.2 | 162.4 | 162.4 | 202.2 | 201.6 | 769.6 | 770 | 270.4 | 270.4 | 369.6 | 368.8 | 696.8 | 696.4 | 27.2 | 27.2 | 351.6 | 351.6 | 0 | 0 | 0 | 11352 | 11338.8 | 0 | 0 | 18532.8 | 18532.8 | 1702.8 | 13.2 | 1293.6 | 1293.6 | 422.4 | 409.2 | 7018.2 | 6001.8 | 0 | 111.3 | 1020.6 | 4995.9 | 7261.8
19 - 20 | 0.04 | 13.52 | 0 | 2786 | 7.2 | 6.8 | 180.8 | 180.4 | 202.2 | 202.2 | 778.4 | 777.6 | 258.4 | 258.4 | 374.4 | 374.4 | 688.8 | 689.2 | 21.6 | 21.6 | 348 | 347.7 | 0 | 0 | 0 | 10665.6 | 10665.6 | 0 | 0 | 17397.6 | 17384.4 | 2547.6 | 0 | 343.2 | 343.2 | 924 | 937.2 | 6560.4 | 5917.8 | 0 | 111.3 | 945 | 4989.6 | 6775.65
20 - 21 | 0.06 | 14.4 | 0 | 2642 | 7.2 | 7.2 | 172.8 | 173.2 | 179.4 | 179.4 | 726.4 | 726.4 | 238.4 | 238 | 357.6 | 358 | 666.4 | 666 | 21.6 | 21.6 | 342 | 342 | 0 | 0 | 0 | 8896.8 | 8910 | 0 | 0 | 15391.2 | 15404.4 | 2811.6 | 0 | 26.4 | 26.4 | 2402.4 | 2389.2 | 6337.8 | 5821.2 | 0 | 115.5 | 875.7 | 4960.2 | 6536.25
21 - 22 | 0.16 | 13.44 | 0 | 2438 | 6.4 | 6.4 | 147.2 | 146.8 | 159 | 159.3 | 694.4 | 694.8 | 217.6 | 217.6 | 318.4 | 318.4 | 627.2 | 627.2 | 22.4 | 22.4 | 310.2 | 310.2 | 0 | 79.2 | 92.4 | 2428.8 | 2415.6 | 0 | 0 | 8606.4 | 8606.4 | 5266.8 | 0 | 0 | 0 | 10850.4 | 10863.6 | 6178.2 | 5523 | 0 | 109.2 | 823.2 | 4712.4 | 6374.55
22 - 23 | 0.34 | 13.36 | 0 | 2290 | 5.6 | 6 | 129.6 | 130 | 127.8 | 128.1 | 653.6 | 653.6 | 209.6 | 210.4 | 309.6 | 310 | 607.2 | 607.2 | 22.4 | 22.4 | 282.6 | 282.9 | 0 | 976.8 | 976.8 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 4936.8 | 4936.8 | 5596.8 | 0 | 0 | 0 | 13860 | 13846.8 | 5766.6 | 5073.6 | 0 | 111.3 | 787.5 | 4302.9 | 5940.9
23 - 00 | 0.32 | 13.36 | 0 | 2192 | 6.4 | 6 | 125.6 | 125.6 | 134.4 | 134.1 | 600 | 600 | 197.6 | 196.8 | 302.4 | 302.4 | 605.6 | 605.6 | 21.6 | 22 | 255 | 254.7 | 0 | 2534.4 | 2521.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3009.6 | 3009.6 | 5689.2 | 0 | 0 | 0 | 15127.2 | 15127.2 | 5481 | 4746 | 0 | 111.3 | 749.7 | 4008.9 | 5640.6
Сумма | 3.22 | 329.2 | 0 | 59860 | 152 | 152 | 3513.6 | 3513.6 | 4002.6 | 4002.6 | 15752.8 | 15752.8 | 5654.4 | 5654.4 | 8392 | 8392.8 | 15222.4 | 15222.4 | 693.6 | 693.6 | 7959.6 | 7959.3 | 0 | 11906.4 | 11906.4 | 183981.6 | 183981.6 | 132 | 132 | 324614.4 | 324627.6 | 57222 | 3564 | 42451.2 | 42451.2 | 111513.6 | 111513.6 | 149158.8 | 127881.6 | 0 | 2589.3 | 21409.5 | 106833.3 | 154062.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кубенское |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч