## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС 110/35/10 кВ Приводино в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ |  | 35 кВ |  | 10 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 118.66 | 118.53 | 36.444 | 36.4 | 10.3 | 10.313
1:00 | 118.94 | 118.39 | 36.225 | 36.138 | 10.275 | 10.288
2:00 | 117.56 | 117.56 | 35.963 | 35.875 | 10.137 | 10.15
3:00 | 118.39 | 118.25 | 36.181 | 35.875 | 10.225 | 10.238
4:00 | 118.25 | 118.39 | 36.662 | 36.575 | 10.413 | 10.4
5:00 | 120.72 | 120.31 | 36.925 | 36.838 | 10.375 | 10.4
6:00 | 121.14 | 121.14 | 36.444 | 36.356 | 10.288 | 10.35
7:00 | 119.9 | 119.9 | 35.919 | 35.963 | 10.212 | 10.163
8:00 | 115.64 | 114.95 | 35.831 | 35.831 | 10.113 | 10.125
9:00 | 112.2 | 112.2 | 36.05 | 36.094 | 10.163 | 10.225
10:00 | 113.71 | 113.16 | 36.75 | 36.444 | 10.325 | 10.375
11:00 | 112.47 | 111.65 | 36.313 | 36.225 | 10.2 | 10.225
12:00 | 115.22 | 115.36 | 36.881 | 36.444 | 10.35 | 10.413
13:00 | 115.78 | 116.32 | 36.575 | 36.269 | 10.262 | 10.3
14:00 | 113.44 | 113.99 | 36.356 | 36.05 | 10.212 | 10.2
15:00 | 114.13 | 114.81 | 36.487 | 36.225 | 10.262 | 10.288
16:00 | 112.06 | 112.61 | 36.619 | 36.356 | 10.3 | 10.262
17:00 | 114.4 | 114.26 | 37.144 | 36.094 | 10.438 | 10.238
18:00 | 118.39 | 118.94 | 37.144 | 36.269 | 10.438 | 10.313
19:00 | 120.04 | 120.18 | 37.319 | 36.925 | 10.475 | 10.462
20:00 | 121.28 | 121.41 | 37.013 | 36.75 | 10.438 | 10.375
21:00 | 119.9 | 119.35 | 36.225 | 35.963 | 10.212 | 10.262
22:00 | 119.49 | 118.94 | 36.356 | 35.831 | 10.212 | 10.225
23:00 | 117.15 | 116.88 | 36.313 | 36.006 | 10.238 | 10.225
24:00 | 117.29 | 117.29 | 36.356 | 36.006 | 10.25 | 10.212
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС 110/35/10 кВ Приводино в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 110 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-1 35 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 110 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 35 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-2 10 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 44000 | коэфф.= | 44000 |  | коэфф.= | 42000 | коэфф.= | 42000 |  | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 30000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 44000 | коэфф.= | 44000 |  | коэфф.= | 42000 | коэфф.= | 42000 |  | коэфф.= | 30000 | коэфф.= | 30000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 | 21.2 | 12196.7224 | - | 3184.2724 | - | 0 | 5.6853 | - | 0.6641 | - | 232.5 | 5608.3025 | - | 1449.7865 | - |  | 3650.3348 | - | 1715.3191 | - | 25.8 | 7560.4481 | - | 1367.3201 | - | 10.2 | 1059.7203 | - | 65.0842 | - | 264 | 4092.354 | - | 616.3029 | - |  | 413.7394 | - | 291.3192 | -
1:00 | 21.8393 | 12196.8194 | 4268 | 3184.2909 | 814 | 0 | 5.6853 | 0 | 0.6641 | 0 | 235.8105 | 5608.444 | 4245 | 1449.8056 | 573 | 1.054 | 3650.3525 | 17.7 | 1715.3264 | 7.3 | 27.1486 | 7560.5687 | 5306.4 | 1367.343 | 1007.6 | 9.614 | 1059.7351 | 621.6 | 65.0854 | 51.213 | 258.1729 | 4092.509 | 4650 | 616.3232 | 609 | 0.3268 | 413.7444 | 5 | 291.3224 | 3.2
2:00 | 22.5946 | 12196.9191 | 4386.8 | 3184.3132 | 981.2 | 0 | 5.6853 | 0 | 0.6641 | 0 | 243.5443 | 5608.5895 | 4365 | 1449.8296 | 720 | 1.0591 | 3650.3703 | 17.8 | 1715.3337 | 7.3 | 26.9924 | 7560.6886 | 5275.6 | 1367.3658 | 1003.2 | 9.3503 | 1059.7495 | 604.8 | 65.0865 | 46.7319 | 257.212 | 4092.6634 | 4632 | 616.3436 | 612 | 0.3268 | 413.7494 | 5 | 291.3256 | 3.2
3:00 | 22.5779 | 12197.0187 | 4382.4 | 3184.3356 | 985.6 | 0 | 5.6853 | 0 | 0.6641 | 0 | 243.2725 | 5608.7348 | 4359 | 1449.8538 | 726 | 1.057 | 3650.3881 | 17.8 | 1715.3409 | 7.2 | 26.5331 | 7560.8065 | 5187.6 | 1367.388 | 976.8 | 8.2227 | 1059.7622 | 533.4 | 65.0867 | 7.0418 | 256.8527 | 4092.8175 | 4623 | 616.3646 | 630 | 0.32856 | 413.7545 | 5.1 | 291.3287 | 3.1
4:00 | 22.0825 | 12197.1164 | 4298.8 | 3184.3562 | 906.4 | 0 | 5.6853 | 0 | 0.6641 | 0 | 238.1309 | 5608.8773 | 4275 | 1449.8758 | 660 | 1.0706 | 3650.406 | 17.9 | 1715.3485 | 7.6 | 26.5848 | 7560.9246 | 5196.4 | 1367.4104 | 985.6 | 8.2235 | 1059.7749 | 533.4 | 65.0869 | 10.2426 | 257.0837 | 4092.9717 | 4626 | 616.3859 | 639 | 0.33441 | 413.7596 | 5.1 | 291.332 | 3.3
5:00 | 22.8047 | 12197.2168 | 4417.6 | 3184.3797 | 1034 | 0 | 5.6853 | 0 | 0.6641 | 0 | 245.5382 | 5609.0237 | 4392 | 1449.9017 | 777 | 1.085 | 3650.4241 | 18.1 | 1715.3563 | 7.8 | 26.7927 | 7561.0436 | 5236 | 1367.4331 | 998.8 | 8.3574 | 1059.7878 | 541.8 | 65.0874 | 20.4852 | 258.7876 | 4093.1269 | 4656 | 616.4075 | 648 | 0.34052 | 413.7647 | 5.1 | 291.3355 | 3.5
6:00 | 23.0385 | 12197.3184 | 4470.4 | 3184.4027 | 1012 | 0 | 5.6853 | 0 | 0.6641 | 0 | 248.2144 | 5609.1719 | 4446 | 1449.9267 | 750 | 1.1613 | 3650.4437 | 19.6 | 1715.3641 | 7.8 | 27.4771 | 7561.1655 | 5363.6 | 1367.4571 | 1056 | 10.0722 | 1059.8033 | 651 | 65.0888 | 56.3343 | 260.1647 | 4093.2829 | 4680 | 616.4294 | 657 | 0.41614 | 413.7714 | 6.7 | 291.339 | 3.5
7:00 | 22.7281 | 12197.4193 | 4439.6 | 3184.4222 | 858 | 0 | 5.6853 | 0 | 0.6641 | 0 | 245.3385 | 5609.3191 | 4416 | 1449.9467 | 600 | 1.1031 | 3650.4624 | 18.7 | 1715.3713 | 7.2 | 28.2405 | 7561.2908 | 5513.2 | 1367.4817 | 1082.4 | 11.8247 | 1059.8215 | 764.4 | 65.0903 | 64.6564 | 262.082 | 4093.4401 | 4716 | 616.4511 | 651 | 0.33904 | 413.7766 | 5.2 | 291.3423 | 3.3
8:00 | 22.8039 | 12197.5207 | 4461.6 | 3184.4409 | 822.8 | 0 | 5.6853 | 0 | 0.6641 | 0 | 246.2056 | 5609.467 | 4437 | 1449.9654 | 561 | 1.0806 | 3650.4807 | 18.3 | 1715.3784 | 7.1 | 28.8001 | 7561.4186 | 5623.2 | 1367.5067 | 1100 | 12.795 | 1059.8412 | 827.4 | 65.0919 | 66.5769 | 264.3726 | 4093.5987 | 4758 | 616.4728 | 651 | 0.33801 | 413.7819 | 5.3 | 291.3454 | 3.1
9:00 | 24.6702 | 12197.6292 | 4774 | 3184.4668 | 1139.6 | 0 | 5.6853 | 0 | 0.6641 | 0 | 265.3808 | 5609.6253 | 4749 | 1449.993 | 828 | 1.0606 | 3650.4988 | 18.1 | 1715.385 | 6.6 | 29.3508 | 7561.5488 | 5728.8 | 1367.5324 | 1130.8 | 12.5322 | 1059.8605 | 810.6 | 65.0934 | 62.736 | 271.3794 | 4093.7615 | 4884 | 616.4951 | 669 | 0.33327 | 413.7871 | 5.2 | 291.3485 | 3.1
10:00 | 29.6884 | 12197.7566 | 5605.6 | 3184.5091 | 1861.2 | 0 | 5.6853 | 0 | 0.6641 | 0 | 316.8047 | 5609.8111 | 5574 | 1450.0407 | 1431 | 1.0857 | 3650.5172 | 18.4 | 1715.3921 | 7.1 | 25.4603 | 7561.6629 | 5020.4 | 1367.5477 | 673.2 | 12.2126 | 1059.8793 | 789.6 | 65.0949 | 65.2966 | 231.6501 | 4093.9014 | 4197 | 616.5052 | 303 | 0.3437 | 413.7924 | 5.3 | 291.3518 | 3.3
11:00 | 30.6464 | 12197.8871 | 5742 | 3184.5557 | 2050.4 | 0 | 5.6853 | 0 | 0.6641 | 0 | 326.5394 | 5610.0015 | 5712 | 1450.094 | 1599 | 1.1051 | 3650.5359 | 18.7 | 1715.3994 | 7.3 | 24.2693 | 7561.7717 | 4787.2 | 1367.562 | 629.2 | 11.6263 | 1059.8972 | 751.8 | 65.0964 | 60.8155 | 221.0365 | 4094.0349 | 4005 | 616.5147 | 285 | 0.36066 | 413.798 | 5.6 | 291.3552 | 3.4
12:00 | 30.7595 | 12198.018 | 5759.6 | 3184.6027 | 2068 | 0 | 5.6853 | 0 | 0.6641 | 0 | 327.4683 | 5610.1924 | 5727 | 1450.1476 | 1608 | 1.102 | 3650.5545 | 18.6 | 1715.4068 | 7.4 | 24.3846 | 7561.8812 | 4818 | 1367.5749 | 567.6 | 11.1646 | 1059.9144 | 722.4 | 65.0976 | 52.4934 | 223.9876 | 4094.1703 | 4062 | 616.5225 | 234 | 0.36537 | 413.8037 | 5.7 | 291.3586 | 3.4
13:00 | 29.1095 | 12198.1433 | 5513.2 | 3184.643 | 1773.2 | 0 | 5.6853 | 0 | 0.6641 | 0 | 311.271 | 5610.3753 | 5487 | 1450.1931 | 1365 | 1.1041 | 3650.5731 | 18.6 | 1715.4143 | 7.5 | 24.4505 | 7561.991 | 4831.2 | 1367.5878 | 567.6 | 11.4215 | 1059.932 | 739.2 | 65.0989 | 51.213 | 223.8323 | 4094.3056 | 4059 | 616.5304 | 237 | 0.37011 | 413.8095 | 5.8 | 291.362 | 3.4
14:00 | 30.1778 | 12198.2718 | 5654 | 3184.6889 | 2019.6 | 0 | 5.6853 | 0 | 0.6641 | 0 | 321.3232 | 5610.5627 | 5622 | 1450.2454 | 1569 | 1.0838 | 3650.5915 | 18.4 | 1715.4213 | 7 | 23.8151 | 7562.098 | 4708 | 1367.5999 | 532.4 | 11.4265 | 1059.9496 | 739.2 | 65.1002 | 55.6942 | 217.4834 | 4094.4371 | 3945 | 616.5374 | 210 | 0.35507 | 413.8151 | 5.6 | 291.3652 | 3.2
15:00 | 30.5573 | 12198.4018 | 5720 | 3184.7357 | 2059.2 | 0 | 5.6853 | 0 | 0.6641 | 0 | 325.3569 | 5610.7523 | 5688 | 1450.2989 | 1605 | 1.0438 | 3650.6092 | 17.7 | 1715.4281 | 6.8 | 24.0863 | 7562.2062 | 4760.8 | 1367.6123 | 545.6 | 11.2271 | 1059.9669 | 726.6 | 65.1014 | 50.5729 | 220.4695 | 4094.5704 | 3999 | 616.5446 | 216 | 0.35986 | 413.8208 | 5.7 | 291.3684 | 3.2
16:00 | 30.3389 | 12198.5318 | 5720 | 3184.7795 | 1927.2 | 0 | 5.6853 | 0 | 0.6641 | 0 | 323.6963 | 5610.9421 | 5694 | 1450.3478 | 1467 | 1.0367 | 3650.6266 | 17.4 | 1715.4353 | 7.2 | 24.9493 | 7562.3182 | 4928 | 1367.6258 | 594 | 12.6954 | 1059.9864 | 819 | 65.1035 | 87.0621 | 224.7317 | 4094.7063 | 4077 | 616.5515 | 207 | 0.34756 | 413.8263 | 5.5 | 291.3715 | 3.1
17:00 | 31.8074 | 12198.6665 | 5926.8 | 3184.8299 | 2217.6 | 0 | 5.6853 | 0 | 0.6641 | 0 | 338.2734 | 5611.1386 | 5895 | 1450.4056 | 1734 | 1.0888 | 3650.6449 | 18.3 | 1715.4428 | 7.5 | 22.9716 | 7562.4212 | 4532 | 1367.6392 | 589.6 | 13.8223 | 1060.0076 | 890.4 | 65.106 | 106.267 | 199.2397 | 4094.8267 | 3612 | 616.5591 | 228 | 0.37011 | 413.8321 | 5.8 | 291.3749 | 3.4
18:00 | 31.6719 | 12198.8011 | 5922.4 | 3184.8788 | 2151.6 | 0 | 5.6853 | 0 | 0.6641 | 0 | 337.1289 | 5611.3349 | 5889 | 1450.4616 | 1680 | 1.0879 | 3650.6631 | 18.2 | 1715.4505 | 7.7 | 21.9481 | 7562.5197 | 4334 | 1367.6513 | 532.4 | 13.547 | 1060.0284 | 873.6 | 65.1083 | 96.0244 | 189.4138 | 4094.9412 | 3435 | 616.5657 | 198 | 0.36354 | 413.8377 | 5.6 | 291.3784 | 3.5
19:00 | 30.9064 | 12198.9333 | 5816.8 | 3184.9241 | 1993.2 | 0 | 5.6853 | 0 | 0.6641 | 0 | 329.6105 | 5611.5278 | 5787 | 1450.5128 | 1536 | 1.0922 | 3650.6813 | 18.2 | 1715.4584 | 7.9 | 21.7891 | 7562.6175 | 4303.2 | 1367.6632 | 523.6 | 13.1412 | 1060.0486 | 848.4 | 65.1103 | 83.8613 | 188.9288 | 4095.0554 | 3426 | 616.5724 | 201 | 0.36537 | 413.8434 | 5.7 | 291.3818 | 3.4
20:00 | 29.587 | 12199.0613 | 5632 | 3184.963 | 1711.6 | 0 | 5.6853 | 0 | 0.6641 | 0 | 316.6106 | 5611.7146 | 5604 | 1450.5559 | 1293 | 1.0922 | 3650.6995 | 18.2 | 1715.4663 | 7.9 | 21.7999 | 7562.7153 | 4303.2 | 1367.6755 | 541.2 | 12.7567 | 1060.0682 | 823.2 | 65.1123 | 85.1417 | 190.6272 | 4095.1706 | 3456 | 616.5796 | 216 | 0.3758 | 413.8492 | 5.8 | 291.3854 | 3.6
21:00 | 29.5236 | 12199.189 | 5618.8 | 3185.0019 | 1711.6 | 0 | 5.6853 | 0 | 0.6641 | 0 | 315.6947 | 5611.9009 | 5589 | 1450.5987 | 1284 | 1.0612 | 3650.7173 | 17.8 | 1715.4737 | 7.4 | 21.2364 | 7562.8108 | 4202 | 1367.6855 | 440 | 12.0233 | 1060.0867 | 777 | 65.1139 | 68.4974 | 187.1577 | 4095.2838 | 3396 | 616.5849 | 159 | 0.36258 | 413.8549 | 5.7 | 291.3887 | 3.3
22:00 | 29.1333 | 12199.3156 | 5570.4 | 3185.0383 | 1601.6 | 0 | 5.6853 | 0 | 0.6641 | 0 | 311.9003 | 5612.0856 | 5541 | 1450.6381 | 1182 | 1.0744 | 3650.7354 | 18.1 | 1715.481 | 7.3 | 20.8026 | 7562.9044 | 4118.4 | 1367.6948 | 409.2 | 11.4377 | 1060.1043 | 739.2 | 65.1155 | 64.6564 | 184.6253 | 4095.3955 | 3351 | 616.5894 | 135 | 0.35986 | 413.8606 | 5.7 | 291.3919 | 3.2
23:00 | 28.3587 | 12199.4394 | 5447.2 | 3185.0717 | 1469.6 | 0 | 5.6853 | 0 | 0.6641 | 0 | 304.1038 | 5612.2663 | 5421 | 1450.6735 | 1062 | 1.057 | 3650.7532 | 17.8 | 1715.4882 | 7.2 | 19.981 | 7562.9944 | 3960 | 1367.7027 | 347.6 | 10.3239 | 1060.1202 | 667.8 | 65.1167 | 51.213 | 179.9442 | 4095.5044 | 3267 | 616.5929 | 105 | 0.35237 | 413.8662 | 5.6 | 291.395 | 3.1
24:00 | 27.6805 | 12199.5604 | 5324 | 3185.1037 | 1408 | 0 | 5.6853 | 0 | 0.6641 | 0 | 297.0786 | 5612.4429 | 5298 | 1450.7077 | 1026 | 1.0583 | 3650.7709 | 17.7 | 1715.4957 | 7.5 | 19.8268 | 7563.0837 | 3929.2 | 1367.7106 | 347.6 | 9.8713 | 1060.1354 | 638.4 | 65.1179 | 50.5729 | 179.9442 | 4095.6133 | 3267 | 616.5964 | 105 | 0.3268 | 413.8712 | 5 | 291.3982 | 3.2
Итого |  |  | 124872 |  | 36577.2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 124212 |  | 27636 |  |  | 436.1 |  | 176.6 |  |  | 115966.4 |  | 17182 |  |  | 17434.2 |  | 1415.4 |  |  | 97779 |  | 8805 |  |  | 131.8 |  | 79
Максимум | 31.8074 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 338.2734 |  |  |  |  | 1.1613 |  |  |  |  | 29.3508 |  |  |  |  | 13.8223 |  |  |  |  | 271.3794 |  |  |  |  | 0.41614
Минимум | 21.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 232.5 |  |  |  |  | 1.0367 |  |  |  |  | 19.8268 |  |  |  |  | 8.2227 |  |  |  |  | 179.9442 |  |  |  |  | 0.3268
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22

## ВЛ 35 кВ
Ведомость нагрузок ВЛ 35 кВ на ПС 110/35/10 кВ Приводино в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ 35 кВ Удима
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков
|  | активный |  |  |  | реактивный
|  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача
|  | коэфф.= | 7000 | коэфф.= | 7000 | коэфф.= | 7000 | коэфф.= | 7000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 |  | 0 | - | 131.5656 | - | 0.2938 | - | 9.4989 | -
1:00 | 9.5988 | 0 | 0 | 131.6542 | 620.2 | 0.2938 | 0 | 9.5069 | 56
2:00 | 9.3558 | 0 | 0 | 131.7406 | 604.8 | 0.2938 | 0 | 9.5142 | 51.1
3:00 | 8.2336 | 0 | 0 | 131.8169 | 534.1 | 0.2938 | 0 | 9.5153 | 7.7
4:00 | 8.1696 | 0 | 0 | 131.8926 | 529.9 | 0.2939 | 0.7 | 9.5169 | 11.2
5:00 | 8.3694 | 0 | 0 | 131.9701 | 542.5 | 0.2939 | 0 | 9.5201 | 22.4
6:00 | 10.058 | 0 | 0 | 132.0629 | 649.6 | 0.2939 | 0 | 9.5289 | 61.6
7:00 | 11.8329 | 0 | 0 | 132.1721 | 764.4 | 0.2939 | 0 | 9.539 | 70.7
8:00 | 12.7923 | 0 | 0 | 132.2902 | 826.7 | 0.2939 | 0 | 9.5494 | 72.8
9:00 | 12.4857 | 0 | 0 | 132.4055 | 807.1 | 0.2939 | 0 | 9.5592 | 68.6
10:00 | 12.2315 | 0 | 0 | 132.5184 | 790.3 | 0.2939 | 0 | 9.5694 | 71.4
11:00 | 11.5907 | 0 | 0 | 132.6254 | 749 | 0.2939 | 0 | 9.5789 | 66.5
12:00 | 11.2026 | 0 | 0 | 132.7289 | 724.5 | 0.2939 | 0 | 9.5871 | 57.4
13:00 | 11.4269 | 0 | 0 | 132.8345 | 739.2 | 0.2939 | 0 | 9.5951 | 56
14:00 | 11.3576 | 0 | 0 | 132.9394 | 734.3 | 0.2939 | 0 | 9.6038 | 60.9
15:00 | 11.2216 | 0 | 0 | 133.0431 | 725.9 | 0.2939 | 0 | 9.6117 | 55.3
16:00 | 12.7093 | 0 | 0 | 133.1601 | 819 | 0.2939 | 0 | 9.6253 | 95.2
17:00 | 13.8412 | 0 | 0 | 133.2873 | 890.4 | 0.2939 | 0 | 9.6419 | 116.2
18:00 | 13.5628 | 0 | 0 | 133.4121 | 873.6 | 0.2939 | 0 | 9.6569 | 105
19:00 | 13.1214 | 0 | 0 | 133.533 | 846.3 | 0.2939 | 0 | 9.67 | 91.7
20:00 | 12.727 | 0 | 0 | 133.6502 | 820.4 | 0.2939 | 0 | 9.6833 | 93.1
21:00 | 12.0539 | 0 | 0 | 133.7614 | 778.4 | 0.2939 | 0 | 9.694 | 74.9
22:00 | 11.414 | 0 | 0 | 133.8667 | 737.1 | 0.2939 | 0 | 9.7041 | 70.7
23:00 | 10.3513 | 0 | 0 | 133.9623 | 669.2 | 0.2939 | 0 | 9.7121 | 56
24:00 | 9.8558 | 0 | 0 | 134.0533 | 637 | 0.2939 | 0 | 9.72 | 55.3
Итого |  |  | 0 |  | 17413.9 |  | 0.7 |  | 1547.7
Максимум | 13.8412
Минимум | 8.1696
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 110/10 кВ Приводино в режимный день 16.12.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Курцево |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ РРС-1 | [8 empty] | ВЛ 10 кВ СКЗ |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Водозабор | [8 empty] | ВЛ 10 кВ РЭБ |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Ж/Д Ядриха-1 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Ж/Д Красавино |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ НПС-1 | [8 empty] | ВЛ 10 кВ Жил.поселок-1 | [8 empty] | ВЛ 10 кВ ННП-1 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ КС-№14-3 | [8 empty] | ВЛ 10 кВ КС-№14-1 | [8 empty] | ДГР-1 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ КС-№14-2 | [8 empty] | ВЛ 10 кВ КС-№14-4 | [8 empty] | ВЛ 10 кВ ННП-2 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ РРС-2 | [8 empty] | ВЛ 10 кВ НПС-2 | [8 empty] | ВЛ 10 кВ Ж/Д Ядриха-2 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Очистные сооружения | [8 empty] | ВЛ 10 кВ Жил.поселок-2 | [8 empty] | ВЛ 10 кВ К.Маркса |  |  |  |  | ДГР-2
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  |  |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | приём |  | отдача |  | приём |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 |  | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 |  | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВАрч
0:00 |  | 4087.5069 | - | 1832.3098 | - |  | 459.8964 | - | 156.5361 | - | 242.0052 | - | 42.3735 | - |  | 1596.0727 | - | 133.4863 | - |  | 2629.3371 | - | 979.3272 | - | 381.9951 | - | 128.4992 | - |  | 3889.383 | - | 1418.2726 | - |  | 662.9238 | - | 179.3736 | - |  | 74.8184 | - | 23.9961 | - |  | 2964.7349 | - | 14758.949 | - | 531.2326 | - | 1719.4596 | - |  | 2395.1563 | - | 1516.4229 | - | 715.3789 | - | 486.6805 | - |  | 5551.024 | - | 5121.6762 | - |  |  | - | 3218.4234 | - | 160.4631 | - | 347.9747 | - |  |  | - | 4454.7846 | - | 69.8462 | - | 747.8301 | - |  |  | - |  | - |  |  | - | 4111.9113 | - |  | - | 939.7321 | - |  |  | - | 2086.339 | - | 302.3207 | - | 207.5308 | - |  | 2804.3365 | - | 6.3535 | - |  | 78.4621 | - | 2.0833 | - | 113.9352 | - | 11.2776 | - |  | 2588.6862 | - | 12437.1573 | - | 989.2886 | - | 1801.4585 | - |  | 291.9213 | - | 75.6014 | - |  | 2439.8 | - | 1195.8194 | - | 1036.662 | - | 177.3467 | - |  | 12362.9727 | - | 4730.1631 | - | 5261.5147 | - | 1723.5388 | - |  | 3126.228 | - | 1475.9444 | - |  |  | - |  | -
1:00 | 23.3032 | 4087.6408 | 401.7 | 1832.3543 | 133.5 | 0.83938 | 459.8964 | 0 | 156.5399 | 15.2 | 242.0052 | 0 | 42.3738 | 1.2 | 5.3069 | 1596.1209 | 96.4 | 133.4863 | 0 | 2.1801 | 2629.3371 | 0 | 979.3454 | 36.4 | 382.0029 | 15.6 | 128.4992 | 0 | 11.8067 | 3889.4832 | 200.4 | 1418.3108 | 76.4 | 0.088081 | 662.9242 | 1.6 | 179.3736 | 0 | 0.79822 | 74.8217 | 13.2 | 23.9976 | 6 | 86.4414 | 2964.7349 | 0 | 14759.2107 | 1570.2 | 531.2345 | 11.4 | 1719.4607 | 6.6 | 8.4284 | 2395.1563 | 0 | 1516.4949 | 144 | 715.3789 | 0 | 486.7065 | 52 | 19.2942 | 5551.1439 | 239.8 | 5121.804 | 255.6 | 20.6889 | 0 |  | 3218.4854 | 372 | 160.472 | 53.4 | 347.9747 | 0 | 62.8095 | 0 |  | 4454.9262 | 1132.8 | 69.8462 | 0 | 747.8471 | 136 | 0 | 0 |  | 0 |  | 60.3899 | 0 |  | 4112.0476 | 1090.4 | 0 |  | 939.7471 | 120 | 22.0786 | 0 |  | 2086.4058 | 400.8 | 302.3231 | 14.4 | 207.5308 | 0 | 10.9496 | 2804.4028 | 198.9 | 6.3535 | 0 | 0.18993 | 78.4621 | 0 | 2.0833 | 0 | 113.9375 | 3.45 | 11.2776 | 0 | 142.0519 | 2588.6862 | 0 | 12437.5801 | 2536.8 | 989.2886 | 0 | 1801.5372 | 472.2 | 1.1015 | 291.9313 | 20 | 75.6017 | 0.6 | 3.0323 | 2439.8 | 0 | 1195.8469 | 55 | 1036.662 | 0 | 177.3482 | 3 | 7.456 | 12362.9727 | 0 | 4730.2283 | 130.4 | 5261.5147 | 0 | 1723.5571 | 36.6 | 13.0696 | 3126.3363 | 216.6 | 1475.993 | 97.2 | 0 | 0 |  | 0
2:00 | 23.0577 | 4087.7732 | 397.2 | 1832.3986 | 132.9 | 0.81475 | 459.8964 | 0 | 156.5436 | 14.8 | 242.0053 | 0.4 | 42.3739 | 0.4 | 5.0317 | 1596.1666 | 91.4 | 133.4863 | 0 | 2.2192 | 2629.3371 | 0 | 979.3639 | 37 | 382.0109 | 16 | 128.4992 | 0 | 11.402 | 3889.58 | 193.6 | 1418.3476 | 73.6 | 0.088081 | 662.9246 | 1.6 | 179.3736 | 0 | 0.78936 | 74.825 | 13.2 | 23.999 | 5.6 | 86.4754 | 2964.7349 | 0 | 14759.4725 | 1570.8 | 531.2352 | 4.2 | 1719.4629 | 13.2 | 8.0079 | 2395.1563 | 0 | 1516.5632 | 136.6 | 715.3789 | 0 | 486.7315 | 50 | 30.9474 | 5551.338 | 388.2 | 5122.0073 | 406.6 | 20.7964 | 0 |  | 3218.5477 | 373.8 | 160.4811 | 54.6 | 347.9747 | 0 | 62.5367 | 0 |  | 4455.0672 | 1128 | 69.8462 | 0 | 747.8639 | 134.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 59.4514 | 0 |  | 4112.1818 | 1073.6 | 0 |  | 939.7617 | 116.8 | 21.9773 | 0 |  | 2086.4723 | 399 | 302.3253 | 13.2 | 207.5308 | 0 | 11.0652 | 2804.4698 | 201 | 6.3535 | 0 | 0.18993 | 78.4621 | 0 | 2.0833 | 0 | 113.9398 | 3.45 | 11.2776 | 0 | 142.0925 | 2588.6862 | 0 | 12438.0028 | 2536.2 | 989.2886 | 0 | 1801.6171 | 479.4 | 1.1012 | 291.9413 | 20 | 75.6019 | 0.4 | 3.0439 | 2439.8 | 0 | 1195.8745 | 55.2 | 1036.662 | 0 | 177.3498 | 3.2 | 7.7243 | 12362.9727 | 0 | 4730.296 | 135.4 | 5261.5147 | 0 | 1723.5755 | 36.8 | 12.6304 | 3126.4409 | 209.2 | 1476.0401 | 94.2 | 0 | 0 |  | 0
3:00 | 23.7756 | 4087.9104 | 411.6 | 1832.4422 | 130.8 | 0.83677 | 459.8964 | 0 | 156.5474 | 15.2 | 242.0054 | 0.4 | 42.374 | 0.4 | 5.0977 | 1596.2129 | 92.6 | 133.4863 | 0 | 2.1845 | 2629.3371 | 0 | 979.3821 | 36.4 | 382.0188 | 15.8 | 128.4992 | 0 | 11.4051 | 3889.6766 | 193.2 | 1418.385 | 74.8 | 0.088081 | 662.925 | 1.6 | 179.3736 | 0 | 0.77823 | 74.8282 | 12.8 | 24.0005 | 6 | 86.3465 | 2964.7349 | 0 | 14759.7339 | 1568.4 | 531.2356 | 2.4 | 1719.466 | 18.6 | 7.8388 | 2395.1563 | 0 | 1516.6299 | 133.4 | 715.3789 | 0 | 486.7564 | 49.8 | 30.2359 | 5551.5264 | 376.8 | 5122.2071 | 399.6 | 20.633 | 0 |  | 3218.6095 | 370.8 | 160.4902 | 54.6 | 347.9747 | 0 | 62.465 | 0 |  | 4455.208 | 1126.4 | 69.8462 | 0 | 747.881 | 136.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 59.3922 | 0 |  | 4112.316 | 1073.6 | 0 |  | 939.775 | 106.4 | 22.0434 | 0 |  | 2086.539 | 400.2 | 302.3275 | 13.2 | 207.5308 | 0 | 11.0652 | 2804.5368 | 201 | 6.3535 | 0 | 0.19818 | 78.4621 | 0 | 2.0833 | 0 | 113.9422 | 3.6 | 11.2776 | 0 | 141.1288 | 2588.6862 | 0 | 12438.4223 | 2517 | 989.2886 | 0 | 1801.6982 | 486.6 | 1.1015 | 291.9513 | 20 | 75.6022 | 0.6 | 3.0433 | 2439.8 | 0 | 1195.9021 | 55.2 | 1036.662 | 0 | 177.3513 | 3 | 8.399 | 12362.9727 | 0 | 4730.3668 | 141.6 | 5261.5147 | 0 | 1723.6039 | 56.8 | 12.6221 | 3126.5451 | 208.4 | 1476.0879 | 95.6 | 0 | 0 |  | 0
4:00 | 24.1757 | 4088.0495 | 417.3 | 1832.4878 | 136.8 | 0.83793 | 459.8964 | 0 | 156.5512 | 15.2 | 242.0054 | 0 | 42.3742 | 0.8 | 5.2078 | 1596.2602 | 94.6 | 133.4863 | 0 | 2.1788 | 2629.3371 | 0 | 979.4002 | 36.2 | 382.0268 | 16 | 128.4992 | 0 | 11.7091 | 3889.7753 | 197.4 | 1418.4246 | 79.2 | 0.088081 | 662.9254 | 1.6 | 179.3736 | 0 | 0.82745 | 74.8316 | 13.6 | 24.0021 | 6.4 | 86.2776 | 2964.7349 | 0 | 14759.9951 | 1567.2 | 531.2363 | 4.2 | 1719.4684 | 14.4 | 7.8575 | 2395.1563 | 0 | 1516.6964 | 133 | 715.3789 | 0 | 486.7823 | 51.8 | 22.2456 | 5551.6566 | 260.4 | 5122.3616 | 309 | 20.7777 | 0 |  | 3218.6718 | 373.8 | 160.4989 | 52.2 | 347.9747 | 0 | 63.5411 | 0 |  | 4455.3511 | 1144.8 | 69.8462 | 0 | 747.8994 | 147.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 59.4857 | 0 |  | 4112.4503 | 1074.4 | 0 |  | 939.7894 | 115.2 | 22.0403 | 0 |  | 2086.6057 | 400.2 | 302.3294 | 11.4 | 207.5308 | 0 | 11.1974 | 2804.6046 | 203.4 | 6.3535 | 0 | 0.18993 | 78.4621 | 0 | 2.0833 | 0 | 113.9445 | 3.45 | 11.2776 | 0 | 141.4406 | 2588.6862 | 0 | 12438.8428 | 2523 | 989.2886 | 0 | 1801.7791 | 485.4 | 1.1244 | 291.9615 | 20.4 | 75.6027 | 1 | 3.0468 | 2439.8 | 0 | 1195.9297 | 55.2 | 1036.662 | 0 | 177.3533 | 4 | 7.8757 | 12362.9727 | 0 | 4730.4346 | 135.6 | 5261.5147 | 0 | 1723.6267 | 45.6 | 13.0722 | 3126.6526 | 215 | 1476.1383 | 100.8 | 0 | 0 |  | 0
5:00 | 24.3113 | 4088.189 | 418.5 | 1832.5348 | 141 | 0.95326 | 459.8964 | 0 | 156.5555 | 17.2 | 242.0054 | 0 | 42.3747 | 2 | 5.362 | 1596.3089 | 97.4 | 133.4863 | 0 | 2.2337 | 2629.3371 | 0 | 979.4188 | 37.2 | 382.0349 | 16.2 | 128.4992 | 0 | 11.7598 | 3889.8738 | 197 | 1418.4659 | 82.6 | 0.066061 | 662.9257 | 1.2 | 179.3736 | 0 | 0.83706 | 74.835 | 13.6 | 24.0038 | 6.8 | 86.6084 | 2964.7349 | 0 | 14760.2573 | 1573.2 | 531.2392 | 17.4 | 1719.4694 | 6 | 8.0187 | 2395.1563 | 0 | 1516.764 | 135.2 | 715.3789 | 0 | 486.8094 | 54.2 | 30.6493 | 5551.8435 | 373.8 | 5122.5679 | 412.6 | 20.6988 | 0 |  | 3218.7339 | 372.6 | 160.5073 | 50.4 | 347.9747 | 0 | 63.1684 | 0 |  | 4455.4932 | 1136.8 | 69.8462 | 0 | 747.9189 | 156 | 0 | 0 |  | 0 |  | 59.8659 | 0 |  | 4112.5853 | 1080 | 0 |  | 939.8053 | 127.2 | 22.2697 | 0 |  | 2086.6731 | 404.4 | 302.3311 | 10.2 | 207.5308 | 0 | 10.1734 | 2804.6662 | 184.8 | 6.3535 | 0 | 0.19818 | 78.4621 | 0 | 2.0833 | 0 | 113.9469 | 3.6 | 11.2776 | 0 | 141.679 | 2588.6862 | 0 | 12439.2646 | 2530.8 | 989.2886 | 0 | 1801.857 | 467.4 | 1.1265 | 291.9717 | 20.4 | 75.6035 | 1.6 | 3.14 | 2439.8 | 0 | 1195.9581 | 56.8 | 1036.662 | 0 | 177.3559 | 5.2 | 7.619 | 12362.9727 | 0 | 4730.5006 | 132 | 5261.5147 | 0 | 1723.6475 | 41.6 | 14.9147 | 3126.7741 | 243 | 1476.1982 | 119.8 | 0 | 0 |  | 0
6:00 | 24.9696 | 4088.3327 | 431.1 | 1832.5818 | 141 | 1.2181 | 459.8964 | 0 | 156.5609 | 21.6 | 242.0054 | 0 | 42.3759 | 4.8 | 5.4721 | 1596.3586 | 99.4 | 133.4863 | 0 | 2.2285 | 2629.3371 | 0 | 979.4376 | 37.6 | 382.0424 | 15 | 128.4992 | 0 | 12.2673 | 3889.9774 | 207.2 | 1418.5069 | 82 | 0.1101 | 662.9262 | 2 | 179.3736 | 0 | 0.85682 | 74.8385 | 14 | 24.0055 | 6.8 | 86.6066 | 2964.7349 | 0 | 14760.5195 | 1573.2 | 531.2411 | 11.4 | 1719.4704 | 6 | 9.6618 | 2395.1563 | 0 | 1516.8473 | 166.6 | 715.3789 | 0 | 486.837 | 55.2 | 29.7088 | 5552.0254 | 363.8 | 5122.7672 | 398.6 | 20.6936 | 0 |  | 3218.7959 | 372 | 160.5163 | 54 | 347.9747 | 0 | 63.1272 | 0 |  | 4455.6353 | 1136.8 | 69.8462 | 0 | 747.9377 | 150.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 59.6962 | 0 |  | 4112.7199 | 1076.8 | 0 |  | 939.8213 | 128 | 22.1777 | 0 |  | 2086.7402 | 402.6 | 302.3335 | 14.4 | 207.5308 | 0 | 10.8175 | 2804.7317 | 196.5 | 6.3535 | 0 | 0.19836 | 78.4621 | 0 | 2.0834 | 0.15 | 113.9493 | 3.6 | 11.2776 | 0 | 141.642 | 2588.6862 | 0 | 12439.6861 | 2529 | 989.2886 | 0 | 1801.9359 | 473.4 | 1.1367 | 291.982 | 20.6 | 75.6042 | 1.4 | 3.1161 | 2439.8 | 0 | 1195.9863 | 56.4 | 1036.662 | 0 | 177.3583 | 4.8 | 7.9421 | 12362.9727 | 0 | 4730.5697 | 138.2 | 5261.5147 | 0 | 1723.6682 | 41.4 | 15.5795 | 3126.901 | 253.8 | 1476.2608 | 125.2 | 0 | 0 |  | 0
7:00 | 27.5175 | 4088.4929 | 480.6 | 1832.6276 | 137.4 | 0.85908 | 459.8964 | 0 | 156.5648 | 15.6 | 242.0056 | 0.8 | 42.376 | 0.4 | 5.1087 | 1596.405 | 92.8 | 133.4863 | 0 | 2.3369 | 2629.3371 | 0 | 979.4573 | 39.4 | 382.0503 | 15.8 | 128.4992 | 0 | 13.537 | 3890.094 | 233.2 | 1418.5459 | 78 | 0.088081 | 662.9266 | 1.6 | 179.3736 | 0 | 0.79822 | 74.8418 | 13.2 | 24.007 | 6 | 86.6728 | 2964.7349 | 0 | 14760.7819 | 1574.4 | 531.2419 | 4.8 | 1719.4722 | 10.8 | 12.0008 | 2395.1563 | 0 | 1516.9529 | 211.2 | 715.3789 | 0 | 486.864 | 54 | 18.5869 | 5552.1373 | 223.8 | 5122.8936 | 252.8 | 20.6657 | 0 |  | 3218.8578 | 371.4 | 160.5254 | 54.6 | 347.9747 | 0 | 63.2362 | 0 |  | 4455.7775 | 1137.6 | 69.8462 | 0 | 747.9576 | 159.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 60.2494 | 0 |  | 4112.8558 | 1087.2 | 0 |  | 939.837 | 125.6 | 22.1294 | 0 |  | 2086.8071 | 401.4 | 302.3371 | 21.6 | 207.5308 | 0 | 10.7184 | 2804.7966 | 194.7 | 6.3535 | 0 | 0.18993 | 78.4621 | 0 | 2.0834 | 0 | 113.9516 | 3.45 | 11.2776 | 0 | 141.4806 | 2588.6862 | 0 | 12440.1068 | 2524.2 | 989.2886 | 0 | 1802.0164 | 483 | 1.1129 | 291.9921 | 20.2 | 75.6046 | 0.8 | 3.0563 | 2439.8 | 0 | 1196.014 | 55.4 | 1036.662 | 0 | 177.3601 | 3.6 | 9.6237 | 12362.9727 | 0 | 4730.654 | 168.6 | 5261.5147 | 0 | 1723.6913 | 46.2 | 15.7515 | 3127.0316 | 261.2 | 1476.3192 | 116.8 | 0 | 0 |  | 0
8:00 | 28.4869 | 4088.6573 | 493.2 | 1832.6798 | 156.6 | 1.2135 | 459.8964 | 0 | 156.5702 | 21.6 | 242.0056 | 0 | 42.3771 | 4.4 | 4.9986 | 1596.4504 | 90.8 | 133.4863 | 0 | 2.3676 | 2629.3371 | 0 | 979.4773 | 40 | 382.0582 | 15.8 | 128.4992 | 0 | 13.7734 | 3890.2135 | 239 | 1418.5829 | 74 | 0.066061 | 662.9269 | 1.2 | 179.3736 | 0 | 0.79822 | 74.8451 | 13.2 | 24.0085 | 6 | 87.0731 | 2964.7349 | 0 | 14761.0455 | 1581.6 | 531.2421 | 1.2 | 1719.4751 | 17.4 | 13.7684 | 2395.1563 | 0 | 1517.0743 | 242.8 | 715.3789 | 0 | 486.894 | 60 | 14.3798 | 5552.2292 | 183.8 | 5122.9864 | 185.6 | 20.5254 | 0 |  | 3218.9193 | 369 | 160.5343 | 53.4 | 347.9747 | 0 | 63.4107 | 0 |  | 4455.9201 | 1140.8 | 69.8462 | 0 | 747.9775 | 159.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 60.7307 | 0 |  | 4112.9928 | 1096 | 0 |  | 939.8527 | 125.6 | 21.9645 | 0 |  | 2086.8735 | 398.4 | 302.3407 | 21.6 | 207.5308 | 0 | 11.1808 | 2804.8643 | 203.1 | 6.3535 | 0 | 0.18993 | 78.4621 | 0 | 2.0834 | 0 | 113.9539 | 3.45 | 11.2776 | 0 | 142.3251 | 2588.6862 | 0 | 12440.5296 | 2536.8 | 989.2886 | 0 | 1802.0995 | 498.6 | 1.1122 | 292.0022 | 20.2 | 75.6048 | 0.4 | 3.1527 | 2439.8 | 0 | 1196.0426 | 57.2 | 1036.662 | 0 | 177.3615 | 2.8 | 10.1941 | 12362.9727 | 0 | 4730.7447 | 181.4 | 5261.5147 | 0 | 1723.7099 | 37.2 | 15.5746 | 3127.1615 | 259.8 | 1476.3752 | 112 | 0 | 0 |  | 0
9:00 | 31.0693 | 4088.8356 | 534.9 | 1832.7398 | 180 | 1.6185 | 459.8964 | 0 | 156.5773 | 28.4 | 242.0056 | 0 | 42.379 | 7.6 | 4.9436 | 1596.4953 | 89.8 | 133.4863 | 0 | 2.4372 | 2629.3371 | 0 | 979.4983 | 42 | 382.0652 | 14 | 128.4992 | 0 | 13.0577 | 3890.328 | 229 | 1418.6138 | 61.8 | 0.088081 | 662.9273 | 1.6 | 179.3736 | 0 | 0.76914 | 74.8483 | 12.8 | 24.0099 | 5.6 | 89.0663 | 2964.7349 | 0 | 14761.3151 | 1617.6 | 531.2421 | 0 | 1719.4802 | 30.6 | 15.0929 | 2395.1563 | 0 | 1517.2072 | 265.8 | 715.3789 | 0 | 486.9276 | 67.2 | 28.4105 | 5552.4069 | 355.4 | 5123.1735 | 374.2 | 20.6419 | 0 |  | 3218.9814 | 372.6 | 160.5413 | 42 | 347.9747 | 0 | 65.7519 | 0 |  | 4456.0676 | 1180 | 69.8462 | 0 | 748.0006 | 184.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 66.7787 | 0 |  | 4113.1438 | 1208 | 0 |  | 939.8665 | 110.4 | 22.042 | 0 |  | 2086.9401 | 399.6 | 302.3449 | 25.2 | 207.5308 | 0 | 10.9496 | 2804.9306 | 198.9 | 6.3535 | 0 | 0.18993 | 78.4621 | 0 | 2.0834 | 0 | 113.9562 | 3.45 | 11.2776 | 0 | 142.5446 | 2588.6862 | 0 | 12440.9527 | 2538.6 | 989.2886 | 0 | 1802.1845 | 510 | 1.0579 | 292.0118 | 19.2 | 75.6052 | 0.8 | 3.6607 | 2439.8 | 0 | 1196.0758 | 66.4 | 1036.662 | 0 | 177.3633 | 3.6 | 10.297 | 12362.9727 | 0 | 4730.8355 | 181.6 | 5261.5147 | 0 | 1723.7323 | 44.8 | 16.1521 | 3127.2951 | 267.2 | 1476.4358 | 121.2 | 0 | 0 |  | 0
10:00 | 31.1786 | 4089.0136 | 534 | 1832.8027 | 188.7 | 1.4157 | 459.8964 | 0 | 156.5835 | 24.8 | 242.0056 | 0 | 42.3807 | 6.8 | 4.8225 | 1596.5391 | 87.6 | 133.4863 | 0 | 2.2143 | 2629.3371 | 0 | 979.517 | 37.4 | 382.0726 | 14.8 | 128.4992 | 0 | 13.8896 | 3890.4494 | 242.8 | 1418.6481 | 68.6 | 0.088081 | 662.9277 | 1.6 | 179.3736 | 0 | 0.30907 | 74.8497 | 5.6 | 24.01 | 0.4 | 125.8015 | 2964.7349 | 0 | 14761.689 | 2243.4 | 531.2421 | 0 | 1719.5527 | 435 | 16.1552 | 2395.1563 | 0 | 1517.3463 | 278.2 | 715.3789 | 0 | 486.9743 | 93.4 | 38.0373 | 5552.6402 | 466.6 | 5123.4283 | 509.6 | 20.9667 | 0 |  | 3219.0441 | 376.2 | 160.5512 | 59.4 | 347.9747 | 0 | 70.1405 | 0 |  | 4456.2244 | 1254.4 | 69.8462 | 0 | 748.0285 | 223.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 62.959 | 0 |  | 4113.2862 | 1139.2 | 0 |  | 939.8791 | 100.8 | 22.2516 | 0 |  | 2087.0074 | 403.8 | 302.3479 | 18 | 207.5308 | 0 | 10.256 | 2804.9927 | 186.3 | 6.3535 | 0 | 0.18993 | 78.4621 | 0 | 2.0834 | 0 | 113.9585 | 3.45 | 11.2776 | 0 | 107.2244 | 2588.6862 | 0 | 12441.2768 | 1944.6 | 989.2886 | 0 | 1802.2029 | 110.4 | 0.91623 | 292.0201 | 16.6 | 75.6058 | 1.2 | 3.4842 | 2439.8 | 0 | 1196.1074 | 63.2 | 1036.662 | 0 | 177.365 | 3.4 | 9.7548 | 12362.9727 | 0 | 4730.9207 | 170.4 | 5261.5147 | 0 | 1723.7566 | 48.6 | 16.5129 | 3127.4305 | 270.8 | 1476.5003 | 129 | 0 | 0 |  | 0
11:00 | 30.7454 | 4089.1869 | 519.9 | 1832.8707 | 204 | 1.2766 | 459.8964 | 0 | 156.5891 | 22.4 | 242.0056 | 0 | 42.3822 | 6 | 4.9436 | 1596.584 | 89.8 | 133.4863 | 0 | 2.2368 | 2629.3371 | 0 | 979.5358 | 37.6 | 382.0803 | 15.4 | 128.4992 | 0 | 14.6906 | 3890.577 | 255.2 | 1418.6871 | 78 | 0.088081 | 662.9281 | 1.6 | 179.3736 | 0 | 0.28626 | 74.851 | 5.2 | 24.01 | 0 | 130.685 | 2964.7349 | 0 | 14762.0766 | 2325.6 | 531.2421 | 0 | 1719.6321 | 476.4 | 15.4038 | 2395.1563 | 0 | 1517.4765 | 260.4 | 715.3789 | 0 | 487.0255 | 102.4 | 39.3288 | 5552.8776 | 474.8 | 5123.6952 | 533.8 | 21.5692 | 0 |  | 3219.1094 | 391.8 | 160.5566 | 32.4 | 347.9798 | 30.6 | 73.3245 | 0 |  | 4456.388 | 1308.8 | 69.8462 | 0 | 748.0594 | 247.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 58.274 | 0 |  | 4113.418 | 1054.4 | 0 |  | 939.8908 | 93.6 | 22.5922 | 0 |  | 2087.0756 | 409.2 | 302.3508 | 17.4 | 207.5389 | 48.6 | 9.5293 | 2805.0504 | 173.1 | 6.3535 | 0 | 0.19836 | 78.4621 | 0 | 2.0835 | 0.15 | 113.9609 | 3.6 | 11.2776 | 0 | 101.7596 | 2588.6862 | 0 | 12441.5848 | 1848 | 989.2886 | 0 | 1802.2098 | 41.4 | 0.83685 | 292.0277 | 15.2 | 75.6059 | 0.2 | 3.4006 | 2439.8 | 0 | 1196.1382 | 61.6 | 1036.662 | 0 | 177.3673 | 4.6 | 10.1808 | 12362.9727 | 0 | 4731.0076 | 173.8 | 5261.5147 | 0 | 1723.7882 | 63.2 | 16.3397 | 3127.5643 | 267.6 | 1476.5645 | 128.4 | 0 | 0 |  | 0
12:00 | 31.1846 | 4089.3637 | 530.4 | 1832.937 | 198.9 | 1.2129 | 459.8964 | 0 | 156.5944 | 21.2 | 242.0056 | 0 | 42.3837 | 6 | 4.6793 | 1596.6265 | 85 | 133.4863 | 0 | 2.2266 | 2629.3371 | 0 | 979.5545 | 37.4 | 382.088 | 15.4 | 128.4992 | 0 | 14.9815 | 3890.7078 | 261.6 | 1418.7246 | 75 | 0.088081 | 662.9285 | 1.6 | 179.3736 | 0 | 0.26424 | 74.8522 | 4.8 | 24.01 | 0 | 130.6784 | 2964.7349 | 0 | 14762.4642 | 2325.6 | 531.2421 | 0 | 1719.7114 | 475.8 | 14.5258 | 2395.1563 | 0 | 1517.6018 | 250.6 | 715.3789 | 0 | 487.0668 | 82.6 | 42.0779 | 5553.1391 | 523 | 5123.9739 | 557.4 | 22.2123 | 0 |  | 3219.1759 | 399 | 160.5566 | 0 | 347.9898 | 60 | 70.7097 | 0 |  | 4456.5462 | 1265.6 | 69.8462 | 0 | 748.0868 | 219.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 61.1687 | 0 |  | 4113.5563 | 1106.4 | 0 |  | 939.9036 | 102.4 | 22.6208 | 0 |  | 2087.144 | 410.4 | 302.3542 | 20.4 | 207.5389 | 0 | 10.223 | 2805.1123 | 185.7 | 6.3535 | 0 | 0.18993 | 78.4621 | 0 | 2.0835 | 0 | 113.9632 | 3.45 | 11.2776 | 0 | 101.9946 | 2588.6862 | 0 | 12441.8935 | 1852.2 | 989.2886 | 0 | 1802.2172 | 44.4 | 0.82584 | 292.0352 | 15 | 75.606 | 0.2 | 3.5763 | 2439.8 | 0 | 1196.1706 | 64.8 | 1036.662 | 0 | 177.3696 | 4.6 | 9.2747 | 12362.9727 | 0 | 4731.0891 | 163 | 5261.5147 | 0 | 1723.8095 | 42.6 | 16.1504 | 3127.6954 | 262.2 | 1476.6303 | 131.6 | 0 | 0 |  | 0
13:00 | 28.4633 | 4089.5274 | 491.1 | 1832.9909 | 161.7 | 1.2191 | 459.8964 | 0 | 156.5997 | 21.2 | 242.0056 | 0 | 42.3853 | 6.4 | 4.5582 | 1596.6679 | 82.8 | 133.4863 | 0 | 2.3248 | 2629.3371 | 0 | 979.5742 | 39.4 | 382.0956 | 15.2 | 128.4992 | 0 | 15.0847 | 3890.8398 | 264 | 1418.7613 | 73.4 | 0.088081 | 662.9289 | 1.6 | 179.3736 | 0 | 0.28626 | 74.8535 | 5.2 | 24.01 | 0 | 130.4196 | 2964.7349 | 0 | 14762.851 | 2320.8 | 531.2421 | 0 | 1719.7907 | 475.8 | 15.3862 | 2395.1563 | 0 | 1517.7347 | 265.8 | 715.3789 | 0 | 487.11 | 86.4 | 28.1063 | 5553.318 | 357.8 | 5124.156 | 364.2 | 21.5094 | 0 |  | 3219.2402 | 385.8 | 160.5566 | 0 | 348.0001 | 61.8 | 68.645 | 0 |  | 4456.7 | 1230.4 | 69.8462 | 0 | 748.1121 | 202.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 61.0494 | 0 |  | 4113.6943 | 1104 | 0 |  | 939.9167 | 104.8 | 22.2909 | 0 |  | 2087.2114 | 404.4 | 302.3576 | 20.4 | 207.5389 | 0 | 10.6854 | 2805.177 | 194.1 | 6.3535 | 0 | 0.19818 | 78.4621 | 0 | 2.0835 | 0 | 113.9656 | 3.6 | 11.2776 | 0 | 101.9086 | 2588.6862 | 0 | 12442.2019 | 1850.4 | 989.2886 | 0 | 1802.2261 | 53.4 | 0.83685 | 292.0428 | 15.2 | 75.6061 | 0.2 | 3.5214 | 2439.8 | 0 | 1196.2025 | 63.8 | 1036.662 | 0 | 177.3719 | 4.6 | 9.598 | 12362.9727 | 0 | 4731.1734 | 168.6 | 5261.5147 | 0 | 1723.8317 | 44.4 | 15.4989 | 3127.8226 | 254.4 | 1476.6906 | 120.6 | 0 | 0 |  | 0
14:00 | 29.9296 | 4089.6961 | 506.1 | 1833.0571 | 198.6 | 1.2827 | 459.8964 | 0 | 156.6054 | 22.8 | 242.0056 | 0 | 42.3865 | 4.8 | 4.4811 | 1596.7086 | 81.4 | 133.4863 | 0 | 2.2004 | 2629.3371 | 0 | 979.5926 | 36.8 | 382.1034 | 15.6 | 128.4992 | 0 | 14.3598 | 3890.9659 | 252.2 | 1418.7946 | 66.6 | 0.088081 | 662.9293 | 1.6 | 179.3736 | 0 | 0.28626 | 74.8548 | 5.2 | 24.01 | 0 | 130.1227 | 2964.7349 | 0 | 14763.2368 | 2314.8 | 531.2421 | 0 | 1719.8704 | 478.2 | 14.0044 | 2395.1563 | 0 | 1517.8549 | 240.4 | 715.3789 | 0 | 487.1516 | 83.2 | 41.5519 | 5553.5755 | 515 | 5124.4319 | 551.8 | 21.5473 | 0 |  | 3219.3046 | 386.4 | 160.5566 | 0 | 348.0105 | 62.4 | 69.1038 | 0 |  | 4456.855 | 1240 | 69.8462 | 0 | 748.1365 | 195.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 54.656 | 0 |  | 4113.8182 | 991.2 | 0 |  | 939.9238 | 56.8 | 21.9264 | 0 |  | 2087.2777 | 397.8 | 302.3609 | 19.8 | 207.5389 | 0 | 10.1073 | 2805.2382 | 183.6 | 6.3535 | 0 | 0.19818 | 78.4621 | 0 | 2.0835 | 0 | 113.968 | 3.6 | 11.2776 | 0 | 101.9388 | 2588.6862 | 0 | 12442.5104 | 1851 | 989.2886 | 0 | 1802.2347 | 51.6 | 0.84778 | 292.0505 | 15.4 | 75.6061 | 0 | 3.5178 | 2439.8 | 0 | 1196.2344 | 63.8 | 1036.662 | 0 | 177.3737 | 3.6 | 9.4354 | 12362.9727 | 0 | 4731.2554 | 164 | 5261.5147 | 0 | 1723.8566 | 49.8 | 16.6475 | 3127.9594 | 273.6 | 1476.755 | 128.8 | 0 | 0 |  | 0
15:00 | 28.5751 | 4089.8582 | 486.3 | 1833.1176 | 181.5 | 1.3674 | 459.8964 | 0 | 156.6114 | 24 | 242.0056 | 0 | 42.3881 | 6.4 | 4.4151 | 1596.7487 | 80.2 | 133.4863 | 0 | 2.2285 | 2629.3371 | 0 | 979.6114 | 37.6 | 382.1109 | 15 | 128.4992 | 0 | 14.341 | 3891.0915 | 251.2 | 1418.8291 | 69 | 0.088081 | 662.9297 | 1.6 | 179.3736 | 0 | 0.28626 | 74.8561 | 5.2 | 24.01 | 0 | 129.69 | 2964.7349 | 0 | 14763.6212 | 2306.4 | 531.2421 | 0 | 1719.9504 | 480 | 14.95 | 2395.1563 | 0 | 1517.9824 | 255 | 715.3789 | 0 | 487.1983 | 93.4 | 42.5992 | 5553.8447 | 538.4 | 5124.7098 | 555.8 | 22.7749 | 0 |  | 3219.3727 | 408.6 | 160.5566 | 0 | 348.0213 | 64.8 | 71.189 | 0 |  | 4457.0142 | 1273.6 | 69.8462 | 0 | 748.1645 | 224 | 0 | 0 |  | 0 |  | 55.7676 | 0 |  | 4113.9445 | 1010.4 | 0 |  | 939.9329 | 72.8 | 22.2943 | 0 |  | 2087.3451 | 404.4 | 302.3645 | 21.6 | 207.5389 | 0 | 10.7845 | 2805.3035 | 195.9 | 6.3535 | 0 | 0.18993 | 78.4621 | 0 | 2.0835 | 0 | 113.9703 | 3.45 | 11.2776 | 0 | 102.17 | 2588.6862 | 0 | 12442.8196 | 1855.2 | 989.2886 | 0 | 1802.2433 | 51.6 | 0.98046 | 292.0594 | 17.8 | 75.6064 | 0.6 | 3.4959 | 2439.8 | 0 | 1196.2661 | 63.4 | 1036.662 | 0 | 177.3755 | 3.6 | 9.5415 | 12362.9727 | 0 | 4731.3393 | 167.8 | 5261.5147 | 0 | 1723.8783 | 43.4 | 17.0938 | 3128.1003 | 281.8 | 1476.8202 | 130.4 | 0 | 0 |  | 0
16:00 | 29.4973 | 4090.0275 | 507.9 | 1833.1745 | 170.7 | 1.7064 | 459.8964 | 0 | 156.6188 | 29.6 | 242.0056 | 0 | 42.3904 | 9.2 | 5.0317 | 1596.7944 | 91.4 | 133.4863 | 0 | 2.3471 | 2629.3371 | 0 | 979.6315 | 40.2 | 382.118 | 14.2 | 128.4992 | 0 | 15.4496 | 3891.2268 | 270.6 | 1418.8663 | 74.4 | 0.088081 | 662.9301 | 1.6 | 179.3736 | 0 | 0.85879 | 74.8597 | 14.4 | 24.0115 | 6 | 130.3988 | 2964.7349 | 0 | 14764.0082 | 2322 | 531.2421 | 0 | 1720.0284 | 468 | 16.0007 | 2395.1563 | 0 | 1518.1195 | 274.2 | 715.3789 | 0 | 487.2465 | 96.4 | 30.6555 | 5554.0449 | 400.4 | 5124.9033 | 387 | 25.4898 | 0 |  | 3219.4489 | 457.2 | 160.5566 | 0 | 348.0335 | 73.2 | 70.8545 | 0 |  | 4457.1723 | 1264.8 | 69.8462 | 0 | 748.1943 | 238.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 58.9509 | 0 |  | 4114.0776 | 1064.8 | 0 |  | 939.9471 | 113.6 | 22.2631 | 0 |  | 2087.4124 | 403.8 | 302.3682 | 22.2 | 207.5389 | 0 | 10.9331 | 2805.3697 | 198.6 | 6.3535 | 0 | 0.18993 | 78.4621 | 0 | 2.0835 | 0 | 113.9726 | 3.45 | 11.2776 | 0 | 102.7856 | 2588.6862 | 0 | 12443.1307 | 1866.6 | 989.2886 | 0 | 1802.2505 | 43.2 | 1.2009 | 292.0703 | 21.8 | 75.6068 | 0.8 | 3.4623 | 2439.8 | 0 | 1196.2975 | 62.8 | 1036.662 | 0 | 177.3772 | 3.4 | 11.5573 | 12362.9727 | 0 | 4731.4394 | 200.2 | 5261.5147 | 0 | 1723.9099 | 63.2 | 14.9848 | 3128.227 | 253.4 | 1476.8699 | 99.4 | 0 | 0 |  | 0
17:00 | 31.5683 | 4090.207 | 538.5 | 1833.2402 | 197.1 | 1.6672 | 459.8964 | 0 | 156.6262 | 29.6 | 242.0056 | 0 | 42.392 | 6.4 | 5.0647 | 1596.8404 | 92 | 133.4863 | 0 | 2.2944 | 2629.3371 | 0 | 979.6507 | 38.4 | 382.1261 | 16.2 | 128.4992 | 0 | 15.9907 | 3891.3658 | 278 | 1418.9084 | 84.2 | 0.088081 | 662.9305 | 1.6 | 179.3736 | 0 | 1.0151 | 74.8639 | 16.8 | 24.0134 | 7.6 | 129.1121 | 2964.7349 | 0 | 14764.391 | 2296.8 | 531.2421 | 0 | 1720.1075 | 474.6 | 16.7848 | 2395.1563 | 0 | 1518.265 | 291 | 715.3789 | 0 | 487.292 | 91 | 46.3933 | 5554.326 | 562.2 | 5125.2172 | 627.8 | 23.9961 | 0 |  | 3219.5206 | 430.2 | 160.5566 | 0 | 348.0452 | 70.2 | 72.6792 | 0 |  | 4457.3349 | 1300.8 | 69.8462 | 0 | 748.2225 | 225.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 63.0894 | 0 |  | 4114.2196 | 1136 | 0 |  | 939.966 | 151.2 | 22.0671 | 0 |  | 2087.4791 | 400.2 | 302.3703 | 12.6 | 207.5448 | 35.4 | 10.4046 | 2805.4327 | 189 | 6.3535 | 0 | 0.19011 | 78.4621 | 0 | 2.0836 | 0.15 | 113.9749 | 3.45 | 11.2776 | 0 | 73.435 | 2588.6863 | 0.6 | 12443.3531 | 1334.4 | 989.2895 | 5.4 | 1802.2547 | 25.2 | 1.2234 | 292.0814 | 22.2 | 75.6073 | 1 | 3.5029 | 2439.8 | 0 | 1196.3292 | 63.4 | 1036.662 | 0 | 177.3799 | 5.4 | 11.7497 | 12362.9727 | 0 | 4731.5428 | 206.8 | 5261.5147 | 0 | 1723.9363 | 52.8 | 15.3839 | 3128.3562 | 258.4 | 1476.9231 | 106.4 | 0 | 0 |  | 0
18:00 | 29.4982 | 4090.3769 | 509.7 | 1833.2953 | 165.3 | 1.0846 | 459.8964 | 0 | 156.6311 | 19.6 | 242.0056 | 0 | 42.3925 | 2 | 5.1418 | 1596.8871 | 93.4 | 133.4863 | 0 | 2.3003 | 2629.3371 | 0 | 979.67 | 38.6 | 382.1341 | 16 | 128.4992 | 0 | 17.0956 | 3891.5141 | 296.6 | 1418.9544 | 92 | 0.088081 | 662.9309 | 1.6 | 179.3736 | 0 | 0.8675 | 74.8675 | 14.4 | 24.015 | 6.4 | 131.3707 | 2964.7349 | 0 | 14764.7808 | 2338.8 | 531.2421 | 0 | 1720.1865 | 474 | 15.9835 | 2395.1563 | 0 | 1518.4035 | 277 | 715.3789 | 0 | 487.3355 | 87 | 47.7135 | 5554.6148 | 577.6 | 5125.5403 | 646.2 | 23.6185 | 0 |  | 3219.5913 | 424.2 | 160.5566 | 0 | 348.0559 | 64.2 | 71.1163 | 0 |  | 4457.4944 | 1276 | 69.8462 | 0 | 748.2477 | 201.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 56.5157 | 0 |  | 4114.3466 | 1016 | 0 |  | 939.9844 | 147.2 | 22.6261 | 0 |  | 2087.5476 | 411 | 302.3718 | 9 | 207.5466 | 10.8 | 11.2634 | 2805.5009 | 204.6 | 6.3535 | 0 | 0.20644 | 78.4621 | 0 | 2.0836 | 0 | 113.9774 | 3.75 | 11.2776 | 0 | 68.0125 | 2588.6863 | 0 | 12443.559 | 1235.4 | 989.2899 | 2.4 | 1802.2569 | 13.2 | 1.2239 | 292.0925 | 22.2 | 75.6079 | 1.2 | 3.3474 | 2439.8 | 0 | 1196.3595 | 60.6 | 1036.662 | 0 | 177.3824 | 5 | 11.7887 | 12362.9727 | 0 | 4731.6471 | 208.6 | 5261.5147 | 0 | 1723.9605 | 48.4 | 16.1979 | 3128.4917 | 271 | 1476.9804 | 114.6 | 0 | 0 |  | 0
19:00 | 30.318 | 4090.5506 | 521.1 | 1833.3547 | 178.2 | 0.88329 | 459.8964 | 0 | 156.6351 | 16 | 242.0056 | 0 | 42.3928 | 1.2 | 5.384 | 1596.936 | 97.8 | 133.4863 | 0 | 2.3962 | 2629.3371 | 0 | 979.6902 | 40.4 | 382.1422 | 16.2 | 128.4992 | 0 | 17.5822 | 3891.6665 | 304.8 | 1419.0021 | 95.4 | 0.088081 | 662.9313 | 1.6 | 179.3736 | 0 | 0.79792 | 74.8707 | 12.8 | 24.0167 | 6.8 | 138.6522 | 2964.7349 | 0 | 14765.1927 | 2471.4 | 531.2422 | 0.6 | 1720.2675 | 486 | 16.0821 | 2395.1563 | 0 | 1518.542 | 277 | 715.3789 | 0 | 487.3819 | 92.8 | 32.2263 | 5554.81 | 390.4 | 5125.7584 | 436.2 | 22.7557 | 0 |  | 3219.6578 | 399 | 160.5566 | 0 | 348.0739 | 108 | 68.8255 | 0 |  | 4457.6489 | 1236 | 69.8462 | 0 | 748.2712 | 188 | 0 | 0 |  | 0 |  | 56.0927 | 0 |  | 4114.4726 | 1008 | 0 |  | 940.003 | 148.8 | 22.2976 | 0 |  | 2087.6151 | 405 | 302.3738 | 12 | 207.5477 | 6.6 | 10.7019 | 2805.5657 | 194.4 | 6.3535 | 0 | 0.18993 | 78.4621 | 0 | 2.0836 | 0 | 113.9797 | 3.45 | 11.2776 | 0 | 67.3859 | 2588.6863 | 0 | 12443.763 | 1224 | 989.2902 | 1.8 | 1802.2593 | 14.4 | 1.2129 | 292.1035 | 22 | 75.6085 | 1.2 | 3.203 | 2439.8 | 0 | 1196.3885 | 58 | 1036.662 | 0 | 177.3847 | 4.6 | 12.3164 | 12362.9727 | 0 | 4731.7559 | 217.6 | 5261.5147 | 0 | 1723.9865 | 52 | 17.585 | 3128.6391 | 294.8 | 1477.0419 | 123 | 0 | 0 |  | 0
20:00 | 29.3875 | 4090.7194 | 506.4 | 1833.411 | 168.9 | 0.83706 | 459.8964 | 0 | 156.6389 | 15.2 | 242.0057 | 0.4 | 42.393 | 0.8 | 5.2188 | 1596.9834 | 94.8 | 133.4863 | 0 | 2.3147 | 2629.3371 | 0 | 979.7096 | 38.8 | 382.1503 | 16.2 | 128.4992 | 0 | 16.652 | 3891.8112 | 289.4 | 1419.0461 | 88 | 0.088081 | 662.9317 | 1.6 | 179.3736 | 0 | 0.79792 | 74.8739 | 12.8 | 24.0184 | 6.8 | 143.2512 | 2964.7349 | 0 | 14765.6191 | 2558.4 | 531.2422 | 0 | 1720.3467 | 475.2 | 15.0073 | 2395.1563 | 0 | 1518.6729 | 261.8 | 715.3789 | 0 | 487.4199 | 76 | 16.4746 | 5554.9148 | 209.6 | 5125.8652 | 213.6 | 22.8362 | 0 |  | 3219.7226 | 388.8 | 160.5566 | 0 | 348.098 | 144.6 | 67.0788 | 0 |  | 4457.7997 | 1206.4 | 69.8462 | 0 | 748.2926 | 171.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 56.4533 | 0 |  | 4114.5995 | 1015.2 | 0 |  | 940.0211 | 144.8 | 22.5269 | 0 |  | 2087.6833 | 409.2 | 302.3754 | 9.6 | 207.5491 | 8.4 | 11.0157 | 2805.6324 | 200.1 | 6.3535 | 0 | 0.20644 | 78.4621 | 0 | 2.0836 | 0 | 113.9822 | 3.75 | 11.2776 | 0 | 67.1884 | 2588.6863 | 0 | 12443.9664 | 1220.4 | 989.2903 | 0.6 | 1802.2617 | 14.4 | 1.2465 | 292.1148 | 22.6 | 75.6092 | 1.4 | 3.0303 | 2439.8 | 0 | 1196.4159 | 54.8 | 1036.662 | 0 | 177.3873 | 5.2 | 12.669 | 12362.9727 | 0 | 4731.8672 | 222.6 | 5261.5147 | 0 | 1724.0157 | 58.4 | 18.3304 | 3128.7925 | 306.8 | 1477.1066 | 129.4 | 0 | 0 |  | 0
21:00 | 27.9987 | 4090.8822 | 488.4 | 1833.4583 | 141.9 | 0.88081 | 459.8964 | 0 | 156.6429 | 16 | 242.0058 | 0.4 | 42.3931 | 0.4 | 5.0647 | 1597.0294 | 92 | 133.4863 | 0 | 2.3921 | 2629.3371 | 0 | 979.7298 | 40.4 | 382.1583 | 16 | 128.4992 | 0 | 15.5815 | 3891.9468 | 271.2 | 1419.0866 | 81 | 0.088081 | 662.9321 | 1.6 | 179.3736 | 0 | 0.74902 | 74.877 | 12.4 | 24.0198 | 5.6 | 143.1027 | 2964.7349 | 0 | 14766.0455 | 2558.4 | 531.2422 | 0 | 1720.4234 | 460.2 | 14.7456 | 2395.1563 | 0 | 1518.8003 | 254.8 | 715.3789 | 0 | 487.4612 | 82.6 | 20.9272 | 5555.0497 | 269.8 | 5125.9991 | 267.8 | 22.421 | 0 |  | 3219.7865 | 383.4 | 160.5566 | 0 | 348.1209 | 137.4 | 65.5845 | 0 |  | 4457.9472 | 1180 | 69.8462 | 0 | 748.3131 | 164 | 0 | 0 |  | 0 |  | 55.6805 | 0 |  | 4114.7253 | 1006.4 | 0 |  | 940.0337 | 100.8 | 22.2404 | 0 |  | 2087.7506 | 403.8 | 302.3779 | 15 | 207.5495 | 2.4 | 10.5533 | 2805.6963 | 191.7 | 6.3535 | 0 | 0.18993 | 78.4621 | 0 | 2.0836 | 0 | 113.9845 | 3.45 | 11.2776 | 0 | 66.6562 | 2588.6863 | 0 | 12444.1682 | 1210.8 | 989.2906 | 1.8 | 1802.2628 | 6.6 | 1.2014 | 292.1257 | 21.8 | 75.6097 | 1 | 3.0248 | 2439.8 | 0 | 1196.4433 | 54.8 | 1036.662 | 0 | 177.3893 | 4 | 12.1404 | 12362.9727 | 0 | 4731.9729 | 211.4 | 5261.5147 | 0 | 1724.0471 | 62.8 | 17.3878 | 3128.938 | 291 | 1477.168 | 122.8 | 0 | 0 |  | 0
22:00 | 27.5198 | 4091.0423 | 480.3 | 1833.5045 | 138.6 | 0.88192 | 459.8964 | 0 | 156.6469 | 16 | 242.006 | 0.8 | 42.3931 | 0 | 5.0427 | 1597.0752 | 91.6 | 133.4863 | 0 | 2.3105 | 2629.3371 | 0 | 979.7492 | 38.8 | 382.1663 | 16 | 128.4992 | 0 | 14.5871 | 3892.0736 | 253.6 | 1419.125 | 76.8 | 0.066061 | 662.9324 | 1.2 | 179.3736 | 0 | 0.74902 | 74.8801 | 12.4 | 24.0212 | 5.6 | 142.81 | 2964.7349 | 0 | 14766.4708 | 2551.8 | 531.2422 | 0 | 1720.5012 | 466.8 | 12.0342 | 2395.1563 | 0 | 1518.9059 | 211.2 | 715.3789 | 0 | 487.4894 | 56.4 | 20.8337 | 5555.1836 | 267.8 | 5126.1328 | 267.4 | 21.5116 | 0 |  | 3219.8509 | 386.4 | 160.5572 | 3.6 | 348.1312 | 61.8 | 67.2907 | 0 |  | 4458.0985 | 1210.4 | 69.8462 | 0 | 748.3344 | 170.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 56.5714 | 0 |  | 4114.8532 | 1023.2 | 0 |  | 940.0456 | 95.2 | 22.1117 | 0 |  | 2087.8175 | 401.4 | 302.3804 | 15 | 207.5496 | 0.6 | 10.0578 | 2805.7572 | 182.7 | 6.3535 | 0 | 0.19836 | 78.4621 | 0 | 2.0837 | 0.15 | 113.9869 | 3.6 | 11.2776 | 0 | 66.4261 | 2588.6863 | 0 | 12444.3693 | 1206.6 | 989.2909 | 1.8 | 1802.2645 | 10.2 | 1.1786 | 292.1364 | 21.4 | 75.61 | 0.6 | 3.0665 | 2439.8 | 0 | 1196.4711 | 55.6 | 1036.662 | 0 | 177.391 | 3.4 | 11.1177 | 12362.9727 | 0 | 4732.0702 | 194.6 | 5261.5147 | 0 | 1724.0741 | 54 | 15.7042 | 3129.0703 | 264.6 | 1477.2213 | 106.6 | 0 | 0 |  | 0
23:00 | 25.3765 | 4091.1894 | 441.3 | 1833.5489 | 133.2 | 0.85879 | 459.8964 | 0 | 156.6508 | 15.6 | 242.0061 | 0.4 | 42.3932 | 0.4 | 5.0537 | 1597.1211 | 91.8 | 133.4863 | 0 | 2.3471 | 2629.3371 | 0 | 979.769 | 39.6 | 382.1742 | 15.8 | 128.4992 | 0 | 13.4294 | 3892.1896 | 232 | 1419.1627 | 75.4 | 0.1101 | 662.9329 | 2 | 179.3736 | 0 | 0.729 | 74.8831 | 12 | 24.0226 | 5.6 | 142.9224 | 2964.7349 | 0 | 14766.896 | 2551.2 | 531.2422 | 0 | 1720.5814 | 481.2 | 10.0862 | 2395.1563 | 0 | 1518.9938 | 175.8 | 715.3789 | 0 | 487.5152 | 51.6 | 20.1602 | 5555.3156 | 264 | 5126.2597 | 253.8 | 21.7 | 0 |  | 3219.9158 | 389.4 | 160.5674 | 61.2 | 348.1312 | 0 | 65.8542 | 0 |  | 4458.2467 | 1185.6 | 69.8462 | 0 | 748.3543 | 159.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 55.0656 | 0 |  | 4114.9778 | 996.8 | 0 |  | 940.056 | 83.2 | 22.0126 | 0 |  | 2087.8841 | 399.6 | 302.3828 | 14.4 | 207.5496 | 0 | 10.322 | 2805.8197 | 187.5 | 6.3535 | 0 | 0.18167 | 78.4621 | 0 | 2.0837 | 0 | 113.9891 | 3.3 | 11.2776 | 0 | 66.0655 | 2588.6863 | 0 | 12444.5693 | 1200 | 989.2911 | 1.2 | 1802.267 | 15 | 1.1453 | 292.1468 | 20.8 | 75.6102 | 0.4 | 2.9767 | 2439.8 | 0 | 1196.4981 | 54 | 1036.662 | 0 | 177.3924 | 2.8 | 9.3369 | 12362.9727 | 0 | 4732.1528 | 165.2 | 5261.5147 | 0 | 1724.0933 | 38.4 | 14.1159 | 3129.1897 | 238.8 | 1477.268 | 93.4 | 0 | 0 |  | 0
24:00 | 24.4645 | 4091.3305 | 423.3 | 1833.594 | 135.3 | 0.88081 | 459.8964 | 0 | 156.6548 | 16 | 242.0062 | 0.4 | 42.3933 | 0.4 | 5.0757 | 1597.1672 | 92.2 | 133.4863 | 0 | 2.2337 | 2629.3371 | 0 | 979.7876 | 37.2 | 382.1823 | 16.2 | 128.4992 | 0 | 12.6322 | 3892.2975 | 215.8 | 1419.2017 | 78 | 0.066061 | 662.9332 | 1.2 | 179.3736 | 0 | 0.729 | 74.8861 | 12 | 24.024 | 5.6 | 142.5382 | 2964.7349 | 0 | 14767.3205 | 2547 | 531.2422 | 0 | 1720.659 | 465.6 | 8.9742 | 2395.1563 | 0 | 1519.0706 | 153.6 | 715.3789 | 0 | 487.5425 | 54.6 | 16.2017 | 5555.4163 | 201.4 | 5126.367 | 214.6 | 21.7051 | 0 |  | 3219.9807 | 389.4 | 160.5777 | 61.8 | 348.1312 | 0 | 66.101 | 0 |  | 4458.3953 | 1188.8 | 69.8462 | 0 | 748.3754 | 168.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 56.3124 | 0 |  | 4115.1051 | 1018.4 | 0 |  | 940.068 | 96 | 22.0394 | 0 |  | 2087.9508 | 400.2 | 302.3846 | 10.8 | 207.5496 | 0 | 10.6028 | 2805.8839 | 192.6 | 6.3535 | 0 | 0.19818 | 78.4621 | 0 | 2.0837 | 0 | 113.9915 | 3.6 | 11.2776 | 0 | 66.1944 | 2588.6863 | 0 | 12444.7697 | 1202.4 | 989.2927 | 9.6 | 1802.2674 | 2.4 | 1.1235 | 292.157 | 20.4 | 75.6105 | 0.6 | 2.978 | 2439.8 | 0 | 1196.5251 | 54 | 1036.662 | 0 | 177.394 | 3.2 | 8.4321 | 12362.9727 | 0 | 4732.2267 | 147.8 | 5261.5147 | 0 | 1724.1134 | 40.2 | 13.5494 | 3129.3031 | 226.8 | 1477.3158 | 95.6 | 0 | 0 |  | 0
Итого |  |  | 11470.8 |  | 3852.6 |  |  | 0 |  | 474.8 |  | 4 |  | 79.2 |  |  | 2189 |  | 0 |  |  | 0 |  | 920.8 |  | 374.4 |  | 0 |  |  | 5829 |  | 1858.2 |  |  | 37.6 |  | 0 |  |  | 270.8 |  | 111.6 |  |  | 0 |  | 50229 |  | 57.6 |  | 7196.4 |  |  | 0 |  | 5295.4 |  | 0 |  | 1724 |  |  | 8784.6 |  | 9381.6 |  |  | 0 |  | 9343.8 |  | 687.6 |  | 939 |  |  | 0 |  | 28885.6 |  | 0 |  | 4362.4 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 25550.4 |  | 0 |  | 2687.2 |  |  | 0 |  | 9670.8 |  | 383.4 |  | 112.8 |  |  | 4642.2 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.6 |  | 84.45 |  | 0 |  |  | 0.6 |  | 45674.4 |  | 24.6 |  | 4853.4 |  |  | 471.4 |  | 18.2 |  |  | 0 |  | 1411.4 |  | 0 |  | 94.6 |  |  | 0 |  | 4127.2 |  | 0 |  | 1149.2 |  |  | 6150.2 |  | 2742.8 |  |  | 0 |  | 0
Максимум | 31.5683 |  |  |  |  | 1.7064 | [8 empty] | 5.4721 |  |  |  |  | 2.4372 | [8 empty] | 17.5822 |  |  |  |  | 0.1101 |  |  |  |  | 1.0151 |  |  |  |  | 143.2512 | [8 empty] | 16.7848 | [8 empty] | 47.7135 |  |  |  |  | 25.4898 | [8 empty] | 73.3245 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 66.7787 | [8 empty] | 22.6261 | [8 empty] | 11.2634 |  |  |  |  | 0.20644 | [8 empty] | 142.5446 | [8 empty] | 1.2465 |  |  |  |  | 3.6607 | [8 empty] | 12.669 | [8 empty] | 18.3304 |  |  |  |  | 0
Минимум | 23.0577 |  |  |  |  | 0.81475 | [8 empty] | 4.4151 |  |  |  |  | 2.1788 | [8 empty] | 11.402 |  |  |  |  | 0.066061 |  |  |  |  | 0.26424 |  |  |  |  | 86.2776 | [8 empty] | 7.8388 | [8 empty] | 14.3798 |  |  |  |  | 20.5254 | [8 empty] | 62.465 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 54.656 | [8 empty] | 21.9264 | [8 empty] | 9.5293 |  |  |  |  | 0.18167 | [8 empty] | 66.0655 | [8 empty] | 0.82584 |  |  |  |  | 2.9767 | [8 empty] | 7.456 | [8 empty] | 12.6221 |  |  |  |  | 0
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22