## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нефедово | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нефедово | [19 empty] | за 16.12.2020
Время | 10 Нефедово Т 1 ап | 10 Нефедово Т 1 ап RS | 10 Нефедово-Владычное ао | 10 Нефедово-Владычное ао RS | 10 Нефедово-Кудрявцево ао | 10 Нефедово-Кудрявцево ао RS | 10 Нефедово-Лебзино ао | 10 Нефедово-Лебзино ао RS | 10 Нефедово-Нефедово ао | 10 Нефедово-Нефедово ао RS | 10 Нефедово-РРС 5 ао | 10 Нефедово-РРС-5 ао RS | 110 Нефедово СМВ ао | 110 Нефедово СМВ ао RS | 110 Нефедово СМВ ап | 110 Нефедово СМВ ап RS | 35 Нефедово-Талицы ао | 35 Нефедово-Талицы ао RS | 35 Нефедово-Талицы ап | 35 Нефедово-Талицы ап RS
00 - 01 | 292.8 | 291.6 | 0 | 0 | 106.8 | 106.9 | 56.8 | 56.9 | 92.4 | 92.4 | 32 | 32 | 2719.2 | 2719.2 | 0 | 0 | 509.6 | 510.3 | 0 | 0
01 - 02 | 283.2 | 284.4 | 0 | 0 | 106.4 | 106.3 | 57.8 | 57.7 | 90.6 | 90.7 | 27.6 | 27.4 | 3036 | 3036 | 0 | 0 | 490 | 489.3 | 0 | 0
02 - 03 | 302.4 | 301.2 | 0 | 0 | 106 | 106 | 66.6 | 66.7 | 92.8 | 92.7 | 32.4 | 32.4 | 2824.8 | 2811.6 | 0 | 0 | 491.4 | 491.4 | 0 | 0
03 - 04 | 292.8 | 294 | 0 | 0 | 104.6 | 104.6 | 62 | 61.9 | 92 | 92.1 | 32 | 32 | 2085.6 | 2085.6 | 0 | 0 | 505.4 | 506.1 | 0 | 0
04 - 05 | 336 | 334.8 | 0 | 0 | 103.6 | 103.7 | 57.8 | 57.9 | 128 | 128 | 42 | 42 | 1135.2 | 1135.2 | 26.4 | 26.4 | 533.4 | 532.7 | 0 | 0
05 - 06 | 362.4 | 363.6 | 0 | 0 | 104.4 | 104.3 | 65 | 65 | 135 | 135 | 57.2 | 57.2 | 132 | 132 | 765.6 | 765.6 | 564.2 | 564.9 | 0 | 0
06 - 07 | 388.8 | 388.8 | 0 | 0 | 111.2 | 111.3 | 83.6 | 83.6 | 148.4 | 148.3 | 41.6 | 41.8 | 0 | 0 | 2376 | 2376 | 613.2 | 613.2 | 0 | 0
07 - 08 | 391.2 | 390 | 0 | 0 | 113.8 | 113.7 | 86 | 85.9 | 145.4 | 145.4 | 42.4 | 42.4 | 0 | 0 | 2798.4 | 2811.6 | 702.8 | 702.1 | 0 | 0
08 - 09 | 415.2 | 417.6 | 0 | 0 | 121.8 | 121.8 | 87.4 | 87.4 | 158.8 | 158.9 | 46.8 | 46.6 | 0 | 0 | 2455.2 | 2442 | 743.4 | 743.4 | 0 | 0
09 - 10 | 388.8 | 388.8 | 0 | 0 | 109.8 | 109.9 | 85.2 | 85.3 | 135.8 | 135.7 | 55.6 | 55.8 | 0 | 13.2 | 1214.4 | 1227.6 | 698.6 | 698.6 | 0 | 0
10 - 11 | 372 | 370.8 | 0 | 0 | 113 | 112.9 | 84 | 84 | 123.8 | 123.9 | 48.4 | 48.2 | 0 | 0 | 2692.8 | 2679.6 | 708.4 | 709.1 | 0 | 0
11 - 12 | 357.6 | 356.4 | 0 | 0 | 107.2 | 107.2 | 75.6 | 75.6 | 116.6 | 116.5 | 55.2 | 55.4 | 0 | 0 | 2798.4 | 2798.4 | 709.8 | 709.1 | 0 | 0
12 - 13 | 396 | 397.2 | 0 | 0 | 114.4 | 114.5 | 79.6 | 79.6 | 135.2 | 135.3 | 65.2 | 65 | 0 | 0 | 1848 | 1861.2 | 705.6 | 705.6 | 0 | 0
13 - 14 | 374.4 | 374.4 | 0 | 0 | 114.2 | 114.3 | 74.2 | 74.1 | 132.2 | 132.1 | 51.2 | 51.4 | 0 | 0 | 3194.4 | 3181.2 | 652.4 | 653.1 | 0 | 0
14 - 15 | 379.2 | 380.4 | 0 | 0 | 110.2 | 110.1 | 73.8 | 73.9 | 140.8 | 140.8 | 52.8 | 52.6 | 0 | 0 | 3880.8 | 3894 | 674.8 | 674.1 | 0 | 0
15 - 16 | 386.4 | 385.2 | 0 | 0 | 108.4 | 108.3 | 76.8 | 76.8 | 149.8 | 149.9 | 48 | 48.2 | 0 | 0 | 4224 | 4224 | 662.2 | 662.2 | 0 | 0
16 - 17 | 391.2 | 391.2 | 0 | 0 | 116.6 | 116.7 | 79.2 | 79.2 | 143.8 | 143.8 | 50 | 49.8 | 0 | 0 | 2323.2 | 2296.8 | 687.4 | 687.4 | 0 | 0
17 - 18 | 388.8 | 388.8 | 0 | 0 | 123.4 | 123.3 | 78.6 | 78.6 | 132.2 | 132.2 | 51.6 | 51.8 | 0 | 0 | 1425.6 | 1438.8 | 665 | 665 | 0 | 0
18 - 19 | 391.2 | 390 | 0 | 0 | 115.4 | 115.4 | 75 | 75 | 139 | 138.9 | 59.2 | 59.2 | 26.4 | 13.2 | 1346.4 | 1359.6 | 686 | 686.7 | 0 | 0
19 - 20 | 400.8 | 400.8 | 0 | 0 | 119 | 119 | 75.6 | 75.6 | 147 | 147.1 | 56.4 | 56.4 | 132 | 145.2 | 580.8 | 567.6 | 666.4 | 665.7 | 0 | 0
20 - 21 | 374.4 | 375.6 | 0 | 0 | 119.2 | 119.3 | 66.2 | 66.3 | 143.8 | 143.7 | 44.4 | 44.2 | 184.8 | 171.6 | 264 | 264 | 672 | 672.7 | 0 | 0
21 - 22 | 326.4 | 326.4 | 0 | 0 | 109.2 | 109.2 | 62.4 | 62.4 | 110.2 | 110.4 | 42 | 42.2 | 2508 | 2508 | 0 | 0 | 662.2 | 661.5 | 0 | 0
22 - 23 | 321.6 | 320.4 | 0 | 0 | 111 | 111 | 70.8 | 70.7 | 93.6 | 93.4 | 43.2 | 43.2 | 3009.6 | 3009.6 | 0 | 0 | 602 | 602.7 | 0 | 0
23 - 00 | 309.6 | 310.8 | 0 | 0 | 109.6 | 109.5 | 72 | 71.9 | 86.4 | 86.4 | 40.4 | 40.2 | 3300 | 3313.2 | 0 | 0 | 532 | 532 | 0 | 0
Сумма | 8623.2 | 8623.2 | 0 | 0 | 2679.2 | 2679.2 | 1752 | 1752 | 3013.6 | 3013.6 | 1117.6 | 1117.4 | 21093.6 | 21093.6 | 34214.4 | 34214.4 | 15138.2 | 15138.9 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нефедово |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч