## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Петринево | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Петринево | [29 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Петринево ТСН 1 ао RS | 0,4 Петринево ТСН 2 ао RS | 10 Петринево Т 1 ап RS | 10 Петринево Т 2 ап RS | 10 Петринево-Дермянинское ао RS | 10 Петринево-Дермянинское ап RS | 10 Петринево-Ерга ао RS | 10 Петринево-Ивановское ао RS | 10 Петринево-Надпорожье ао RS | 10 Петринево-Некрасово ао RS | 10 Петринево-Некрасово ап RS | 10 Петринево-Романово ао RS | 10 Петринево-Романово ап RS | 10 Петринево-Углы ао RS | 110 Петринево СОМВ ао RS | 110 Петринево СОМВ ап RS | 110 Петринево Т 1 ап RS | 110 Петринево Т 1 ро RS | 110 Петринево Т 2 ап RS | 110 Петринево Т 2 ро RS | 110 Петринево-Бечевинка ао RS | 110 Петринево-Бечевинка ап RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ап RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ап RS | 35 Петринево-Коврижино ао RS | 35 Петринево-Коврижино ап RS | 35 Петринево-Поповка ао RS | 35 Петринево-Поповка ап RS
00 - 01 | 14.016 | 2.464 | 443.2 | 504 | 66 | 0 | 139.2 | 98 | 200 | 21.6 | 0 | 157.2 | 0 | 264.8 | 0 | 6369 | 818.4 | 0 | 521.4 | 0 | 14335.2 | 0 | 0 | 7187.4 | 0 | 8494.2 | 0 | 0 | 344.4 | 0
01 - 02 | 14.112 | 2.432 | 430.4 | 492.8 | 64.2 | 0 | 138 | 98 | 195.6 | 22 | 0 | 148 | 0 | 255.6 | 0 | 6052.2 | 811.8 | 0 | 514.8 | 0 | 13648.8 | 0 | 0 | 6857.4 | 0 | 8124.6 | 0 | 0 | 348.6 | 0
02 - 03 | 9.536 | 2.464 | 432 | 491.2 | 63.6 | 0 | 134.1 | 98 | 192.4 | 22.4 | 0 | 152.4 | 0 | 258 | 0 | 6091.8 | 792 | 0 | 508.2 | 0 | 13754.4 | 0 | 0 | 6890.4 | 0 | 8170.8 | 1.4 | 0 | 336 | 0
03 - 04 | 14.784 | 2.432 | 432 | 488 | 63.6 | 0 | 134.7 | 92.8 | 195.6 | 23.4 | 0 | 149.2 | 0 | 260 | 0 | 6303 | 811.8 | 0 | 508.2 | 0 | 14176.8 | 0 | 0 | 7108.2 | 0 | 8388.6 | 0 | 0 | 344.4 | 0
04 - 05 | 14.304 | 2.464 | 432 | 500.8 | 65.1 | 0 | 133.2 | 106.8 | 197.2 | 23.4 | 0 | 147.6 | 0 | 259.2 | 0 | 6778.2 | 818.4 | 0 | 521.4 | 0 | 15166.8 | 0 | 0 | 7596.6 | 0 | 8923.2 | 1.4 | 0 | 352.8 | 0
05 - 06 | 9.536 | 2.432 | 440 | 526.4 | 66.6 | 0 | 138.3 | 117.6 | 202.8 | 23.8 | 0 | 146 | 0 | 269.2 | 0 | 8131.2 | 831.6 | 0 | 541.2 | 0 | 17919 | 0 | 0 | 8969.4 | 0 | 10329 | 0 | 0 | 368.2 | 0
06 - 07 | 14.176 | 2.464 | 475.2 | 572.8 | 70.5 | 0 | 161.4 | 122.4 | 217.6 | 24.4 | 0 | 163.2 | 0 | 288.4 | 0 | 10051.8 | 904.2 | 0 | 594 | 0 | 21773.4 | 0 | 0 | 10942.8 | 0 | 12335.4 | 1.4 | 0 | 392 | 0
07 - 08 | 15.968 | 2.464 | 492.8 | 611.2 | 66 | 0 | 163.5 | 126 | 220.8 | 27.4 | 0 | 178.8 | 0 | 320 | 0 | 11253 | 930.6 | 0 | 633.6 | 0 | 24235.2 | 0 | 0 | 12190.2 | 0 | 13609.2 | 1.4 | 0 | 404.6 | 0
08 - 09 | 12.256 | 2.528 | 492.8 | 614.4 | 73.5 | 0 | 171.3 | 124 | 226.4 | 26.2 | 0 | 167.6 | 0 | 317.2 | 0 | 11411.4 | 970.2 | 0 | 633.6 | 0 | 24710.4 | 0 | 0 | 12375 | 0 | 13952.4 | 0 | 0 | 448 | 0
09 - 10 | 14.208 | 2.496 | 480 | 608 | 69 | 0 | 175.2 | 119.6 | 230 | 20.4 | 0 | 161.2 | 0 | 312.4 | 0 | 10764.6 | 957 | 0 | 627 | 0 | 23469.6 | 0 | 0 | 11721.6 | 0 | 13338.6 | 1.4 | 0 | 442.4 | 0
10 - 11 | 16.512 | 2.496 | 478.4 | 584 | 66.9 | 0 | 163.2 | 110 | 226.8 | 21.4 | 0 | 162.8 | 0 | 308.8 | 0 | 11226.6 | 950.4 | 0 | 600.6 | 0 | 24400.2 | 0 | 0 | 12177 | 0 | 13787.4 | 1.4 | 0 | 438.2 | 0
11 - 12 | 14.368 | 2.496 | 484.8 | 590.4 | 68.7 | 0 | 168.9 | 110.8 | 228.4 | 23 | 0 | 164 | 0 | 309.6 | 0 | 11147.4 | 970.2 | 0 | 613.8 | 0 | 24248.4 | 0 | 0 | 12117.6 | 0 | 13721.4 | 0 | 0 | 453.6 | 0
12 - 13 | 11.008 | 2.496 | 470.4 | 571.2 | 65.7 | 0 | 162.3 | 106 | 222.4 | 22.2 | 0 | 160.4 | 0 | 302.8 | 0 | 10230 | 1062.6 | 0 | 587.4 | 0 | 22512.6 | 0 | 0 | 11292.6 | 0 | 12876.6 | 1.4 | 0 | 562.8 | 0
13 - 14 | 13.248 | 2.464 | 470.4 | 576 | 71.1 | 0 | 161.1 | 108.8 | 220.8 | 20.2 | 0 | 158.4 | 0 | 304 | 0 | 10586.4 | 1056 | 0 | 594 | 0 | 23225.4 | 0 | 0 | 11642.4 | 0 | 13246.2 | 0 | 0 | 554.4 | 0
14 - 15 | 15.584 | 2.496 | 481.6 | 576 | 75.9 | 0 | 158.4 | 111.6 | 223.6 | 21 | 0 | 162 | 0 | 305.6 | 0 | 11160.6 | 1069.2 | 0 | 600.6 | 0 | 24439.8 | 0 | 0 | 12229.8 | 0 | 13886.4 | 1.4 | 0 | 554.4 | 0
15 - 16 | 10.56 | 2.464 | 500.8 | 587.2 | 77.4 | 0 | 163.5 | 110 | 226 | 24.2 | 0 | 172.8 | 0 | 311.2 | 0 | 11906.4 | 1023 | 0 | 607.2 | 0 | 25865.4 | 0 | 0 | 12922.8 | 0 | 14572.8 | 1.4 | 0 | 490 | 0
16 - 17 | 14.272 | 2.464 | 542.4 | 600 | 86.7 | 0 | 167.4 | 114 | 243.2 | 27.4 | 0 | 187.2 | 0 | 318.4 | 0 | 11503.8 | 1036.2 | 0 | 620.4 | 0 | 25014 | 0 | 0 | 12533.4 | 0 | 14150.4 | 0 | 0 | 457.8 | 0
17 - 18 | 15.328 | 2.496 | 547.2 | 630.4 | 83.4 | 0 | 183.3 | 115.6 | 248.4 | 27.2 | 0 | 188.8 | 0 | 330.4 | 0 | 10936.2 | 1056 | 0 | 646.8 | 0 | 23925 | 0 | 0 | 11998.8 | 0 | 13648.8 | 1.4 | 0 | 480.2 | 0
18 - 19 | 12 | 2.464 | 544 | 627.2 | 86.4 | 0 | 178.5 | 122.8 | 239.6 | 24.2 | 0 | 193.2 | 0 | 324.4 | 0 | 11121 | 1049.4 | 0 | 646.8 | 0 | 24268.2 | 0 | 0 | 12170.4 | 0 | 13800.6 | 1.4 | 0 | 473.2 | 0
19 - 20 | 12.832 | 2.496 | 550.4 | 616 | 82.2 | 0 | 176.1 | 123.2 | 245.2 | 25.2 | 0 | 199.2 | 0 | 315.2 | 0 | 10500.6 | 1042.8 | 0 | 633.6 | 0 | 22987.8 | 0 | 0 | 11543.4 | 0 | 13134 | 0 | 0 | 462 | 0
20 - 21 | 15.168 | 2.432 | 521.6 | 596.8 | 78 | 0 | 166.8 | 116.4 | 232.8 | 25 | 0 | 185.2 | 0 | 312.4 | 0 | 10025.4 | 990 | 0 | 620.4 | 0 | 21925.2 | 0 | 0 | 11008.8 | 0 | 12526.8 | 1.4 | 0 | 432.6 | 0
21 - 22 | 11.616 | 2.464 | 508.8 | 571.2 | 75.3 | 0 | 156 | 110 | 218.4 | 24.8 | 0 | 190 | 0 | 303.6 | 0 | 8230.2 | 950.4 | 0 | 587.4 | 0 | 18275.4 | 0 | 0 | 9180.6 | 0 | 10639.2 | 1.4 | 0 | 413 | 0
22 - 23 | 12.704 | 2.432 | 476.8 | 539.2 | 73.5 | 0 | 147 | 104 | 207.6 | 22.4 | 0 | 174.8 | 0 | 286.8 | 0 | 7398.6 | 910.8 | 0 | 561 | 0 | 16559.4 | 0 | 0 | 8309.4 | 0 | 9728.4 | 2.8 | 0 | 403.2 | 0
23 - 00 | 14.976 | 2.432 | 451.2 | 504 | 69.3 | 0 | 139.8 | 98 | 195.6 | 21.8 | 0 | 164.8 | 0 | 264.8 | 0 | 6666 | 877.8 | 0 | 521.4 | 0 | 15061.2 | 0 | 0 | 7543.8 | 0 | 8923.2 | 1.4 | 0 | 393.4 | 0
Сумма | 323.072 | 59.232 | 11579.2 | 13579.2 | 1728.6 | 0 | 3781.2 | 2664.4 | 5257.2 | 565 | 0 | 4034.8 | 0 | 7102.8 | 0 | 225845.4 | 22690.8 | 0 | 14044.8 | 0 | 495897.6 | 0 | 0 | 248509.8 | 0 | 284308.2 | 22.4 | 0 | 10350.2 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Петринево | [29 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Петринево ТСН 1 ао RS | 0,4 Петринево ТСН 2 ао RS | 10 Петринево Т 1 ап RS | 10 Петринево Т 2 ап RS | 10 Петринево-Дермянинское ао RS | 10 Петринево-Дермянинское ап RS | 10 Петринево-Ерга ао RS | 10 Петринево-Ивановское ао RS | 10 Петринево-Надпорожье ао RS | 10 Петринево-Некрасово ао RS | 10 Петринево-Некрасово ап RS | 10 Петринево-Романово ао RS | 10 Петринево-Романово ап RS | 10 Петринево-Углы ао RS | 110 Петринево СОМВ ао RS | 110 Петринево СОМВ ап RS | 110 Петринево Т 1 ап RS | 110 Петринево Т 1 ро RS | 110 Петринево Т 2 ап RS | 110 Петринево Т 2 ро RS | 110 Петринево-Бечевинка ао RS | 110 Петринево-Бечевинка ап RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ап RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ап RS | 35 Петринево-Коврижино ао RS | 35 Петринево-Коврижино ап RS | 35 Петринево-Поповка ао RS | 35 Петринево-Поповка ап RS
00 - 01 |  |  | 140.8 | 193.6 | 26.1 | 0 | 54.3 | 52 | 79.6 | 5.8 | 0 | 31.2 | 0 | 89.2 | 3135 | 0 | 204.6 | 0 | 85.8 | 0 | 0 | 5669.4 | 2976.6 | 0 | 2488.2 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 36.4
01 - 02 |  |  | 140.8 | 192 | 26.1 | 0 | 54.9 | 52 | 78.4 | 6.4 | 0 | 31.6 | 0 | 89.2 | 2904 | 0 | 204.6 | 0 | 85.8 | 0 | 0 | 5200.8 | 2739 | 0 | 2250.6 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 36.4
02 - 03 |  |  | 142.4 | 198.4 | 25.8 | 0 | 54.6 | 56.8 | 79.6 | 6 | 0 | 32.4 | 0 | 89.2 | 2956.8 | 0 | 204.6 | 0 | 85.8 | 0 | 0 | 5332.8 | 2798.4 | 0 | 2310 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 36.4
03 - 04 |  |  | 139.2 | 193.6 | 25.5 | 0 | 54 | 55.2 | 78 | 6 | 0 | 31.2 | 0 | 87.2 | 3181.2 | 0 | 198 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 5761.8 | 3029.4 | 0 | 2534.4 | 0 | 0 | 175 | 0 | 37.8
04 - 05 |  |  | 139.2 | 195.2 | 25.2 | 0 | 52.5 | 56 | 77.6 | 6 | 0 | 30.4 | 0 | 88 | 3504.6 | 0 | 198 | 0 | 85.8 | 0 | 0 | 6382.2 | 3346.2 | 0 | 2824.8 | 0 | 0 | 175 | 0 | 50.4
05 - 06 |  |  | 134.4 | 193.6 | 24.9 | 0 | 53.1 | 56.4 | 76 | 5.2 | 0 | 29.6 | 0 | 86.8 | 3927 | 0 | 191.4 | 0 | 85.8 | 0 | 0 | 7240.2 | 3781.8 | 0 | 3253.8 | 0 | 0 | 175 | 0 | 51.8
06 - 07 |  |  | 150.4 | 200 | 27.6 | 0 | 54.9 | 57.6 | 84 | 7.6 | 0 | 33.2 | 0 | 90.4 | 4303.2 | 0 | 237.6 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 7946.4 | 4105.2 | 0 | 3590.4 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 32.2
07 - 08 |  |  | 158.4 | 212.8 | 28.5 | 0 | 56.7 | 59.6 | 87.2 | 7.8 | 0 | 36 | 0 | 100.4 | 4151.4 | 0 | 250.8 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 7623 | 3946.8 | 0 | 3385.8 | 0 | 0 | 179.2 | 0 | 25.2
08 - 09 |  |  | 150.4 | 228.8 | 28.2 | 0 | 65.4 | 60.8 | 82 | 6.8 | 0 | 35.2 | 0 | 106 | 3524.4 | 0 | 237.6 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 6349.2 | 3319.8 | 0 | 2739 | 0 | 0 | 179.2 | 0 | 32.2
09 - 10 |  |  | 140.8 | 225.6 | 23.4 | 0 | 71.1 | 50 | 80.8 | 3.6 | 0 | 35.2 | 0 | 107.2 | 3207.6 | 0 | 237.6 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 5695.8 | 3022.8 | 0 | 2402.4 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 26.6
10 - 11 |  |  | 144 | 225.6 | 23.1 | 0 | 69.3 | 54 | 82.4 | 4 | 0 | 34.8 | 0 | 106 | 3392.4 | 0 | 244.2 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 6045.6 | 3194.4 | 0 | 2560.8 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 26.6
11 - 12 |  |  | 147.2 | 228.8 | 22.2 | 0 | 69.9 | 56.8 | 85.2 | 4.8 | 0 | 36 | 0 | 106.4 | 3458.4 | 0 | 257.4 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 6190.8 | 3247.2 | 0 | 2646.6 | 0 | 0 | 183.4 | 0 | 28
12 - 13 |  |  | 145.6 | 224 | 22.2 | 0 | 69.3 | 54.4 | 84 | 3.8 | 0 | 36.8 | 0 | 103.6 | 3854.4 | 0 | 303.6 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 6989.4 | 3603.6 | 0 | 3049.2 | 0 | 0 | 182 | 39.2 | 4.2
13 - 14 |  |  | 140.8 | 228.8 | 21.6 | 0 | 71.7 | 54.8 | 82.8 | 2.4 | 0 | 33.2 | 0 | 105.2 | 3788.4 | 0 | 290.4 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 6778.2 | 3537.6 | 0 | 2904 | 0 | 0 | 182 | 36.4 | 2.8
14 - 15 |  |  | 142.4 | 219.2 | 22.8 | 0 | 66 | 50.8 | 82.4 | 4 | 0 | 34.4 | 0 | 105.6 | 3610.2 | 0 | 283.8 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 6441.6 | 3379.2 | 0 | 2752.2 | 0 | 0 | 180.6 | 12.6 | 11.2
15 - 16 |  |  | 148.8 | 222.4 | 24.9 | 0 | 66.6 | 53.6 | 83.2 | 5.4 | 0 | 34.4 | 0 | 105.2 | 3583.8 | 0 | 237.6 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 6448.2 | 3392.4 | 0 | 2778.6 | 0 | 0 | 182 | 5.6 | 42
16 - 17 |  |  | 156.8 | 224 | 27.6 | 0 | 62.1 | 57.6 | 88.4 | 7 | 0 | 35.2 | 0 | 108.4 | 3379.2 | 0 | 231 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 6111.6 | 3187.8 | 0 | 2646.6 | 0 | 0 | 179.2 | 0 | 33.6
17 - 18 |  |  | 164.8 | 227.2 | 28.2 | 0 | 66.3 | 60.8 | 94 | 7.4 | 0 | 36.4 | 0 | 103.6 | 3511.2 | 0 | 257.4 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 6355.8 | 3300 | 0 | 2758.8 | 0 | 0 | 182 | 0 | 28
18 - 19 |  |  | 158.4 | 232 | 27.9 | 0 | 65.1 | 64.4 | 88.4 | 8 | 0 | 36.4 | 0 | 104.8 | 3412.2 | 0 | 250.8 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 6151.2 | 3201 | 0 | 2646.6 | 0 | 0 | 182 | 0 | 26.6
19 - 20 |  |  | 163.2 | 235.2 | 28.2 | 0 | 65.4 | 68 | 88.8 | 8.4 | 0 | 38.4 | 0 | 104.8 | 3537.6 | 0 | 257.4 | 0 | 125.4 | 0 | 0 | 6441.6 | 3313.2 | 0 | 2811.6 | 0 | 0 | 183.4 | 0 | 23.8
20 - 21 |  |  | 139.2 | 208 | 24.9 | 0 | 56.4 | 60.4 | 77.6 | 5.6 | 0 | 31.2 | 0 | 93.6 | 3471.6 | 0 | 198 | 0 | 99 | 0 | 0 | 6375.6 | 3319.8 | 0 | 2831.4 | 0 | 0 | 175 | 0 | 39.2
21 - 22 |  |  | 136 | 193.6 | 24.6 | 0 | 53.7 | 53.6 | 76.4 | 5.4 | 0 | 31.6 | 0 | 89.2 | 3148.2 | 0 | 198 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 5722.2 | 2989.8 | 0 | 2521.2 | 0 | 0 | 175 | 0 | 43.4
22 - 23 |  |  | 137.6 | 195.2 | 25.2 | 0 | 53.7 | 53.6 | 77.6 | 6 | 0 | 31.2 | 0 | 88.8 | 3029.4 | 0 | 198 | 0 | 85.8 | 0 | 0 | 5471.4 | 2877.6 | 0 | 2382.6 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 44.8
23 - 00 |  |  | 134.4 | 185.6 | 24 | 0 | 52.5 | 50.4 | 76.4 | 5.6 | 0 | 30.4 | 0 | 85.6 | 2989.8 | 0 | 191.4 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 5385.6 | 2838 | 0 | 2356.2 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 47.6
Сумма | 0 | 0 | 3496 | 5083.2 | 608.7 | 0 | 1459.5 | 1349.6 | 1970.8 | 139 | 0 | 806.4 | 0 | 2344.4 | 82962 | 0 | 5563.8 | 0 | 2435.4 | 0 | 0 | 150110.4 | 78447.6 | 0 | 65425.8 | 0 | 0 | 4286.8 | 93.8 | 767.2
Потери в трансформаторах в режимный день 16.12.2020 по ПС Петринево
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 20.6 | 20.6 | 20.6 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 20.75 | 20.75 | 20.75
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 76.7 | 76.7 | 76.7 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 70.64 | 70.64 | 70.64
| ΔP кз вс, кВт | 78.8 | 78.8 | 78.8 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 75.74 | 75.74 | 75.74
| ΔP кз сн, кВт | 63.1 | 63.1 | 63.1 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 60.96 | 60.96 | 60.96
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.92 | 0.92 | 0.92 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.74 | 0.74 | 0.74
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.4 | 16.4 | 16.4 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.51 | 16.51 | 16.51
| U к в-с, % | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  |  | U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2
| U к с-н, % | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  | U к с-н, % | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 432 | 492.8 | 547.2 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 488 | 614.4 | 630.4 | 1.2644 | 1.5552 | 1.6578 | P
| Q н нн, квар | 139.2 | 150.4 | 164.8 |  |  | Q н нн, квар | 193.6 | 228.8 | 227.2 | 0.5456 | 0.5906 | 0.602 | Q
| S н нн, кВА | 453.8729 | 515.2398 | 571.4778 |  |  | S н нн, кВА | 525 | 655.6194 | 670.0925
| Р н cн, кВт | 344.4 | 448 | 480.2 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 37.8 | 32.2 | 28 |  |  | Q н cн, квар | 175 | 179.2 | 182
| S н сн, кВА | 346.4682 | 449.1557 | 481.0156 |  |  | S н сн, кВА | 175 | 179.2 | 182
| S нагр, кВА | 796.3203 | 958.3566 | 1045.3337 |  |  | S нагр, кВА | 611.5635 | 737.5306 | 751.5642
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.045387 | 0.051524 | 0.057148 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.0525 | 0.065562 | 0.067009
| К з сн | 0.034647 | 0.044916 | 0.048102 |  |  | К з сн | 0.0175 | 0.01792 | 0.0182
| К з | 0.079632 | 0.095836 | 0.10453 |  |  | К з | 0.061156 | 0.073753 | 0.075156
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 20.9949 | 21.1711 | 21.2799 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 20.9968 | 21.113 | 21.1276
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 99.7727 | 103.0568 | 105.2205 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 79.5578 | 82.2651 | 82.5993
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.25 | 10.25 | 10.25 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.255 | 10.255 | 10.255
| U к с, % | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  | U к с, % | -0.055 | -0.055 | -0.055
| U к н, % | 6.15 | 6.15 | 6.15 |  |  | U к н, % | 6.255 | 6.255 | 6.255
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 46.2 | 46.2 | 46.2 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 42.71 | 42.71 | 42.71
| ΔP кз с, кВт | 32.6 | 32.6 | 32.6 |  |  | ΔP кз с, кВт | 33.03 | 33.03 | 33.03
| ΔP кз н, кВт | 30.5 | 30.5 | 30.5 |  |  | ΔP кз н, кВт | 27.93 | 27.93 | 27.93

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Петринево |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч