## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Батран | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Батран | [22 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Батран ТСН 1-2 ао RS | 10 Батран Т 1 ап RS | 10 Батран Т 2 ап RS | 10 Батран-Гоша ао RS | 10 Батран-Комплекс Сурково ао RS | 10 Батран-Льнозавод ао RS | 10 Батран-Покровское ао RS | 10 Батран-Сурково ао RS | 10 Батран-Сурково ап RS | 10 Батран-Фокино ао RS | 10 Батран-Фокино ап RS | 35 Батран Т 1 ао RS | 35 Батран Т 1 ап RS | 35 Батран Т 2 ао RS | 35 Батран Т 2 ап RS | 35 Батран-Аксеново ао RS | 35 Батран-Аксеново ап RS | 35 Батран-Домозерово ао RS | 35 Батран-Домозерово ап RS | 35 Батран-Мякса 1 ао RS | 35 Батран-Мякса 1 ап RS | 35 Батран-Мякса 2 ао RS | 35 Батран-Мякса 2 ап RS
00 - 01 | 10.648 | 206.4 | 440.4 | 279.6 | 119.7 | 131.7 | 78 | 27.3 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 2575.3 | 0 | 1822.8 | 832.65 | 0 | 2031.75 | 0 | 548.8 | 0 | 1004.5 | 0
01 - 02 | 10.624 | 201.6 | 428.4 | 270.9 | 119.4 | 128.6 | 73.6 | 27 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 2497.6 | 0 | 1839.6 | 834.75 | 0 | 1962.45 | 0 | 537.6 | 0 | 1019.2 | 0
02 - 03 | 10.672 | 206.4 | 424.8 | 268.2 | 120 | 128.3 | 77.2 | 27.6 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 2480.8 | 0 | 1838.2 | 850.5 | 0 | 1953 | 0 | 532 | 0 | 1002.4 | 0
03 - 04 | 10.648 | 201.6 | 439.2 | 280.2 | 116.4 | 130.8 | 74.4 | 27 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 2484.3 | 0 | 1857.8 | 858.9 | 0 | 1950.9 | 0 | 536.2 | 0 | 1013.6 | 0
04 - 05 | 10.608 | 211.2 | 448.8 | 279.9 | 126.3 | 140 | 74.8 | 27.3 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 2492.7 | 0 | 1985.9 | 898.8 | 0 | 1959.3 | 0 | 536.2 | 0 | 1102.5 | 0
05 - 06 | 10.568 | 236.4 | 469.2 | 274.2 | 127.8 | 165.6 | 99.2 | 28.5 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 2519.3 | 0 | 2035.6 | 920.85 | 0 | 1985.55 | 0 | 537.6 | 0 | 1129.1 | 0
06 - 07 | 10.568 | 261.6 | 498 | 288.6 | 139.8 | 178.5 | 113.2 | 28.8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2644.6 | 0 | 2117.5 | 970.2 | 0 | 2082.15 | 0 | 565.6 | 0 | 1163.4 | 0
07 - 08 | 10.448 | 276 | 498 | 286.2 | 150.6 | 182.1 | 114.8 | 28.8 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 2720.9 | 0 | 2142.7 | 987 | 0 | 2131.5 | 0 | 593.6 | 0 | 1171.8 | 0
08 - 09 | 10.44 | 279.6 | 608.4 | 289.5 | 154.8 | 271.5 | 115.2 | 44.7 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 3034.5 | 0 | 2105.6 | 970.2 | 0 | 2418.15 | 0 | 620.2 | 0 | 1151.5 | 0
09 - 10 | 10.4 | 250.8 | 585.6 | 300 | 144.9 | 252.5 | 97.6 | 32.1 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 3277.4 | 0 | 2006.2 | 918.75 | 0 | 2657.55 | 0 | 625.8 | 0 | 1101.8 | 0
10 - 11 | 10.384 | 240 | 549.6 | 276.3 | 139.5 | 234 | 92.4 | 37.8 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 3192.7 | 0 | 1957.2 | 908.25 | 0 | 2554.65 | 0 | 644 | 0 | 1063.3 | 0
11 - 12 | 10.424 | 234 | 550.8 | 266.4 | 143.4 | 238.9 | 83.2 | 43.8 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 3100.3 | 0 | 1965.6 | 907.2 | 0 | 2501.1 | 0 | 604.8 | 0 | 1073.8 | 0
12 - 13 | 10.528 | 226.8 | 454.8 | 264.9 | 133.8 | 157.4 | 85.6 | 30.9 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 3044.3 | 0 | 2019.5 | 900.9 | 0 | 2471.7 | 0 | 578.2 | 0 | 1133.3 | 0
13 - 14 | 10.504 | 223.2 | 548.4 | 276 | 133.5 | 234.5 | 83.2 | 36 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 2744 | 0 | 2031.4 | 905.1 | 0 | 2176.65 | 0 | 572.6 | 0 | 1141 | 0
14 - 15 | 10.48 | 224.4 | 534 | 268.8 | 138 | 228.9 | 78.4 | 34.8 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 2710.4 | 0 | 2041.2 | 966 | 0 | 2133.6 | 0 | 582.4 | 0 | 1089.9 | 0
15 - 16 | 10.504 | 240 | 531.6 | 276.3 | 146.1 | 219.3 | 87.2 | 34.8 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 2688 | 0 | 2086.7 | 991.2 | 0 | 2117.85 | 0 | 575.4 | 0 | 1110.9 | 0
16 - 17 | 10.48 | 244.8 | 519.6 | 312.3 | 139.2 | 169.1 | 94.8 | 37.5 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 2768.5 | 0 | 2233.7 | 1065.75 | 0 | 2158.8 | 0 | 614.6 | 0 | 1183.7 | 0
17 - 18 | 10.552 | 268.8 | 524.4 | 304.8 | 146.7 | 183.4 | 112 | 35.4 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 2846.9 | 0 | 2340.8 | 1107.75 | 0 | 2209.2 | 0 | 645.4 | 0 | 1250.2 | 0
18 - 19 | 10.536 | 267.6 | 526.8 | 311.7 | 150.6 | 180.2 | 107.2 | 33.6 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 2888.2 | 0 | 2349.9 | 1134 | 0 | 2232.3 | 0 | 662.2 | 0 | 1232 | 0
19 - 20 | 10.528 | 260.4 | 519.6 | 314.1 | 147.9 | 170.3 | 101.6 | 35.1 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 2899.4 | 0 | 2259.6 | 1088.85 | 0 | 2245.95 | 0 | 658 | 0 | 1187.2 | 0
20 - 21 | 10.584 | 241.2 | 493.2 | 297 | 147.3 | 160.4 | 82.8 | 34.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 2911.3 | 0 | 2163.7 | 1027.95 | 0 | 2292.15 | 0 | 627.2 | 0 | 1150.1 | 0
21 - 22 | 10.592 | 226.8 | 478.8 | 296.1 | 138.3 | 150.4 | 79.6 | 31.5 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 2047.5 | 976.5 | 0 | 2192.4 | 0 | 613.2 | 0 | 1086.4 | 0
22 - 23 | 10.648 | 220.8 | 470.4 | 298.2 | 135.6 | 140 | 75.6 | 30.9 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 2671.9 | 0 | 1977.5 | 939.75 | 0 | 2087.4 | 0 | 588 | 0 | 1052.8 | 0
23 - 00 | 10.56 | 217.2 | 450 | 289.5 | 131.4 | 130.5 | 78 | 29.1 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 2606.8 | 0 | 1939.7 | 904.05 | 0 | 2028.6 | 0 | 583.8 | 0 | 1050 | 0
Сумма | 252.928 | 5667.6 | 11992.8 | 6869.7 | 3291 | 4306.9 | 2159.6 | 784.5 | 0 | 212.1 | 0 | 0 | 66600.1 | 0 | 49165.9 | 22865.85 | 0 | 52534.65 | 0 | 14183.4 | 0 | 26664.4 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Батран | [22 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Батран ТСН 1-2 ао RS | 10 Батран Т 1 ап RS | 10 Батран Т 2 ап RS | 10 Батран-Гоша ао RS | 10 Батран-Комплекс Сурково ао RS | 10 Батран-Льнозавод ао RS | 10 Батран-Покровское ао RS | 10 Батран-Сурково ао RS | 10 Батран-Сурково ап RS | 10 Батран-Фокино ао RS | 10 Батран-Фокино ап RS | 35 Батран Т 1 ао RS | 35 Батран Т 1 ап RS | 35 Батран Т 2 ао RS | 35 Батран Т 2 ап RS | 35 Батран-Аксеново ао RS | 35 Батран-Аксеново ап RS | 35 Батран-Домозерово ао RS | 35 Батран-Домозерово ап RS | 35 Батран-Мякса 1 ао RS | 35 Батран-Мякса 1 ап RS | 35 Батран-Мякса 2 ао RS | 35 Батран-Мякса 2 ап RS
00 - 01 |  | 93.6 | 186 | 81.6 | 35.1 | 90.3 | 48.8 | 21.3 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 443.1 | 0 | 574.7 | 353.85 | 0 | 403.2 | 0 | 63 | 0 | 238.7 | 0
01 - 02 |  | 92.4 | 183.6 | 81 | 35.1 | 86.7 | 48.4 | 21.3 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 429.8 | 0 | 577.5 | 353.85 | 0 | 388.5 | 0 | 63 | 0 | 242.2 | 0
02 - 03 |  | 91.2 | 183.6 | 80.7 | 35.1 | 87.2 | 47.6 | 21.3 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 429.8 | 0 | 587.3 | 359.1 | 0 | 387.45 | 0 | 67.2 | 0 | 245.7 | 0
03 - 04 |  | 91.2 | 183.6 | 80.1 | 33.9 | 90.3 | 48 | 20.7 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 421.4 | 0 | 589.4 | 359.1 | 0 | 382.2 | 0 | 68.6 | 0 | 247.8 | 0
04 - 05 |  | 91.2 | 180 | 79.2 | 35.1 | 86.2 | 47.6 | 20.7 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 422.8 | 0 | 649.6 | 380.1 | 0 | 382.2 | 0 | 64.4 | 0 | 288.4 | 0
05 - 06 |  | 99.6 | 186 | 77.7 | 36 | 94.7 | 55.2 | 20.4 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 419.3 | 0 | 664.3 | 382.2 | 0 | 381.15 | 0 | 63 | 0 | 300.3 | 0
06 - 07 |  | 112.8 | 189.6 | 76.5 | 40.2 | 99.9 | 63.6 | 19.8 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 439.6 | 0 | 653.1 | 376.95 | 0 | 401.1 | 0 | 67.2 | 0 | 295.4 | 0
07 - 08 |  | 117.6 | 189.6 | 74.7 | 46.5 | 103.1 | 63.2 | 19.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 438.9 | 0 | 616.7 | 361.2 | 0 | 399 | 0 | 67.2 | 0 | 275.8 | 0
08 - 09 |  | 110.4 | 284.4 | 70.5 | 44.7 | 178.5 | 60.4 | 41.7 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 658.7 | 0 | 577.5 | 350.7 | 0 | 611.1 | 0 | 78.4 | 0 | 249.2 | 0
09 - 10 |  | 91.2 | 244.8 | 68.4 | 32.7 | 167.6 | 53.2 | 18.3 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 660.1 | 0 | 497.7 | 316.05 | 0 | 611.1 | 0 | 85.4 | 0 | 206.5 | 0
10 - 11 |  | 81.6 | 255.6 | 66.9 | 30 | 164.3 | 47.2 | 31.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 679 | 0 | 481.6 | 308.7 | 0 | 621.6 | 0 | 88.2 | 0 | 196.7 | 0
11 - 12 |  | 85.2 | 265.2 | 68.1 | 35.7 | 164 | 44.8 | 38.7 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 673.4 | 0 | 507.5 | 321.3 | 0 | 624.75 | 0 | 82.6 | 0 | 210 | 0
12 - 13 |  | 81.6 | 169.2 | 69.6 | 29.1 | 88 | 47.2 | 19.2 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 628.6 | 0 | 528.5 | 303.45 | 0 | 603.75 | 0 | 32.2 | 0 | 246.4 | 0
13 - 14 |  | 87.6 | 246 | 66.3 | 33.9 | 164.2 | 48 | 23.1 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 485.1 | 0 | 504.7 | 287.7 | 0 | 460.95 | 0 | 26.6 | 0 | 238.7 | 0
14 - 15 |  | 82.8 | 234 | 65.4 | 33.3 | 158.6 | 44.8 | 18.3 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 441 | 0 | 501.2 | 334.95 | 0 | 415.8 | 0 | 37.8 | 0 | 191.1 | 0
15 - 16 |  | 94.8 | 224.4 | 66.9 | 36.3 | 149.1 | 53.2 | 17.7 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 426.3 | 0 | 520.8 | 349.65 | 0 | 400.05 | 0 | 44.8 | 0 | 197.4 | 0
16 - 17 |  | 92.4 | 169.2 | 74.4 | 35.1 | 82.7 | 50.4 | 19.2 | 0 | 9.9 | 0 | 0 | 448 | 0 | 597.8 | 386.4 | 0 | 413.7 | 0 | 67.2 | 0 | 236.6 | 0
17 - 18 |  | 103.2 | 178.8 | 75.9 | 39.3 | 91.5 | 55.6 | 19.2 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 448.7 | 0 | 633.5 | 382.2 | 0 | 414.75 | 0 | 71.4 | 0 | 275.8 | 0
18 - 19 |  | 108 | 180 | 76.5 | 44.1 | 91.4 | 57.2 | 19.5 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 473.9 | 0 | 616 | 388.5 | 0 | 418.95 | 0 | 89.6 | 0 | 252.7 | 0
19 - 20 |  | 112.8 | 181.2 | 78 | 48.3 | 91.1 | 56 | 19.8 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 484.4 | 0 | 581.7 | 379.05 | 0 | 423.15 | 0 | 95.2 | 0 | 229.6 | 0
20 - 21 |  | 98.4 | 181.2 | 79.2 | 42.9 | 89.3 | 47.2 | 20.1 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 473.2 | 0 | 549.5 | 355.95 | 0 | 439.95 | 0 | 65.8 | 0 | 219.8 | 0
21 - 22 |  | 92.4 | 180 | 78.3 | 37.2 | 88.8 | 46.8 | 20.1 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 462.7 | 0 | 545.3 | 351.75 | 0 | 425.25 | 0 | 61.6 | 0 | 217.7 | 0
22 - 23 |  | 90 | 182.4 | 79.8 | 35.1 | 89.4 | 46.8 | 20.7 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 450.1 | 0 | 559.3 | 357 | 0 | 412.65 | 0 | 60.2 | 0 | 223.3 | 0
23 - 00 |  | 90 | 182.4 | 78.9 | 34.8 | 88.9 | 46.8 | 20.4 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 438.9 | 0 | 552.3 | 352.8 | 0 | 401.1 | 0 | 61.6 | 0 | 221.9 | 0
Сумма | 0 | 2292 | 4840.8 | 1794.6 | 889.5 | 2685.8 | 1228 | 532.5 | 0 | 240 | 0 | 0 | 11776.8 | 0 | 13667.5 | 8452.5 | 0 | 10823.4 | 0 | 1572.2 | 0 | 5747.7 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 16.12.2020 г. по ПС Батран
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 16.5 | 16.5 | 16.5 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 16.25 | 16.25 | 16.25
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 74.29 | 74.29 | 74.29 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 71.6 | 71.6 | 71.6
| P кз вс, кВт | 73.67 | 73.67 | 73.67 |  |  | P кз вс, кВт | 71.05 | 71.05 | 71.05
| P кз сн, кВт | 57.63 | 57.63 | 57.63 |  |  | P кз сн, кВт | 56.29 | 56.29 | 56.29
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.9 | 0.9 | 0.9
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.39 | 18.39 | 18.39 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.25 | 18.25 | 18.25
| U к в-с, % | 10.69 | 10.69 | 10.69 |  |  | U к в-с, % | 10.52 | 10.52 | 10.52
| U к с-н, % | 6.76 | 6.76 | 6.76 |  |  | U к с-н, % | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 201.6 | 279.6 | 268.8 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 439.2 | 608.4 | 524.4 | 4.9829 | 6.0281 | 5.9809 | P
| Q н нн, квар | 91.2 | 110.4 | 103.2 |  |  | Q н нн, квар | 183.6 | 284.4 | 178.8 | 1.2856 | 1.631 | 1.3642 | Q
| S н нн, кВА | 221.2691 | 300.6066 | 287.93 |  |  | S н нн, кВА | 476.0311 | 671.5906 | 554.044
| Р н cн, кВт | 2484.3 | 3034.5 | 2846.9 |  |  | Р н cн, кВт | 1857.8 | 2105.6 | 2340.8
| Q н cн, квар | 421.4 | 658.7 | 448.7 |  |  | Q н cн, квар | 589.4 | 577.5 | 633.5
| S н сн, кВА | 2519.7866 | 3105.1692 | 2882.0429 |  |  | S н сн, кВА | 1949.0544 | 2183.3592 | 2425.0086
| S нагр, кВА | 2734.377 | 3402.1719 | 3164.2029 |  |  | S нагр, кВА | 2423.5796 | 2847.5722 | 2978.1206
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.022127 | 0.030061 | 0.028793 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.047603 | 0.067159 | 0.055404 |  | 3115.7
| К з сн | 0.25198 | 0.31052 | 0.2882 |  |  | К з сн | 0.19491 | 0.21834 | 0.2425
| К з | 0.27344 | 0.34022 | 0.31642 |  |  | К з | 0.24236 | 0.28476 | 0.29781
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 21.701 | 24.5025 | 23.4138 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 19.9094 | 21.2081 | 21.8059
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 164.8111 | 209.296 | 192.4314 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 154.5415 | 180.3506 | 187.1249 |  | 2865.2
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.16 | 11.16 | 11.16 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.06 | 11.06 | 11.06
| U к с, % | -0.47 | -0.47 | -0.47 |  |  | U к с, % | -0.54 | -0.54 | -0.54
| U к н, % | 7.23 | 7.23 | 7.23 |  |  | U к н, % | 7.19 | 7.19 | 7.19
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 45.165 | 45.165 | 45.165 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 43.18 | 43.18 | 43.18
| ΔP кз с, кВт | 28.505 | 28.505 | 28.505 |  |  | ΔP кз с, кВт | 27.87 | 27.87 | 27.87
| ΔP кз н, кВт | 29.125 | 29.125 | 29.125 |  |  | ΔP кз н, кВт | 28.42 | 28.42 | 28.42

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Батран |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч