## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Покровское | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Покровское | [6 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Покровское ТСН ао RS | 10 Покровское Т 1 ап RS | 10 Покровское-Аврора ао RS | 10 Покровское-Залужье ао RS | 10 Покровское-Залужье ап RS | 10 Покровское-Комплекс Черенское ао RS | 10 Покровское-Черненское ао RS
00 - 01 | 5.56 | 152.8 | 0.4 | 0 | 0 | 151.2 | 0.2
01 - 02 | 5.59 | 146 | 0.6 | 0 | 0 | 144.8 | 0.2
02 - 03 | 5.58 | 141.2 | 0.4 | 0 | 0 | 139.6 | 0.2
03 - 04 | 5.54 | 140 | 0.4 | 0 | 0 | 138.8 | 0.2
04 - 05 | 5.55 | 140.8 | 0.6 | 0 | 0 | 139.2 | 0.2
05 - 06 | 5.55 | 144.8 | 0.8 | 0 | 0 | 142.8 | 0.2
06 - 07 | 5.39 | 161.6 | 0.6 | 0 | 0 | 160 | 0.2
07 - 08 | 5.4 | 184 | 0.8 | 0 | 0 | 182.4 | 0.2
08 - 09 | 5.37 | 192.8 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0.2
09 - 10 | 5.27 | 183.6 | 0 | 0 | 0 | 183.2 | 0.2
10 - 11 | 5.44 | 180.8 | 0.2 | 0 | 0 | 179.6 | 0.2
11 - 12 | 5.37 | 175.6 | 0.8 | 0 | 0 | 174 | 0.2
12 - 13 | 5.43 | 179.6 | 0.6 | 0 | 0 | 178.4 | 0
13 - 14 | 5.25 | 186.4 | 0.4 | 0 | 0 | 184.8 | 0.2
14 - 15 | 5.3 | 177.6 | 0.4 | 0 | 0 | 176.4 | 0.2
15 - 16 | 5.3 | 170.4 | 0.2 | 0 | 0 | 169.2 | 0.2
16 - 17 | 5.46 | 182.8 | 1 | 0 | 0 | 181.2 | 0.2
17 - 18 | 5.58 | 175.6 | 1.2 | 0 | 0 | 173.6 | 0.2
18 - 19 | 5.5 | 181.6 | 1.4 | 0 | 0 | 179.2 | 0.2
19 - 20 | 5.45 | 182.4 | 0.8 | 0 | 0 | 180.8 | 0
20 - 21 | 5.34 | 174.4 | 0.6 | 0 | 0 | 173.2 | 0.2
21 - 22 | 5.29 | 168.4 | 0.4 | 0 | 0 | 166.8 | 0.2
22 - 23 | 5.15 | 151.2 | 0.6 | 0 | 0 | 149.6 | 0.2
23 - 00 | 5.19 | 143.6 | 0.4 | 0 | 0 | 142.4 | 0.2
Сумма | 129.85 | 4018 | 13.6 | 0 | 0 | 3983.2 | 4.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Покровское | [6 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Покровское ТСН ао RS | 10 Покровское Т 1 ап RS | 10 Покровское-Аврора ао RS | 10 Покровское-Залужье ао RS | 10 Покровское-Залужье ап RS | 10 Покровское-Комплекс Черенское ао RS | 10 Покровское-Черненское ао RS
00 - 01 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0
01 - 02 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0
02 - 03 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0
03 - 04 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0
04 - 05 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0
05 - 06 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
06 - 07 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 0
07 - 08 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 0
08 - 09 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0
09 - 10 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 0
10 - 11 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 0
11 - 12 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0
12 - 13 | 0 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 0
13 - 14 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 0
14 - 15 | 0 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 0
15 - 16 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0
16 - 17 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0
17 - 18 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0
18 - 19 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
19 - 20 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 0
20 - 21 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0
21 - 22 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 0
22 - 23 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0
23 - 00 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0
Сумма | 0 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 1154.8 | 0
Потери в трансформаторе Т-1 в режимный день 16.12.2020 г.по ПС Покровское
Т-1
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500
Потери холостого хода | P xx, кВт | 7.125 | 7.125 | 7.125
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 23.5 | 23.5 | 23.5
Ток холостого хода | I x, % | 1.3 | 1.3 | 1.3
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0.14 | 0.1928 | 0.1756 | Р
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 140 | 192.8 | 175.6 | 0.0464 | 0.0468 | 0.0396 | Q
| Q н, квар | 46.4 | 46.8 | 39.6 | 4-00 | 9-00 | 18-00
| S н, кВА | 147.4888 | 198.3988 | 180.0098
Коэффициент загрузки | К з | 0.058996 | 0.07936 | 0.072004
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 7.2068 | 7.273 | 7.2468
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 33.3614 | 34.0587 | 33.7832

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Покровское |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч