## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Андога | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Андога | [13 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Андога ТСН 1 ао RS | 0,4 Андога ТСН 1 ап RS | 0,4 Андога ТСН 2 ао RS | 0,4 Андога ТСН 2 ап RS | 10 Андога Т 1 ао RS | 10 Андога Т 1 ап RS | 10 Андога-Бойлово ао RS | 10 Андога-Бойлово ап RS | 10 Андога-Горка ао RS | 10 Андога-Горка ап RS | 10 Андога-Поселок ао RS | 10 Андога-Поселок ап RS | 10 Андога-Пугино ао RS | 10 Андога-Пугино ап RS
00 - 01 | 0 | 3.858 | 1.08 | 0 | 0 | 153.9 | 43.6 | 0 | 15.2 | 0 | 72.6 | 0 | 22.5 | 0
01 - 02 | 0 | 3.768 | 1.058 | 0 | 0 | 154.8 | 43.2 | 0 | 15.2 | 0 | 74.55 | 0 | 22.35 | 0
02 - 03 | 0 | 3.816 | 1.071 | 0 | 0 | 166.2 | 44 | 0 | 14.8 | 0 | 81 | 0 | 26.25 | 0
03 - 04 | 0 | 3.852 | 1.079 | 0 | 0 | 162 | 43.2 | 0 | 14.6 | 0 | 75.3 | 0 | 29.1 | 0
04 - 05 | 0 | 3.846 | 1.076 | 0 | 0 | 160.5 | 44.8 | 0 | 14.8 | 0 | 72 | 0 | 28.95 | 0
05 - 06 | 0 | 3.846 | 1.082 | 0 | 0 | 164.1 | 45.6 | 0 | 15.6 | 0 | 76.05 | 0 | 27 | 0
06 - 07 | 0 | 3.822 | 1.071 | 0 | 0 | 165 | 46.2 | 0 | 16.8 | 0 | 77.1 | 0 | 25.05 | 0
07 - 08 | 0 | 3.816 | 1.073 | 0 | 0 | 173.4 | 46.6 | 0 | 16 | 0 | 81.75 | 0 | 29.25 | 0
08 - 09 | 0 | 3.762 | 1.173 | 0 | 0 | 188.1 | 47.8 | 0 | 19.2 | 0 | 87.15 | 0 | 33.9 | 0
09 - 10 | 0 | 3.816 | 0.584 | 0 | 0 | 195 | 53 | 0 | 18.2 | 0 | 86.4 | 0 | 37.65 | 0
10 - 11 | 0 | 3.9 | 0.694 | 0 | 0 | 182.7 | 50.4 | 0 | 14.2 | 0 | 82.35 | 0 | 35.7 | 0
11 - 12 | 0 | 3.846 | 0.765 | 0 | 0 | 188.4 | 52.4 | 0 | 14.6 | 0 | 94.2 | 0 | 27.45 | 0
12 - 13 | 0 | 3.81 | 0.775 | 0 | 0 | 184.5 | 49.6 | 0 | 14 | 0 | 93.3 | 0 | 27.9 | 0
13 - 14 | 0 | 3.792 | 0.774 | 0 | 0 | 175.2 | 49.4 | 0 | 14.8 | 0 | 81.6 | 0 | 29.4 | 0
14 - 15 | 0 | 3.786 | 0.912 | 0 | 0 | 181.5 | 49.6 | 0 | 16.2 | 0 | 82.95 | 0 | 33.15 | 0
15 - 16 | 0 | 3.798 | 0.662 | 0 | 0 | 187.2 | 53 | 0 | 15.8 | 0 | 87.45 | 0 | 31.2 | 0
16 - 17 | 0 | 3.864 | 0.746 | 0 | 0 | 194.4 | 52.6 | 0 | 17.8 | 0 | 90 | 0 | 34.05 | 0
17 - 18 | 0 | 3.846 | 0.735 | 0 | 0 | 198.9 | 52.2 | 0 | 19 | 0 | 93.9 | 0 | 33.9 | 0
18 - 19 | 0 | 3.87 | 0.742 | 0 | 0 | 191.4 | 50.6 | 0 | 18.4 | 0 | 91.05 | 0 | 31.5 | 0
19 - 20 | 0 | 3.852 | 0.703 | 0 | 0 | 199.8 | 52 | 0 | 15.8 | 0 | 97.05 | 0 | 34.95 | 0
20 - 21 | 0 | 3.834 | 0.703 | 0 | 0 | 192.6 | 50.4 | 0 | 16 | 0 | 92.55 | 0 | 34.05 | 0
21 - 22 | 0 | 3.804 | 0.7 | 0 | 0 | 175.8 | 48.2 | 0 | 16.8 | 0 | 80.55 | 0 | 30.45 | 0
22 - 23 | 0 | 3.84 | 0.679 | 0 | 0 | 164.7 | 46.8 | 0 | 15.2 | 0 | 77.25 | 0 | 25.5 | 0
23 - 00 | 0 | 3.828 | 0.704 | 0 | 0 | 157.8 | 44 | 0 | 14.8 | 0 | 76.65 | 0 | 22.5 | 0
Сумма | 0 | 91.872 | 20.641 | 0 | 0 | 4257.9 | 1159.2 | 0 | 383.8 | 0 | 2004.75 | 0 | 713.7 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Андога | [13 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Андога ТСН 1 ао RS | 0,4 Андога ТСН 1 ап RS | 0,4 Андога ТСН 2 ао RS | 0,4 Андога ТСН 2 ап RS | 10 Андога Т 1 ао RS | 10 Андога Т 1 ап RS | 10 Андога-Бойлово ао RS | 10 Андога-Бойлово ап RS | 10 Андога-Горка ао RS | 10 Андога-Горка ап RS | 10 Андога-Поселок ао RS | 10 Андога-Поселок ап RS | 10 Андога-Пугино ао RS | 10 Андога-Пугино ап RS
00 - 01 | 0.024 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 40.2 | 17.6 | 0 | 3 | 0 | 7.35 | 0 | 10.5 | 0
01 - 02 | 0.024 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 37.2 | 16.6 | 0 | 2.6 | 0 | 7.5 | 0 | 9.75 | 0
02 - 03 | 0.024 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 39.3 | 17 | 0 | 3 | 0 | 7.8 | 0 | 10.2 | 0
03 - 04 | 0.024 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 40.2 | 17.6 | 0 | 3 | 0 | 7.5 | 0 | 10.8 | 0
04 - 05 | 0.024 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 39.6 | 17.2 | 0 | 3 | 0 | 7.35 | 0 | 10.8 | 0
05 - 06 | 0.024 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 39 | 17.4 | 0 | 2.6 | 0 | 7.35 | 0 | 10.35 | 0
06 - 07 | 0.024 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 37.5 | 17 | 0 | 2.8 | 0 | 7.05 | 0 | 9.9 | 0
07 - 08 | 0.024 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 38.4 | 16.8 | 0 | 2.6 | 0 | 7.35 | 0 | 10.2 | 0
08 - 09 | 0.024 | 0 | 0.905 | 0 | 0 | 38.4 | 16.6 | 0 | 2.4 | 0 | 7.05 | 0 | 10.8 | 0
09 - 10 | 0.024 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 40.8 | 17.8 | 0 | 3 | 0 | 7.8 | 0 | 10.95 | 0
10 - 11 | 0.03 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 43.8 | 18.6 | 0 | 3.4 | 0 | 8.4 | 0 | 11.85 | 0
11 - 12 | 0.024 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 43.2 | 18 | 0 | 3 | 0 | 9.75 | 0 | 11.1 | 0
12 - 13 | 0.024 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 41.7 | 17.2 | 0 | 2.8 | 0 | 9 | 0 | 10.95 | 0
13 - 14 | 0.024 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 39.3 | 17 | 0 | 3 | 0 | 7.95 | 0 | 10.05 | 0
14 - 15 | 0.024 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 40.5 | 17.6 | 0 | 2.8 | 0 | 7.65 | 0 | 10.65 | 0
15 - 16 | 0.024 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 41.4 | 18.4 | 0 | 2.8 | 0 | 8.25 | 0 | 10.65 | 0
16 - 17 | 0.024 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 40.5 | 17.6 | 0 | 2.8 | 0 | 7.95 | 0 | 10.5 | 0
17 - 18 | 0.024 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 41.1 | 17.4 | 0 | 3 | 0 | 7.95 | 0 | 10.8 | 0
18 - 19 | 0.024 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 42.9 | 18.8 | 0 | 3.6 | 0 | 7.95 | 0 | 10.8 | 0
19 - 20 | 0.024 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 42.3 | 17.6 | 0 | 3.4 | 0 | 8.55 | 0 | 11.1 | 0
20 - 21 | 0.024 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 39.9 | 17.2 | 0 | 2.8 | 0 | 7.95 | 0 | 10.65 | 0
21 - 22 | 0.024 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 39.3 | 17 | 0 | 2.6 | 0 | 7.5 | 0 | 10.2 | 0
22 - 23 | 0.024 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 39.6 | 17.6 | 0 | 3 | 0 | 7.35 | 0 | 10.35 | 0
23 - 00 | 0.024 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 39.9 | 17.4 | 0 | 3 | 0 | 7.65 | 0 | 10.35 | 0
Сумма | 0.582 | 0 | 2.161 | 0 | 0 | 966 | 419 | 0 | 70 | 0 | 187.95 | 0 | 254.25 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андога |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч