## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Юрочкино | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Юрочкино | [8 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Юрочкино ТСН 1,2 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ап RS | 10 Юрочкино-комплекс Тяпино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ап RS | 10 Юрочкино-Мачево ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ап RS
00 - 01 | 3.628 | 0 | 362.7 | 34 | 66.9 | 0 | 9.6 | 252.4 | 0
01 - 02 | 3.548 | 0 | 363.9 | 34.6 | 66.7 | 0 | 9.4 | 253 | 0
02 - 03 | 3.552 | 0 | 375.9 | 34.9 | 69.8 | 0 | 9.4 | 262.2 | 0
03 - 04 | 3.608 | 0 | 387.9 | 35.3 | 74.1 | 0 | 9.8 | 268.4 | 0
04 - 05 | 3.524 | 0 | 405 | 35.8 | 79.3 | 0 | 11 | 279.2 | 0
05 - 06 | 3.504 | 0 | 425.7 | 36 | 85.5 | 0 | 9.4 | 295 | 0
06 - 07 | 3.552 | 0 | 450.6 | 39.8 | 95.1 | 0 | 9.8 | 305.6 | 0
07 - 08 | 3.496 | 0 | 428.4 | 37.4 | 88.7 | 0 | 10 | 292.8 | 0
08 - 09 | 3.48 | 0 | 437.1 | 38.4 | 79.8 | 0 | 9.3 | 309.4 | 0
09 - 10 | 3.504 | 0 | 430.5 | 41.8 | 76.2 | 0 | 9.3 | 303.2 | 0
10 - 11 | 3.472 | 0 | 426.3 | 42 | 77.4 | 0 | 9.3 | 298 | 0
11 - 12 | 3.476 | 0 | 429 | 44.6 | 75.6 | 0 | 9.8 | 299 | 0
12 - 13 | 3.572 | 0 | 408.3 | 44.9 | 78.2 | 0 | 9.3 | 276.2 | 0
13 - 14 | 3.472 | 0 | 422.4 | 46.9 | 79.8 | 0 | 8.2 | 287.2 | 0
14 - 15 | 3.452 | 0 | 460.5 | 45.2 | 75.7 | 0 | 8.5 | 331.2 | 0
15 - 16 | 3.532 | 0 | 461.4 | 46.7 | 88.1 | 0 | 8.9 | 317.8 | 0
16 - 17 | 3.456 | 0 | 486.9 | 47.7 | 107.4 | 0 | 10.5 | 321.4 | 0
17 - 18 | 3.484 | 0 | 500.4 | 46.4 | 102.8 | 0 | 10.2 | 341.2 | 0
18 - 19 | 3.508 | 0 | 509.4 | 48.7 | 106.9 | 0 | 9.6 | 344.6 | 0
19 - 20 | 3.488 | 0 | 493.5 | 46 | 88.5 | 0 | 8.9 | 350.4 | 0
20 - 21 | 3.508 | 0 | 458.4 | 44.2 | 90 | 0 | 11.8 | 312.4 | 0
21 - 22 | 3.564 | 0 | 436.2 | 45.4 | 87.6 | 0 | 12.5 | 290.8 | 0
22 - 23 | 3.524 | 0 | 421.5 | 43.5 | 78.1 | 0 | 12 | 288.2 | 0
23 - 00 | 3.516 | 0 | 399.6 | 40.7 | 70.7 | 0 | 11.6 | 276.6 | 0
Сумма | 84.42 | 0 | 10381.5 | 1000.9 | 1988.9 | 0 | 238.1 | 7156.2 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Юрочкино | [8 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Юрочкино ТСН 1,2 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ао RS | 10 Юрочкино Т 1 ап RS | 10 Юрочкино-комплекс Тяпино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ао RS | 10 Юрочкино-Марьино ап RS | 10 Юрочкино-Мачево ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ао RS | 10 Юрочкино-Фоминское ап RS
00 - 01 |  | 0 | 175.2 | 14.2 | 26.3 | 0 | 2.7 | 132 | 0
01 - 02 |  | 0 | 175.5 | 14.5 | 26.5 | 0 | 2.6 | 131.8 | 0
02 - 03 |  | 0 | 177.3 | 14.4 | 29.1 | 0 | 2.6 | 131.4 | 0
03 - 04 |  | 0 | 181.2 | 14 | 31.3 | 0 | 2.6 | 133.4 | 0
04 - 05 |  | 0 | 189 | 13.7 | 31.4 | 0 | 2.5 | 141.6 | 0
05 - 06 |  | 0 | 196.5 | 13.6 | 32.8 | 0 | 2.4 | 148 | 0
06 - 07 |  | 0 | 190.2 | 13.2 | 30.7 | 0 | 2.5 | 144 | 0
07 - 08 |  | 0 | 168.9 | 13.3 | 25.8 | 0 | 2.4 | 127.6 | 0
08 - 09 |  | 0 | 190.2 | 12.9 | 24.4 | 0 | 2.3 | 151.2 | 0
09 - 10 |  | 0 | 189.3 | 12.7 | 25.4 | 0 | 2.5 | 149 | 0
10 - 11 |  | 0 | 185.1 | 13.1 | 26.2 | 0 | 2.4 | 143.4 | 0
11 - 12 |  | 0 | 195 | 13 | 26.2 | 0 | 2.5 | 153 | 0
12 - 13 |  | 0 | 174.6 | 13.4 | 26.6 | 0 | 2.7 | 131.4 | 0
13 - 14 |  | 0 | 164.7 | 13.8 | 25.5 | 0 | 2.3 | 122.4 | 0
14 - 15 |  | 0 | 206.7 | 12.8 | 26 | 0 | 2.3 | 165.4 | 0
15 - 16 |  | 0 | 196.8 | 12.4 | 32.5 | 0 | 2.3 | 148.6 | 0
16 - 17 |  | 0 | 196.5 | 11.7 | 30.3 | 0 | 2 | 152.2 | 0
17 - 18 |  | 0 | 184.8 | 11.3 | 31.6 | 0 | 2.1 | 139.2 | 0
18 - 19 |  | 0 | 188.7 | 12 | 30.4 | 0 | 2.1 | 143.4 | 0
19 - 20 |  | 0 | 183.6 | 12.4 | 23.9 | 0 | 2.3 | 144 | 0
20 - 21 |  | 0 | 166.5 | 12.6 | 25.1 | 0 | 2.3 | 126.2 | 0
21 - 22 |  | 0 | 167.4 | 14.1 | 25.3 | 0 | 2.4 | 125.6 | 0
22 - 23 |  | 0 | 171 | 14.3 | 25.8 | 0 | 2.5 | 128.2 | 0
23 - 00 |  | 0 | 169.2 | 13.8 | 24.7 | 0 | 2.6 | 127.6 | 0
Сумма | 0 | 0 | 4383.9 | 317.2 | 663.8 | 0 | 57.9 | 3340.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Юрочкино |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч