## КТП
Ведомость нагрузок ВЛ-10 кВ в режимный день 16.12.2020 по ТП База ЧЭС
Время | Ввод 0,4 Т-1 |  |  |  |  | Ввод 0,4 Т-2 |  |  |  |  | Напряжения |  | 1 Ввод 0,4 Т-3 |  |  |  |  | Напряжения |  | 2 Ввод 0,4 Т-3
| Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика | [5 empty] | Ток | показания счетчика | [5 empty] | показания счетчика
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | ввод 1 | ввод 2 |  | активный |  | реактивный |  | ввод 1 | ввод 2 | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  |  |  | отдача |  | отдача |  |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 300 | коэфф.= | 300 |  | коэфф.= | 300 | коэфф.= | 300 |  |  |  | коэфф.= | 300 | коэфф.= | 300 |  |  | коэфф.= | 300 | коэфф.= | 300
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | В | В | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | В | В | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч
0:00 |  | 143.71 |  | 7.56 |  |  | 296.68 |  | 1422.21 |  | 400 | 400 |  | 11293 |  | 4357 |  | 380 | 380 | 18147
1:00 |  | 143.71 | 0 | 7.56 | 0 |  | 296.68 | 0 | 1422.21 | 0 | 400 | 400 |  | 11293 | 0 | 4357 | 0 | 380 | 380 | 18147 | 0 |  | 0
2:00 |  | 143.71 | 0 | 7.56 | 0 |  | 296.68 | 0 | 1422.21 | 0 | 400 | 400 |  | 11293 | 0 | 4358 | 300 | 380 | 380 | 18147 | 0 |  | 0
3:00 |  | 143.71 | 0 | 7.56 | 0 |  | 296.68 | 0 | 1422.21 | 0 | 400 | 400 |  | 11293 | 0 | 4358 | 0 | 380 | 380 | 18147 | 0 |  | 0
4:00 |  | 143.71 | 0 | 7.56 | 0 |  | 296.68 | 0 | 1422.21 | 0 | 400 | 400 |  | 11293 | 0 | 4358 | 0 | 380 | 380 | 18148 | 300 |  | 0
5:00 |  | 143.71 | 0 | 7.56 | 0 |  | 296.68 | 0 | 1422.21 | 0 | 400 | 400 |  | 11293 | 0 | 4359 | 300 | 380 | 380 | 18148 | 0 |  | 0
6:00 |  | 143.71 | 0 | 7.56 | 0 |  | 296.68 | 0 | 1422.21 | 0 | 400 | 400 |  | 11293 | 0 | 4359 | 0 | 380 | 380 | 18148 | 0 |  | 0
7:00 |  | 143.71 | 0 | 7.56 | 0 |  | 296.68 | 0 | 1422.21 | 0 | 400 | 400 |  | 11293 | 0 | 4359 | 0 | 380 | 380 | 18148 | 0 |  | 0
8:00 |  | 143.71 | 0 | 7.56 | 0 |  | 296.68 | 0 | 1422.21 | 0 | 400 | 400 |  | 11293 | 0 | 4359 | 0 | 380 | 380 | 18148 | 0 |  | 0
9:00 |  | 143.71 | 0 | 7.56 | 0 |  | 296.68 | 0 | 1422.21 | 0 | 400 | 400 |  | 11294 | 300 | 4359 | 0 | 380 | 380 | 18149 | 300 |  | 0
10:00 |  | 143.71 | 0 | 7.56 | 0 |  | 296.68 | 0 | 1422.21 | 0 | 400 | 400 |  | 11294 | 0 | 4359 | 0 | 380 | 380 | 18149 | 0 |  | 0
11:00 |  | 143.71 | 0 | 7.56 | 0 |  | 296.68 | 0 | 1422.21 | 0 | 400 | 400 |  | 11294 | 0 | 4359 | 0 | 380 | 380 | 18150 | 300 |  | 0
12:00 |  | 143.71 | 0 | 7.56 | 0 |  | 296.68 | 0 | 1422.21 | 0 | 400 | 400 |  | 11295 | 300 | 4359 | 0 | 380 | 380 | 18150 | 0 |  | 0
13:00 |  | 143.71 | 0 | 7.56 | 0 |  | 296.68 | 0 | 1422.21 | 0 | 400 | 400 |  | 11295 | 0 | 4359 | 0 | 380 | 380 | 18151 | 300 |  | 0
14:00 |  | 143.71 | 0 | 7.56 | 0 |  | 296.68 | 0 | 1422.21 | 0 | 400 | 400 |  | 11296 | 300 | 4359 | 0 | 380 | 380 | 18151 | 0 |  | 0
15:00 |  | 143.71 | 0 | 7.56 | 0 |  | 296.68 | 0 | 1422.21 | 0 | 400 | 400 |  | 11296 | 0 | 4359 | 0 | 380 | 380 | 18152 | 300 |  | 0
16:00 |  | 143.71 | 0 | 7.56 | 0 |  | 296.68 | 0 | 1422.21 | 0 | 400 | 400 |  | 11297 | 300 | 4359 | 0 | 380 | 380 | 18152 | 0 |  | 0
17:00 |  | 143.71 | 0 | 7.56 | 0 |  | 296.68 | 0 | 1422.21 | 0 | 400 | 400 |  | 11297 | 0 | 4359 | 0 | 380 | 380 | 18152 | 0 |  | 0
18:00 |  | 143.71 | 0 | 7.56 | 0 |  | 296.68 | 0 | 1422.21 | 0 | 400 | 400 |  | 11298 | 300 | 4359 | 0 | 380 | 380 | 18153 | 300 |  | 0
19:00 |  | 143.71 | 0 | 7.56 | 0 |  | 296.68 | 0 | 1422.21 | 0 | 400 | 400 |  | 11298 | 0 | 4360 | 300 | 380 | 380 | 18153 | 0 |  | 0
20:00 |  | 143.71 | 0 | 7.56 | 0 |  | 296.68 | 0 | 1422.21 | 0 | 400 | 400 |  | 11298 | 0 | 4360 | 0 | 380 | 380 | 18153 | 0 |  | 0
21:00 |  | 143.71 | 0 | 7.56 | 0 |  | 296.68 | 0 | 1422.21 | 0 | 400 | 400 |  | 11298 | 0 | 4360 | 0 | 380 | 380 | 18153 | 0 |  | 0
22:00 |  | 143.71 | 0 | 7.56 | 0 |  | 296.68 | 0 | 1422.21 | 0 | 400 | 400 |  | 11298 | 0 | 4360 | 0 | 380 | 380 | 18154 | 300 |  | 0
23:00 |  | 143.71 | 0 | 7.56 | 0 |  | 296.68 | 0 | 1422.21 | 0 | 400 | 400 |  | 11298 | 0 | 4360 | 0 | 380 | 380 | 18154 | 0 |  | 0
24:00 |  | 143.71 | 0 | 7.56 | 0 |  | 296.68 | 0 | 1422.21 | 0 | 400 | 400 |  | 11298 | 0 | 4360 | 0 | 380 | 380 | 18154 | 0 |  | 0
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1500 |  | 900 |  |  |  | 2100 |  | 0
Начальник
Исполнитель