## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Южная | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Южная | [34 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Южная ПХН (Будка охранника) ао RS | 0,4 Южная ТСН 1 ао RS | 0,4 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная Т 1 ао RS | 10 Южная Т 1 ап RS | 10 Южная Т 2 ао RS | 10 Южная Т 2 ап RS | 10 Южная ТСН 1 ао RS | 10 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная-Матинга ао RS | 10 Южная-Матинга ап RS | 10 Южная-Матурино ао RS | 10 Южная-Матурино ап RS | 10 Южная-ЮЖР 1 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 2 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 4 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 5 ао RS | 110 Южная Т 1 ао RS | 110 Южная Т 1 ап RS | 110 Южная Т 2 ао RS | 110 Южная Т 2 ап RS | 110 Южная-Ирдоматка ао RS | 110 Южная-Ирдоматка ап RS | 110 Южная-Юг 1 ао RS | 110 Южная-Юг 1 ап RS | 110 Южная-Юг 2 ао RS | 110 Южная-Юг 2 ап RS | 35 Южная Т 1 ао RS | 35 Южная Т 1 ап RS | 35 Южная Т 2 ао RS | 35 Южная Т 2 ап RS | 35 Южная-Лапач ао RS | 35 Южная-Лапач ап RS | 35 Южная-Южная ао RS | 35 Южная-Южная ап RS
00 - 01 | 1.174 | 32.416 | 9.408 | 0 | 846 | 0 | 2100 | 33 | 11 | 324 | 0 | 659 | 0 | 87.6 | 1538 | 223.2 | 63.6 | 0 | 1848 | 0 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 1826 | 0 | 2112 | 0 | 966 | 0 | 0 | 968.1 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 1.174 | 32.064 | 11.2 | 0 | 816 | 0 | 1944 | 33 | 12 | 319 | 0 | 639 | 0 | 79.2 | 1402 | 213.6 | 63.6 | 0 | 1804 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 1804 | 0 | 1980 | 0 | 973 | 0 | 0 | 970.2 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 1.175 | 31.104 | 11.008 | 0 | 792 | 0 | 1884 | 31 | 12 | 327 | 0 | 626 | 0 | 76.8 | 1336 | 207.6 | 63.6 | 0 | 1760 | 0 | 1892 | 0 | 0 | 0 | 1782 | 0 | 1892 | 0 | 952 | 0 | 0 | 951.3 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 1.172 | 30.848 | 11.584 | 0 | 786 | 0 | 1824 | 32 | 13 | 329 | 0 | 618 | 0 | 67.2 | 1278 | 205.2 | 63.6 | 0 | 1782 | 0 | 1848 | 0 | 0 | 0 | 1760 | 0 | 1848 | 0 | 973 | 0 | 0 | 972.3 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 1.169 | 31.232 | 10.72 | 0 | 810 | 0 | 1848 | 32 | 11 | 315 | 0 | 656 | 0 | 62.4 | 1313 | 205.2 | 62.4 | 0 | 1826 | 0 | 1870 | 0 | 0 | 0 | 1848 | 0 | 1870 | 0 | 994 | 0 | 0 | 999.6 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 1.165 | 33.44 | 9.12 | 0 | 840 | 0 | 1968 | 34 | 11 | 306 | 0 | 673 | 0 | 72 | 1438 | 219.6 | 63.6 | 0 | 1782 | 0 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 1782 | 0 | 1980 | 0 | 917 | 0 | 0 | 915.6 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 1.342 | 35.904 | 6.688 | 0 | 882 | 0 | 2376 | 36 | 8 | 321 | 0 | 698 | 0 | 82.8 | 1707 | 336 | 62.4 | 0 | 1936 | 0 | 2398 | 0 | 0 | 0 | 1936 | 0 | 2398 | 0 | 1036 | 0 | 0 | 1035.3 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 1.17 | 40.288 | 3.04 | 0 | 936 | 0 | 2706 | 41 | 4 | 343 | 0 | 738 | 0 | 91.2 | 1961 | 398.4 | 64.8 | 0 | 1936 | 0 | 2706 | 0 | 0 | 0 | 1914 | 0 | 2728 | 0 | 966 | 0 | 0 | 968.1 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 1.263 | 42.752 | 1.216 | 0 | 966 | 0 | 2946 | 43 | 2 | 344 | 0 | 743 | 0 | 96 | 2167 | 440.4 | 87.6 | 0 | 1936 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 1936 | 0 | 2970 | 0 | 938 | 0 | 0 | 940.8 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 1.163 | 42.848 | 0.544 | 0 | 936 | 0 | 3066 | 44 | 1 | 338 | 0 | 724 | 0 | 85.2 | 2306 | 421.2 | 81.6 | 0 | 1892 | 0 | 3102 | 0 | 0 | 0 | 1892 | 0 | 3080 | 0 | 938 | 0 | 0 | 934.5 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 1.219 | 44.128 | 0.192 | 0 | 948 | 0 | 3222 | 44 | 0 | 335 | 0 | 726 | 0 | 91.2 | 2462 | 428.4 | 85.2 | 0 | 2002 | 0 | 3234 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 0 | 3234 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 1041.6 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 1.158 | 44.736 | 0.032 | 0 | 918 | 0 | 3174 | 45 | 0 | 329 | 0 | 697 | 0 | 88.8 | 2435 | 411.6 | 86.4 | 0 | 1936 | 0 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 1958 | 0 | 3190 | 0 | 994 | 0 | 0 | 999.6 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 1.211 | 44.512 | 0.256 | 0 | 894 | 0 | 3156 | 46 | 1 | 346 | 0 | 696 | 0 | 80.4 | 2447 | 369.6 | 72 | 0 | 1958 | 0 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 1958 | 0 | 3190 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 1045.8 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 1.187 | 48.384 | 0.032 | 0 | 900 | 0 | 3186 | 48 | 0 | 326 | 0 | 688 | 0 | 81.6 | 2473 | 391.2 | 81.6 | 0 | 1914 | 0 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 1892 | 0 | 3190 | 0 | 973 | 0 | 0 | 972.3 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 1.264 | 46.848 | 0 | 0 | 912 | 0 | 3120 | 48 | 0 | 322 | 0 | 704 | 0 | 84 | 2428 | 374.4 | 80.4 | 0 | 2002 | 0 | 3146 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 0 | 3146 | 0 | 1064 | 0 | 0 | 1064.7 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 1.206 | 48.448 | 0 | 0 | 900 | 0 | 3210 | 49 | 0 | 326 | 0 | 686 | 0 | 78 | 2523 | 366 | 80.4 | 0 | 1936 | 0 | 3234 | 0 | 0 | 0 | 1936 | 0 | 3212 | 0 | 1015 | 0 | 0 | 1020.6 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 1.148 | 49.472 | 0 | 0 | 948 | 0 | 3408 | 50 | 0 | 341 | 0 | 744 | 0 | 81.6 | 2712 | 362.4 | 78 | 0 | 2024 | 0 | 3432 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 0 | 3432 | 0 | 1064 | 0 | 0 | 1060.5 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 1.154 | 51.2 | 0 | 0 | 966 | 0 | 3504 | 51 | 0 | 358 | 0 | 766 | 0 | 84 | 2793 | 361.2 | 63.6 | 0 | 2068 | 0 | 3520 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 0 | 3520 | 0 | 1078 | 0 | 0 | 1075.2 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 1.281 | 50.784 | 0 | 0 | 966 | 0 | 3582 | 52 | 0 | 368 | 0 | 771 | 0 | 84 | 2869 | 354 | 62.4 | 0 | 2156 | 0 | 3608 | 0 | 0 | 0 | 2156 | 0 | 3608 | 0 | 1155 | 0 | 0 | 1161.3 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 1.186 | 51.584 | 0 | 0 | 978 | 0 | 3630 | 52 | 0 | 360 | 0 | 771 | 0 | 87.6 | 2921 | 354 | 62.4 | 0 | 2024 | 0 | 3652 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 0 | 3652 | 0 | 1043 | 0 | 0 | 1041.6 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 1.16 | 51.264 | 0 | 0 | 966 | 0 | 3618 | 52 | 0 | 372 | 0 | 760 | 0 | 96 | 2904 | 351.6 | 62.4 | 0 | 2024 | 0 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 2002 | 0 | 3630 | 0 | 1015 | 0 | 0 | 1016.4 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 1.226 | 46.912 | 0 | 0 | 948 | 0 | 3384 | 47 | 0 | 364 | 0 | 740 | 0 | 97.2 | 2689 | 332.4 | 62.4 | 0 | 2112 | 0 | 3410 | 0 | 0 | 0 | 2134 | 0 | 3410 | 0 | 1162 | 0 | 0 | 1157.1 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 1.25 | 42.752 | 1.664 | 0 | 918 | 0 | 2922 | 43 | 3 | 352 | 0 | 716 | 0 | 97.2 | 2272 | 302.4 | 61.2 | 0 | 1980 | 0 | 2948 | 0 | 0 | 0 | 1958 | 0 | 2926 | 0 | 1022 | 0 | 0 | 1022.7 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 1.169 | 36.768 | 6.336 | 0 | 876 | 0 | 2430 | 38 | 7 | 355 | 0 | 683 | 0 | 92.4 | 1800 | 262.8 | 62.4 | 0 | 1914 | 0 | 2442 | 0 | 0 | 0 | 1914 | 0 | 2464 | 0 | 1022 | 0 | 0 | 1024.8 | 0 | 0 | 0
Сумма | 28.786 | 1010.688 | 83.04 | 0 | 21648 | 0 | 68208 | 1024 | 96 | 8120 | 0 | 16922 | 0 | 2024.4 | 52174 | 7892.4 | 1677.6 | 0 | 46552 | 0 | 68706 | 0 | 0 | 0 | 46530 | 0 | 68662 | 0 | 24353 | 0 | 0 | 24360 | 0 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Южная | [34 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Южная ПХН (Будка охранника) ао RS | 0,4 Южная ТСН 1 ао RS | 0,4 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная Т 1 ао RS | 10 Южная Т 1 ап RS | 10 Южная Т 2 ао RS | 10 Южная Т 2 ап RS | 10 Южная ТСН 1 ао RS | 10 Южная ТСН 2 ао RS | 10 Южная-Матинга ао RS | 10 Южная-Матинга ап RS | 10 Южная-Матурино ао RS | 10 Южная-Матурино ап RS | 10 Южная-ЮЖР 1 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 2 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 4 ао RS | 10 Южная-ЮЖР 5 ао RS | 110 Южная Т 1 ао RS | 110 Южная Т 1 ап RS | 110 Южная Т 2 ао RS | 110 Южная Т 2 ап RS | 110 Южная-Ирдоматка ао RS | 110 Южная-Ирдоматка ап RS | 110 Южная-Юг 1 ао RS | 110 Южная-Юг 1 ап RS | 110 Южная-Юг 2 ао RS | 110 Южная-Юг 2 ап RS | 35 Южная Т 1 ао RS | 35 Южная Т 1 ап RS | 35 Южная Т 2 ао RS | 35 Южная Т 2 ап RS | 35 Южная-Лапач ао RS | 35 Южная-Лапач ап RS | 35 Южная-Южная ао RS | 35 Южная-Южная ап RS
00 - 01 | 0.119 | 0 | 11.968 | 240 | 0 | 384 | 0 | 0 | 16 | 44 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 374 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 136.5 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 0.121 | 0 | 11.136 | 228 | 0 | 402 | 0 | 0 | 15 | 44 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 418 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 111.3 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 0.121 | 0 | 10.912 | 240 | 0 | 402 | 0 | 0 | 15 | 44 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 396 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 121.8 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 0.121 | 0 | 10.592 | 234 | 0 | 414 | 0 | 1 | 14 | 43 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 418 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 0.121 | 0 | 10.944 | 234 | 0 | 420 | 0 | 0 | 15 | 43 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 418 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 111.3 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 0.12 | 0 | 12.448 | 240 | 0 | 402 | 0 | 0 | 16 | 41 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 418 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 0.124 | 0 | 14.304 | 234 | 0 | 348 | 0 | 0 | 18 | 40 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 352 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 0.124 | 0 | 16.544 | 228 | 0 | 294 | 0 | 0 | 21 | 42 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 286 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 0.118 | 0 | 17.664 | 198 | 0 | 174 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 116 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 154 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 176 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 0.114 | 0 | 17.824 | 234 | 0 | 168 | 0 | 0 | 21 | 35 | 0 | 86 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 176 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 | 22 | 0 | 112 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 0.127 | 0 | 18.848 | 222 | 0 | 150 | 0 | 0 | 23 | 36 | 0 | 87 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.4 | 154 | 0 | 132 | 22 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 0.125 | 0 | 19.648 | 222 | 0 | 180 | 0 | 0 | 23 | 35 | 0 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.4 | 154 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 176 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 132.3 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 0.125 | 0 | 19.84 | 258 | 0 | 234 | 0 | 0 | 22 | 37 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 220 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 0.145 | 0 | 20.224 | 228 | 0 | 144 | 0 | 0 | 24 | 35 | 0 | 84 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.4 | 132 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 154 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 0.145 | 0 | 19.296 | 228 | 0 | 162 | 0 | 0 | 22 | 34 | 0 | 87 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.2 | 154 | 0 | 154 | 22 | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 0.124 | 0 | 20.928 | 240 | 0 | 168 | 6 | 0 | 25 | 37 | 0 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 176 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 140.7 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 0.125 | 0 | 22.272 | 216 | 0 | 186 | 0 | 0 | 26 | 39 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 132 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 198 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 0.124 | 0 | 22.784 | 240 | 0 | 174 | 0 | 0 | 26 | 41 | 0 | 121 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 154 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 176 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140.7 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 0.155 | 0 | 23.552 | 240 | 0 | 186 | 0 | 0 | 26 | 40 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 176 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 123.9 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 0.124 | 0 | 24.48 | 240 | 0 | 186 | 0 | 0 | 28 | 40 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 198 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 123.9 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 0.124 | 0 | 23.872 | 246 | 0 | 198 | 0 | 0 | 28 | 42 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 176 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 0.127 | 0 | 21.312 | 240 | 0 | 228 | 0 | 0 | 25 | 43 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 220 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 0.128 | 0 | 18.368 | 240 | 0 | 276 | 0 | 0 | 22 | 42 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 286 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 0.129 | 0 | 14.56 | 228 | 0 | 354 | 0 | 0 | 18 | 43 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 330 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 119.7 | 0 | 0 | 0
Сумма | 3.03 | 0 | 424.32 | 5598 | 0 | 6234 | 6 | 1 | 509 | 960 | 0 | 2623 | 0 | 0 | 21 | 0 | 13.2 | 3872 | 0 | 6072 | 44 | 0 | 0 | 3894 | 0 | 6226 | 22 | 0 | 3045 | 0 | 0 | 3003 | 0 | 0 | 0
Ведомость по напряжениям в режимный день 16.12.2020 по ПС Южная
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 31.58 | 31.58 | 31.58 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 31.58 | 31.58 | 31.58
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 206.9 | 206.9 | 206.9 |  | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 206.9 | 206.9 | 206.9
| P кз вс, кВт | 193.7 | 193.7 | 193.7 |  |  | P кз вс, кВт | 193.7 | 193.7 | 193.7
| P кз сн, кВт | 154.1 | 154.1 | 154.1 |  |  | P кз сн, кВт | 154.1 | 154.1 | 154.1
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.147 | 0.147 | 0.147 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.147 | 0.147 | 0.147
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.52 | 18.52 | 18.52 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.52 | 18.52 | 18.52
| U к в-с, % | 10.31 | 10.31 | 10.31 |  |  | U к в-с, % | 10.31 | 10.31 | 10.31
| U к с-н, % | 6.29 | 6.29 | 6.29 |  |  | U к с-н, % | 6.29 | 6.29 | 6.29 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 786 | 966 | 966 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 1824 | 2946 | 3504 | 4 | 3.583 | 0.767
| Q н нн, квар | 234 | 198 | 240 |  |  | Q н нн, квар | 414 | 174 | 174 | 9 | 4.85 | 0.484
| S н нн, кВА | 820.0927 | 986.0832 | 995.3673 |  |  | S н нн, кВА | 1870.3935 | 2951.134 | 3508.3175 | 18 | 5.548 | 0.554
| Р н cн, кВт | 973 | 938 | 1078 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н cн, квар | 119 | 112 | 140 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 980.25 | 944.6629 | 1087.0529 |  |  | S н сн, кВА | 0 | 0 | 0
| S нагр, кВА | 1794.0708 | 1929.0713 | 2079.0228 |  |  | S нагр, кВА | 1870.3935 | 2951.134 | 3508.3175
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.020502 | 0.024652 | 0.024884 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.04676 | 0.073778 | 0.087708
| К з сн | 0.024506 | 0.023617 | 0.027176 |  |  | К з сн | 0 | 0 | 0
| К з | 0.044852 | 0.048227 | 0.051976 |  |  | К з | 0.04676 | 0.073778 | 0.087708
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 31.9054 | 31.9568 | 32.0168 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 32.0324 | 32.2618 | 33.1716
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 68.857 | 70.833 | 72.4903 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 74.9975 | 99.1236 | 115.7874
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.27 | 11.27 | 11.27 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.27 | 11.27 | 11.27
| U к с, % | -0.96 | -0.96 | -0.96 |  |  | U к с, % | -0.96 | -0.96 | -0.96
| U к н, % | 7.25 | 7.25 | 7.25 |  |  | U к н, % | 7.25 | 7.25 | 7.25
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 123.25 | 123.25 | 123.25 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 123.25 | 123.25 | 123.25
| ΔP кз с, кВт | 70.45 | 70.45 | 70.45 |  |  | ΔP кз с, кВт | 70.45 | 70.45 | 70.45
| ΔP кз н, кВт | 83.65 | 83.65 | 83.65 |  |  | ΔP кз н, кВт | 83.65 | 2 | 83.65

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Южная |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч