## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Княже | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Княже | [8 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Княже ТСН 1 ао RS | 0,4 Княже ТСН 2 ао RS | 10 Княже-Искра ао RS | 10 Княже-Искра ап RS | 10 Княже-Княже ао RS | 10 Княже-Княже ап RS | 10 Княже-Ретранслятор ао RS | 10 Княже-Усадьба ао RS | 10 Княже-Шигоево ао RS
00 - 01 | 0 | 2.384 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 12.56 | 43.7 | 166
01 - 02 | 0 | 2.384 | 0 | 0 | 0 | 217.3 | 12.96 | 40.3 | 164.5
02 - 03 | 0 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 218.3 | 12.72 | 40.9 | 165.2
03 - 04 | 0 | 2.352 | 0 | 0 | 0 | 235.5 | 12.8 | 40.5 | 183
04 - 05 | 0 | 2.336 | 0 | 0 | 0 | 270.5 | 13.04 | 40.5 | 217.9
05 - 06 | 0 | 2.328 | 0 | 0 | 0 | 263.9 | 12.72 | 42 | 210.1
06 - 07 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 277.9 | 13.2 | 46.5 | 219.1
07 - 08 | 0 | 2.296 | 0 | 0 | 0 | 281.7 | 13.44 | 48.3 | 220.9
08 - 09 | 0 | 2.272 | 0 | 0 | 0 | 285.9 | 13.12 | 46 | 227.6
09 - 10 | 0 | 2.648 | 0 | 0 | 0 | 278.5 | 13.04 | 49.7 | 216.7
10 - 11 |  | 2.504 | 0 | 0 | 0 | 291.6 | 12.72 | 48.6 | 231.2
11 - 12 |  | 2.672 | 0 | 0 | 0 | 301.8 | 12.88 | 50.7 | 239.2
12 - 13 | 0 | 2.328 | 0 | 15.9 | 0 | 266.8 | 11.84 | 48.1 | 223.8
13 - 14 | 0 | 2.288 | 0 | 225.5 | 0 | 59.2 | 12.56 | 46.5 | 225.6
14 - 15 | 0 | 2.264 | 0 | 212.1 | 0 | 63.2 | 12.64 | 50.6 | 212.1
15 - 16 | 0 | 2.24 | 0 | 198.5 | 0 | 65.8 | 12.72 | 53 | 198.5
16 - 17 | 0 | 2.24 | 0 | 208.7 | 0 | 68.2 | 12.48 | 55.8 | 208.7
17 - 18 | 0 | 2.264 | 0 | 219.8 | 0 | 69.9 | 13.2 | 56.6 | 219.9
18 - 19 | 0 | 2.272 | 0 | 209.5 | 0 | 68.3 | 12.8 | 55.5 | 209.5
19 - 20 | 0 | 2.344 | 0 | 223 | 0 | 69.6 | 12.4 | 57.1 | 223
20 - 21 | 0 | 2.376 | 0 | 226.2 | 0 | 64.6 | 12.48 | 52.2 | 226.3
21 - 22 | 0 | 2.368 | 0 | 195.6 | 0 | 63.3 | 12.4 | 50.8 | 195.6
22 - 23 | 0 | 2.384 | 0 | 187 | 0 | 59.6 | 12.32 | 47.3 | 187.1
23 - 00 | 0 | 2.376 | 0 | 171 | 0 | 58 | 12.32 | 45.6 | 171
Сумма | 0 | 56.6 | 0 | 2292.8 | 0 | 4121 | 305.36 | 1156.8 | 4962.5
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Княже | [8 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Княже ТСН 1 ао RS | 0,4 Княже ТСН 2 ао RS | 10 Княже-Искра ао RS | 10 Княже-Искра ап RS | 10 Княже-Княже ао RS | 10 Княже-Княже ап RS | 10 Княже-Ретранслятор ао RS | 10 Княже-Усадьба ао RS | 10 Княже-Шигоево ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 90.6 | 6.32 | 17.7 | 66.5
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 89.4 | 6.24 | 17.5 | 65.7
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 88.4 | 6 | 17.7 | 64.5
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 92.5 | 5.76 | 17.8 | 68.9
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 102.6 | 5.6 | 16.6 | 80.1
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 101 | 5.52 | 17.1 | 78.2
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 99 | 5.12 | 16.7 | 76.9
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 93.9 | 4.72 | 16.6 | 72
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 94.6 | 4.08 | 16.5 | 73.2
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 86.6 | 4.64 | 18.4 | 63
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 90.5 | 4.56 | 17.8 | 67.7
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 92.7 | 4.4 | 16.9 | 71
12 - 13 |  |  | 0 | 6 | 0 | 88.5 | 4.64 | 17.4 | 72.3
13 - 14 |  |  | 0 | 68.9 | 0 | 22.9 | 4.72 | 18 | 68.5
14 - 15 |  |  | 0 | 61.5 | 0 | 22 | 4.4 | 17.5 | 61
15 - 16 |  |  | 0 | 47.8 | 0 | 22.6 | 4.48 | 18 | 47.5
16 - 17 |  |  | 0 | 56.3 | 0 | 22 | 4.4 | 17.2 | 55.9
17 - 18 |  |  | 0 | 63.7 | 0 | 21.5 | 4.56 | 16.8 | 63.3
18 - 19 |  |  | 0 | 67.3 | 0 | 21.5 | 4.32 | 16.9 | 66.9
19 - 20 |  |  | 0 | 73.5 | 0 | 24.5 | 5.36 | 19.1 | 73
20 - 21 |  |  | 0 | 75.5 | 0 | 25.1 | 5.68 | 19.4 | 75
21 - 22 |  |  | 0 | 64.2 | 0 | 23.3 | 5.76 | 17.6 | 63.7
22 - 23 |  |  | 0 | 62.9 | 0 | 24.3 | 6.16 | 18.2 | 62.6
23 - 00 |  |  | 0 | 62.9 | 0 | 24.9 | 6.08 | 18.8 | 62.5
Сумма | 0 | 0 | 0 | 710.5 | 0 | 1464.9 | 123.52 | 422.2 | 1619.9

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Княже |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч