## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Северная | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Северная |  | за 16.12.2020
Время | 0,4 Северная Т 1 ао RS
00 - 01 | 25.28
01 - 02 | 26.72
02 - 03 | 23.64
03 - 04 | 24.36
04 - 05 | 29.48
05 - 06 | 33.12
06 - 07 | 25.56
07 - 08 | 25.04
08 - 09 | 26.2
09 - 10 | 24.96
10 - 11 | 32.68
11 - 12 | 32.6
12 - 13 | 26.48
13 - 14 | 27.56
14 - 15 | 25.44
15 - 16 | 36.32
16 - 17 | 46.96
17 - 18 | 50.52
18 - 19 | 46.64
19 - 20 | 39.28
20 - 21 | 36.28
21 - 22 | 36.52
22 - 23 | 40.44
23 - 00 | 43.84
Сумма | 785.92
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Северная |  | за 16.12.2020
Время | 0,4 Северная Т 1 ао RS
00 - 01 | 0.96
01 - 02 | 0.88
02 - 03 | 0.68
03 - 04 | 0.64
04 - 05 | 0.72
05 - 06 | 0.84
06 - 07 | 0.88
07 - 08 | 0.72
08 - 09 | 0.68
09 - 10 | 0.64
10 - 11 | 0.8
11 - 12 | 1
12 - 13 | 1
13 - 14 | 0.84
14 - 15 | 0.52
15 - 16 | 0.48
16 - 17 | 0.64
17 - 18 | 1.32
18 - 19 | 1.16
19 - 20 | 1
20 - 21 | 0.72
21 - 22 | 0.64
22 - 23 | 0.92
23 - 00 | 0.76
Сумма | 19.44

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Северная |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч