## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) | [10 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Никольское ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольское ТСН 2 ао RS | 10 Никольское Т 1 ап RS | 10 Никольское Т 2 ап RS | 10 Никольское-Андроново ао RS | 10 Никольское-комплекс Никольское ао RS | 10 Никольское-Прягаево ао RS | 10 Никольское-Прягаево ап RS | 10 Никольское-село Никольское ао RS | 10 Никольское-Смешково ао RS | 10 Никольское-Смешково ап RS
00 - 01 |  | 4.744 | 0 | 508.2 | 134.4 | 100 | 29.6 | 0 | 174.6 | 72 | 0
01 - 02 |  | 4.632 | 0 | 486.3 | 126 | 96.2 | 29.6 | 0 | 166 | 70.7 | 0
02 - 03 |  | 4.688 | 0 | 487.8 | 130.65 | 100 | 30 | 0 | 159.2 | 70.6 | 0
03 - 04 |  | 4.736 | 0 | 497.4 | 154.05 | 95.8 | 29.6 | 0 | 151.8 | 68.7 | 0
04 - 05 |  | 4.712 | 0 | 522 | 167.85 | 95.8 | 29.8 | 0 | 161.4 | 69.5 | 0
05 - 06 |  | 4.688 | 0 | 582.6 | 165.15 | 146.8 | 30.4 | 0 | 171.2 | 71.7 | 0
06 - 07 |  | 4.64 | 0 | 639.3 | 189.15 | 156.2 | 32.6 | 0 | 190 | 75 | 0
07 - 08 |  | 4.648 | 0 | 689.7 | 198.3 | 162.8 | 34.2 | 0 | 217.4 | 80.3 | 0
08 - 09 |  | 5.896 | 0 | 727.5 | 193.05 | 180.6 | 36.2 | 0 | 235.8 | 85.9 | 0
09 - 10 |  | 5.008 | 0 | 711 | 201.15 | 159.2 | 33.4 | 0 | 242.6 | 78.2 | 0
10 - 11 |  | 4.792 | 0 | 663.3 | 172.8 | 146.4 | 32.2 | 0 | 237.6 | 77.7 | 0
11 - 12 |  | 4.712 | 0 | 610.5 | 154.35 | 122.6 | 31.6 | 0 | 230.6 | 74.7 | 0
12 - 13 |  | 4.688 | 0 | 593.1 | 147.75 | 110 | 32.4 | 0 | 228.2 | 77.3 | 0
13 - 14 |  | 4.632 | 0 | 573 | 143.25 | 87.8 | 31.2 | 0 | 236 | 78.3 | 0
14 - 15 |  | 4.64 | 0 | 588.6 | 147.3 | 94.8 | 33.6 | 0 | 232 | 83.7 | 0
15 - 16 |  | 4.648 | 0 | 611.7 | 180.75 | 89.8 | 31.8 | 0 | 226.6 | 85.8 | 0
16 - 17 |  | 4.712 | 0 | 672.3 | 200.1 | 106.8 | 37.4 | 0 | 239.8 | 91.5 | 0
17 - 18 |  | 4.68 | 0 | 708.6 | 213.75 | 145.2 | 37.4 | 0 | 235.8 | 80.1 | 0
18 - 19 |  | 4.704 | 0 | 706.8 | 206.55 | 151.8 | 38.2 | 0 | 230.4 | 83.8 | 0
19 - 20 |  | 4.68 | 0 | 696.3 | 197.4 | 155.4 | 36 | 0 | 227.4 | 83.7 | 0
20 - 21 |  | 4.648 | 0 | 646.8 | 163.8 | 139.2 | 35.4 | 0 | 224.8 | 86.8 | 0
21 - 22 |  | 4.656 | 0 | 585.3 | 147.6 | 102.2 | 35 | 0 | 219.4 | 84.3 | 0
22 - 23 |  | 4.672 | 0 | 539.1 | 129.6 | 101.4 | 33 | 0 | 200.6 | 77.2 | 0
23 - 00 |  | 4.664 | 0 | 517.8 | 136.2 | 101 | 30.6 | 0 | 182 | 70.5 | 0
Сумма | 0 | 113.92 | 0 | 14565 | 4000.95 | 2947.8 | 791.2 | 0 | 5021.2 | 1878 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) | [10 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Никольское ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольское ТСН 2 ао RS | 10 Никольское Т 1 ап RS | 10 Никольское Т 2 ап RS | 10 Никольское-Андроново ао RS | 10 Никольское-комплекс Никольское ао RS | 10 Никольское-Прягаево ао RS | 10 Никольское-Прягаево ап RS | 10 Никольское-село Никольское ао RS | 10 Никольское-Смешково ао RS | 10 Никольское-Смешково ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 246.9 | 76.2 | 53.4 | 23.2 | 0 | 75.2 | 28.7 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 233.1 | 70.95 | 50.4 | 21.6 | 0 | 72.4 | 27.6 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 243.3 | 75.15 | 52.2 | 22.6 | 0 | 74.8 | 28.4 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 257.1 | 87.45 | 53 | 23.2 | 0 | 75.4 | 28.6 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 269.7 | 100.35 | 54.6 | 22.4 | 0 | 73.6 | 28.6 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 295.2 | 96.45 | 85.6 | 21.8 | 0 | 73.2 | 28.8 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 296.4 | 93.3 | 93.2 | 21.6 | 0 | 71.4 | 28.1 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 291.6 | 91.05 | 87.4 | 21.4 | 0 | 71.6 | 30.4 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 277.5 | 79.65 | 83.2 | 19.8 | 0 | 72.4 | 31.5 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 287.1 | 84.75 | 72.6 | 21.2 | 0 | 89.4 | 29.9 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 284.4 | 82.95 | 65.2 | 23 | 0 | 94 | 30.1 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 248.4 | 79.35 | 44.4 | 22.2 | 0 | 83 | 29.4 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 226.5 | 76.05 | 35.2 | 21.4 | 0 | 74.4 | 29.4 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 235.5 | 80.4 | 31.4 | 21.8 | 0 | 83.4 | 29.1 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 246.3 | 79.8 | 40.2 | 21 | 0 | 83.8 | 31 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 246 | 85.8 | 41.4 | 21.2 | 0 | 74.6 | 32.3 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 276.6 | 95.55 | 59.8 | 22.4 | 0 | 75 | 33.1 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 295.2 | 101.25 | 81.2 | 21.6 | 0 | 73 | 28.9 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 298.5 | 98.4 | 86.2 | 22.8 | 0 | 72 | 29.6 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 287.7 | 86.4 | 83 | 22.6 | 0 | 74.2 | 31.2 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 258 | 74.25 | 63.8 | 22.6 | 0 | 73.6 | 32.9 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 244.5 | 74.1 | 51 | 22.2 | 0 | 73.6 | 32.3 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 249 | 74.85 | 51.6 | 23.2 | 0 | 77.4 | 30.9 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 242.4 | 74.1 | 51.2 | 22.6 | 0 | 76 | 28.5 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никольское (ЧЭС) |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч