## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Газ | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Газ | [32 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Газ ТСН 3 ао RS | 0,4 Газ ТСН 4 ао RS | 10 Газ Т 1 ап | 10 Газ Т 2 ап | 10 Газ ТСН 1 ао | 10 Газ ТСН 2 ао | 10 Газ-Газ 1 ао | 10 Газ-Газ 1 ао RS | 10 Газ-Газ 2 ао | 10 Газ-Газ 2 ао RS | 10 Газ-Газ 3 ао | 10 Газ-Газ 3 ао RS | 10 Газ-Газ 4 ао | 10 Газ-Газ 4 ао RS | 10 Газ-Газ 5 ао | 10 Газ-Газ 5 ао RS | 10 Газ-Газ 6 ао | 10 Газ-Газ 6 ао RS | 10 Газ-Газ 7 ао RS | 10 Газ-Газ 8 ао RS | 10 Газ-Екимовское ао RS | 10 Газ-Подолец ао | 10 Газ-Подолец ап | 10 Газ-Потеряево ао | 10 Газ-Потеряево ап | 10 Газ-Трассовая ао | 10 Газ-Трассовая ао RS | 35 Газ СВВ ао RS | 35 Газ СВВ ап RS | 35 Газ Т 1 ап RS | 35 Газ Т 2 ап RS | 35 Газ-Газовая ап RS | 35 Газ-Лесная ап RS
00 - 01 | 6.144 | 2.784 | 366.4 | 937.6 | 0.64 | 0 | 106 | 106 | 114.4 | 114 | 41.6 | 41.6 | 29.6 | 29.8 | 7.6 | 7.8 | 34 | 34.2 | 208.8 | 89.4 | 142.6 | 518 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 7.5 | 0 | 0 | 369.6 | 941.5 | 369.6 | 942.2
01 - 02 | 6.064 | 2.416 | 363.2 | 924.8 | 0.62 | 0 | 109.2 | 109 | 113.2 | 113.6 | 31.2 | 31.4 | 37.2 | 37 | 7.6 | 7.8 | 34.4 | 34.4 | 214.2 | 84.6 | 143.4 | 501.6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 7.5 | 0 | 0 | 366.8 | 928.2 | 366.8 | 928.2
02 - 03 | 5.92 | 2.464 | 355.2 | 900.8 | 0.62 | 0 | 108 | 108 | 114.8 | 114.6 | 31.2 | 31 | 27.2 | 27.4 | 8 | 7.8 | 28.4 | 28.2 | 208.2 | 85.2 | 138 | 497.2 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 7.4 | 0 | 0 | 358.4 | 904.4 | 358.4 | 904.4
03 - 04 | 5.952 | 2.544 | 360 | 905.6 | 0.62 | 0 | 105.6 | 105.8 | 113.6 | 113.6 | 34.8 | 34.8 | 37.2 | 37.2 | 7.6 | 7.6 | 23.6 | 23.8 | 210.6 | 91.8 | 140 | 488.4 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 363.3 | 907.9 | 362.6 | 908.6
04 - 05 | 6.064 | 2.816 | 350.4 | 934.4 | 0.6 | 0 | 110.8 | 110.6 | 113.6 | 113.6 | 23.6 | 23.6 | 28.4 | 28.4 | 7.6 | 7.8 | 24 | 24 | 208.8 | 90.6 | 145.2 | 522.8 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 354.9 | 938 | 354.2 | 939.4
05 - 06 | 6.256 | 2.576 | 355.2 | 963.2 | 0.62 | 0 | 105.2 | 105.4 | 113.6 | 113.6 | 32 | 32 | 42.8 | 42.6 | 7.6 | 7.6 | 23.6 | 23.4 | 209.4 | 90.6 | 166 | 517.2 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 7.4 | 0 | 0 | 358.4 | 966.7 | 358.4 | 967.4
06 - 07 | 5.936 | 2.448 | 364.8 | 993.6 | 0.6 | 0 | 111.2 | 111.2 | 117.6 | 117.8 | 35.2 | 35.2 | 31.6 | 31.8 | 7.6 | 7.6 | 23.2 | 23.4 | 208.8 | 90.6 | 169.6 | 551.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.9 | 0 | 0 | 367.5 | 997.5 | 368.2 | 998.2
07 - 08 | 5.968 | 2.416 | 387.2 | 1048 | 0.6 | 0 | 144 | 143.6 | 128 | 127.6 | 28.8 | 29 | 46 | 46 | 7.6 | 7.6 | 23.6 | 23.6 | 206.4 | 83.4 | 177.6 | 578.4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.3 | 0 | 0 | 391.3 | 1050.7 | 390.6 | 1051.4
08 - 09 | 6 | 2.768 | 433.6 | 1089.6 | 0.6 | 0 | 162.8 | 163.2 | 132.4 | 132.6 | 43.6 | 43.4 | 46.8 | 46.8 | 7.2 | 7 | 22.4 | 22.4 | 217.2 | 94.8 | 190.4 | 593.6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 7.4 | 0 | 0 | 435.4 | 1094.1 | 435.4 | 1094.8
09 - 10 | 6.416 | 2.752 | 398.4 | 1080 | 0.62 | 0 | 165.6 | 165.6 | 135.2 | 135.4 | 35.2 | 35.4 | 55.2 | 55 | 4.8 | 4.8 | 19.2 | 19 | 190.2 | 60.6 | 203.2 | 595.6 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8.1 | 0 | 0 | 401.8 | 1083.6 | 401.8 | 1083.6
10 - 11 | 6.032 | 2.528 | 409.6 | 1065.6 | 0.64 | 0 | 164.4 | 164.4 | 133.6 | 133.6 | 35.6 | 35.6 | 41.6 | 41.8 | 4.8 | 4.8 | 18.8 | 19 | 204 | 73.2 | 205.8 | 582 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 414.4 | 1068.9 | 414.4 | 1069.6
11 - 12 | 6.096 | 2.512 | 417.6 | 1124.8 | 0.64 | 0 | 158 | 158 | 136.8 | 136.8 | 33.2 | 33 | 54.8 | 54.8 | 4.8 | 5 | 19.6 | 19.6 | 219 | 100.2 | 201.6 | 600.8 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 419.3 | 1128.4 | 418.6 | 1129.8
12 - 13 | 6.336 | 2.976 | 425.6 | 1067.2 | 0.64 | 0 | 161.2 | 161 | 127.2 | 126.8 | 28.4 | 28.6 | 42.4 | 42 | 4.8 | 4.8 | 18.8 | 18.8 | 230.4 | 124.8 | 184 | 560.4 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 429.8 | 1071 | 429.8 | 1071
13 - 14 | 6.256 | 2.56 | 488 | 1092.8 | 0.6 | 0 | 162.4 | 162.6 | 128.8 | 129.2 | 30.8 | 30.8 | 57.6 | 57.8 | 4.8 | 4.8 | 20.4 | 20.2 | 287.4 | 130.8 | 180.8 | 564 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 7.5 | 0 | 0 | 490.7 | 1096.9 | 491.4 | 1097.6
14 - 15 | 6.112 | 2.512 | 505.6 | 1110.4 | 0.64 | 0 | 153.2 | 153.2 | 131.6 | 131.4 | 30 | 29.8 | 43.6 | 43.8 | 5.2 | 5 | 18.8 | 19 | 316.8 | 148.2 | 179.6 | 578.8 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 510.3 | 1114.4 | 509.6 | 1115.8
15 - 16 | 6.16 | 3.024 | 433.6 | 1134.4 | 0.6 | 0 | 156.4 | 156.4 | 135.2 | 135.4 | 33.6 | 33.8 | 56.4 | 56.2 | 4.8 | 5 | 19.6 | 19.6 | 237 | 100.8 | 186 | 625.6 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 7.9 | 0 | 0 | 436.8 | 1138.2 | 436.8 | 1138.2
16 - 17 | 6.4 | 2.592 | 427.2 | 1124.8 | 0.58 | 0 | 155.2 | 155 | 132 | 131.8 | 42.4 | 42.2 | 48.4 | 48.6 | 7.2 | 7.2 | 24.4 | 24.4 | 221.4 | 109.2 | 169.4 | 632 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 7.5 | 0 | 0 | 430.5 | 1129.1 | 429.8 | 1129.8
17 - 18 | 6.048 | 2.576 | 392 | 1126.4 | 0.62 | 0 | 123.6 | 123.8 | 121.2 | 121.4 | 35.6 | 35.8 | 40.8 | 40.6 | 7.6 | 7.4 | 24.4 | 24.4 | 223.2 | 108.6 | 167.8 | 652.8 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 394.8 | 1129.8 | 394.8 | 1129.8
18 - 19 | 6.464 | 3.056 | 390.4 | 1163.2 | 0.62 | 0 | 127.2 | 127.2 | 120 | 120 | 30 | 30 | 42.8 | 43 | 7.2 | 7.2 | 23.6 | 23.6 | 225 | 108.6 | 173.6 | 684.8 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 7.5 | 0 | 0 | 394.1 | 1167.6 | 393.4 | 1169
19 - 20 | 6.432 | 2.528 | 387.2 | 1147.2 | 0.62 | 0 | 117.2 | 117 | 118 | 118 | 30.8 | 30.8 | 33.6 | 33.6 | 7.2 | 7.2 | 24 | 24 | 231.6 | 113.4 | 173.8 | 675.2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 390.6 | 1151.5 | 392 | 1152.2
20 - 21 | 6.128 | 2.624 | 388.8 | 1137.6 | 0.6 | 0 | 118 | 118.2 | 118 | 117.8 | 37.6 | 37.4 | 42.4 | 42.2 | 7.2 | 7.4 | 23.6 | 23.4 | 225 | 111 | 190.6 | 641.6 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 7.3 | 0 | 0 | 392 | 1140.3 | 390.6 | 1141
21 - 22 | 6.4 | 2.944 | 380.8 | 1107.2 | 0.62 | 0 | 116.8 | 116.6 | 119.2 | 119.2 | 26.4 | 26.6 | 30 | 30 | 8 | 7.8 | 23.6 | 23.8 | 228 | 114.6 | 183.8 | 627.6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 383.6 | 1112.3 | 383.6 | 1113
22 - 23 | 6.336 | 2.464 | 382.4 | 1043.2 | 0.6 | 0 | 111.6 | 111.6 | 116.8 | 116.8 | 37.6 | 37.4 | 38 | 38 | 7.6 | 7.6 | 23.6 | 23.4 | 226.2 | 108.6 | 171.2 | 575.2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.3 | 0 | 0 | 386.4 | 1047.2 | 386.4 | 1047.2
23 - 00 | 6 | 2.544 | 390.4 | 993.6 | 0.6 | 0 | 118.4 | 118.4 | 117.2 | 117.2 | 37.2 | 37.2 | 30.8 | 30.8 | 7.6 | 7.6 | 23.2 | 23.4 | 225 | 111.6 | 159 | 542.4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.1 | 0 | 0 | 393.4 | 997.5 | 393.4 | 998.2
Сумма | 147.92 | 63.424 | 9553.6 | 25216 | 14.76 | 0 | 3172 | 3171.8 | 2952 | 2951.8 | 806.4 | 806.4 | 985.2 | 985.2 | 162 | 162.2 | 562.8 | 563 | 5382.6 | 2425.2 | 4143 | 13907.2 | 0 | 0 | 0 | 178.8 | 178.7 | 0 | 0 | 9634.1 | 25305.7 | 9630.6 | 25320.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Газ | [32 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Газ ТСН 3 ао RS | 0,4 Газ ТСН 4 ао RS | 10 Газ Т 1 ап | 10 Газ Т 2 ап | 10 Газ ТСН 1 ао | 10 Газ ТСН 2 ао | 10 Газ-Газ 1 ао | 10 Газ-Газ 1 ао RS | 10 Газ-Газ 2 ао | 10 Газ-Газ 2 ао RS | 10 Газ-Газ 3 ао | 10 Газ-Газ 3 ао RS | 10 Газ-Газ 4 ао | 10 Газ-Газ 4 ао RS | 10 Газ-Газ 5 ао | 10 Газ-Газ 5 ао RS | 10 Газ-Газ 6 ао | 10 Газ-Газ 6 ао RS | 10 Газ-Газ 7 ао RS | 10 Газ-Газ 8 ао RS | 10 Газ-Екимовское ао RS | 10 Газ-Подолец ао | 10 Газ-Подолец ап | 10 Газ-Потеряево ао | 10 Газ-Потеряево ап | 10 Газ-Трассовая ао | 10 Газ-Трассовая ао RS | 35 Газ СВВ ао RS | 35 Газ СВВ ап RS | 35 Газ Т 1 ап RS | 35 Газ Т 2 ап RS | 35 Газ-Газовая ап RS | 35 Газ-Лесная ап RS
00 - 01 |  |  | 75.2 | 137.6 |  |  | 7.6 | 7.6 | 52.8 | 52.8 | 7.2 | 7 | 11.2 | 11.2 | 7.2 | 7.4 | 3.2 | 3.2 | 51 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 79.8 | 149.8 | 79.8 | 151.2
01 - 02 |  |  | 75.2 | 121.6 |  |  | 7.6 | 7.6 | 52.4 | 52.2 | 7.2 | 7.4 | 10.4 | 10.2 | 7.6 | 7.4 | 2 | 2 | 49.8 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 77.7 | 134.4 | 78.4 | 133
02 - 03 |  |  | 72 | 129.6 |  |  | 9.2 | 9.2 | 52 | 52.2 | 7.6 | 7.4 | 11.2 | 11.2 | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 2.8 | 48.6 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 77 | 140.7 | 78.4 | 141.4
03 - 04 |  |  | 72 | 129.6 |  |  | 7.2 | 7 | 53.2 | 53 | 6.4 | 6.4 | 10.4 | 10.6 | 6.8 | 7 | 2.8 | 3 | 49.2 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 75.6 | 140.7 | 75.6 | 140
04 - 05 |  |  | 72 | 131.2 |  |  | 9.6 | 9.6 | 52.4 | 52.6 | 7.6 | 7.8 | 11.6 | 11.4 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | 2.8 | 47.4 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 75.6 | 144.2 | 75.6 | 144.2
05 - 06 |  |  | 70.4 | 139.2 |  |  | 6.8 | 7 | 52.8 | 52.6 | 5.6 | 5.6 | 11.2 | 11.2 | 6.8 | 6.8 | 2.4 | 2.6 | 48 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 74.2 | 153.3 | 74.2 | 154
06 - 07 |  |  | 68.8 | 140.8 |  |  | 6.8 | 6.8 | 51.2 | 51.4 | 5.6 | 5.4 | 10.8 | 10.8 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | 2.6 | 47.4 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 72.8 | 157.5 | 74.2 | 156.8
07 - 08 |  |  | 68.8 | 144 |  |  | 10.8 | 10.6 | 52.4 | 52.2 | 6 | 6 | 12.4 | 12.6 | 6.8 | 6.6 | 2.4 | 2.6 | 44.4 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 73.5 | 162.4 | 74.2 | 162.4
08 - 09 |  |  | 65.6 | 198.4 |  |  | 5.6 | 5.6 | 53.2 | 53.2 | 4 | 4.4 | 20.8 | 20.4 | 5.6 | 5.6 | 2 | 1.8 | 46.2 | 0.6 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 69.3 | 221.9 | 70 | 221.2
09 - 10 |  |  | 52.8 | 190.4 |  |  | 6.4 | 6.6 | 52.8 | 52.8 | 0.4 | 0.2 | 18.8 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37.2 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 56.7 | 213.5 | 57.4 | 212.8
10 - 11 |  |  | 60.8 | 190.4 |  |  | 7.6 | 7.6 | 54.8 | 55 | 0.4 | 0.4 | 19.6 | 19.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 65.1 | 213.5 | 64.4 | 214.2
11 - 12 |  |  | 67.2 | 225.6 |  |  | 3.6 | 3.4 | 54.8 | 54.6 | 0.8 | 0.6 | 19.6 | 19.6 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 54 | 0 | 24.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 71.4 | 251.3 | 72.8 | 250.6
12 - 13 |  |  | 76.8 | 188.8 |  |  | 8.4 | 8.6 | 53.2 | 53.4 | 0.4 | 0.4 | 19.6 | 19.8 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 60 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 81.2 | 212.1 | 81.2 | 212.8
13 - 14 |  |  | 110.4 | 193.6 |  |  | 8 | 8 | 53.2 | 53 | 0 | 0.2 | 21.6 | 21.6 | 2 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 96 | 2.4 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 116.9 | 217.7 | 117.6 | 217
14 - 15 |  |  | 153.6 | 201.6 |  |  | 4.8 | 4.6 | 52.8 | 53 | 0.4 | 0.2 | 20.4 | 20.4 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 142.2 | 7.2 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 161.7 | 226.1 | 161 | 225.4
15 - 16 |  |  | 80 | 193.6 |  |  | 7.6 | 7.6 | 54 | 54 | 2 | 2 | 19.6 | 19.4 | 2.4 | 2.2 | 0 | 0 | 63 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 84 | 218.4 | 85.4 | 218.4
16 - 17 |  |  | 73.6 | 187.2 |  |  | 9.6 | 9.8 | 54.8 | 54.8 | 8 | 8.4 | 20 | 20 | 6.4 | 6.4 | 2.4 | 2.6 | 49.2 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 79.8 | 212.1 | 78.4 | 211.4
17 - 18 |  |  | 75.2 | 163.2 |  |  | 8.8 | 8.8 | 54.4 | 54.4 | 8 | 8 | 11.6 | 11.6 | 6.8 | 6.8 | 3.6 | 3.4 | 50.4 | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 79.1 | 184.1 | 79.8 | 184.8
18 - 19 |  |  | 76.8 | 168 |  |  | 13.2 | 13.2 | 54 | 54 | 8 | 7.8 | 10.8 | 11 | 6 | 6.2 | 2.8 | 3 | 51 | 0 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 81.9 | 192.5 | 82.6 | 191.8
19 - 20 |  |  | 81.6 | 160 |  |  | 11.2 | 11 | 53.6 | 53.6 | 8 | 7.8 | 11.6 | 11.6 | 6.8 | 6.6 | 3.2 | 3 | 55.8 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 86.1 | 183.4 | 86.8 | 183.4
20 - 21 |  |  | 76.8 | 148.8 |  |  | 11.2 | 11.4 | 52.8 | 52.6 | 6.8 | 7 | 10.4 | 10 | 6.4 | 6.4 | 2.8 | 2.6 | 52.2 | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 81.9 | 170.1 | 82.6 | 170.8
21 - 22 |  |  | 81.6 | 156.8 |  |  | 11.6 | 11.6 | 53.2 | 53.4 | 8.4 | 8.2 | 11.2 | 11.6 | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 3.6 | 54.6 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 86.1 | 178.5 | 86.8 | 177.8
22 - 23 |  |  | 78.4 | 142.4 |  |  | 10.8 | 10.6 | 53.2 | 53 | 7.2 | 7.2 | 10.4 | 10.4 | 6.8 | 6.8 | 3.2 | 3 | 52.8 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 82.6 | 158.2 | 82.6 | 158.2
23 - 00 |  |  | 76.8 | 147.2 |  |  | 13.2 | 13.2 | 53.6 | 53.6 | 6 | 6.2 | 10.8 | 10.8 | 6.8 | 6.8 | 3.2 | 3.2 | 51 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 83.3 | 164.5 | 84 | 163.8
Сумма | 0 | 0 | 1862.4 | 3929.6 | 0 | 0 | 207.2 | 207 | 1277.6 | 1277.4 | 122 | 122 | 346 | 346 | 129.2 | 129.2 | 48.4 | 48.2 | 1347 | 10.2 | 585.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973.3 | 4400.9 | 1983.8 | 4397.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Газ |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч