## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ляменьга | [23 empty] | за 16.12.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ляменьга | [8 empty] | за 16.12.2020
Время | 0,4 Ляменьга ТСН ао | 10 Ляменьга Т 1 ап | 10 Ляменьга-Калинино ао | 10 Ляменьга-Логдуз ао | 10 Ляменьга-Ляменьга ао резерв | 10 Ляменьга-Ляменьга ап резерв | 10 Ляменьга-Нива ао | 10 Ляменьга-Правда ао | 10 Ляменьга-Строитель ао
00 - 01 | 7.804 | 302.4 | 80.4 | 43.8 | 0 | 0 | 77.4 | 48.8 | 53.4
01 - 02 | 7.772 | 304.8 | 78.6 | 46.4 | 0 | 0 | 81.6 | 46.8 | 52.8
02 - 03 | 7.772 | 309 | 77.4 | 45.4 | 0 | 0 | 81.6 | 52.4 | 53.4
03 - 04 | 7.744 | 304.8 | 77.1 | 41.8 | 0 | 0 | 84.9 | 50.4 | 52.2
04 - 05 | 7.856 | 327 | 81 | 46.6 | 0 | 0 | 86.4 | 54 | 60.4
05 - 06 | 8.004 | 418.8 | 93 | 62.4 | 0 | 0 | 99.3 | 77.2 | 88.2
06 - 07 | 7.98 | 486 | 106.2 | 77.8 | 0 | 0 | 116.7 | 91.6 | 95.2
07 - 08 | 7.632 | 556.2 | 110.1 | 95.6 | 0 | 0 | 132 | 126.8 | 94
08 - 09 | 7.092 | 573.6 | 105.9 | 131.6 | 0 | 0 | 140.7 | 117.6 | 79
09 - 10 | 6.952 | 628.2 | 117 | 137.6 | 0 | 0 | 160.2 | 120.4 | 94.8
10 - 11 | 7.148 | 568.8 | 126 | 140.2 | 0 | 0 | 112.8 | 98.4 | 93
11 - 12 | 7.188 | 531 | 126.3 | 114.8 | 0 | 0 | 101.4 | 108.4 | 82
12 - 13 | 7.684 | 448.2 | 93.9 | 92.4 | 0 | 0 | 106.5 | 91.2 | 65.8
13 - 14 | 7.256 | 519 | 103.8 | 138.8 | 0 | 0 | 123.6 | 85.2 | 68.8
14 - 15 | 7.232 | 527.4 | 126.6 | 111.6 | 0 | 0 | 131.7 | 89.2 | 70
15 - 16 | 7.204 | 519 | 111.9 | 111.2 | 0 | 0 | 111.9 | 91.2 | 95
16 - 17 | 7.232 | 561.6 | 114.3 | 120.6 | 0 | 0 | 130.5 | 98.8 | 98.8
17 - 18 | 7.612 | 522.6 | 115.5 | 85 | 0 | 0 | 125.4 | 98.8 | 100
18 - 19 | 7.748 | 507.6 | 111 | 77.6 | 0 | 0 | 128.4 | 91.2 | 101.2
19 - 20 | 7.948 | 465.6 | 103.5 | 75.4 | 0 | 0 | 111.6 | 92.4 | 84.6
20 - 21 | 7.936 | 422.4 | 99.6 | 68.6 | 0 | 0 | 102 | 80 | 73.4
21 - 22 | 7.896 | 393 | 99.9 | 60 | 0 | 0 | 96.6 | 75.2 | 63.2
22 - 23 | 7.808 | 342 | 91.8 | 48 | 0 | 0 | 84.3 | 60.4 | 58.2
23 - 00 | 7.692 | 313.8 | 88.5 | 43.6 | 0 | 0 | 74.7 | 56.4 | 52.8
Сумма | 182.192 | 10852.8 | 2439.3 | 2016.8 | 0 | 0 | 2602.2 | 2002.8 | 1830.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ляменьга |  |  | активная энергия
за 16.12.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч