## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Покрово" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.5 | 10.55
1:00 | 10.538 | 10.55
2:00 | 10.525 | 10.575
3:00 | 10.488 | 10.55
4:00 | 10.462 | 10.45
5:00 | 10.438 | 10.475
6:00 | 10.425 | 10.438
7:00 | 10.45 | 10.462
8:00 | 10.413 | 10.425
9:00 | 10.35 | 10.363
10:00 | 10.475 | 10.538
11:00 | 10.4 | 10.413
12:00 | 10.525 | 10.538
13:00 | 10.4 | 10.4
14:00 | 10.313 | 10.325
15:00 | 10.525 | 10.538
16:00 | 10.475 | 10.475
17:00 | 10.575 | 10.587
18:00 | 10.525 | 10.538
19:00 | 10.45 | 10.488
20:00 | 10.625 | 10.637
21:00 | 10.65 | 10.675
22:00 | 10.438 | 10.438
23:00 | 10.45 | 10.462
24:00 | 10.425 | 10.488
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Покрово" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 20 | коэфф.= | 20
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 0 | 2231.71 | - | 0 | - | 2.9 | 3116.24 | - | 0 | - | 12047.51 | - | 0 | -
1:00 | 0 | 2231.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2109 | 3116.251 | 21.9956 | 0 | 0 | 12047.5118 | 0.036169 | 0 | 0
2:00 | 0 | 2231.71 | 0 | 0 | 0 | 1.1259 | 3116.2612 | 20.4521 | 0 | 0 | 12047.513 | 0.024113 | 0 | 0
3:00 | 0 | 2231.71 | 0 | 0 | 0 | 1.0834 | 3116.2711 | 19.6803 | 0 | 0 | 12047.5142 | 0.024113 | 0 | 0
4:00 | 0 | 2231.71 | 0 | 0 | 0 | 1.0834 | 3116.2809 | 19.6803 | 0 | 0 | 12047.5154 | 0.024113 | 0 | 0
5:00 | 0 | 2231.71 | 0 | 0 | 0 | 1.1153 | 3116.291 | 20.2591 | 0 | 0 | 12047.5166 | 0.024113 | 0 | 0
6:00 | 0 | 2231.71 | 0 | 0 | 0 | 1.3702 | 3116.3035 | 24.8898 | 0 | 0 | 12047.5178 | 0.024113 | 0 | 0
7:00 | 0 | 2231.71 | 0 | 0 | 0 | 1.5614 | 3116.3177 | 28.3628 | 0 | 0 | 12047.519 | 0.024113 | 0 | 0
8:00 | 0 | 2231.71 | 0 | 0 | 0 | 1.9544 | 3116.3354 | 35.5017 | 0 | 0 | 12047.5202 | 0.024113 | 0 | 0
9:00 | 0 | 2231.71 | 0 | 0 | 0 | 2.0819 | 3116.3543 | 37.817 | 0 | 0 | 12047.5215 | 0.024113 | 0 | 0
10:00 | 0 | 2231.71 | 0 | 0 | 0 | 2.2412 | 3116.3747 | 40.7112 | 0 | 0 | 12047.5227 | 0.024113 | 0 | 0
11:00 | 0 | 2231.71 | 0 | 0 | 0 | 2.1987 | 3116.3946 | 39.9394 | 0 | 0 | 12047.5239 | 0.024113 | 0 | 0
12:00 | 0 | 2231.71 | 0 | 0 | 0 | 2.4005 | 3116.4164 | 43.6053 | 0 | 0 | 12047.5251 | 0.024113 | 0 | 0
13:00 | 0 | 2231.71 | 0 | 0 | 0 | 1.9969 | 3116.4346 | 36.2735 | 0 | 0 | 12047.5269 | 0.036169 | 0 | 0
14:00 | 0 | 2231.71 | 0 | 0 | 0 | 1.9544 | 3116.4523 | 35.5017 | 0 | 0 | 12047.5281 | 0.024113 | 0 | 0
15:00 | 0 | 2231.71 | 0 | 0 | 0 | 2.0819 | 3116.4712 | 37.817 | 0 | 0 | 12047.5293 | 0.024113 | 0 | 0
16:00 | 0 | 2231.71 | 0 | 0 | 0 | 2.135 | 3116.4906 | 38.7817 | 0 | 0 | 12047.5305 | 0.024113 | 0 | 0
17:00 | 0 | 2231.71 | 0 | 0 | 0 | 2.0288 | 3116.5091 | 36.8523 | 0 | 0 | 12047.5317 | 0.024113 | 0 | 0
18:00 | 0 | 2231.71 | 0 | 0 | 0 | 1.7632 | 3116.5251 | 32.0287 | 0 | 0 | 12047.5329 | 0.024113 | 0 | 0
19:00 | 0 | 2231.71 | 0 | 0 | 0 | 1.9119 | 3116.5424 | 34.7299 | 0 | 0 | 12047.5341 | 0.024113 | 0 | 0
20:00 | 0 | 2231.71 | 0 | 0 | 0 | 2.0712 | 3116.5613 | 37.6241 | 0 | 0 | 12047.5353 | 0.024113 | 0 | 0
21:00 | 0 | 2231.71 | 0 | 0 | 0 | 1.8269 | 3116.5778 | 33.1864 | 0 | 0 | 12047.5365 | 0.024113 | 0 | 0
22:00 | 0 | 2231.71 | 0 | 0 | 0 | 1.7526 | 3116.5938 | 31.8358 | 0 | 0 | 12047.5377 | 0.024113 | 0 | 0
23:00 | 0 | 2231.71 | 0 | 0 | 0 | 1.4764 | 3116.6072 | 26.8192 | 0 | 0 | 12047.5389 | 0.024113 | 0 | 0
24:00 | 0 | 2231.71 | 0 | 0 | 0 | 1.3702 | 3116.6196 | 24.8898 | 0 | 0 | 12047.5401 | 0.024113 | 0 | 0
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 759.2345 |  | 0 |  | 0.60282 |  | 0
Максимум | 0 |  |  |  |  | 2.9
Минимум | 0 |  |  |  |  | 1.0834
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Покрово в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Ярыгино |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Чучеры |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Ильинское
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 42.78 | - | 137.74 | - |  | 11405.63 | - | 7182.98 | - |  | 983.47 | - | 1047.35 | -
1:00 | 0.50865 | 42.7809 | 1.8518 | 137.7445 | 9.0522 | 0.61009 | 11405.635 | 5.0117 | 7182.9899 | 9.8843 | 1.716 | 983.4851 | 15.1321 | 1047.3773 | 27.2522
2:00 | 0.49137 | 42.7818 | 1.695 | 137.7489 | 8.7633 | 0.59723 | 11405.6401 | 5.1119 | 7182.9995 | 9.5688 | 1.571 | 983.4988 | 13.6451 | 1047.4023 | 25.0641
3:00 | 0.48518 | 42.7826 | 1.5993 | 137.7532 | 8.667 | 0.57953 | 11405.6447 | 4.6108 | 7183.0089 | 9.4636 | 1.5955 | 983.5122 | 13.4702 | 1047.428 | 25.6609
4:00 | 0.50058 | 42.7834 | 1.5738 | 137.7577 | 8.9559 | 0.59998 | 11405.6495 | 4.8112 | 7183.0187 | 9.7791 | 1.6056 | 983.5255 | 13.2953 | 1047.4539 | 25.9592
5:00 | 0.49145 | 42.7842 | 1.7025 | 137.7621 | 8.7633 | 0.59211 | 11405.6545 | 4.9115 | 7183.0283 | 9.5688 | 1.6048 | 983.5392 | 13.6451 | 1047.4797 | 25.7603
6:00 | 0.56097 | 42.7852 | 1.8793 | 137.7671 | 10.0151 | 0.71232 | 11405.6614 | 6.9162 | 7183.0392 | 10.9358 | 1.6954 | 983.5553 | 16.0943 | 1047.506 | 26.2576
7:00 | 0.50138 | 42.7864 | 2.4805 | 137.7715 | 8.7633 | 0.62513 | 11405.6675 | 6.1143 | 7183.0488 | 9.5688 | 1.8357 | 983.5751 | 19.768 | 1047.5328 | 26.8544
8:00 | 0.49184 | 42.7878 | 2.8295 | 137.7757 | 8.4744 | 0.67046 | 11405.6754 | 7.9185 | 7183.058 | 9.2533 | 2.0187 | 983.5998 | 24.7537 | 1047.5599 | 27.0533
9:00 | 0.5118 | 42.7892 | 2.8177 | 137.7802 | 8.8596 | 0.72818 | 11405.6844 | 9.0211 | 7183.0677 | 9.6739 | 2.1574 | 983.6258 | 25.9783 | 1047.5892 | 29.3409
10:00 | 0.55837 | 42.7908 | 3.1842 | 137.785 | 9.6299 | 0.81124 | 11405.6948 | 10.3241 | 7183.0782 | 10.5152 | 2.6082 | 983.653 | 27.2028 | 1047.628 | 38.7897
11:00 | 0.55838 | 42.7922 | 2.8772 | 137.7898 | 9.7262 | 0.78158 | 11405.7042 | 9.422 | 7183.0888 | 10.6203 | 2.5249 | 983.6806 | 27.6402 | 1047.6646 | 36.6015
12:00 | 0.55047 | 42.7939 | 3.3049 | 137.7946 | 9.4374 | 0.79525 | 11405.7143 | 10.1237 | 7183.0991 | 10.3049 | 2.6327 | 983.7108 | 30.1768 | 1047.7017 | 37.0988
13:00 | 0.54878 | 42.7954 | 2.9124 | 137.7993 | 9.5337 | 0.74055 | 11405.7228 | 8.5199 | 7183.1095 | 10.41 | 2.2399 | 983.7356 | 24.8412 | 1047.7339 | 32.2253
14:00 | 0.49646 | 42.7968 | 2.8059 | 137.8036 | 8.5707 | 0.65739 | 11405.7302 | 7.4173 | 7183.1189 | 9.3585 | 2.2763 | 983.7609 | 25.2785 | 1047.7666 | 32.7226
15:00 | 0.52574 | 42.7983 | 3.0437 | 137.8081 | 9.0522 | 0.722 | 11405.7389 | 8.6201 | 7183.1288 | 9.8843 | 2.4101 | 983.7871 | 26.1532 | 1047.8018 | 35.1096
16:00 | 0.6029 | 42.7997 | 2.7801 | 137.8134 | 10.5929 | 0.84258 | 11405.7489 | 10.0234 | 7183.1404 | 11.5667 | 2.3519 | 983.8131 | 25.9783 | 1047.8357 | 33.9161
17:00 | 0.52929 | 42.8011 | 2.9574 | 137.818 | 9.1485 | 0.67843 | 11405.7561 | 7.2169 | 7183.1503 | 9.9894 | 2.5156 | 983.8397 | 26.678 | 1047.8728 | 37.0988
18:00 | 0.50296 | 42.8024 | 2.5839 | 137.8224 | 8.7633 | 0.64041 | 11405.7627 | 6.6155 | 7183.1599 | 9.5688 | 2.0944 | 983.8626 | 22.8294 | 1047.9032 | 30.435
19:00 | 0.56994 | 42.8036 | 2.2232 | 137.8274 | 10.1114 | 0.87472 | 11405.7741 | 11.4267 | 7183.171 | 11.0409 | 1.9845 | 983.8836 | 21.08 | 1047.9324 | 29.2415
20:00 | 0.56054 | 42.8051 | 3.0129 | 137.8323 | 9.7262 | 0.7565 | 11405.7829 | 8.7204 | 7183.1816 | 10.6203 | 2.2417 | 983.9095 | 25.8908 | 1047.9639 | 31.4296
21:00 | 0.51699 | 42.8063 | 2.5004 | 137.8368 | 9.0522 | 0.70417 | 11405.791 | 8.119 | 7183.1915 | 9.8843 | 1.9394 | 983.9321 | 22.567 | 1047.9909 | 27.0533
22:00 | 0.51774 | 42.8076 | 2.5512 | 137.8414 | 9.0522 | 0.68031 | 11405.7984 | 7.4173 | 7183.2013 | 9.8843 | 1.9235 | 983.954 | 21.8672 | 1048.0182 | 27.2522
23:00 | 0.47773 | 42.8087 | 2.2618 | 137.8455 | 8.3781 | 0.6027 | 11405.8044 | 6.0141 | 7183.2105 | 9.1482 | 1.7032 | 983.9725 | 18.5434 | 1048.0429 | 24.7657
24:00 | 0.48556 | 42.8098 | 2.0836 | 137.8498 | 8.5707 | 0.59241 | 11405.8097 | 5.3124 | 7183.2199 | 9.3585 | 1.7598 | 983.99 | 17.4938 | 1048.0697 | 26.7549
Итого |  |  | 59.5121 |  | 219.6592 |  |  | 179.72 |  | 239.8509 |  |  | 520.0024 |  | 719.6978
Максимум | 0.6029 |  |  |  |  | 0.87472 |  |  |  |  | 2.6327
Минимум | 0.47773 |  |  |  |  | 0.57953 |  |  |  |  | 1.571
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22