## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ ГДЗ | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ ГДЗ | [24 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао RS | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао RS | 10 ГДЗ Т 3 ап | 10 ГДЗ-Кузнецово ао | 6 ГДЗ резерв яч. 11 ао RS | 6 ГДЗ резерв яч. 21 ао RS | 6 ГДЗ Т 1 ап | 6 ГДЗ Т 1 ап RS | 6 ГДЗ Т 2 ап | 6 ГДЗ Т 2 ап RS | 6 ГДЗ Т 3 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао RS | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 2 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 1 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 2 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 3 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 4 ао RS
00 - 01 | 0.224 | 0.24 | 0.288 | 0.272 | 30 | 0 | 0.48 | 0 | 885.6 | 885.6 | 360 | 361.8 | 32.64 | 372.48 | 372.48 | 222.72 | 222.72 | 211.68 | 212.4 | 0 | 0 | 173.76 | 0 | 125.28 | 105.12
01 - 02 | 0.256 | 0.24 | 0.288 | 0.288 | 28 | 0 | 0.48 | 0 | 662.4 | 660.6 | 234 | 234 | 31.2 | 336 | 335.52 | 196.8 | 197.28 | 192.96 | 192.24 | 0 | 0 | 73.92 | 0 | 58.32 | 26.64
02 - 03 | 0.224 | 0.24 | 0.256 | 0.272 | 25 | 0 | 0.48 | 0 | 547.2 | 547.2 | 183.6 | 185.4 | 27.36 | 243.84 | 244.32 | 161.28 | 161.76 | 174.24 | 174.24 | 0 | 0 | 60.96 | 0 | 66.24 | 25.2
03 - 04 | 0.224 | 0.224 | 0.288 | 0.272 | 20 | 0 | 0.48 | 0 | 532.8 | 532.8 | 169.2 | 169.2 | 22.56 | 228.48 | 228 | 149.76 | 149.76 | 168.48 | 169.2 | 0 | 0 | 70.08 | 0 | 64.8 | 24.48
04 - 05 | 0.256 | 0.24 | 0.288 | 0.272 | 19 | 0 | 0.48 | 0 | 594 | 595.8 | 176.4 | 176.4 | 22.32 | 293.76 | 294.24 | 151.68 | 150.72 | 172.8 | 172.8 | 0 | 0 | 70.56 | 0 | 57.6 | 24.48
05 - 06 | 0.224 | 0.224 | 0.256 | 0.288 | 23 | 0 | 0.48 | 0 | 633.6 | 633.6 | 194.4 | 190.8 | 25.92 | 336 | 335.04 | 159.36 | 159.84 | 191.52 | 191.52 | 0 | 0 | 49.92 | 0 | 54.72 | 25.92
06 - 07 | 0.224 | 0.24 | 0.288 | 0.272 | 31 | 0 | 0.48 | 0 | 720 | 718.2 | 244.8 | 248.4 | 33.6 | 382.08 | 382.08 | 206.4 | 205.92 | 234.72 | 234 | 0 | 0 | 48.96 | 0 | 53.28 | 25.92
07 - 08 | 0.224 | 0.224 | 0.256 | 0.272 | 34 | 0 | 0.24 | 0 | 838.8 | 840.6 | 324 | 322.2 | 36.72 | 413.76 | 413.76 | 250.56 | 250.56 | 285.12 | 285.12 | 0 | 0 | 73.44 | 0 | 66.24 | 42.48
08 - 09 | 0.256 | 0.24 | 0.288 | 0.272 | 37 | 0 | 0.48 | 0 | 1573.2 | 1573.2 | 586.8 | 585 | 39.6 | 674.88 | 674.4 | 287.04 | 287.52 | 398.88 | 398.88 | 0 | 0 | 354.24 | 0 | 146.16 | 257.04
09 - 10 | 0.224 | 0.224 | 0.256 | 0.272 | 38 | 0 | 0.48 | 0 | 1641.6 | 1641.6 | 648 | 649.8 | 41.04 | 725.76 | 726.24 | 339.84 | 339.36 | 410.4 | 409.68 | 0 | 0 | 348 | 0 | 158.4 | 265.68
10 - 11 | 0.224 | 0.24 | 0.288 | 0.288 | 36 | 0 | 0.48 | 0 | 1512 | 1508.4 | 633.6 | 631.8 | 38.88 | 615.36 | 615.36 | 364.8 | 364.8 | 410.4 | 410.4 | 0 | 0 | 331.2 | 0 | 153.36 | 226.8
11 - 12 | 0.256 | 0.24 | 0.288 | 0.288 | 38 | 0 | 0.72 | 0 | 1616.4 | 1618.2 | 684 | 684 | 41.52 | 643.2 | 643.68 | 373.44 | 373.92 | 434.88 | 436.32 | 0 | 0 | 367.2 | 0 | 173.52 | 264.96
12 - 13 | 0.224 | 0.24 | 0.288 | 0.288 | 38 | 0 | 0.48 | 0 | 1256.4 | 1256.4 | 565.2 | 568.8 | 41.28 | 528 | 527.52 | 373.44 | 373.44 | 360 | 358.56 | 0 | 0 | 239.52 | 0 | 130.32 | 151.2
13 - 14 | 0.224 | 0.224 | 0.288 | 0.288 | 39 | 0 | 0.24 | 0 | 1497.6 | 1499.4 | 644.4 | 644.4 | 41.28 | 584.64 | 585.6 | 360 | 360.48 | 397.44 | 398.88 | 0 | 0 | 360.48 | 0 | 156.24 | 240.48
14 - 15 | 0.224 | 0.224 | 0.48 | 0.48 | 35 | 0 | 0.24 | 0 | 1494 | 1495.8 | 630 | 630 | 37.2 | 573.12 | 573.6 | 348.48 | 348.48 | 407.52 | 406.8 | 0 | 0 | 357.6 | 0 | 159.12 | 241.92
15 - 16 | 0.256 | 0.24 | 0.288 | 0.272 | 36 | 0 | 0.48 | 0 | 1479.6 | 1479.6 | 619.2 | 619.2 | 38.88 | 591.36 | 590.88 | 339.84 | 339.84 | 397.44 | 398.16 | 0 | 0 | 326.88 | 0 | 165.6 | 240.48
16 - 17 | 0.224 | 0.224 | 0.256 | 0.272 | 34 | 0 | 0.24 | 0 | 1411.2 | 1413 | 583.2 | 581.4 | 37.2 | 592.32 | 592.32 | 335.04 | 335.04 | 406.08 | 405.36 | 0 | 0 | 276 | 0 | 141.12 | 206.64
17 - 18 | 0.224 | 0.224 | 0.288 | 0.272 | 36 | 0 | 0.24 | 0 | 1306.8 | 1306.8 | 590.4 | 592.2 | 38.4 | 495.36 | 495.36 | 352.32 | 351.84 | 365.76 | 365.76 | 0 | 0 | 280.8 | 0 | 165.6 | 198.72
18 - 19 | 0.224 | 0.24 | 0.256 | 0.272 | 39 | 0 | 0.48 | 0 | 1292.4 | 1292.4 | 543.6 | 541.8 | 42.72 | 534.72 | 535.2 | 333.12 | 333.12 | 377.28 | 377.28 | 0 | 0 | 256.8 | 0 | 124.56 | 164.16
19 - 20 | 0.224 | 0.224 | 0.288 | 0.272 | 38 | 0 | 0.48 | 0 | 1299.6 | 1297.8 | 576 | 576 | 40.8 | 506.88 | 506.4 | 340.8 | 341.28 | 357.12 | 357.12 | 0 | 0 | 273.12 | 0 | 162.72 | 192.96
20 - 21 | 0.256 | 0.24 | 0.256 | 0.272 | 44 | 0 | 0.24 | 0 | 1213.2 | 1213.2 | 561.6 | 561.6 | 46.56 | 422.4 | 422.4 | 329.28 | 328.8 | 347.04 | 347.76 | 0 | 0 | 273.6 | 0 | 171.36 | 183.6
21 - 22 | 0.224 | 0.24 | 0.288 | 0.288 | 43 | 0 | 0.48 | 0 | 1072.8 | 1072.8 | 475.2 | 475.2 | 45.84 | 377.28 | 377.76 | 320.64 | 321.12 | 347.04 | 346.32 | 0 | 0 | 236.16 | 0 | 112.32 | 105.12
22 - 23 | 0.224 | 0.224 | 0.288 | 0.272 | 40 | 0 | 0.48 | 0 | 1108.8 | 1108.8 | 514.8 | 514.8 | 42.72 | 343.68 | 343.68 | 311.04 | 310.56 | 316.8 | 316.8 | 0 | 0 | 288.96 | 0 | 159.84 | 159.84
23 - 00 | 0.256 | 0.24 | 0.256 | 0.272 | 34 | 0 | 0.48 | 0 | 1130.4 | 1130.4 | 496.8 | 496.8 | 36.96 | 392.64 | 392.16 | 276.48 | 276.48 | 289.44 | 289.44 | 0 | 0 | 277.44 | 0 | 172.8 | 182.16
Сумма | 5.6 | 5.6 | 6.848 | 6.848 | 815 | 0 | 10.32 | 0 | 27320.4 | 27322.2 | 11239.2 | 11241 | 883.2 | 11208 | 11208 | 6884.16 | 6884.64 | 7655.04 | 7655.04 | 0 | 0 | 5469.6 | 0 | 2999.52 | 3582

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ ГДЗ |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч