## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "У.Алексеево" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ |  | 10 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 121.55 | 122.38 | 10.55 | 10.5
1:00 | 122.24 | 123.2 | 10.512 | 10.462
2:00 | 120.86 | 122.1 | 10.55 | 10.438
3:00 | 121.55 | 122.24 | 10.5 | 10.413
4:00 | 119.49 | 120.18 | 10.5 | 10.363
5:00 | 119.76 | 119.63 | 10.475 | 10.325
6:00 | 117.15 | 118.94 | 10.2 | 10.175
7:00 | 116.05 | 116.88 | 10.325 | 10.175
8:00 | 115.64 | 117.43 | 10.225 | 10.063
9:00 | 110.14 | 111.1 | 10.125 | 10.075
10:00 | 116.05 | 116.32 | 10.438 | 10.413
11:00 | 116.19 | 116.19 | 10.425 | 10.462
12:00 | 120.45 | 122.65 | 10.55 | 10.413
13:00 | 117.84 | 119.35 | 10.212 | 10.15
14:00 | 113.3 | 114.81 | 10.313 | 10.262
15:00 | 115.78 | 116.88 | 10.55 | 10.488
16:00 | 115.22 | 117.56 | 10.363 | 10.2
17:00 | 118.94 | 120.04 | 10.587 | 10.538
18:00 | 119.76 | 121.28 | 10.55 | 10.413
19:00 | 118.94 | 120.72 | 10.438 | 10.387
20:00 | 120.04 | 122.24 | 10.438 | 10.425
21:00 | 120.18 | 122.38 | 10.462 | 10.363
22:00 | 122.65 | 122.79 | 10.188 | 10.238
23:00 | 122.79 | 123.61 | 10.225 | 10.275
24:00 | 122.51 | 123.61 | 10.387 | 10.275
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "У.Алексеево" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1 (10 кВ) |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-2 (10 кВ)
| Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 5658.3554 | - | 4096.0805 | - | 771.5603 | - | 189.6252 | - |  | 5537.3625 | - | 4150.3906 | - | 354.6044 | - | 341.4636 | -
1:00 | 29.0802 | 5658.3934 | 304 | 4096.1345 | 432 | 771.5614 | 1.1 | 189.6274 | 2.2 | 0 | 5537.3625 | 0 | 4150.3906 | 0 | 354.6065 | 2.1 | 341.4664 | 2.8
2:00 | 26.3062 | 5658.4253 | 255.2 | 4096.185 | 404 | 771.5625 | 1.1 | 189.6296 | 2.2 | 0 | 5537.3625 | 0 | 4150.3906 | 0 | 354.6085 | 2 | 341.4691 | 2.7
3:00 | 24.4293 | 5658.4546 | 234.4 | 4096.2321 | 376.8 | 771.5636 | 1.1 | 189.6316 | 2 | 0 | 5537.3625 | 0 | 4150.3906 | 0 | 354.6106 | 2.1 | 341.4717 | 2.6
4:00 | 23.8231 | 5658.4829 | 226.4 | 4096.2782 | 368.8 | 771.5646 | 1 | 189.6335 | 1.9 | 0 | 5537.3625 | 0 | 4150.3906 | 0 | 354.6126 | 2 | 341.4742 | 2.5
5:00 | 23.4891 | 5658.5123 | 235.2 | 4096.3227 | 356 | 771.5657 | 1.1 | 189.6354 | 1.9 | 0 | 5537.3625 | 0 | 4150.3906 | 0 | 354.6146 | 2 | 341.4767 | 2.5
6:00 | 23.8461 | 5658.5461 | 270.4 | 4096.365 | 338.4 | 771.5667 | 1 | 189.6371 | 1.7 | 0 | 5537.3625 | 0 | 4150.3906 | 0 | 354.6166 | 2 | 341.479 | 2.3
7:00 | 26.5431 | 5658.5899 | 350.4 | 4096.4064 | 331.2 | 771.5677 | 1 | 189.6385 | 1.4 | 0 | 5537.3625 | 0 | 4150.3906 | 0 | 354.6185 | 1.9 | 341.481 | 2
8:00 | 35.3545 | 5658.6493 | 475.2 | 4096.4604 | 432 | 771.5687 | 1 | 189.6402 | 1.7 | 0 | 5537.3625 | 0 | 4150.3906 | 0 | 354.6205 | 2 | 341.4833 | 2.3
9:00 | 49.7953 | 5658.7292 | 639.2 | 4096.5404 | 640 | 771.5697 | 1 | 189.6417 | 1.5 | 0 | 5537.3625 | 0 | 4150.3906 | 0 | 354.6224 | 1.9 | 341.4854 | 2.1
10:00 | 52.2556 | 5658.8089 | 637.6 | 4096.6283 | 703.2 | 771.5707 | 1 | 189.6436 | 1.9 | 0 | 5537.3625 | 0 | 4150.3906 | 0 | 354.6244 | 2 | 341.4878 | 2.4
11:00 | 45.8647 | 5658.8801 | 569.6 | 4096.7043 | 608 | 771.5718 | 1.1 | 189.6454 | 1.8 | 0 | 5537.3625 | 0 | 4150.3906 | 0 | 354.6264 | 2 | 341.4903 | 2.5
12:00 | 45.9309 | 5658.95 | 559.2 | 4096.7817 | 619.2 | 771.5729 | 1.1 | 189.6473 | 1.9 | 0 | 5537.3625 | 0 | 4150.3906 | 0 | 354.6284 | 2 | 341.4928 | 2.5
13:00 | 33.0199 | 5659.0043 | 434.4 | 4096.8334 | 413.6 | 771.574 | 1.1 | 189.6492 | 1.9 | 0 | 5537.3625 | 0 | 4150.3906 | 0 | 354.6304 | 2 | 341.4952 | 2.4
14:00 | 45.8306 | 5659.0756 | 570.4 | 4096.9092 | 606.4 | 771.575 | 1 | 189.6507 | 1.5 | 0 | 5537.3625 | 0 | 4150.3906 | 0 | 354.6324 | 2 | 341.4974 | 2.2
15:00 | 47.3964 | 5659.1468 | 569.6 | 4096.9899 | 645.6 | 771.576 | 1 | 189.6524 | 1.7 | 0 | 5537.3625 | 0 | 4150.3906 | 0 | 354.6344 | 2 | 341.4997 | 2.3
16:00 | 39.7143 | 5659.2092 | 499.2 | 4097.055 | 520.8 | 771.5771 | 1.1 | 189.6542 | 1.8 | 0 | 5537.3625 | 0 | 4150.3906 | 0 | 354.6366 | 2.2 | 341.5024 | 2.7
17:00 | 38.4112 | 5659.2692 | 480 | 4097.1183 | 506.4 | 771.5781 | 1 | 189.656 | 1.8 | 0 | 5537.3625 | 0 | 4150.3906 | 0 | 354.6389 | 2.3 | 341.5055 | 3.1
18:00 | 33.7885 | 5659.3234 | 433.6 | 4097.1726 | 434.4 | 771.5792 | 1.1 | 189.6579 | 1.9 | 0 | 5537.3625 | 0 | 4150.3906 | 0 | 354.6409 | 2 | 341.5081 | 2.6
19:00 | 35.1281 | 5659.3801 | 453.6 | 4097.2287 | 448.8 | 771.5803 | 1.1 | 189.6599 | 2 | 0 | 5537.3625 | 0 | 4150.3906 | 0 | 354.643 | 2.1 | 341.5107 | 2.6
20:00 | 33.5411 | 5659.4345 | 435.2 | 4097.282 | 426.4 | 771.5813 | 1 | 189.6619 | 2 | 0 | 5537.3625 | 0 | 4150.3906 | 0 | 354.645 | 2 | 341.5133 | 2.6
21:00 | 32.3624 | 5659.4889 | 435.2 | 4097.3314 | 395.2 | 771.5824 | 1.1 | 189.6638 | 1.9 | 0 | 5537.3625 | 0 | 4150.3906 | 0 | 354.647 | 2 | 341.5157 | 2.4
22:00 | 31.6428 | 5659.5404 | 412 | 4097.3815 | 400.8 | 771.5834 | 1 | 189.6657 | 1.9 | 0 | 5537.3625 | 0 | 4150.3906 | 0 | 354.649 | 2 | 341.5182 | 2.5
23:00 | 26.5332 | 5659.5833 | 343.2 | 4097.4238 | 338.4 | 771.5844 | 1 | 189.6672 | 1.5 | 0 | 5537.3625 | 0 | 4150.3906 | 0 | 354.6509 | 1.9 | 341.5203 | 2.1
24:00 | 26.6185 | 5659.6242 | 327.2 | 4097.4683 | 356 | 771.5855 | 1.1 | 189.6689 | 1.7 | 0 | 5537.3625 | 0 | 4150.3906 | 0 | 354.6529 | 2 | 341.5225 | 2.2
Итого |  |  | 10150.4 |  | 11102.4 |  | 25.2 |  | 43.7 |  |  | 0 |  | 0 |  | 48.5 |  | 58.9
Максимум | 52.2556 | [8 empty] | 0
Минимум | 23.4891 | [8 empty] | 0
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 110/10 кВ У-Алексеево в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Загарье |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Варжа |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Теплогорье |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Село-1 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Село-2 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Якутино |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Биричево |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Заречная |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Гаврино
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 5469.5401 | - | 3496.2342 | - |  | 5288.3716 | - | 3922.1069 | - |  | 10235.708 | - | 10756.8915 | - |  | 13343.5256 | - | 5966.1546 | - |  | 8512.2586 | - | 4968.4679 | - |  | 18936.4575 | - | 12597.4112 | - |  | 1370.5112 | - | 1508.082 | - |  | 8417.9078 | - | 7024.9449 | - |  | 956.0126 | - | 1316.1959 | -
1:00 | 1.0164 | 5469.5519 | 11.8 | 3496.2484 | 14.2 | 3.0392 | 5288.3919 | 30.45 | 3922.1376 | 46.05 | 5.2601 | 10235.7378 | 44.7 | 10756.9478 | 84.45 | 3.2014 | 13343.568 | 42.4 | 5966.1944 | 39.8 | 2.9752 | 8512.2957 | 37.1 | 4968.5072 | 39.3 | 6.1372 | 18936.5226 | 65.1 | 12597.5017 | 90.5 | 1.8375 | 1370.5221 | 16.35 | 1508.1014 | 29.1 | 4.7715 | 8417.9389 | 46.65 | 7024.9936 | 73.05 | 0.77573 | 956.017 | 6.6 | 1316.2042 | 12.45
2:00 | 0.98449 | 5469.5629 | 11 | 3496.2625 | 14.1 | 2.577 | 5288.4087 | 25.2 | 3922.1639 | 39.45 | 5.2366 | 10235.7664 | 42.9 | 10757.0044 | 84.9 | 2.3336 | 13343.5958 | 27.8 | 5966.2264 | 32 | 2.2133 | 8512.3203 | 24.6 | 4968.539 | 31.8 | 5.9464 | 18936.5841 | 61.5 | 12597.5905 | 88.8 | 1.6408 | 1370.5296 | 11.25 | 1508.1198 | 27.6 | 4.4996 | 8417.9663 | 41.1 | 7025.0407 | 70.65 | 0.74232 | 956.0211 | 6.15 | 1316.2122 | 12
3:00 | 0.88214 | 5469.5728 | 9.9 | 3496.2751 | 12.6 | 2.3354 | 5288.4235 | 22.2 | 3922.188 | 36.15 | 4.8968 | 10235.7928 | 39.6 | 10757.0575 | 79.65 | 2.1485 | 13343.621 | 25.2 | 5966.2562 | 29.8 | 2.0927 | 8512.3439 | 23.6 | 4968.5688 | 29.8 | 5.637 | 18936.6428 | 58.7 | 12597.6744 | 83.9 | 1.5338 | 1370.5361 | 9.75 | 1508.1372 | 26.1 | 4.1483 | 8417.9909 | 36.9 | 7025.0845 | 65.7 | 0.64626 | 956.0246 | 5.25 | 1316.2192 | 10.5
4:00 | 0.87043 | 5469.5818 | 9 | 3496.2881 | 13 | 2.3047 | 5288.4384 | 22.35 | 3922.2116 | 35.4 | 4.8045 | 10235.8187 | 38.85 | 10757.1096 | 78.15 | 2.1036 | 13343.646 | 25 | 5966.2851 | 28.9 | 2.0284 | 8512.3665 | 22.6 | 4968.5979 | 29.1 | 5.3974 | 18936.6973 | 54.5 | 12597.7559 | 81.5 | 1.5487 | 1370.5431 | 10.5 | 1508.1546 | 26.1 | 3.9967 | 8418.0146 | 35.55 | 7025.1267 | 63.3 | 0.66108 | 956.0281 | 5.25 | 1316.2264 | 10.8
5:00 | 0.86493 | 5469.5917 | 9.9 | 3496.3003 | 12.2 | 2.2751 | 5288.4543 | 23.85 | 3922.2341 | 33.75 | 4.7017 | 10235.845 | 39.45 | 10757.1601 | 75.75 | 2.0982 | 13343.6729 | 26.9 | 5966.3121 | 27 | 2.0774 | 8512.391 | 24.5 | 4968.6266 | 28.7 | 5.283 | 18936.7512 | 53.9 | 12597.8353 | 79.4 | 1.4737 | 1370.5499 | 10.2 | 1508.1711 | 24.75 | 3.9854 | 8418.0399 | 37.95 | 7025.1678 | 61.65 | 0.63153 | 956.0316 | 5.25 | 1316.2332 | 10.2
6:00 | 1.165 | 5469.6073 | 15.6 | 3496.3146 | 14.3 | 2.357 | 5288.4733 | 28.5 | 3922.2554 | 31.95 | 4.7184 | 10235.876 | 46.5 | 10757.2081 | 72 | 2.2938 | 13343.7053 | 32.4 | 5966.3383 | 26.2 | 2.0419 | 8512.416 | 25 | 4968.654 | 27.4 | 5.1204 | 18936.8082 | 57 | 12597.9088 | 73.5 | 1.4493 | 1370.5585 | 12.9 | 1508.1864 | 22.95 | 4.0496 | 8418.0691 | 43.8 | 7025.2072 | 59.1 | 0.63213 | 956.0358 | 6.3 | 1316.2396 | 9.6
7:00 | 1.727 | 5469.6332 | 25.9 | 3496.3323 | 17.7 | 2.5344 | 5288.497 | 35.55 | 3922.2749 | 29.25 | 4.7779 | 10235.9131 | 55.65 | 10757.2525 | 66.6 | 3.1794 | 13343.7557 | 50.4 | 5966.3665 | 28.2 | 2.3331 | 8512.4497 | 33.7 | 4968.6797 | 25.7 | 5.2915 | 18936.8746 | 66.4 | 12597.9783 | 69.5 | 1.9971 | 1370.5718 | 19.95 | 1508.2066 | 30.3 | 4.1925 | 8418.1052 | 54.15 | 7025.2429 | 53.55 | 0.5818 | 956.0398 | 6 | 1316.2454 | 8.7
8:00 | 1.8231 | 5469.6615 | 28.3 | 3496.3495 | 17.2 | 4.8902 | 5288.5403 | 64.95 | 3922.3153 | 60.6 | 5.2824 | 10235.9555 | 63.6 | 10757.3004 | 71.85 | 4.1768 | 13343.8244 | 68.7 | 5966.3987 | 32.2 | 2.8395 | 8512.4918 | 42.1 | 4968.7095 | 29.8 | 6.0613 | 18936.9533 | 78.7 | 12598.0553 | 77 | 4.8098 | 1370.6036 | 47.7 | 1508.2554 | 73.2 | 5.0426 | 8418.1516 | 69.6 | 7025.2826 | 59.55 | 0.68439 | 956.0453 | 8.25 | 1316.2516 | 9.3
9:00 | 1.6643 | 5469.6867 | 25.2 | 3496.3662 | 16.7 | 7.4681 | 5288.6044 | 96.15 | 3922.3791 | 95.7 | 8.2051 | 10236.0217 | 99.3 | 10757.3745 | 111.15 | 4.4404 | 13343.898 | 73.6 | 5966.4317 | 33 | 2.9866 | 8512.5379 | 46.1 | 4968.7381 | 28.6 | 9.2666 | 18937.0625 | 109.2 | 12598.1834 | 128.1 | 10.3691 | 1370.6717 | 102.15 | 1508.3609 | 158.25 | 5.2734 | 8418.2017 | 75.15 | 7025.3222 | 59.4 | 0.7299 | 956.0516 | 9.45 | 1316.2578 | 9.3
10:00 | 1.4041 | 5469.7068 | 20.1 | 3496.3819 | 15.7 | 7.1532 | 5288.662 | 86.4 | 3922.4438 | 97.05 | 9.449 | 10236.0946 | 109.35 | 10757.4627 | 132.3 | 4.5649 | 13343.9708 | 72.8 | 5966.4714 | 39.7 | 3.8919 | 8512.5968 | 58.9 | 4968.7772 | 39.1 | 9.6528 | 18937.1708 | 108.3 | 12598.3213 | 137.9 | 9.255 | 1370.7275 | 83.7 | 1508.4581 | 145.8 | 6.6528 | 8418.2601 | 87.6 | 7025.3777 | 83.25 | 0.72187 | 956.0567 | 7.65 | 1316.2649 | 10.65
11:00 | 1.2232 | 5469.7231 | 16.3 | 3496.397 | 15.1 | 7.2055 | 5288.7234 | 92.1 | 3922.5058 | 93 | 8.3492 | 10236.1582 | 95.4 | 10757.5413 | 117.9 | 4.2079 | 13344.0363 | 65.5 | 5966.5108 | 39.4 | 3.8675 | 8512.6553 | 58.5 | 4968.8161 | 38.9 | 8.1686 | 18937.2659 | 95.1 | 12598.4352 | 113.9 | 6.4323 | 1370.7674 | 59.85 | 1508.525 | 100.35 | 6.0377 | 8418.3115 | 77.1 | 7025.4297 | 78 | 0.70112 | 956.0612 | 6.75 | 1316.2721 | 10.8
12:00 | 1.2031 | 5469.7389 | 15.8 | 3496.4121 | 15.1 | 5.6878 | 5288.7688 | 68.1 | 3922.5576 | 77.7 | 9.3486 | 10236.2293 | 106.65 | 10757.6294 | 132.15 | 3.4999 | 13344.0907 | 54.4 | 5966.5437 | 32.9 | 3.4966 | 8512.7085 | 53.2 | 4968.8508 | 34.7 | 10.0555 | 18937.3775 | 111.6 | 12598.5798 | 144.6 | 6.1101 | 1370.81 | 63.9 | 1508.5855 | 90.75 | 6.0446 | 8418.3622 | 76.05 | 7025.4825 | 79.2 | 0.71251 | 956.0658 | 6.9 | 1316.2794 | 10.95
13:00 | 1.245 | 5469.756 | 17.1 | 3496.4269 | 14.8 | 3.6035 | 5288.8003 | 47.25 | 3922.5878 | 45.3 | 5.7231 | 10236.2736 | 66.45 | 10757.6827 | 79.95 | 3.8772 | 13344.1521 | 61.4 | 5966.5782 | 34.5 | 3.3566 | 8512.7604 | 51.9 | 4968.8828 | 32 | 7.4366 | 18937.4681 | 90.6 | 12598.68 | 100.2 | 1.8201 | 1370.823 | 19.5 | 1508.6033 | 26.7 | 5.2904 | 8418.4079 | 68.55 | 7025.5274 | 67.35 | 0.74671 | 956.0714 | 8.4 | 1316.2865 | 10.65
14:00 | 1.1632 | 5469.7725 | 16.5 | 3496.4401 | 13.2 | 6.4349 | 5288.8549 | 81.9 | 3922.6434 | 83.4 | 6.7741 | 10236.3265 | 79.35 | 10757.7454 | 94.05 | 3.2446 | 13344.2038 | 51.7 | 5966.6065 | 28.3 | 3.2384 | 8512.811 | 50.6 | 4968.9128 | 30 | 7.9442 | 18937.5629 | 94.8 | 12598.7888 | 108.8 | 10.8316 | 1370.8943 | 106.95 | 1508.7134 | 165.15 | 5.9165 | 8418.4597 | 77.7 | 7025.5769 | 74.25 | 0.68518 | 956.0768 | 8.1 | 1316.2928 | 9.45
15:00 | 1.2492 | 5469.7902 | 17.7 | 3496.4543 | 14.2 | 5.6059 | 5288.9023 | 71.1 | 3922.692 | 72.9 | 8.9101 | 10236.3941 | 101.4 | 10757.8295 | 126.15 | 3.2441 | 13344.2541 | 50.3 | 5966.6372 | 30.7 | 3.181 | 8512.8597 | 48.7 | 4968.9439 | 31.1 | 7.6318 | 18937.6526 | 89.7 | 12598.8945 | 105.7 | 11.3747 | 1370.9652 | 106.35 | 1508.8315 | 177.15 | 5.8934 | 8418.5089 | 73.8 | 7025.6286 | 77.55 | 0.69698 | 956.0818 | 7.5 | 1316.2996 | 10.2
16:00 | 1.1384 | 5469.8056 | 15.4 | 3496.4681 | 13.8 | 5.6207 | 5288.9487 | 69.6 | 3922.7418 | 74.7 | 6.3925 | 10236.4441 | 75 | 10757.8886 | 88.65 | 3.2055 | 13344.3037 | 49.6 | 5966.6677 | 30.5 | 3.5058 | 8512.9147 | 55 | 4968.976 | 32.1 | 7.8888 | 18937.7448 | 92.2 | 12599.0042 | 109.7 | 5.4714 | 1371.002 | 55.2 | 1508.8866 | 82.65 | 5.9325 | 8418.5597 | 76.2 | 7025.6794 | 76.2 | 0.71846 | 956.0871 | 7.95 | 1316.3065 | 10.35
17:00 | 1.4132 | 5469.824 | 18.4 | 3496.486 | 17.9 | 3.9447 | 5288.9794 | 46.05 | 3922.7784 | 54.9 | 6.3717 | 10236.4907 | 69.9 | 10757.9501 | 92.25 | 3.3794 | 13344.3568 | 53.1 | 5966.6985 | 30.8 | 3.412 | 8512.9671 | 52.4 | 4969.0091 | 33.1 | 7.2914 | 18937.8352 | 90.4 | 12599.101 | 96.8 | 6.3428 | 1371.0458 | 65.7 | 1508.9497 | 94.65 | 5.6756 | 8418.6082 | 72.75 | 7025.7281 | 73.05 | 0.76315 | 956.0925 | 8.1 | 1316.314 | 11.25
18:00 | 1.6206 | 5469.8464 | 22.4 | 3496.5051 | 19.1 | 3.2883 | 5289.0057 | 39.45 | 3922.8083 | 44.85 | 6.3674 | 10236.536 | 67.95 | 10758.0125 | 93.6 | 3.7979 | 13344.4176 | 60.8 | 5966.7311 | 32.6 | 3.4523 | 8513.019 | 51.9 | 4969.0443 | 35.2 | 7.2179 | 18937.9245 | 89.3 | 12599.197 | 96 | 1.7659 | 1371.0575 | 17.55 | 1508.9676 | 26.85 | 5.6697 | 8418.6568 | 72.9 | 7025.7766 | 72.75 | 0.78138 | 956.098 | 8.25 | 1316.3217 | 11.55
19:00 | 2.1153 | 5469.876 | 29.6 | 3496.5296 | 24.5 | 3.5422 | 5289.0346 | 43.35 | 3922.84 | 47.55 | 6.6648 | 10236.5862 | 75.3 | 10758.0757 | 94.8 | 3.787 | 13344.4786 | 61 | 5966.7629 | 31.8 | 3.5067 | 8513.0699 | 50.9 | 4969.0826 | 38.3 | 7.307 | 18938.0138 | 89.3 | 12599.2952 | 98.2 | 1.8003 | 1371.0698 | 18.45 | 1508.9856 | 27 | 5.7924 | 8418.7067 | 74.85 | 7025.8259 | 73.95 | 0.76136 | 956.1035 | 8.25 | 1316.3291 | 11.1
20:00 | 1.532 | 5469.8967 | 20.7 | 3496.5482 | 18.6 | 3.405 | 5289.0631 | 42.75 | 3922.8698 | 44.7 | 6.4264 | 10236.6344 | 72.3 | 10758.1368 | 91.65 | 3.6059 | 13344.5363 | 57.7 | 5966.7939 | 31 | 3.6677 | 8513.1249 | 55 | 4969.1202 | 37.6 | 6.4871 | 18938.0908 | 77 | 12599.3844 | 89.2 | 1.8796 | 1371.0832 | 20.1 | 1509.004 | 27.6 | 5.9077 | 8418.7592 | 78.75 | 7025.8745 | 72.9 | 0.75163 | 956.1088 | 7.95 | 1316.3365 | 11.1
21:00 | 1.2559 | 5469.9138 | 17.1 | 3496.5633 | 15.1 | 2.8967 | 5289.0874 | 36.45 | 3922.8951 | 37.95 | 6.3966 | 10236.684 | 74.4 | 10758.1963 | 89.25 | 4.0302 | 13344.6018 | 65.5 | 5966.8266 | 32.7 | 3.2786 | 8513.175 | 50.1 | 4969.1524 | 32.2 | 6.2382 | 18938.1688 | 78 | 12599.4666 | 82.2 | 1.8662 | 1371.0975 | 21.45 | 1509.0215 | 26.25 | 5.8204 | 8418.8132 | 81 | 7025.9198 | 67.95 | 0.72187 | 956.1139 | 7.65 | 1316.3436 | 10.65
22:00 | 1.5185 | 5469.9347 | 20.9 | 3496.5813 | 18 | 3.0894 | 5289.1121 | 37.05 | 3922.9232 | 42.15 | 6.6165 | 10236.735 | 76.5 | 10758.2581 | 92.7 | 4.0531 | 13344.667 | 65.2 | 5966.8608 | 34.2 | 2.7966 | 8513.2157 | 40.7 | 4969.1828 | 30.4 | 6.0279 | 18938.2442 | 75.4 | 12599.546 | 79.4 | 1.6812 | 1371.109 | 17.25 | 1509.0383 | 25.2 | 5.2439 | 8418.8587 | 68.25 | 7025.9641 | 66.45 | 0.71846 | 956.1192 | 7.95 | 1316.3505 | 10.35
23:00 | 1.2595 | 5469.9518 | 17.1 | 3496.5965 | 15.2 | 2.4831 | 5289.1326 | 30.75 | 3922.9452 | 33 | 5.4715 | 10236.7773 | 63.45 | 10758.3091 | 76.5 | 2.7042 | 13344.7088 | 41.8 | 5966.8866 | 25.8 | 2.4426 | 8513.2502 | 34.5 | 4969.2107 | 27.9 | 5.5044 | 18938.3154 | 71.2 | 12599.6162 | 70.2 | 1.4818 | 1371.119 | 15 | 1509.0532 | 22.35 | 4.5323 | 8418.8984 | 59.55 | 7026.002 | 56.85 | 0.6345 | 956.124 | 7.2 | 1316.3565 | 9
24:00 | 0.93821 | 5469.964 | 12.2 | 3496.6084 | 11.9 | 3.4685 | 5289.1625 | 44.85 | 3922.9747 | 44.25 | 4.9829 | 10236.814 | 55.05 | 10758.357 | 71.85 | 2.7488 | 13344.7481 | 39.3 | 5966.9174 | 30.8 | 2.535 | 8513.2836 | 33.4 | 4969.2424 | 31.7 | 5.5126 | 18938.3852 | 69.8 | 12599.688 | 71.8 | 1.538 | 1371.1287 | 14.55 | 1509.0691 | 23.85 | 4.2038 | 8418.931 | 48.9 | 7026.0411 | 58.65 | 0.65047 | 956.1283 | 6.45 | 1316.3631 | 9.9
Итого |  |  | 423.9 |  | 374.2 |  |  | 1186.35 |  | 1301.7 |  |  | 1659 |  | 2198.25 |  |  | 1222.5 |  | 762.8 |  |  | 1025 |  | 774.5 |  |  | 1927.7 |  | 2276.8 |  |  | 926.25 |  | 1480.65 |  |  | 1534.8 |  | 1644.3 |  |  | 173.55 |  | 250.8
Максимум | 2.1153 |  |  |  |  | 7.4681 |  |  |  |  | 9.449 |  |  |  |  | 4.5649 |  |  |  |  | 3.8919 |  |  |  |  | 10.0555 |  |  |  |  | 11.3747 |  |  |  |  | 6.6528 |  |  |  |  | 0.78138
Минимум | 0.86493 |  |  |  |  | 2.2751 |  |  |  |  | 4.7017 |  |  |  |  | 2.0982 |  |  |  |  | 2.0284 |  |  |  |  | 5.1204 |  |  |  |  | 1.4493 |  |  |  |  | 3.9854 |  |  |  |  | 0.5818
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22