## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Плоское | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Плоское | [29 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Плоское ТСН ао | 0,4 Плоское ТСН ао RS | 10 Плоское Т 1 ао | 10 Плоское Т 1 ао RS | 10 Плоское Т 1 ап | 10 Плоское Т 1 ап RS | 10 Плоское Т 2 ао | 10 Плоское Т 2 ао RS | 10 Плоское Т 2 ап | 10 Плоское Т 2 ап RS | 10 Плоское-Артемово ао | 10 Плоское-Артемово ао RS | 10 Плоское-Батово ао | 10 Плоское-Батово ао RS | 10 Плоское-Газопровод ао | 10 Плоское-Газопровод ао RS | 10 Плоское-Газопровод рп | 10 Плоское-Газопровод рп RS | 10 Плоское-Дорки ао | 10 Плоское-Дорки ао RS | 10 Плоское-Митишное ао | 10 Плоское-Митишное ао RS | 10 Плоское-Нефтебаза ао | 10 Плоское-Нефтебаза ао RS | 10 Плоское-Никольское ао | 10 Плоское-Никольское ао RS | 10 Плоское-Огарково ао | 10 Плоское-Огарково ао RS | 10 Плоское-Скалино ао | 10 Плоское-Скалино ао RS
00 - 01 | 0.224 | 0.216 | 0 | 0 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 30.3 | 57.8 | 57.8 | 0 |  |  |  | 31.4 | 31.3 | 29.4 | 29.4 | 7.2 | 7.6 | 17.2 | 17 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8
01 - 02 | 0.208 | 0.216 | 0 | 0 | 187.2 | 187.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 27.2 | 64.8 | 64.8 | 0 |  |  |  | 30 | 30 | 27.2 | 27.1 | 8 | 8 | 17.2 | 17.2 | 4.4 | 4.4 | 5.6 | 5.6
02 - 03 | 0.224 | 0.216 | 0 | 0 | 175.2 | 174.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26.1 | 59.6 | 59.7 | 0 |  |  |  | 28 | 28.1 | 24 | 24.1 | 8 | 7.6 | 17.6 | 17.8 | 3.6 | 3.5 | 4.6 | 4.6
03 - 04 | 0.208 | 0.216 | 0 | 0 | 205.6 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6 | 26.6 | 90.8 | 90.8 | 0 |  |  |  | 29.4 | 29.3 | 23.8 | 23.8 | 7.2 | 7.6 | 16 | 15.8 | 3.4 | 3.5 | 5 | 5
04 - 05 | 0.208 | 0.208 | 0 | 0 | 204.8 | 204.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 | 27.5 | 92.6 | 92.5 | 0 |  |  |  | 27 | 27.1 | 24.2 | 24.1 | 7.2 | 7.2 | 14.8 | 15 | 3 | 2.9 | 4.8 | 4.8
05 - 06 | 0.224 | 0.216 | 0 | 0 | 220.8 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.3 | 97.6 | 97.7 | 0 |  |  |  | 31.8 | 31.7 | 26.8 | 26.8 | 8.8 | 8.4 | 18 | 18 | 2.8 | 2.9 | 5.6 | 5.7
06 - 07 | 0.208 | 0.216 | 0 | 0 | 285.6 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 37.7 | 141.6 | 141.5 | 0 |  |  |  | 34.4 | 34.4 | 25.6 | 25.6 | 8 | 8 | 22.4 | 22.2 | 3.8 | 3.7 | 9.8 | 9.7
07 - 08 | 0.224 | 0.216 | 0 | 0 | 323.2 | 322.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8 | 41.6 | 165.4 | 165.4 | 0 |  |  |  | 37.2 | 37.2 | 28 | 28 | 7.2 | 7.2 | 26.4 | 26.6 | 4 | 4.1 | 9.2 | 9.3
08 - 09 | 0.208 | 0.208 | 0 | 0 | 383.2 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90.2 | 158.6 | 158.7 | 0 |  |  |  | 38.2 | 38.2 | 34.6 | 34.7 | 7.2 | 7.2 | 36.8 | 36.8 | 4.8 | 4.8 | 10.2 | 10.1
09 - 10 | 0.208 | 0.216 | 0 | 0 | 383.2 | 382.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 80.9 | 170.2 | 170.1 | 0 |  |  |  | 38.8 | 38.9 | 33.8 | 33.8 | 8.8 | 9.2 | 34.8 | 34.6 | 3.2 | 3.1 | 9.4 | 9.5
10 - 11 | 0.224 | 0.216 | 0 | 0 | 363.2 | 363.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.8 | 74.9 | 145.4 | 145.4 | 0 |  |  |  | 41.8 | 41.7 | 34.6 | 34.6 | 12 | 11.6 | 40.4 | 40.4 | 3 | 3.1 | 8.8 | 8.8
11 - 12 | 0.208 | 0.208 | 0 | 0 | 347.2 | 347.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 75.2 | 132.6 | 132.6 | 0 |  |  |  | 41.2 | 41.3 | 37.4 | 37.4 | 13.6 | 13.6 | 32.8 | 32.8 | 4 | 3.9 | 8 | 7.9
12 - 13 | 0.208 | 0.216 | 0 | 0 | 308.8 | 308.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6 | 43.5 | 140.4 | 140.3 | 0 |  |  |  | 42 | 41.9 | 33.6 | 33.5 | 8 | 8.4 | 24.8 | 24.8 | 3.6 | 3.7 | 9.4 | 9.4
13 - 14 | 0.224 | 0.216 | 0 | 0 | 332 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 52.3 | 143 | 143.2 | 0 |  |  |  | 37.4 | 37.4 | 33 | 33 | 13.6 | 13.2 | 35.6 | 35.8 | 4.4 | 4.3 | 9.8 | 9.8
14 - 15 | 0.208 | 0.216 | 0 | 0 | 318.4 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 40.9 | 150.4 | 150.4 | 0 |  |  |  | 33.6 | 33.7 | 34 | 34 | 14.4 | 14.8 | 28.4 | 28.4 | 5 | 5.1 | 7.8 | 7.8
15 - 16 | 0.208 | 0.208 | 0 | 0 | 334.4 | 334.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 47.7 | 136.8 | 136.8 | 0 |  |  |  | 42 | 41.9 | 34.4 | 34.4 | 16 | 15.6 | 44 | 43.8 | 3.6 | 3.5 | 8 | 8
16 - 17 | 0.224 | 0.216 | 0 | 0 | 376 | 376.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8 | 81.8 | 137.2 | 137.1 | 0 |  |  |  | 49.2 | 49.2 | 37.2 | 37.2 | 12 | 12 | 41.2 | 41.4 | 3.8 | 3.9 | 10.4 | 10.5
17 - 18 | 0.208 | 0.216 | 0 | 0 | 340.8 | 340.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 56.7 | 130.2 | 130.2 | 0 |  |  |  | 49.6 | 49.7 | 34.4 | 34.4 | 7.2 | 7.6 | 42.8 | 42.8 | 3.6 | 3.6 | 12.4 | 12.4
18 - 19 | 0.224 | 0.216 | 0 | 0 | 296 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 46.9 | 121.4 | 121.5 | 0 |  |  |  | 44.8 | 44.7 | 29.4 | 29.4 | 8 | 7.6 | 28.4 | 28.2 | 3.4 | 3.3 | 11.6 | 11.5
19 - 20 | 0.208 | 0.216 | 0 | 0 | 286.4 | 286.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 46.8 | 110.4 | 110.4 | 0 |  |  |  | 45.8 | 45.8 | 27.8 | 27.9 | 7.2 | 7.2 | 32 | 32 | 3.8 | 3.9 | 9.2 | 9.2
20 - 21 | 0.224 | 0.216 | 0 | 0 | 283.2 | 282.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 43.2 | 110.2 | 110 | 0 |  |  |  | 45.8 | 45.9 | 29.2 | 29.2 | 7.2 | 7.6 | 30.4 | 30.4 | 3.2 | 3.2 | 10.2 | 10.3
21 - 22 | 0.208 | 0.216 | 0 | 0 | 268.8 | 268.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 45.3 | 93.6 | 93.8 | 0 |  |  |  | 44.4 | 44.3 | 31.6 | 31.5 | 8 | 8 | 28.4 | 28.4 | 5.4 | 5.3 | 9 | 8.9
22 - 23 | 0.224 | 0.216 | 0 | 0 | 244 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 45.5 | 84.4 | 84.4 | 0 |  |  |  | 39 | 39 | 27.2 | 27.2 | 8 | 8 | 24 | 24.2 | 4.6 | 4.6 | 7.6 | 7.7
23 - 00 | 0.208 | 0.216 | 0 | 0 | 243.2 | 243.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 42.1 | 96.8 | 96.8 | 0 |  |  |  | 34.6 | 34.6 | 27.6 | 27.6 | 8.8 | 8.4 | 20.8 | 20.6 | 4.4 | 4.4 | 6.2 | 6.2
Сумма | 5.152 | 5.152 | 0 | 0 | 6899.2 | 6899.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1157.2 | 1157.2 | 2831.8 | 2831.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917.4 | 917.3 | 728.8 | 728.7 | 221.6 | 221.6 | 675.2 | 675 | 94 | 93.9 | 198.4 | 198.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Плоское |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч