## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Нюксеница" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 35 кВ |  | 10 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 36.006 | 35.875 | 10.325 | 10.265
1:00 | 35.963 | 35.963 | 10.34 | 10.285
2:00 | 36.006 | 35.831 | 10.31 | 10.26
3:00 | 35.831 | 35.787 | 10.305 | 10.265
4:00 | 35.481 | 35.569 | 10.195 | 10.165
5:00 | 35.525 | 35.525 | 10.18 | 10.135
6:00 | 35.394 | 35.481 | 10.18 | 10.155
7:00 | 36.269 | 36.356 | 10.4 | 10.385
8:00 | 36.05 | 36.05 | 10.35 | 10.325
9:00 | 36.313 | 36.444 | 10.355 | 10.355
10:00 | 36.05 | 36.181 | 10.325 | 10.29
11:00 | 36.094 | 36.181 | 10.3 | 10.3
12:00 | 36.575 | 36.619 | 10.455 | 10.46
13:00 | 36.094 | 36.05 | 10.295 | 10.305
14:00 | 35.525 | 0.219 | 10.08 | 10.055
15:00 | 35.875 | 2.144 | 10.165 | 10.15
16:00 | 36.4 | 2.144 | 10.335 | 10.3
17:00 | 35.744 | 2.144 | 10.19 | 10.15
18:00 | 36.138 | 2.144 | 10.28 | 10.235
19:00 | 36.05 | 2.231 | 10.225 | 10.21
20:00 | 35.875 | 2.056 | 10.19 | 10.16
21:00 | 35.919 | 2.056 | 10.185 | 10.18
22:00 | 36.181 | 2.144 | 10.335 | 10.295
23:00 | 35.831 | 1.969 | 10.205 | 10.2
24:00 | 35.875 | 1.969 | 10.245 | 10.23
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1,Т-2 ПС "Нюксеница" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1 0,4 кВ |  | ТСН-2 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | активный
|  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 28.8 | 7802.4118 | - | 3625.614 | - | 30.9 | 6461.241 | - | 3012.1661 | - | 193268.98 | - | 309904.8 | -
1:00 | 29.1916 | 7802.479 | 403.2 | 3625.6714 | 344.4 | 35.0722 | 6461.3272 | 517.2 | 3012.2281 | 372 | 193268.984 | 0.004 | 309904.93 | 0.13
2:00 | 27.6002 | 7802.5401 | 366.6 | 3625.7284 | 342 | 31.6699 | 6461.4037 | 459 | 3012.2859 | 346.8 | 193268.986 | 0.002 | 309905.06 | 0.13
3:00 | 25.5929 | 7802.5969 | 340.8 | 3625.7811 | 316.2 | 29.0711 | 6461.4732 | 417 | 3012.3399 | 324 | 193268.99 | 0.004 | 309905.19 | 0.13
4:00 | 25.1989 | 7802.653 | 336.6 | 3625.8328 | 310.2 | 28.6136 | 6461.5418 | 411.6 | 3012.3928 | 317.4 | 193268.992 | 0.002 | 309905.318 | 0.128
5:00 | 25.4693 | 7802.7117 | 352.2 | 3625.8828 | 300 | 28.632 | 6461.6116 | 418.8 | 3012.4442 | 308.4 | 193268.994 | 0.002 | 309905.446 | 0.128
6:00 | 27.2627 | 7802.7762 | 387 | 3625.9343 | 309 | 31.2896 | 6461.6895 | 467.4 | 3012.4981 | 323.4 | 193268.998 | 0.004 | 309905.576 | 0.13
7:00 | 32.0728 | 7802.8569 | 484.2 | 3625.9883 | 324 | 37.127 | 6461.7862 | 580.2 | 3012.5554 | 343.8 | 193269 | 0.002 | 309905.706 | 0.13
8:00 | 36.8439 | 7802.9529 | 576 | 3626.0451 | 340.8 | 41.8013 | 6461.8963 | 660.6 | 3012.6178 | 374.4 | 193269.004 | 0.004 | 309905.836 | 0.13
9:00 | 43.6709 | 7803.065 | 672.6 | 3626.1152 | 420.6 | 45.1005 | 6462.0143 | 708 | 3012.6865 | 412.2 | 193269.006 | 0.002 | 309905.968 | 0.132
10:00 | 48.6374 | 7803.1892 | 745.2 | 3626.1943 | 474.6 | 47.219 | 6462.1378 | 741 | 3012.7585 | 432 | 193269.01 | 0.004 | 309906.098 | 0.13
11:00 | 47.4979 | 7803.3109 | 730.2 | 3626.2709 | 459.6 | 46.0334 | 6462.259 | 727.2 | 3012.8273 | 412.8 | 193269.012 | 0.002 | 309906.23 | 0.132
12:00 | 48.5775 | 7803.4362 | 751.8 | 3626.3479 | 462 | 44.2983 | 6462.3743 | 691.8 | 3012.8958 | 411 | 193269.016 | 0.004 | 309906.36 | 0.13
13:00 | 45.1772 | 7803.554 | 706.8 | 3626.4174 | 417 | 41.621 | 6462.4858 | 669 | 3012.9545 | 352.2 | 193269.018 | 0.002 | 309906.49 | 0.13
14:00 | 56.6584 | 7803.7013 | 883.8 | 3626.5053 | 527.4 | 29.9816 | 6462.5648 | 474 | 3012.9992 | 268.2 | 193269.052 | 0.034 | 309906.588 | 0.098
15:00 | 82.6904 | 7803.9178 | 1299 | 3626.631 | 754.2 | 0 | 6462.5648 | 0 | 3012.9992 | 0 | 193269.176 | 0.124 | 309906.588 | 0
16:00 | 82.728 | 7804.132 | 1285.2 | 3626.7608 | 778.8 | 0 | 6462.5648 | 0 | 3012.9992 | 0 | 193269.302 | 0.126 | 309906.588 | 0
17:00 | 83.6109 | 7804.3489 | 1301.4 | 3626.8913 | 783 | 0 | 6462.5648 | 0 | 3012.9992 | 0 | 193269.428 | 0.126 | 309906.588 | 0
18:00 | 82.197 | 7804.5674 | 1311 | 3627.0104 | 714.6 | 0 | 6462.5648 | 0 | 3012.9992 | 0 | 193269.556 | 0.128 | 309906.588 | 0
19:00 | 84.2849 | 7804.7913 | 1343.4 | 3627.1328 | 734.4 | 0 | 6462.5648 | 0 | 3012.9992 | 0 | 193269.682 | 0.126 | 309906.588 | 0
20:00 | 86.3357 | 7805.0208 | 1377 | 3627.2579 | 750.6 | 0 | 6462.5648 | 0 | 3012.9992 | 0 | 193269.808 | 0.126 | 309906.588 | 0
21:00 | 83.6314 | 7805.2456 | 1348.8 | 3627.3744 | 699 | 0 | 6462.5648 | 0 | 3012.9992 | 0 | 193269.934 | 0.126 | 309906.588 | 0
22:00 | 84.0064 | 7805.47 | 1346.4 | 3627.4941 | 718.2 | 0 | 6462.5648 | 0 | 3012.9992 | 0 | 193270.06 | 0.126 | 309906.588 | 0
23:00 | 77.0457 | 7805.6735 | 1221 | 3627.6081 | 684 | 0 | 6462.5648 | 0 | 3012.9992 | 0 | 193270.188 | 0.128 | 309906.588 | 0
24:00 | 66.4471 | 7805.8446 | 1026.6 | 3627.7139 | 634.8 | 0 | 6462.5648 | 0 | 3012.9992 | 0 | 193270.316 | 0.128 | 309906.588 | 0
Итого |  |  | 20596.8 |  | 12599.4 |  |  | 7942.8 |  | 4998.6 |  | 1.336 |  | 1.788
Максимум | 86.3357 |  |  |  |  | 47.219
Минимум | 25.1989 |  |  |  |  | 0
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 35 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 35 кВ на ПС 35/10 кВ Нюксеница в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 35 кВ Тарнога-1 |  |  |  |  | ВЛ 35 кВ Тарнога-2
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 10500 | коэфф.= | 10500 |  | коэфф.= | 10500 | коэфф.= | 10500
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 0 | 190.0503 | - | 40.6929 | - | 0 | 1331.5287 | - | 615.4295 | -
1:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
2:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
3:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
4:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
5:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
6:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
7:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
8:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
9:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
10:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
11:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
12:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
13:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
14:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
15:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
16:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
17:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
18:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
19:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
20:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
21:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
22:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
23:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
24:00 | 0 | 190.0503 | 0 | 40.6929 | 0 | 0 | 1331.5287 | 0 | 615.4295 | 0
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Максимум | 0 |  |  |  |  | 0
Минимум | 0 |  |  |  |  | 0
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Нюксеница в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Уфтюга |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Водозабор-1 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Газ-1 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Сельменьга |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Льнозавод |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Райцентр |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Ларинская |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Б.Слободка |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Газ-2 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Водозабор-2 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Лесютино
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 4821.8471 | - | 2668.6013 | - |  | 1191.6338 | - | 881.0251 | - |  | 1527.3836 | - | 596.6009 | - |  | 5296.9385 | - | 3113.5356 | - |  | 2692.7117 | - | 1327.387 | - |  | 16898.5246 | - | 6709.9633 | - |  | 1333.365 | - | 407.1808 | - |  | 8602.2258 | - | 3840.1332 | - |  | 4353.8035 | - | 2856.6575 | - |  | 6900.9377 | - | 3174.468 | - |  | 3660.1059 | - | 1959.3572 | -
1:00 | 5.0103 | 4821.8878 | 61.05 | 2668.6463 | 67.5 | 1.8469 | 1191.6363 | 7.5 | 881.036 | 32.7 | 0 | 1527.3836 | 0 | 596.6009 | 0 | 4.5704 | 5296.9904 | 51.9 | 3113.6004 | 64.8 | 3.8694 | 2692.7367 | 50 | 1327.4117 | 49.4 | 14.3846 | 16898.6367 | 224.2 | 6710.0304 | 134.2 | 3.5763 | 1333.3928 | 55.6 | 407.1976 | 33.6 | 14.6833 | 8602.3339 | 216.2 | 3840.2113 | 156.2 | 1.1272 | 4353.8078 | 12.9 | 2856.6628 | 15.9 | 12.1175 | 6900.998 | 180.9 | 3174.5098 | 125.4 | 3.5068 | 3660.1394 | 50.25 | 1959.3833 | 39.15
2:00 | 4.5537 | 4821.924 | 54.3 | 2668.6879 | 62.4 | 1.8308 | 1191.6388 | 7.5 | 881.0468 | 32.4 | 0 | 1527.3836 | 0 | 596.6009 | 0 | 4.4349 | 5297.0388 | 48.4 | 3113.6648 | 64.4 | 3.591 | 2692.758 | 42.6 | 1327.4364 | 49.4 | 13.5675 | 16898.7394 | 205.4 | 6710.0985 | 136.2 | 3.4522 | 1333.4194 | 53.2 | 407.2142 | 33.2 | 12.8907 | 8602.4276 | 187.4 | 3840.2815 | 140.4 | 1.1144 | 4353.8121 | 12.9 | 2856.668 | 15.6 | 10.7977 | 6901.0504 | 157.2 | 3174.5489 | 117.3 | 3.3072 | 3660.1702 | 46.2 | 1959.4089 | 38.4
3:00 | 4.1578 | 4821.9556 | 47.4 | 2668.7271 | 58.8 | 1.7627 | 1191.6412 | 7.2 | 881.0572 | 31.2 | 0 | 1527.3836 | 0 | 596.6009 | 0 | 4.2061 | 5297.0852 | 46.4 | 3113.7255 | 60.7 | 3.2722 | 2692.7773 | 38.6 | 1327.459 | 45.2 | 12.6466 | 16898.8359 | 193 | 6710.1608 | 124.6 | 3.1781 | 1333.444 | 49.2 | 407.2293 | 30.2 | 11.5912 | 8602.5097 | 164.2 | 3840.3474 | 131.8 | 1.1124 | 4353.8165 | 13.2 | 2856.6731 | 15.3 | 10.1701 | 6901.0997 | 147.9 | 3174.5858 | 110.7 | 2.9667 | 3660.1978 | 41.4 | 1959.4319 | 34.5
4:00 | 4.1858 | 4821.9881 | 48.75 | 2668.766 | 58.35 | 1.7269 | 1191.6435 | 6.9 | 881.0674 | 30.6 | 0 | 1527.3836 | 0 | 596.6009 | 0 | 4.1461 | 5297.1315 | 46.3 | 3113.7849 | 59.4 | 3.1367 | 2692.7954 | 36.2 | 1327.481 | 44 | 12.4006 | 16898.9309 | 190 | 6710.2213 | 121 | 2.9716 | 1333.4667 | 45.4 | 407.2439 | 29.2 | 11.3216 | 8602.5905 | 161.6 | 3840.411 | 127.2 | 1.0891 | 4353.8208 | 12.9 | 2856.6781 | 15 | 10.1141 | 6901.1485 | 146.4 | 3174.6228 | 111 | 3.044 | 3660.227 | 43.8 | 1959.4544 | 33.75
5:00 | 4.0511 | 4822.0202 | 48.15 | 2668.8031 | 55.65 | 1.6663 | 1191.6459 | 7.2 | 881.0772 | 29.4 | 0 | 1527.3836 | 0 | 596.6009 | 0 | 4.1171 | 5297.1792 | 47.7 | 3113.8425 | 57.6 | 3.0804 | 2692.814 | 37.2 | 1327.5019 | 41.8 | 12.9975 | 16899.0328 | 203.8 | 6710.2809 | 119.2 | 3.3119 | 1333.493 | 52.6 | 407.2585 | 29.2 | 10.9651 | 8602.6693 | 157.6 | 3840.4719 | 121.8 | 1.0767 | 4353.8251 | 12.9 | 2856.683 | 14.7 | 10.2194 | 6901.1989 | 151.2 | 3174.6587 | 107.7 | 3.0129 | 3660.2558 | 43.2 | 1959.4768 | 33.6
6:00 | 4.3268 | 4822.0571 | 55.35 | 2668.8403 | 55.8 | 1.7306 | 1191.6483 | 7.2 | 881.0874 | 30.6 | 0 | 1527.3836 | 0 | 596.6009 | 0 | 4.3898 | 5297.2324 | 53.2 | 3113.9019 | 59.4 | 3.3099 | 2692.8347 | 41.4 | 1327.5237 | 43.6 | 13.9151 | 16899.1431 | 220.6 | 6710.3426 | 123.4 | 3.6891 | 1333.5226 | 59.2 | 407.2742 | 31.4 | 11.7001 | 8602.7536 | 168.6 | 3840.5366 | 129.4 | 1.0876 | 4353.8295 | 13.2 | 2856.6879 | 14.7 | 11.5419 | 6901.258 | 177.3 | 3174.696 | 111.9 | 3.1649 | 3660.2869 | 46.65 | 1959.4992 | 33.6
7:00 | 4.7601 | 4822.0988 | 62.55 | 2668.8801 | 59.7 | 1.7788 | 1191.6507 | 7.2 | 881.0979 | 31.5 | 0 | 1527.3836 | 0 | 596.6009 | 0 | 5.3365 | 5297.307 | 74.6 | 3113.9638 | 61.9 | 4.2985 | 2692.8661 | 62.8 | 1327.5469 | 46.4 | 16.1817 | 16899.2755 | 264.8 | 6710.4064 | 127.6 | 4.1739 | 1333.5558 | 66.4 | 407.2925 | 36.6 | 14.7463 | 8602.8676 | 228 | 3840.6069 | 140.6 | 1.125 | 4353.8339 | 13.2 | 2856.6931 | 15.6 | 13.1967 | 6901.3284 | 211.2 | 3174.7338 | 113.4 | 3.8209 | 3660.3264 | 59.25 | 1959.5233 | 36.15
8:00 | 5.2379 | 4822.1472 | 72.6 | 2668.9211 | 61.5 | 1.811 | 1191.6531 | 7.2 | 881.1086 | 32.1 | 0 | 1527.3836 | 0 | 596.6009 | 0 | 5.8611 | 5297.3914 | 84.4 | 3114.0287 | 64.9 | 5.0661 | 2692.9056 | 79 | 1327.5705 | 47.2 | 19.0778 | 16899.4344 | 317.8 | 6710.4755 | 138.2 | 4.3084 | 1333.5908 | 70 | 407.31 | 35 | 16.388 | 8602.9954 | 255.6 | 3840.6832 | 152.6 | 1.2755 | 4353.839 | 15.3 | 2856.6989 | 17.4 | 14.2055 | 6901.4046 | 228.6 | 3174.7737 | 119.7 | 5.5873 | 3660.3858 | 89.1 | 1959.5557 | 48.6
9:00 | 7.2665 | 4822.2111 | 95.85 | 2668.9816 | 90.75 | 1.7826 | 1191.6556 | 7.5 | 881.1191 | 31.5 | 0 | 1527.3836 | 0 | 596.6009 | 0 | 6.1349 | 5297.4806 | 89.2 | 3114.0955 | 66.8 | 5.7144 | 2692.9449 | 78.6 | 1327.6044 | 67.8 | 23.2572 | 16899.6283 | 387.8 | 6710.5593 | 167.6 | 4.5943 | 1333.6279 | 74.2 | 407.3291 | 38.2 | 18.4014 | 8603.1361 | 281.4 | 3840.7734 | 180.4 | 1.2181 | 4353.8438 | 14.4 | 2856.7045 | 16.8 | 14.9873 | 6901.4852 | 241.8 | 3174.8154 | 125.1 | 5.859 | 3660.4484 | 93.9 | 1959.5891 | 50.1
10:00 | 7.6552 | 4822.2761 | 97.5 | 2669.0477 | 99.15 | 1.8272 | 1191.658 | 7.2 | 881.1299 | 32.4 | 0 | 1527.3836 | 0 | 596.6009 | 0 | 5.8349 | 5297.5624 | 81.8 | 3114.1629 | 67.4 | 5.7175 | 2692.9828 | 75.8 | 1327.6399 | 71 | 28.2989 | 16899.8633 | 470 | 6710.6634 | 208.2 | 4.1121 | 1333.661 | 66.2 | 407.3464 | 34.6 | 19.1924 | 8603.281 | 289.8 | 3840.8703 | 193.8 | 1.1298 | 4353.848 | 12.6 | 2856.7099 | 16.2 | 16.9233 | 6901.5776 | 277.2 | 3174.8597 | 132.9 | 5.8936 | 3660.5106 | 93.3 | 1959.6241 | 52.5
11:00 | 6.6976 | 4822.333 | 85.35 | 2669.1055 | 86.7 | 1.7949 | 1191.6604 | 7.2 | 881.1405 | 31.8 | 0 | 1527.3836 | 0 | 596.6009 | 0 | 6.0193 | 5297.6473 | 84.9 | 3114.2318 | 68.9 | 5.591 | 2693.0194 | 73.2 | 1327.6751 | 70.4 | 28.0296 | 16900.0962 | 465.8 | 6710.7662 | 205.6 | 4.0327 | 1333.6937 | 65.4 | 407.3629 | 33 | 18.4749 | 8603.423 | 284 | 3840.9597 | 178.8 | 1.1272 | 4353.8523 | 12.9 | 2856.7152 | 15.9 | 16.726 | 6901.6692 | 274.8 | 3174.9029 | 129.6 | 5.6862 | 3660.5693 | 88.05 | 1959.6601 | 54
12:00 | 6.8024 | 4822.3936 | 90.9 | 2669.1613 | 83.7 | 1.7949 | 1191.6628 | 7.2 | 881.1511 | 31.8 | 0 | 1527.3836 | 0 | 596.6009 | 0 | 6.2912 | 5297.7387 | 91.4 | 3114.3004 | 68.6 | 5.6152 | 2693.0545 | 70.2 | 1327.7121 | 74 | 28.7452 | 16900.3358 | 479.2 | 6710.8699 | 207.4 | 3.0751 | 1333.72 | 52.6 | 407.3723 | 18.8 | 19.2129 | 8603.5667 | 287.4 | 3841.0587 | 198 | 1.1376 | 4353.8567 | 13.2 | 2856.7205 | 15.9 | 16.3752 | 6901.7583 | 267.3 | 3174.9464 | 130.5 | 4.6104 | 3660.616 | 70.05 | 1959.6907 | 45.9
13:00 | 5.3248 | 4822.4427 | 73.65 | 2669.2031 | 62.7 | 1.7826 | 1191.6653 | 7.5 | 881.1616 | 31.5 | 0 | 1527.3836 | 0 | 596.6009 | 0 | 6.2094 | 5297.8261 | 87.4 | 3114.3717 | 71.3 | 4.4684 | 2693.0848 | 60.6 | 1327.7391 | 54 | 27.9141 | 16900.5683 | 465 | 6710.971 | 202.2 | 2.0327 | 1333.7378 | 35.6 | 407.3772 | 9.8 | 17.3481 | 8603.704 | 274.6 | 3841.136 | 154.6 | 1.125 | 4353.8611 | 13.2 | 2856.7257 | 15.6 | 16.9695 | 6901.8512 | 278.7 | 3174.9903 | 131.7 | 4.1823 | 3660.6591 | 64.65 | 1959.7173 | 39.9
14:00 | 7.1649 | 4822.5034 | 91.05 | 2669.2651 | 93 | 1.6143 | 1191.6676 | 6.9 | 881.1711 | 28.5 | 0 | 1527.3836 | 0 | 596.6009 | 0 | 5.8773 | 5297.9117 | 85.6 | 3114.4355 | 63.8 | 4.8439 | 2693.1193 | 69 | 1327.7664 | 54.6 | 26.883 | 16900.7925 | 448.4 | 6711.0677 | 193.4 | 1.6638 | 1333.7524 | 29.2 | 407.3811 | 7.8 | 18.6933 | 8603.8484 | 288.8 | 3841.2253 | 178.6 | 1.3668 | 4353.8668 | 17.1 | 2856.7317 | 18 | 15.2962 | 6901.9342 | 249 | 3175.0314 | 123.3 | 3.7918 | 3660.698 | 58.35 | 1959.7417 | 36.6
15:00 | 6.7387 | 4822.5618 | 87.6 | 2669.3221 | 85.5 | 1.6143 | 1191.6699 | 6.9 | 881.1806 | 28.5 | 0 | 1527.3836 | 0 | 596.6009 | 0 | 5.6772 | 5297.9935 | 81.8 | 3114.4983 | 62.8 | 5.1998 | 2693.1561 | 73.6 | 1327.796 | 59.2 | 25.5128 | 16901.005 | 425 | 6711.1601 | 184.8 | 1.5866 | 1333.7663 | 27.8 | 407.3849 | 7.6 | 17.2131 | 8603.9826 | 268.4 | 3841.3055 | 160.4 | 1.0534 | 4353.871 | 12.6 | 2856.7365 | 14.4 | 15.0021 | 6902.016 | 245.4 | 3175.0709 | 118.5 | 3.7219 | 3660.7364 | 57.6 | 1959.7653 | 35.4
16:00 | 6.8219 | 4822.6216 | 89.7 | 2669.3791 | 85.5 | 1.6464 | 1191.6722 | 6.9 | 881.1903 | 29.1 | 0 | 1527.3836 | 0 | 596.6009 | 0 | 5.6383 | 5298.0733 | 79.8 | 3114.5625 | 64.2 | 4.9578 | 2693.1895 | 66.8 | 1327.8262 | 60.4 | 24.5562 | 16901.2079 | 405.8 | 6711.2527 | 185.2 | 1.6053 | 1333.7802 | 27.8 | 407.3893 | 8.8 | 17.6598 | 8604.1178 | 270.4 | 3841.3918 | 172.6 | 1.0534 | 4353.8752 | 12.6 | 2856.7413 | 14.4 | 15.2961 | 6902.0988 | 248.4 | 3175.1124 | 124.5 | 4.1082 | 3660.7797 | 64.95 | 1959.7898 | 36.75
17:00 | 7.8907 | 4822.6823 | 91.05 | 2669.4529 | 110.7 | 1.6946 | 1191.6745 | 6.9 | 881.2003 | 30 | 0 | 1527.3836 | 0 | 596.6009 | 0 | 5.9832 | 5298.1576 | 84.3 | 3114.6311 | 68.6 | 4.3281 | 2693.22 | 61 | 1327.851 | 49.6 | 24.1219 | 16901.4097 | 403.6 | 6711.338 | 170.6 | 1.6031 | 1333.7938 | 27.2 | 407.3945 | 10.4 | 18.6739 | 8604.2648 | 294 | 3841.4764 | 169.2 | 1.0534 | 4353.8794 | 12.6 | 2856.7461 | 14.4 | 15.0309 | 6902.1798 | 243 | 3175.1539 | 124.5 | 4.1198 | 3660.8227 | 64.5 | 1959.8151 | 37.95
18:00 | 6.6767 | 4822.7431 | 91.2 | 2669.5062 | 79.95 | 1.6984 | 1191.6769 | 7.2 | 881.2103 | 30 | 0 | 1527.3836 | 0 | 596.6009 | 0 | 6.6513 | 5298.2565 | 98.9 | 3114.7005 | 69.4 | 4.4966 | 2693.2526 | 65.2 | 1327.8756 | 49.2 | 23.889 | 16901.6117 | 404 | 6711.4172 | 158.4 | 1.8709 | 1333.8101 | 32.6 | 407.3993 | 9.6 | 17.3864 | 8604.4043 | 279 | 3841.5504 | 148 | 1.0767 | 4353.8837 | 12.9 | 2856.751 | 14.7 | 15.1863 | 6902.2625 | 248.1 | 3175.1941 | 120.6 | 3.8951 | 3660.8627 | 60 | 1959.8401 | 37.5
19:00 | 6.9384 | 4822.8052 | 93.15 | 2669.5628 | 84.9 | 1.7145 | 1191.6793 | 7.2 | 881.2204 | 30.3 | 0 | 1527.3836 | 0 | 596.6009 | 0 | 6.8227 | 5298.3578 | 101.3 | 3114.7719 | 71.4 | 4.5792 | 2693.2853 | 65.4 | 1327.9013 | 51.4 | 23.7407 | 16901.8128 | 402.2 | 6711.495 | 155.6 | 1.8224 | 1333.826 | 31.8 | 407.4039 | 9.2 | 18.5833 | 8604.5534 | 298.2 | 3841.6295 | 158.2 | 1.0784 | 4353.8879 | 12.6 | 2856.756 | 15 | 15.4673 | 6902.3468 | 252.9 | 3175.2349 | 122.4 | 4.2232 | 3660.9068 | 66.15 | 1959.866 | 38.85
20:00 | 6.699 | 4822.8652 | 90 | 2669.6174 | 81.9 | 1.6625 | 1191.6816 | 6.9 | 881.2302 | 29.4 | 0 | 1527.3836 | 0 | 596.6009 | 0 | 6.5416 | 5298.4544 | 96.6 | 3114.8411 | 69.2 | 5.1309 | 2693.3245 | 78.4 | 1327.9265 | 50.4 | 22.8662 | 16902.0054 | 385.2 | 6711.5727 | 155.4 | 1.7 | 1333.8408 | 29.6 | 407.4083 | 8.8 | 20.6532 | 8604.7189 | 331 | 3841.7178 | 176.6 | 1.0643 | 4353.8922 | 12.9 | 2856.7608 | 14.4 | 15.6923 | 6902.4328 | 258 | 3175.2753 | 121.2 | 4.9028 | 3660.9578 | 76.5 | 1959.8964 | 45.6
21:00 | 5.0781 | 4822.9125 | 70.95 | 2669.6567 | 58.95 | 1.6303 | 1191.6839 | 6.9 | 881.2398 | 28.8 | 0 | 1527.3836 | 0 | 596.6009 | 0 | 6.2954 | 5298.5501 | 95.7 | 3114.9037 | 62.6 | 5.104 | 2693.3641 | 79.2 | 1327.9506 | 48.2 | 22.1655 | 16902.1929 | 375 | 6711.646 | 146.6 | 1.6803 | 1333.8555 | 29.4 | 407.4124 | 8.2 | 19.8816 | 8604.8788 | 319.8 | 3841.8017 | 167.8 | 1.0399 | 4353.8965 | 12.9 | 2856.7654 | 13.8 | 15.7896 | 6902.52 | 261.6 | 3175.3145 | 117.6 | 5.3579 | 3661.0139 | 84.15 | 1959.929 | 48.9
22:00 | 5.6758 | 4822.9633 | 76.2 | 2669.703 | 69.45 | 1.7466 | 1191.6863 | 7.2 | 881.2501 | 30.9 | 0 | 1527.3836 | 0 | 596.6009 | 0 | 6.2891 | 5298.6437 | 93.6 | 3114.9692 | 65.5 | 4.8253 | 2693.4009 | 73.6 | 1327.9744 | 47.6 | 21.9099 | 16902.3788 | 371.8 | 6711.717 | 142 | 1.7652 | 1333.8711 | 31.2 | 407.4161 | 7.4 | 20.3579 | 8605.0412 | 324.8 | 3841.8901 | 176.8 | 1.1 | 4353.9009 | 13.2 | 2856.7704 | 15 | 15.7075 | 6902.6067 | 260.1 | 3175.3536 | 117.3 | 5.1933 | 3661.0681 | 81.3 | 1959.9609 | 47.85
23:00 | 4.8431 | 4823.0061 | 64.2 | 2669.7431 | 60.15 | 1.7949 | 1191.6887 | 7.2 | 881.2607 | 31.8 | 0 | 1527.3836 | 0 | 596.6009 | 0 | 5.6002 | 5298.7222 | 78.5 | 3115.0339 | 64.7 | 4.7363 | 2693.4368 | 71.8 | 1327.9981 | 47.4 | 19.7483 | 16902.5455 | 333.4 | 6711.7832 | 132.4 | 1.7317 | 1333.8862 | 30.2 | 407.4205 | 8.8 | 19.2253 | 8605.1945 | 306.6 | 3841.9737 | 167.2 | 1.1124 | 4353.9053 | 13.2 | 2856.7755 | 15.3 | 14.2182 | 6902.684 | 231.9 | 3175.3915 | 113.7 | 4.7337 | 3661.1167 | 72.9 | 1959.9913 | 45.6
24:00 | 5.2818 | 4823.0529 | 70.2 | 2669.7867 | 65.4 | 1.6984 | 1191.6911 | 7.2 | 881.2707 | 30 | 0 | 1527.3836 | 0 | 596.6009 | 0 | 4.8156 | 5298.7866 | 64.4 | 3115.0931 | 59.2 | 3.9399 | 2693.4651 | 56.6 | 1328.02 | 43.8 | 15.8634 | 16902.6757 | 260.4 | 6711.8449 | 123.4 | 1.5435 | 1333.8998 | 27.2 | 407.4239 | 6.8 | 16.2601 | 8605.3247 | 260.4 | 3842.0434 | 139.4 | 1.0876 | 4353.9097 | 13.2 | 2856.7804 | 14.7 | 12.9056 | 6902.7516 | 202.8 | 3175.4307 | 117.6 | 3.5456 | 3661.1521 | 53.1 | 1960.0156 | 36.45
Итого |  |  | 1808.7 |  | 1778.1 |  |  | 171.9 |  | 736.8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1848.1 |  | 1557.5 |  |  | 1506.8 |  | 1266 |  |  | 8302.2 |  | 3763.2 |  |  | 1069.6 |  | 486.2 |  |  | 6197.8 |  | 3820.4 |  |  | 318.6 |  | 368.7 |  |  | 5441.7 |  | 2888.1 |  |  | 1569.3 |  | 987.6
Максимум | 7.8907 |  |  |  |  | 1.8469 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.8227 |  |  |  |  | 5.7175 |  |  |  |  | 28.7452 |  |  |  |  | 4.5943 |  |  |  |  | 20.6532 |  |  |  |  | 1.3668 |  |  |  |  | 16.9695 |  |  |  |  | 5.8936
Минимум | 4.0511 |  |  |  |  | 1.6143 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4.1171 |  |  |  |  | 3.0804 |  |  |  |  | 12.4006 |  |  |  |  | 1.5435 |  |  |  |  | 10.9651 |  |  |  |  | 1.0399 |  |  |  |  | 10.1141 |  |  |  |  | 2.9667
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22