## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Ломоватка" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
I сш
часы | кВ
0:00 | 10.225
1:00 | 10.225
2:00 | 10.225
3:00 | 10.288
4:00 | 10.163
5:00 | 10.163
6:00 | 10.1
7:00 | 10.163
8:00 | 10.137
9:00 | 9.85
10:00 | 10.175
11:00 | 9.962
12:00 | 10.288
13:00 | 10.038
14:00 | 9.925
15:00 | 10.087
16:00 | 10.163
17:00 | 10.1
18:00 | 10.163
19:00 | 10.1
20:00 | 10.225
21:00 | 10.225
22:00 | 10.225
23:00 | 10.288
24:00 | 10.275
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1 ПС "Ломоватка" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1
| Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 10 | коэфф.= | 10
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 0 | 4803.6966 | - | 2018.9643 | - | 21236.7416 | - | 681.4656 | -
1:00 | 0 | 4803.6966 | 0 | 2018.9643 | 0 | 21236.7564 | 0.148 | 681.4656 | 0
2:00 | 0 | 4803.6966 | 0 | 2018.9643 | 0 | 21236.7716 | 0.152 | 681.4656 | 0
3:00 | 0 | 4803.6966 | 0 | 2018.9643 | 0 | 21236.7864 | 0.148 | 681.4656 | 0
4:00 | 0 | 4803.6966 | 0 | 2018.9643 | 0 | 21236.8012 | 0.148 | 681.4656 | 0
5:00 | 0 | 4803.6966 | 0 | 2018.9643 | 0 | 21236.8164 | 0.152 | 681.4656 | 0
6:00 | 0 | 4803.6966 | 0 | 2018.9643 | 0 | 21236.8308 | 0.144 | 681.4656 | 0
7:00 | 0 | 4803.6966 | 0 | 2018.9643 | 0 | 21236.8452 | 0.144 | 681.4656 | 0
8:00 | 0 | 4803.6966 | 0 | 2018.9643 | 0 | 21236.9028 | 0.576 | 681.4656 | 0
9:00 | 0 | 4803.6966 | 0 | 2018.9643 | 0 | 21236.9472 | 0.444 | 681.4656 | 0
10:00 | 0 | 4803.6966 | 0 | 2018.9643 | 0 | 21236.9616 | 0.144 | 681.4656 | 0
11:00 | 0 | 4803.6966 | 0 | 2018.9643 | 0 | 21237.0252 | 0.636 | 681.4656 | 0
12:00 | 0 | 4803.6966 | 0 | 2018.9643 | 0 | 21237.07 | 0.448 | 681.4656 | 0
13:00 | 0 | 4803.6966 | 0 | 2018.9643 | 0 | 21237.0844 | 0.144 | 681.4656 | 0
14:00 | 0 | 4803.6966 | 0 | 2018.9643 | 0 | 21237.0992 | 0.148 | 681.4656 | 0
15:00 | 0 | 4803.6966 | 0 | 2018.9643 | 0 | 21237.1136 | 0.144 | 681.4656 | 0
16:00 | 0 | 4803.6966 | 0 | 2018.9643 | 0 | 21237.1284 | 0.148 | 681.4656 | 0
17:00 | 0 | 4803.6966 | 0 | 2018.9643 | 0 | 21237.1428 | 0.144 | 681.4656 | 0
18:00 | 0 | 4803.6966 | 0 | 2018.9643 | 0 | 21237.1576 | 0.148 | 681.4656 | 0
19:00 | 0 | 4803.6966 | 0 | 2018.9643 | 0 | 21237.172 | 0.144 | 681.4656 | 0
20:00 | 0 | 4803.6966 | 0 | 2018.9643 | 0 | 21237.1868 | 0.148 | 681.4656 | 0
21:00 | 0 | 4803.6966 | 0 | 2018.9643 | 0 | 21237.242 | 0.552 | 681.4656 | 0
22:00 | 0 | 4803.6966 | 0 | 2018.9643 | 0 | 21237.3004 | 0.584 | 681.4656 | 0
23:00 | 0 | 4803.6966 | 0 | 2018.9643 | 0 | 21237.3976 | 0.972 | 681.4656 | 0
24:00 | 0 | 4803.6966 | 0 | 2018.9643 | 0 | 21237.4124 | 0.148 | 681.4656 | 0
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 6.708 |  | 0
Максимум | 0
Минимум | 0
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Ломоватка в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ 10 кВ Н.Склад | [5 empty] | ВЛ 10 кВ Посёлок | [8 empty] | ВЛ 10 кВ Пихтово
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 1978.4557 | - | 1228.404 | - |  | 39.2506 | - | 31.5213 | - | 39.2506 | - | 31.5213 | - |  | 1245.773 | - | 119.1048 | -
1:00 | 1.0402 | 1978.4696 | 13.9 | 1228.4168 | 12.8 | 2.7014 | 39.2506 | 0 | 31.5213 | 0 | 39.2814 | 30.8 | 31.5595 | 38.2 | 0.67894 | 1245.7853 | 12.3 | 119.1057 | 0.9
2:00 | 0.94657 | 1978.4813 | 11.7 | 1228.4294 | 12.6 | 2.5793 | 39.2506 | 0 | 31.5213 | 0 | 39.3081 | 26.7 | 31.598 | 38.5 | 0.56284 | 1245.7955 | 10.2 | 119.1064 | 0.7
3:00 | 0.79023 | 1978.4887 | 7.4 | 1228.4417 | 12.3 | 2.3209 | 39.2506 | 0 | 31.5213 | 0 | 39.3292 | 21.1 | 31.6345 | 36.5 | 0.49595 | 1245.8045 | 9 | 119.1068 | 0.4
4:00 | 0.81274 | 1978.4973 | 8.6 | 1228.4537 | 12 | 2.3202 | 39.2506 | 0 | 31.5213 | 0 | 39.3516 | 22.4 | 31.6702 | 35.7 | 0.50659 | 1245.8137 | 9.2 | 119.107 | 0.2
5:00 | 0.71644 | 1978.5032 | 5.9 | 1228.4653 | 11.6 | 2.2263 | 39.2506 | 0 | 31.5213 | 0 | 39.3722 | 20.6 | 31.705 | 34.8 | 0.55645 | 1245.8238 | 10.1 | 119.1074 | 0.4
6:00 | 0.71484 | 1978.5101 | 6.9 | 1228.4763 | 11 | 2.4092 | 39.2506 | 0 | 31.5213 | 0 | 39.4 | 27.8 | 31.7388 | 33.8 | 0.90941 | 1245.8403 | 16.5 | 119.1082 | 0.8
7:00 | 0.78174 | 1978.518 | 7.9 | 1228.4881 | 11.8 | 2.5604 | 39.2506 | 0 | 31.5213 | 0 | 39.4304 | 30.4 | 31.774 | 35.2 | 0.99147 | 1245.8583 | 18 | 119.1088 | 0.6
8:00 | 1.3318 | 1978.5319 | 13.9 | 1228.5079 | 19.8 | 3.222 | 39.2506 | 0 | 31.5213 | 0 | 39.4683 | 37.9 | 31.8186 | 44.6 | 1.0539 | 1245.8774 | 19.1 | 119.1101 | 1.3
9:00 | 1.8427 | 1978.5537 | 21.8 | 1228.5333 | 25.4 | 3.6202 | 39.2506 | 0 | 31.5213 | 0 | 39.5147 | 46.4 | 31.8652 | 46.6 | 1.1082 | 1245.8975 | 20.1 | 119.1112 | 1.1
10:00 | 2.3402 | 1978.5862 | 32.5 | 1228.5607 | 27.4 | 4.2865 | 39.2506 | 0 | 31.5213 | 0 | 39.5731 | 58.4 | 31.9167 | 51.5 | 1.1977 | 1245.9191 | 21.6 | 119.1138 | 2.6
11:00 | 1.9753 | 1978.6147 | 28.5 | 1228.5825 | 21.8 | 3.9643 | 39.2506 | 0 | 31.5213 | 0 | 39.628 | 54.9 | 31.9633 | 46.6 | 1.1892 | 1245.9406 | 21.5 | 119.1159 | 2.1
12:00 | 1.6862 | 1978.6347 | 20 | 1228.6057 | 23.2 | 3.5809 | 39.2506 | 0 | 31.5213 | 0 | 39.6719 | 43.9 | 32.0113 | 48 | 1.0721 | 1245.9599 | 19.3 | 119.1185 | 2.6
13:00 | 1.0901 | 1978.6485 | 13.8 | 1228.6199 | 14.2 | 3.161 | 39.2506 | 0 | 31.5213 | 0 | 39.7129 | 41 | 32.0515 | 40.2 | 1.2573 | 1245.9825 | 22.6 | 119.1218 | 3.3
14:00 | 1.8993 | 1978.6692 | 20.7 | 1228.6475 | 27.6 | 3.7013 | 39.2506 | 0 | 31.5213 | 0 | 39.7584 | 45.5 | 32.101 | 49.5 | 1.1434 | 1246.0032 | 20.7 | 119.1235 | 1.7
15:00 | 1.7636 | 1978.6896 | 20.4 | 1228.6722 | 24.7 | 3.8616 | 39.2506 | 0 | 31.5213 | 0 | 39.8083 | 49.9 | 32.1503 | 49.3 | 1.403 | 1246.0284 | 25.2 | 119.1273 | 3.8
16:00 | 1.742 | 1978.7109 | 21.3 | 1228.6956 | 23.4 | 3.7955 | 39.2506 | 0 | 31.5213 | 0 | 39.8567 | 48.4 | 32.1994 | 49.1 | 1.2725 | 1246.0512 | 22.8 | 119.1311 | 3.8
17:00 | 1.9853 | 1978.7303 | 19.4 | 1228.726 | 30.4 | 4.0494 | 39.2506 | 0 | 31.5213 | 0 | 39.9027 | 46 | 32.2568 | 57.4 | 1.2384 | 1246.0733 | 22.1 | 119.1353 | 4.2
18:00 | 0.87121 | 1978.7405 | 10.2 | 1228.7381 | 12.1 | 3.1415 | 39.2506 | 0 | 31.5213 | 0 | 39.9428 | 40.1 | 32.2974 | 40.6 | 1.4245 | 1246.0988 | 25.5 | 119.1397 | 4.4
19:00 | 0.8276 | 1978.7503 | 9.8 | 1228.7495 | 11.4 | 3.1064 | 39.2506 | 0 | 31.5213 | 0 | 39.9829 | 40.1 | 32.3371 | 39.7 | 1.4546 | 1246.1246 | 25.8 | 119.1454 | 5.7
20:00 | 0.75628 | 1978.7575 | 7.2 | 1228.7612 | 11.7 | 2.8545 | 39.2506 | 0 | 31.5213 | 0 | 40.0185 | 35.6 | 32.3748 | 37.7 | 1.322 | 1246.1484 | 23.8 | 119.1486 | 3.2
21:00 | 0.81596 | 1978.7662 | 8.7 | 1228.7732 | 12 | 2.8435 | 39.2506 | 0 | 31.5213 | 0 | 40.0537 | 35.2 | 32.4126 | 37.8 | 1.1964 | 1246.17 | 21.6 | 119.151 | 2.4
22:00 | 0.81112 | 1978.774 | 7.8 | 1228.7857 | 12.5 | 2.9155 | 39.2506 | 0 | 31.5213 | 0 | 40.0892 | 35.5 | 32.4519 | 39.3 | 1.2477 | 1246.1926 | 22.6 | 119.1527 | 1.7
23:00 | 0.93465 | 1978.7848 | 10.8 | 1228.7988 | 13.1 | 2.7594 | 39.2506 | 0 | 31.5213 | 0 | 40.1198 | 30.6 | 32.4916 | 39.7 | 0.78846 | 1246.2069 | 14.3 | 119.1535 | 0.8
24:00 | 0.98985 | 1978.7969 | 12.1 | 1228.8121 | 13.3 | 2.777 | 39.2506 | 0 | 31.5213 | 0 | 40.1496 | 29.8 | 32.5323 | 40.7 | 0.71923 | 1246.2199 | 13 | 119.1548 | 1.3
Итого |  |  | 341.2 |  | 408.1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 899 |  | 1011 |  |  | 446.9 |  | 50
Максимум | 2.3402 |  |  |  |  | 4.2865 | [8 empty] | 1.4546
Минимум | 0.71484 |  |  |  |  | 2.2263 | [8 empty] | 0.49595
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22