## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кубенское | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кубенское | [35 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Кубенское ТСН 1 ао | 0,4 Кубенское ТСН 2 ао | 10 Кубенское Т 1 ап RS | 10 Кубенское Т 2 ап RS | 10 Кубенское-АБЗ ао | 10 Кубенское-Бугрино ао | 10 Кубенское-Жив.комплекс ао | 10 Кубенское-Кубенское ао | 10 Кубенское-Остахово ао | 10 Кубенское-Пучка ао | 10 Кубенское-РРС ао | 10 Кубенское-СПТУ ао | 10 Кубенское-СПТУ ао RS | 10 Кубенское-СПТУ ап RS | 10 Кубенское-с.х Передовой ао | 110 Кубенское ОСШВ ао | 110 Кубенское ОСШВ ао RS | 110 Кубенское ОСШВ ап | 110 Кубенское ОСШВ ап RS | 110 Кубенское-Вологда ао | 110 Кубенское-Вологда ао RS | 110 Кубенское-Вологда ап | 110 Кубенское-Вологда ап RS | 110 Кубенское-Новленское ао RS | 110 Кубенское-Новленское ап RS | 110 Кубенское-Сокол ао | 110 Кубенское-Сокол ао RS | 110 Кубенское-Сокол ап | 110 Кубенское-Сокол ап RS | 35 Кубенское Т 1 ап RS | 35 Кубенское Т 2 ап RS | 35 Кубенское-Водозабор 1 ао RS | 35 Кубенское-Водозабор 2 ао RS | 35 Кубенское-Макарово ао RS | 35 Кубенское-Молочное ао RS | 35 Кубенское-Фетинино ао RS
00 - 01 | 0 | 2.24 | 694 | 198 | 2.4 | 30.4 | 39 | 288.8 | 116.8 | 180 | 10.4 | 138 | 138.3 | 0 | 85.6 | 0 | 0 | 2428.8 | 2428.8 | 0 | 0 | 3220.8 | 3220.8 | 0 | 3036 | 1742.4 | 1742.4 | 0 | 13.2 |  | 3586.8 | 42 |  | 308.7 | 3257.1
01 - 02 | 0 | 2.16 | 634 | 186 | 2.4 | 28 | 36 | 259.2 | 108 | 167.2 | 10.4 | 126.6 | 126.3 | 0 | 80.8 | 0 | 0 | 4514.4 | 4501.2 | 0 | 0 | 5253.6 | 5253.6 | 0 | 4039.2 | 5148 | 5148 | 0 | 0 |  | 3280.2 | 44.1 |  | 283.5 | 2971.5
02 - 03 | 0 | 1.04 | 614 | 194 | 2.4 | 38.4 | 38.4 | 253.6 | 104.8 | 156 | 10.4 | 119.4 | 119.4 | 0 | 84 | 0 | 0 | 6468 | 6468 | 0 | 0 | 7207.2 | 7207.2 | 0 | 5306.4 | 8659.2 | 8659.2 | 0 | 0 |  | 3011.4 | 42 |  | 264.6 | 2721.6
03 - 04 | 0 | 0.88 | 604 | 198 | 2.4 | 35.2 | 50.4 | 251.2 | 100 | 149.6 | 9.6 | 120 | 120 | 0 | 82.4 | 0 | 0 | 6732 | 6745.2 | 0 | 0 | 7497.6 | 7484.4 | 0 | 6085.2 | 9768 | 9781.2 | 0 | 0 |  | 2952.6 | 39.9 |  | 279.3 | 2646
04 - 05 | 0 | 0.88 | 636 | 322 | 2.4 | 89.6 | 90.6 | 259.2 | 132 | 160 | 8.8 | 116.4 | 116.7 | 0 | 99.2 | 0 | 0 | 5068.8 | 5068.8 | 0 | 0 | 5808 | 5808 | 0 | 7920 | 9583.2 | 9583.2 | 0 | 0 |  | 3150 | 37.8 |  | 430.5 | 2700.6
05 - 06 | 0 | 1.04 | 708 | 368 | 2.4 | 96 | 116.4 | 276 | 144 | 176.8 | 10.4 | 122.4 | 122.1 | 0 | 132.8 | 0 | 0 | 6388.8 | 6388.8 | 0 | 0 | 7207.2 | 7220.4 | 0 | 8474.4 | 11114.4 | 11127.6 | 0 | 0 |  | 3448.2 | 35.7 |  | 438.9 | 2998.8
06 - 07 | 0 | 1.04 | 816 | 376 | 1.6 | 100 | 110.4 | 308 | 155.2 | 224 | 9.6 | 142.8 | 143.1 | 0 | 144 | 0 | 0 | 10718.4 | 10705.2 | 0 | 0 | 11668.8 | 11668.8 | 0 | 8870.4 | 15364.8 | 15351.6 | 0 | 0 |  | 3927 | 35.7 |  | 497.7 | 3416.7
07 - 08 | 0 | 1.12 | 944 | 412 | 2.4 | 90.4 | 130.8 | 353.6 | 180.8 | 267.2 | 12 | 171.6 | 171.3 | 0 | 154.4 | 0 | 0 | 7286.4 | 7299.6 | 0 | 0 | 8368.8 | 8355.6 | 0 | 8659.2 | 11246.4 | 11246.4 | 0 | 0 |  | 4389 | 33.6 |  | 548.1 | 3832.5
08 - 09 | 0 | 1.2 | 1054 | 392 | 1.6 | 85.6 | 93 | 419.2 | 200 | 276.8 | 12 | 204.6 | 204.6 | 0 | 154.4 | 0 | 0 | 8923.2 | 8923.2 | 0 | 0 | 10111.2 | 10111.2 | 0 | 5570.4 | 9108 | 9094.8 | 0 | 0 |  | 5111.4 | 33.6 |  | 470.4 | 4638.9
09 - 10 | 0 | 1.44 | 1144 | 360 | 1.6 | 52.8 | 76.2 | 484.8 | 220 | 298.4 | 12.8 | 225.6 | 225.6 | 0 | 137.6 | 0 | 0 | 7365.6 | 7352.4 | 0 | 0 | 8632.8 | 8632.8 | 0 | 2587.2 | 4408.8 | 4422 | 0 | 0 |  | 5334 | 35.7 |  | 499.8 | 4832.1
10 - 11 | 0 | 1.36 | 1096 | 322 | 2.4 | 64.8 | 63 | 436 | 181.6 | 301.6 | 11.2 | 224.4 | 224.4 | 0 | 136.8 | 0 | 0 | 5966.4 | 5966.4 | 0 | 0 | 7180.8 | 7180.8 | 0 | 2376 | 2851.2 | 2838 | 0 | 0 |  | 5334 | 35.7 |  | 474.6 | 4857.3
11 - 12 | 0 | 1.28 | 1116 | 342 | 1.6 | 93.6 | 63.6 | 476.8 | 171.2 | 294.4 | 12.8 | 217.2 | 217.5 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 4092 | 4105.2 | 0 | 0 | 5280 | 5293.2 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 79.2 | 66 |  | 5178.6 | 33.6 |  | 516.6 | 4659.9
12 - 13 | 0 | 1.44 | 1044 | 428 | 1.6 | 127.2 | 99.6 | 399.2 | 187.2 | 287.2 | 13.6 | 212.4 | 212.4 | 0 | 147.2 | 0 | 0 | 4540.8 | 4527.6 | 0 | 0 | 5649.6 | 5636.4 | 0 | 990 | 0 | 0 | 52.8 | 66 |  | 5157.6 | 33.6 |  | 554.4 | 4596.9
13 - 14 | 0 | 1.52 | 1094 | 410 | 1.6 | 116.8 | 76.8 | 462.4 | 201.6 | 276.8 | 16 | 207 | 206.7 | 0 | 149.6 | 0 | 0 | 3696 | 3709.2 | 0 | 0 | 4884 | 4884 | 0 | 1993.2 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 |  | 5376 | 33.6 |  | 588 | 4783.8
14 - 15 | 0 | 1.68 | 1080 | 432 | 2.4 | 113.6 | 94.8 | 444.8 | 206.4 | 284 | 16.8 | 207 | 207 | 0 | 146.4 | 0 | 0 | 4197.6 | 4197.6 | 0 | 0 | 5332.8 | 5332.8 | 0 | 1861.2 | 0 | 0 | 79.2 | 66 |  | 5703.6 | 33.6 |  | 539.7 | 5166
15 - 16 | 0 | 2.8 | 1044 | 384 | 1.6 | 90.4 | 81 | 413.6 | 197.6 | 280 | 16 | 199.2 | 199.2 | 0 | 152 | 0 | 0 | 8817.6 | 8804.4 | 0 | 0 | 9952.8 | 9952.8 | 0 | 2811.6 | 5860.8 | 5874 | 26.4 | 26.4 |  | 5451.6 | 35.7 |  | 504 | 4943.4
16 - 17 | 0 | 2.8 | 1072 | 342 | 1.6 | 77.6 | 76.2 | 464 | 174.4 | 276 | 13.6 | 192.6 | 192.9 | 0 | 140 | 0 | 0 | 13464 | 13464 | 0 | 0 | 14652 | 14652 | 39.6 | 1386 | 9398.4 | 9385.2 | 0 | 0 |  | 5187 | 37.8 |  | 457.8 | 4722.9
17 - 18 | 0 | 2.8 | 1060 | 356 | 2.4 | 91.2 | 75.6 | 432 | 176.8 | 280.8 | 12 | 187.2 | 186.9 | 0 | 161.6 | 0 | 0 | 12619.2 | 12632.4 | 0 | 0 | 13833.6 | 13820.4 | 0 | 1689.6 | 8791.2 | 8791.2 | 0 | 0 |  | 5279.4 | 35.7 |  | 520.8 | 4754.4
18 - 19 | 0 | 2.88 | 1060 | 404 | 1.6 | 104 | 84.6 | 410.4 | 200 | 295.2 | 13.6 | 191.4 | 191.4 | 0 | 164.8 | 0 | 0 | 13437.6 | 13437.6 | 0 | 0 | 14625.6 | 14625.6 | 0 | 3366 | 11272.8 | 11272.8 | 0 | 0 |  | 5233.2 | 37.8 |  | 537.6 | 4691.4
19 - 20 | 0 | 2.8 | 1060 | 404 | 1.6 | 108 | 75.6 | 418.4 | 205.6 | 291.2 | 15.2 | 192 | 192.3 | 0 | 159.2 | 0 | 0 | 13041.6 | 13028.4 | 0 | 0 | 14203.2 | 14216.4 | 0 | 4184.4 | 11748 | 11761.2 | 0 | 0 |  | 5149.2 | 37.8 |  | 520.8 | 4622.1
20 - 21 | 0 | 2.88 | 1058 | 406 | 1.6 | 90.4 | 85.8 | 424 | 208.8 | 316.8 | 19.2 | 197.4 | 197.4 | 0 | 121.6 | 0 | 0 | 12988.8 | 13002 | 0 | 0 | 14203.2 | 14203.2 | 0 | 3933.6 | 11536.8 | 11523.6 | 0 | 0 |  | 5124 | 37.8 |  | 476.7 | 4636.8
21 - 22 | 0 | 2.8 | 1064 | 360 | 2.4 | 84 | 70.2 | 440.8 | 189.6 | 303.2 | 16.8 | 203.4 | 203.1 | 0 | 119.2 | 0 | 0 | 11061.6 | 11061.6 | 0 | 0 | 12276 | 12276 | 0 | 3656.4 | 9451.2 | 9451.2 | 0 | 0 |  | 5027.4 | 39.9 |  | 428.4 | 4588.5
22 - 23 | 0 | 2.72 | 950 | 288 | 1.6 | 54.4 | 55.2 | 382.4 | 164 | 274.4 | 13.6 | 183 | 183.3 | 0 | 110.4 | 0 | 0 | 10111.2 | 10111.2 | 0 | 0 | 11193.6 | 11193.6 | 0 | 5372.4 | 10480.8 | 10494 | 0 | 0 |  | 4825.8 | 44.1 |  | 371.7 | 4443.6
23 - 00 | 0 | 2.56 | 818 | 216 | 2.4 | 31.2 | 33.6 | 346.4 | 138.4 | 222.4 | 11.2 | 156.6 | 156.3 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 7788 | 7774.8 | 0 | 0 | 8738.4 | 8738.4 | 0 | 6151.2 | 9583.2 | 9583.2 | 0 | 0 |  | 4237.8 | 42 |  | 336 | 3882.9
Сумма | 0 | 45.36 | 22464 | 8100 | 48 | 1893.6 | 1816.8 | 9104.8 | 4064.8 | 6040 | 308 | 4258.2 | 4258.2 | 0 | 3087.2 | 0 | 0 | 191716.8 | 191703.6 | 0 | 0 | 216981.6 | 216968.4 | 39.6 | 101640 | 177117.6 | 177130.8 | 290.4 | 290.4 | 0 | 110455.8 | 898.8 | 0 | 10848.6 | 99365.7 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кубенское |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч