## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Ивантец" в режимный день 17.06.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.025 | 10.1
1:00 | 9.938 | 10
2:00 | 10.038 | 10.113
3:00 | 9.962 | 10.025
4:00 | 9.837 | 9.95
5:00 | 9.762 | 9.825
6:00 | 9.75 | 9.825
7:00 | 10 | 10.075
8:00 | 9.837 | 9.913
9:00 | 9.8 | 9.85
10:00 | 10.1 | 10.137
11:00 | 10.063 | 10.137
12:00 | 10.15 | 10.238
13:00 | 10.15 | 10.2
14:00 | 9.95 | 10.012
15:00 | 10.163 | 10.212
16:00 | 10.125 | 10.2
17:00 | 10.113 | 10.175
18:00 | 10.313 | 10.363
19:00 | 10.175 | 10.275
20:00 | 10.325 | 10.4
21:00 | 10.163 | 10.262
22:00 | 10.313 | 10.4
23:00 | 10.163 | 10.262
24:00 | 10.163 | 10.275
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Ивантец" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 1.4 | 479.3086 | - | 362.9237 | - | 2.4 | 708.6386 | - | 502.3685 | - | 111373.741 | - | 276.539 | -
1:00 | 1.4666 | 479.313 | 17.6 | 362.9287 | 20 | 2.0867 | 708.6452 | 26.4 | 502.3753 | 27.2 | 111373.933 | 0.192 | 276.539 | 0
2:00 | 1.3901 | 479.3171 | 16.4 | 362.9335 | 19.2 | 2.0591 | 708.6514 | 24.8 | 502.3823 | 28 | 111374.125 | 0.192 | 276.539 | 0
3:00 | 1.359 | 479.3211 | 16 | 362.9382 | 18.8 | 2.028 | 708.6575 | 24.4 | 502.3892 | 27.6 | 111374.316 | 0.191 | 276.539 | 0
4:00 | 1.4028 | 479.3254 | 17.2 | 362.9429 | 18.8 | 1.9775 | 708.6638 | 25.2 | 502.3956 | 25.6 | 111374.505 | 0.189 | 276.539 | 0
5:00 | 1.3706 | 479.3297 | 17.2 | 362.9474 | 18 | 1.9619 | 708.6701 | 25.2 | 502.4019 | 25.2 | 111374.693 | 0.188 | 276.539 | 0
6:00 | 1.3521 | 479.3346 | 19.6 | 362.9511 | 14.8 | 2.2911 | 708.6786 | 34 | 502.4079 | 24 | 111374.882 | 0.189 | 276.539 | 0
7:00 | 1.6692 | 479.3407 | 24.4 | 362.9556 | 18 | 3.0325 | 708.6904 | 47.2 | 502.415 | 28.4 | 111375.07 | 0.188 | 276.539 | 0
8:00 | 2.0658 | 479.3487 | 32 | 362.9605 | 19.6 | 4.9994 | 708.7088 | 73.6 | 502.4283 | 53.2 | 111375.256 | 0.186 | 276.539 | 0
9:00 | 2.4534 | 479.3585 | 39.2 | 362.9658 | 21.2 | 5.2831 | 708.7289 | 80.4 | 502.4414 | 52.4 | 111375.44 | 0.184 | 276.539 | 0
10:00 | 2.5536 | 479.3683 | 39.2 | 362.972 | 24.8 | 5.8674 | 708.7495 | 82.4 | 502.4583 | 67.6 | 111375.627 | 0.187 | 276.539 | 0
11:00 | 2.2478 | 479.3767 | 33.6 | 362.9778 | 23.2 | 5.0787 | 708.7682 | 74.8 | 502.4718 | 54 | 111375.814 | 0.187 | 276.539 | 0
12:00 | 2.3636 | 479.3856 | 35.6 | 362.9838 | 24 | 6.0821 | 708.7902 | 88 | 502.4885 | 66.8 | 111376.002 | 0.188 | 276.539 | 0
13:00 | 2.1016 | 479.3934 | 31.2 | 362.9893 | 22 | 4.025 | 708.8053 | 60.4 | 502.4988 | 41.2 | 111376.187 | 0.185 | 276.539 | 0
14:00 | 1.833 | 479.3999 | 26 | 362.9945 | 20.8 | 5.4552 | 708.8256 | 81.2 | 502.513 | 56.8 | 111376.367 | 0.18 | 276.539 | 0
15:00 | 2.0744 | 479.4074 | 30 | 363.0002 | 22.8 | 4.8076 | 708.8435 | 71.6 | 502.5255 | 50 | 111376.549 | 0.182 | 276.539 | 0
16:00 | 2.3167 | 479.4159 | 34 | 363.0064 | 24.8 | 5.3691 | 708.8628 | 77.2 | 502.5404 | 59.6 | 111376.735 | 0.186 | 276.539 | 0
17:00 | 2.4839 | 479.4249 | 36 | 363.0132 | 27.2 | 4.5866 | 708.8801 | 69.2 | 502.552 | 46.4 | 111376.921 | 0.186 | 276.539 | 0
18:00 | 2.4556 | 479.4343 | 37.6 | 363.0192 | 24 | 3.8904 | 708.8948 | 58.8 | 502.5618 | 39.2 | 111377.106 | 0.185 | 276.539 | 0
19:00 | 2.3563 | 479.4428 | 34 | 363.0257 | 26 | 4.0065 | 708.91 | 60.8 | 502.5718 | 40 | 111377.292 | 0.186 | 276.539 | 0
20:00 | 2.2596 | 479.4509 | 32.4 | 363.032 | 25.2 | 3.8912 | 708.9245 | 58 | 502.5819 | 40.4 | 111377.482 | 0.19 | 276.539 | 0
21:00 | 2.3038 | 479.4594 | 34 | 363.0381 | 24.4 | 3.7018 | 708.9383 | 55.2 | 502.5915 | 38.4 | 111377.673 | 0.191 | 276.539 | 0
22:00 | 2.2153 | 479.4674 | 32 | 363.0442 | 24.4 | 3.3176 | 708.9506 | 49.2 | 502.6002 | 34.8 | 111377.866 | 0.193 | 276.539 | 0
23:00 | 2.0658 | 479.475 | 30.4 | 363.0497 | 22 | 2.6992 | 708.9598 | 36.8 | 502.6083 | 32.4 | 111378.063 | 0.197 | 276.539 | 0
24:00 | 1.7753 | 479.4808 | 23.2 | 363.0553 | 22.4 | 2.3554 | 708.9669 | 28.4 | 502.6163 | 32 | 111378.266 | 0.203 | 276.539 | 0
Итого |  |  | 688.8 |  | 526.4 |  |  | 1313.2 |  | 991.2 |  | 4.525 |  | 0
Максимум | 2.5536 |  |  |  |  | 6.0821
Минимум | 1.3521 |  |  |  |  | 1.9619
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Ивантец в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Молодежный |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Утро |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Б-Курья |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Прудишная
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 758.3183 | - | 549.3951 | - |  | 2015.76 | - | 1335.5408 | - |  | 1596.5673 | - | 1243.8923 | - |  | 135.6419 | - | 77.2141 | -
1:00 | 0.5197 | 758.3221 | 7.6 | 549.3979 | 5.6 | 1.5734 | 2015.7786 | 18.6 | 1335.5625 | 21.7 | 1.3719 | 1596.5823 | 15 | 1243.9122 | 19.9 | 0.11228 | 135.6439 | 2 | 77.2145 | 0.4
2:00 | 0.5176 | 758.3258 | 7.4 | 549.4008 | 5.8 | 1.5547 | 2015.7958 | 17.2 | 1335.5849 | 22.4 | 1.3247 | 1596.5964 | 14.1 | 1243.9317 | 19.5 | 0.09755 | 135.6456 | 1.7 | 77.215 | 0.5
3:00 | 0.51088 | 758.3295 | 7.4 | 549.4036 | 5.6 | 1.5373 | 2015.813 | 17.2 | 1335.6069 | 22 | 1.281 | 1596.6094 | 13 | 1243.951 | 19.3 | 0.10816 | 135.6475 | 1.9 | 77.2155 | 0.5
4:00 | 0.4979 | 758.3332 | 7.4 | 549.4062 | 5.2 | 1.4851 | 2015.8303 | 17.3 | 1335.6276 | 20.7 | 1.3268 | 1596.6237 | 14.3 | 1243.9704 | 19.4 | 0.11065 | 135.6495 | 2 | 77.2157 | 0.2
5:00 | 0.54051 | 758.3373 | 8.2 | 549.4089 | 5.4 | 1.4564 | 2015.8475 | 17.2 | 1335.6477 | 20.1 | 1.2992 | 1596.6377 | 14 | 1243.9894 | 19 | 0.1231 | 135.6517 | 2.2 | 77.2161 | 0.4
6:00 | 0.62049 | 758.3423 | 10 | 549.4115 | 5.2 | 1.6706 | 2015.8714 | 23.9 | 1335.6664 | 18.7 | 1.2689 | 1596.6527 | 15 | 1244.0069 | 17.5 | 0.18725 | 135.6551 | 3.4 | 77.2162 | 0.1
7:00 | 0.90826 | 758.3494 | 14.2 | 549.4157 | 8.4 | 2.1376 | 2015.9045 | 33.1 | 1335.6867 | 20.3 | 1.5742 | 1596.6738 | 21.1 | 1244.0262 | 19.3 | 0.15026 | 135.6578 | 2.7 | 77.2166 | 0.4
8:00 | 2.8448 | 758.3692 | 39.6 | 549.4323 | 33.2 | 2.1744 | 2015.9382 | 33.7 | 1335.7073 | 20.6 | 1.9271 | 1596.7026 | 28.8 | 1244.0461 | 19.9 | 0.15502 | 135.6606 | 2.8 | 77.2169 | 0.3
9:00 | 2.2694 | 758.3861 | 33.8 | 549.4441 | 23.6 | 3.0017 | 2015.9845 | 46.3 | 1335.7361 | 28.8 | 2.2905 | 1596.7381 | 35.5 | 1244.0678 | 21.7 | 0.17625 | 135.6638 | 3.2 | 77.217 | 0.1
10:00 | 2.6861 | 758.4035 | 34.8 | 549.4612 | 34.2 | 3.1985 | 2016.0319 | 47.4 | 1335.7697 | 33.6 | 2.414 | 1596.7744 | 36.3 | 1244.0924 | 24.6 | 0.15571 | 135.6666 | 2.8 | 77.2174 | 0.4
11:00 | 2.1236 | 758.4186 | 30.2 | 549.4732 | 24 | 2.9468 | 2016.0763 | 44.4 | 1335.7996 | 29.9 | 2.1405 | 1596.8053 | 30.9 | 1244.116 | 23.6 | 0.11884 | 135.6687 | 2.1 | 77.2179 | 0.5
12:00 | 2.98 | 758.4399 | 42.6 | 549.4899 | 33.4 | 3.1093 | 2016.1217 | 45.4 | 1335.8332 | 33.6 | 2.2076 | 1596.8375 | 32.2 | 1244.1399 | 23.9 | 0.15026 | 135.6714 | 2.7 | 77.2183 | 0.4
13:00 | 1.4409 | 758.4501 | 20.4 | 549.4981 | 16.4 | 2.595 | 2016.1616 | 39.9 | 1335.8583 | 25.1 | 1.9844 | 1596.8659 | 28.4 | 1244.1621 | 22.2 | 0.15226 | 135.6741 | 2.7 | 77.2189 | 0.6
14:00 | 2.6016 | 758.4686 | 37 | 549.5128 | 29.4 | 2.8564 | 2016.2056 | 44 | 1335.8858 | 27.5 | 1.7186 | 1596.889 | 23.1 | 1244.1831 | 21 | 0.13258 | 135.6765 | 2.4 | 77.2191 | 0.2
15:00 | 1.8367 | 758.4821 | 27 | 549.5226 | 19.6 | 2.9762 | 2016.2501 | 44.5 | 1335.9165 | 30.7 | 1.9395 | 1596.9156 | 26.6 | 1244.2062 | 23.1 | 0.13315 | 135.6789 | 2.4 | 77.2194 | 0.3
16:00 | 2.7313 | 758.5008 | 37.4 | 549.5389 | 32.6 | 2.6737 | 2016.2902 | 40.1 | 1335.9439 | 27.4 | 2.1666 | 1596.9464 | 30.8 | 1244.2307 | 24.5 | 0.16561 | 135.6818 | 2.9 | 77.2202 | 0.8
17:00 | 1.7652 | 758.514 | 26.4 | 549.548 | 18.2 | 2.814 | 2016.3327 | 42.5 | 1335.9723 | 28.4 | 2.3497 | 1596.9797 | 33.3 | 1244.2574 | 26.7 | 0.14823 | 135.6844 | 2.6 | 77.2209 | 0.7
18:00 | 0.96871 | 758.5215 | 15 | 549.5526 | 9.2 | 2.9257 | 2016.3765 | 43.8 | 1336.0024 | 30.1 | 2.2366 | 1597.0127 | 33 | 1244.2811 | 23.7 | 0.22463 | 135.6883 | 3.9 | 77.2221 | 1.2
19:00 | 0.95186 | 758.529 | 15 | 549.5569 | 8.6 | 3.0508 | 2016.4223 | 45.8 | 1336.0336 | 31.2 | 2.1414 | 1597.0425 | 29.8 | 1244.3061 | 25 | 0.20039 | 135.6917 | 3.4 | 77.2234 | 1.3
20:00 | 0.99147 | 758.5368 | 15.6 | 549.5614 | 9 | 2.9045 | 2016.4647 | 42.4 | 1336.065 | 31.4 | 2.1078 | 1597.0715 | 29 | 1244.3311 | 25 | 0.15542 | 135.6943 | 2.6 | 77.2245 | 1.1
21:00 | 0.9903 | 758.5447 | 15.8 | 549.5657 | 8.6 | 2.6976 | 2016.5036 | 38.9 | 1336.0948 | 29.8 | 2.1614 | 1597.1021 | 30.6 | 1244.3557 | 24.6 | 0.17242 | 135.6973 | 3 | 77.2254 | 0.9
22:00 | 0.79495 | 758.5509 | 12.4 | 549.5694 | 7.4 | 2.5302 | 2016.5405 | 36.9 | 1336.1222 | 27.4 | 2.0638 | 1597.1309 | 28.8 | 1244.3797 | 24 | 0.14035 | 135.6996 | 2.3 | 77.2265 | 1.1
23:00 | 0.6596 | 758.5559 | 10 | 549.5727 | 6.6 | 2.0479 | 2016.5673 | 26.8 | 1336.148 | 25.8 | 1.943 | 1597.1585 | 27.6 | 1244.4017 | 22 | 0.14313 | 135.702 | 2.4 | 77.2275 | 1
24:00 | 0.59015 | 758.5602 | 8.6 | 549.5759 | 6.4 | 1.7816 | 2016.5871 | 19.8 | 1336.1736 | 25.6 | 1.6623 | 1597.1796 | 21.1 | 1244.4233 | 21.6 | 0.1231 | 135.704 | 2 | 77.2285 | 1
Итого |  |  | 483.8 |  | 361.6 |  |  | 827.1 |  | 632.8 |  |  | 612.3 |  | 531 |  |  | 62.1 |  | 14.4
Максимум | 2.98 |  |  |  |  | 3.1985 |  |  |  |  | 2.414 |  |  |  |  | 0.22463
Минимум | 0.4979 |  |  |  |  | 1.4564 |  |  |  |  | 1.2689 |  |  |  |  | 0.09755
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22