## напряжения
Ведомость по напряжениям РП 110 кВ "Красавино" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 110 кВ | 110 кВ
| I сш | IIсш
часы | кВ | кВ
0:00 | 120.68 | 120.81
1:00 | 120.9 | 120.86
2:00 | 119.95 | 120.05
3:00 | 119.9 | 119.95
4:00 | 118.75 | 119.05
5:00 | 118.61 | 118.51
6:00 | 116.94 | 116.75
7:00 | 115.94 | 115.9
8:00 | 115.72 | 115.72
9:00 | 110.29 | 110.23
10:00 | 115.5 | 115.53
11:00 | 115.64 | 115.63
12:00 | 120.98 | 121.03
13:00 | 118.11 | 118.29
14:00 | 114.01 | 114.09
15:00 | 116.5 | 116.61
16:00 | 115.99 | 116.34
17:00 | 118.46 | 118.32
18:00 | 119.41 | 119.64
19:00 | 119.24 | 119.54
20:00 | 120.41 | 120.54
21:00 | 120.68 | 120.71
22:00 | 121.39 | 121.52
23:00 | 121.44 | 121.66
24:00 | 122.11 | 122.15
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ВЛ 110 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на РП 110 кВ "Красавино" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 110 кВ РП - В-Устюг-1 | [11 empty] | ВЛ 110 кВ РП Красавино - Заовражье-1 | [10 empty] | ВЛ 110 кВ РП - В-Устюг-2 | [10 empty] | ВЛ 110 кВ РП Красавино - Заовражье-2 | [10 empty] | СЭВ 110 кВ
Время | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков
|  |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  |  |  | отдача |  | отдача |  |  | прием |  | прием |  |  |  |  | отдача |  | отдача |  | прием |  | прием |  |  |  |  | отдача |  | отдача |  | прием |  | прием |  |  |  |  | отдача |  | отдача |  | прием |  | прием |  |  |  |  | отдача |  | отдача |  | прием |  | прием
|  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 59.526 | 12.092 | -2.8115 | 7931.4265 | - | 641.5788 | - | - | 5.3751 | - | 1244.9286 | - | 47.16 | 8.594 | 4.2602 | 1738.8664 | - | 1998.6648 | - | 1577.2858 | - | 406.8073 | - | 60.486 | 12.853 | -2.4313 | 8397.024 | - | 756.7772 | - | 4.4261 | - | 1122.0201 | - | 47.16 | 8.366 | 4.3362 | 1757.5814 | - | 2023.1435 | - | 1754.6783 | - | 421.3197 | - | 10.441 | 2.055 | 0.154 | 1457.2139 | - | 250.3614 | - | 510.0813 | - | 265.3818 | -
1:00 | 77.0923 | 14.8104 | -3.9864 | 7931.5387 | 14810.4 | 641.5788 | 0 | 0 | 5.3751 | 0 | 1244.9588 | 3986.4 | 40.2945 | 6.3756 | 5.4252 | 1738.9147 | 6375.6 | 1998.7059 | 5425.2 | 1577.2858 | 0 | 406.8073 | 0 | 73.6467 | 15.774 | -3.696 | 8397.1435 | 15774 | 756.7772 | 0 | 4.4261 | 0 | 1122.0481 | 3696 | 39.4731 | 5.9796 | 5.5572 | 1757.6267 | 5979.6 | 2023.1856 | 5557.2 | 1754.6783 | 0 | 421.3197 | 0 | 9.4328 | 2.1252 | 0.2508 | 1457.23 | 2125.2 | 250.3633 | 250.8 | 510.0813 | 0 | 265.3818 | 0
2:00 | 51.7952 | 10.1376 | -1.848 | 7931.6155 | 10137.6 | 641.5797 | 118.8 | 0 | 5.3751 | 0 | 1244.9737 | 1966.8 | 56.1008 | 11.088 | 3.2868 | 1738.9987 | 11088 | 1998.7308 | 3286.8 | 1577.2858 | 0 | 406.8073 | 0 | 48.6416 | 10.7976 | -1.5048 | 8397.2253 | 10797.6 | 756.779 | 237.6 | 4.4261 | 0 | 1122.0613 | 1742.4 | 56.1984 | 11.0352 | 3.5244 | 1757.7103 | 11035.2 | 2023.2123 | 3524.4 | 1754.6783 | 0 | 421.3197 | 0 | 9.7237 | 2.178 | 0.2904 | 1457.2465 | 2178 | 250.3655 | 290.4 | 510.0813 | 0 | 265.3818 | 0
3:00 | 24.9888 | 4.95 | 0.462 | 7931.653 | 4950 | 641.5836 | 514.8 | 0 | 5.3751 | 0 | 1244.9741 | 52.8 | 79.9735 | 16.2888 | 0.9768 | 1739.1221 | 16288.8 | 1998.7382 | 976.8 | 1577.2858 | 0 | 406.8073 | 0 | 21.0179 | 5.2536 | 0.7128 | 8397.2651 | 5253.6 | 756.7845 | 726 | 4.4261 | 0 | 1122.0614 | 13.2 | 81.5043 | 16.5792 | 1.3728 | 1757.8359 | 16579.2 | 2023.2227 | 1372.8 | 1754.6783 | 0 | 421.3197 | 0 | 9.7445 | 2.178 | 0.3168 | 1457.263 | 2178 | 250.3679 | 316.8 | 510.0813 | 0 | 265.3818 | 0
4:00 | 24.9351 | 4.8972 | 0.792 | 7931.6901 | 4897.2 | 641.5897 | 805.2 | 0 | 5.3751 | 0 | 1244.9742 | 13.2 | 80.2765 | 16.368 | 0.5808 | 1739.2461 | 16368 | 1998.7426 | 580.8 | 1577.2858 | 0 | 406.8073 | 0 | 20.9182 | 5.1744 | 1.0296 | 8397.3043 | 5174.4 | 756.7923 | 1029.6 | 4.4261 | 0 | 1122.0614 | 0 | 81.8832 | 16.6848 | 0.9372 | 1757.9623 | 16684.8 | 2023.2299 | 950.4 | 1754.6783 | 0 | 421.3198 | 13.2 | 9.6902 | 2.1648 | 0.33 | 1457.2794 | 2164.8 | 250.3704 | 330 | 510.0813 | 0 | 265.3818 | 0
5:00 | 22.9953 | 4.4352 | 1.122 | 7931.7237 | 4435.2 | 641.5982 | 1122 | 0 | 5.3751 | 0 | 1244.9742 | 0 | 82.4231 | 16.8036 | 0.1848 | 1739.3734 | 16803.6 | 1998.7443 | 224.4 | 1577.2858 | 0 | 406.8076 | 39.6 | 19.0488 | 4.686 | 1.3728 | 8397.3398 | 4686 | 756.8027 | 1372.8 | 4.4261 | 0 | 1122.0614 | 0 | 84.1695 | 17.16 | 0.4752 | 1758.0923 | 17160 | 2023.2336 | 488.4 | 1754.6783 | 0 | 421.3199 | 13.2 | 9.6791 | 2.1648 | 0.3168 | 1457.2958 | 2164.8 | 250.3728 | 316.8 | 510.0813 | 0 | 265.3818 | 0
6:00 | 21.0391 | 3.5904 | 2.1516 | 7931.7509 | 3590.4 | 641.6145 | 2151.6 | 0 | 5.3751 | 0 | 1244.9742 | 0 | 86.3976 | 17.5956 | -0.792 | 1739.5067 | 17595.6 | 1998.7443 | 0 | 1577.2858 | 0 | 406.8136 | 792 | 17.6384 | 3.7488 | 2.4156 | 8397.3682 | 3748.8 | 756.821 | 2415.6 | 4.4261 | 0 | 1122.0614 | 0 | 88.7132 | 18.0708 | -0.6204 | 1758.2292 | 18070.8 | 2023.2339 | 39.6 | 1754.6783 | 0 | 421.3249 | 660 | 9.6791 | 2.1648 | 0.3168 | 1457.3122 | 2164.8 | 250.3752 | 316.8 | 510.0813 | 0 | 265.3818 | 0
7:00 | 21.9107 | 1.7028 | 4.0128 | 7931.7641 | 1742.4 | 641.6449 | 4012.8 | 0.20809 | 5.3754 | 39.6 | 1244.9742 | 0 | 106.9655 | 21.6876 | -2.7324 | 1739.671 | 21687.6 | 1998.7443 | 0 | 1577.2858 | 0 | 406.8343 | 2732.4 | 21.5097 | 1.716 | 4.3428 | 8397.3815 | 1755.6 | 756.8539 | 4342.8 | 4.4264 | 39.6 | 1122.0614 | 0 | 110.608 | 22.4268 | -2.4816 | 1758.3991 | 22426.8 | 2023.2339 | 0 | 1754.6783 | 0 | 421.3437 | 2481.6 | 9.972 | 2.244 | 0.1188 | 1457.3292 | 2244 | 250.3763 | 145.2 | 510.0813 | 0 | 265.382 | 26.4
8:00 | 37.1343 | 6.864 | 2.7324 | 7931.8161 | 6864 | 641.6656 | 2732.4 | 0 | 5.3754 | 0 | 1244.9742 | 0 | 91.5728 | 18.6252 | -1.6368 | 1739.8121 | 18625.2 | 1998.7449 | 79.2 | 1577.2858 | 0 | 406.8473 | 1716 | 34.2669 | 7.2072 | 3.168 | 8397.4361 | 7207.2 | 756.8779 | 3168 | 4.4264 | 0 | 1122.0614 | 0 | 94.2212 | 19.1664 | -1.452 | 1758.5443 | 19166.4 | 2023.2347 | 105.6 | 1754.6783 | 0 | 421.3555 | 1557.6 | 7.6277 | 1.782 | 0.0132 | 1457.3427 | 1782 | 250.3767 | 52.8 | 510.0813 | 0 | 265.3823 | 39.6
9:00 | 42.8576 | 6.534 | 5.478 | 7931.8656 | 6534 | 641.7071 | 5478 | 0 | 5.3754 | 0 | 1244.9742 | 0 | 92.5678 | 18.8232 | -4.356 | 1739.9547 | 18823.2 | 1998.7449 | 0 | 1577.2858 | 0 | 406.8803 | 4356 | 41.2405 | 6.7716 | 6.0456 | 8397.4874 | 6771.6 | 756.9237 | 6045.6 | 4.4264 | 0 | 1122.0614 | 0 | 95.6794 | 19.4568 | -4.422 | 1758.6917 | 19456.8 | 2023.2347 | 0 | 1754.6783 | 0 | 421.389 | 4422 | 7.6897 | 1.7952 | -0.0924 | 1457.3563 | 1795.2 | 250.3768 | 13.2 | 510.0813 | 0 | 265.3831 | 105.6
10:00 | 50.9556 | 7.062 | 7.2732 | 7931.9191 | 7062 | 641.7622 | 7273.2 | 0 | 5.3754 | 0 | 1244.9742 | 0 | 89.7147 | 18.2556 | -6.1248 | 1740.093 | 18255.6 | 1998.7449 | 0 | 1577.2858 | 0 | 406.9267 | 6124.8 | 50.1947 | 7.2732 | 7.9596 | 8397.5425 | 7273.2 | 756.984 | 7959.6 | 4.4264 | 0 | 1122.0614 | 0 | 92.6935 | 18.8628 | -6.4152 | 1758.8346 | 18862.8 | 2023.2347 | 0 | 1754.6783 | 0 | 421.4376 | 6415.2 | 7.2917 | 1.716 | -0.1584 | 1457.3693 | 1716 | 250.3769 | 13.2 | 510.0813 | 0 | 265.3844 | 171.6
11:00 | 48.0157 | 7.2864 | 6.1776 | 7931.9743 | 7286.4 | 641.809 | 6177.6 | 0 | 5.3754 | 0 | 1244.9742 | 0 | 88.852 | 18.084 | -5.016 | 1740.23 | 18084 | 1998.7449 | 0 | 1577.2858 | 0 | 406.9647 | 5016 | 46.7453 | 7.5372 | 6.8244 | 8397.5996 | 7537.2 | 757.0357 | 6824.4 | 4.4264 | 0 | 1122.0614 | 0 | 91.2336 | 18.5724 | -5.2404 | 1758.9753 | 18572.4 | 2023.2347 | 0 | 1754.6783 | 0 | 421.4773 | 5240.4 | 7.225 | 1.7028 | -0.132 | 1457.3822 | 1702.8 | 250.3769 | 0 | 510.0813 | 0 | 265.3854 | 132
12:00 | 47.4388 | 7.3128 | 5.9664 | 7932.0297 | 7312.8 | 641.8542 | 5966.4 | 0 | 5.3754 | 0 | 1244.9742 | 0 | 88.8518 | 18.084 | -4.8708 | 1740.367 | 18084 | 1998.7449 | 0 | 1577.2858 | 0 | 407.0016 | 4870.8 | 46.0747 | 7.59 | 6.5868 | 8397.6571 | 7590 | 757.0856 | 6586.8 | 4.4264 | 0 | 1122.0614 | 0 | 91.2998 | 18.5856 | -5.082 | 1759.1161 | 18585.6 | 2023.2347 | 0 | 1754.6783 | 0 | 421.5158 | 5082 | 7.358 | 1.7292 | -0.1452 | 1457.3953 | 1729.2 | 250.377 | 13.2 | 510.0813 | 0 | 265.3866 | 158.4
13:00 | 48.6362 | 8.4876 | 4.6464 | 7932.094 | 8487.6 | 641.8894 | 4646.4 | 0 | 5.3754 | 0 | 1244.9742 | 0 | 82.7476 | 16.8696 | -3.6036 | 1740.4948 | 16869.6 | 1998.7449 | 0 | 1577.2858 | 0 | 407.0289 | 3603.6 | 46.6321 | 8.844 | 5.2272 | 8397.7241 | 8844 | 757.1252 | 5227.2 | 4.4264 | 0 | 1122.0614 | 0 | 84.9302 | 17.3184 | -3.6432 | 1759.2473 | 17318.4 | 2023.2347 | 0 | 1754.6783 | 0 | 421.5434 | 3643.2 | 7.3577 | 1.7292 | -0.1056 | 1457.4084 | 1729.2 | 250.377 | 0 | 510.0813 | 0 | 265.3874 | 105.6
14:00 | 53.429 | 8.5932 | 6.2568 | 7932.1591 | 8593.2 | 641.9368 | 6256.8 | 0 | 5.3754 | 0 | 1244.9742 | 0 | 81.6196 | 16.6452 | -5.2404 | 1740.6209 | 16645.2 | 1998.7449 | 0 | 1577.2858 | 0 | 407.0686 | 5240.4 | 52.2125 | 8.9232 | 6.9432 | 8397.7917 | 8923.2 | 757.1778 | 6943.2 | 4.4264 | 0 | 1122.0614 | 0 | 84.2001 | 17.1732 | -5.412 | 1759.3774 | 17173.2 | 2023.2347 | 0 | 1754.6783 | 0 | 421.5844 | 5412 | 6.8936 | 1.6368 | -0.1584 | 1457.4208 | 1636.8 | 250.3771 | 13.2 | 510.0813 | 0 | 265.3887 | 171.6
15:00 | 54.23 | 8.9628 | 6.006 | 7932.227 | 8962.8 | 641.9823 | 6006 | 0 | 5.3754 | 0 | 1244.9742 | 0 | 80.1597 | 16.3548 | -4.9236 | 1740.7448 | 16354.8 | 1998.7449 | 0 | 1577.2858 | 0 | 407.1059 | 4923.6 | 52.8875 | 9.3192 | 6.6792 | 8397.8623 | 9319.2 | 757.2284 | 6679.2 | 4.4264 | 0 | 1122.0614 | 0 | 82.3422 | 16.8036 | -5.1348 | 1759.5047 | 16803.6 | 2023.2347 | 0 | 1754.6783 | 0 | 421.6233 | 5134.8 | 7.0923 | 1.6764 | -0.198 | 1457.4335 | 1676.4 | 250.3771 | 0 | 510.0813 | 0 | 265.3902 | 198
16:00 | 52.5943 | 8.9232 | 5.4648 | 7932.2946 | 8923.2 | 642.0237 | 5464.8 | 0 | 5.3754 | 0 | 1244.9742 | 0 | 80.2259 | 16.368 | -4.4352 | 1740.8688 | 16368 | 1998.7449 | 0 | 1577.2858 | 0 | 407.1395 | 4435.2 | 50.9081 | 9.2796 | 6.0852 | 8397.9326 | 9279.6 | 757.2745 | 6085.2 | 4.4264 | 0 | 1122.0614 | 0 | 82.342 | 16.8036 | -4.5672 | 1759.632 | 16803.6 | 2023.2347 | 0 | 1754.6783 | 0 | 421.6579 | 4567.2 | 6.8269 | 1.6236 | -0.1584 | 1457.4458 | 1623.6 | 250.3771 | 0 | 510.0813 | 0 | 265.3914 | 158.4
17:00 | 51.6293 | 8.7384 | 5.3988 | 7932.3608 | 8738.4 | 642.0646 | 5398.8 | 0 | 5.3754 | 0 | 1244.9742 | 0 | 81.42 | 16.6056 | -4.3164 | 1740.9946 | 16605.6 | 1998.7449 | 0 | 1577.2858 | 0 | 407.1722 | 4316.4 | 50.0004 | 9.0948 | 6.0324 | 8398.0015 | 9094.8 | 757.3202 | 6032.4 | 4.4264 | 0 | 1122.0614 | 0 | 83.4698 | 17.028 | -4.5144 | 1759.761 | 17028 | 2023.2347 | 0 | 1754.6783 | 0 | 421.6921 | 4514.4 | 6.7605 | 1.6104 | -0.1848 | 1457.458 | 1610.4 | 250.3771 | 0 | 510.0813 | 0 | 265.3928 | 184.8
18:00 | 47.3913 | 8.3688 | 4.3428 | 7932.4242 | 8368.8 | 642.0975 | 4342.8 | 0 | 5.3754 | 0 | 1244.9742 | 0 | 83.2112 | 16.962 | -3.3264 | 1741.1231 | 16962 | 1998.7449 | 0 | 1577.2858 | 0 | 407.1974 | 3326.4 | 45.3952 | 8.7648 | 4.8972 | 8398.0679 | 8764.8 | 757.3573 | 4897.2 | 4.4264 | 0 | 1122.0614 | 0 | 85.3274 | 17.3976 | -3.4056 | 1759.8928 | 17397.6 | 2023.2347 | 0 | 1754.6783 | 0 | 421.7179 | 3405.6 | 6.7605 | 1.6104 | -0.1848 | 1457.4702 | 1610.4 | 250.3771 | 0 | 510.0813 | 0 | 265.3942 | 184.8
19:00 | 48.491 | 8.5536 | 4.4616 | 7932.489 | 8553.6 | 642.1313 | 4461.6 | 0 | 5.3754 | 0 | 1244.9742 | 0 | 82.0168 | 16.7244 | -3.498 | 1741.2498 | 16724.4 | 1998.7449 | 0 | 1577.2858 | 0 | 407.2239 | 3498 | 46.4045 | 8.91 | 5.0424 | 8398.1354 | 8910 | 757.3955 | 5042.4 | 4.4264 | 0 | 1122.0614 | 0 | 84.4647 | 17.226 | -3.498 | 1760.0233 | 17226 | 2023.2347 | 0 | 1754.6783 | 0 | 421.7444 | 3498 | 7.0923 | 1.6764 | -0.1188 | 1457.4829 | 1676.4 | 250.3771 | 0 | 510.0813 | 0 | 265.3951 | 118.8
20:00 | 48.2772 | 8.7384 | 3.9864 | 7932.5552 | 8738.4 | 642.1615 | 3986.4 | 0 | 5.3754 | 0 | 1244.9742 | 0 | 81.0878 | 16.5396 | -3.0228 | 1741.3751 | 16539.6 | 1998.7449 | 0 | 1577.2858 | 0 | 407.2468 | 3022.8 | 46.1435 | 9.1476 | 4.5408 | 8398.2047 | 9147.6 | 757.4299 | 4540.8 | 4.4264 | 0 | 1122.0614 | 0 | 83.4694 | 17.028 | -2.9436 | 1760.1523 | 17028 | 2023.2347 | 0 | 1754.6783 | 0 | 421.7667 | 2943.6 | 7.0262 | 1.6632 | -0.1056 | 1457.4955 | 1663.2 | 250.3772 | 13.2 | 510.0813 | 0 | 265.396 | 118.8
21:00 | 46.2274 | 8.4216 | 3.696 | 7932.619 | 8421.6 | 642.1895 | 3696 | 0 | 5.3754 | 0 | 1244.9742 | 0 | 82.8127 | 16.8828 | -2.7456 | 1741.503 | 16882.8 | 1998.7449 | 0 | 1577.2858 | 0 | 407.2676 | 2745.6 | 43.8304 | 8.8044 | 4.2108 | 8398.2714 | 8804.4 | 757.4618 | 4210.8 | 4.4264 | 0 | 1122.0614 | 0 | 85.128 | 17.358 | -2.6664 | 1760.2838 | 17358 | 2023.2347 | 0 | 1754.6783 | 0 | 421.7869 | 2666.4 | 7.0923 | 1.6764 | -0.0792 | 1457.5082 | 1676.4 | 250.3772 | 0 | 510.0813 | 0 | 265.3966 | 79.2
22:00 | 45.7829 | 8.3424 | 3.6564 | 7932.6822 | 8342.4 | 642.2172 | 3656.4 | 0 | 5.3754 | 0 | 1244.9742 | 0 | 83.3434 | 16.9884 | -2.6796 | 1741.6317 | 16988.4 | 1998.7449 | 0 | 1577.2858 | 0 | 407.2879 | 2679.6 | 43.3262 | 8.712 | 4.1712 | 8398.3374 | 8712 | 757.4934 | 4171.2 | 4.4264 | 0 | 1122.0614 | 0 | 85.526 | 17.4372 | -2.5872 | 1760.4159 | 17437.2 | 2023.2347 | 0 | 1754.6783 | 0 | 421.8065 | 2587.2 | 6.8935 | 1.6368 | -0.0792 | 1457.5206 | 1636.8 | 250.3773 | 13.2 | 510.0813 | 0 | 265.3973 | 92.4
23:00 | 38.0093 | 7.0092 | 2.838 | 7932.7353 | 7009.2 | 642.2387 | 2838 | 0 | 5.3754 | 0 | 1244.9742 | 0 | 77.7036 | 15.8664 | -1.8216 | 1741.7519 | 15866.4 | 1998.7449 | 0 | 1577.2858 | 0 | 407.3017 | 1821.6 | 35.1315 | 7.3524 | 3.2472 | 8398.3931 | 7352.4 | 757.518 | 3247.2 | 4.4264 | 0 | 1122.0614 | 0 | 79.4219 | 16.2228 | -1.6764 | 1760.5388 | 16222.8 | 2023.2347 | 0 | 1754.6783 | 0 | 421.8192 | 1676.4 | 8.7633 | 2.0064 | 0.066 | 1457.5358 | 2006.4 | 250.378 | 92.4 | 510.0813 | 0 | 265.3975 | 26.4
24:00 | 49.894 | 9.9264 | -0.0132 | 7932.8105 | 9926.4 | 642.2436 | 646.8 | 0 | 5.3754 | 0 | 1244.9792 | 660 | 53.982 | 11.0616 | 1.2936 | 1741.8357 | 11061.6 | 1998.7555 | 1399.2 | 1577.2858 | 0 | 407.3025 | 105.6 | 47.3295 | 10.5072 | 0.3432 | 8398.4727 | 10507.2 | 757.5242 | 818.4 | 4.4264 | 0 | 1122.065 | 475.2 | 54.0337 | 11.0616 | 1.4256 | 1760.6226 | 11061.6 | 2023.2464 | 1544.4 | 1754.6783 | 0 | 421.8201 | 118.8 | 8.955 | 2.0328 | 0.2244 | 1457.5512 | 2032.8 | 250.3797 | 224.4 | 510.0813 | 0 | 265.3975 | 0
Итого |  |  |  |  | 182688 |  | 87753.6 |  |  | 39.6 |  | 6679.2 |  |  |  |  | 391947.6 |  | 11972.4 |  | 0 |  | 65366.4 |  |  |  |  | 191228.4 |  | 98604 |  | 39.6 |  | 5926.8 |  |  |  |  | 401438.4 |  | 13582.8 |  | 0 |  | 66052.8 |  |  |  |  | 44523.6 |  | 2415.6 |  | 0 |  | 2072.4
Максимум | 77.0923 | [11 empty] | 106.9655 | [10 empty] | 73.6467 | [10 empty] | 110.608 | [10 empty] | 10.441
Минимум | 21.0391 | [11 empty] | 40.2945 | [10 empty] | 17.6384 | [10 empty] | 39.4731 | [10 empty] | 6.7605
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22