## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Жерноково | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Жерноково | [25 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Жерноково ТСН 1 ао | 0,4 Жерноково ТСН 1 ао RS | 10 Жерноково Т 1 ао | 10 Жерноково Т 1 ао RS | 10 Жерноково Т 1 ап | 10 Жерноково Т 1 ап RS | 10 Жерноково-Водозабор ао | 10 Жерноково-Водозабор ао RS | 10 Жерноково-Газопровод ао | 10 Жерноково-Газопровод ао RS | 10 Жерноково-Газопровод рп | 10 Жерноково-Газопровод рп RS | 10 Жерноково-Дворища ао | 10 Жерноково-Дворища ао RS | 10 Жерноково-Дворища ап | 10 Жерноково-Жерноково ао | 10 Жерноково-Жерноково ао RS | 10 Жерноково-Займище ао | 10 Жерноково-Займище ао RS | 10 Жерноково-Займище ап | 10 Жерноково-Казаркино ао | 10 Жерноково-Казаркино ао RS | 10 Жерноково-Спасское ао | 10 Жерноково-Спасское ао RS | 10 Жерноково-Становое ао | 10 Жерноково-Становое ао RS | ачр
00 - 01 | 0.176 | 0.168 | 0 | 0 | 276 | 276 | 108 | 108 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0 | 6.8 | 6.6 | 0 | 21.6 | 21.6 | 16.2 | 15.9 | 0 | 54.4 | 54.6 | 68.4 | 68.4 | 3.6 | 3.5
01 - 02 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 271.2 | 271.2 | 106.4 | 106.4 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0 | 20.8 | 20.8 | 15 | 15 | 0 | 53.2 | 53 | 69.2 | 69.2 | 3.4 | 3.5
02 - 03 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 271.2 | 271.2 | 106.4 | 106.6 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 19.2 | 19 | 14.4 | 14.7 | 0 | 56.4 | 56.8 | 66 | 66.2 | 4.4 | 4.3
03 - 04 | 0.16 | 0.168 | 0 | 0 | 268.8 | 270 | 106.8 | 106.6 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 0 | 17.6 | 17.6 | 15 | 14.7 | 0 | 59.6 | 59.4 | 64.8 | 64.6 | 4.6 | 4.6 | 272.8
04 - 05 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 314.4 | 313.2 | 106.4 | 106.4 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 4.8 | 5 | 0 | 19.2 | 19.2 | 13.8 | 14.1 | 0 | 89.2 | 89.2 | 76 | 76 | 4.6 | 4.6
05 - 06 | 0.176 | 0.168 | 0 | 0 | 340.8 | 340.8 | 107.6 | 107.6 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0 | 4.8 | 4.6 | 0 | 21.2 | 21.2 | 18 | 17.7 | 0 | 104 | 104 | 83.6 | 83.6 | 4.4 | 4.5
06 - 07 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 388.8 | 388.8 | 108.4 | 108.4 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 28.4 | 28.6 | 21 | 21 | 0 | 120 | 120 | 100.8 | 101 | 4.6 | 4.6
07 - 08 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 429.6 | 429.6 | 109.6 | 109.8 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0 | 8 | 8.2 | 0 | 27.6 | 27.6 | 21 | 21 | 0 | 150.4 | 150.4 | 110 | 110 | 3.8 | 3.7
08 - 09 | 0.16 | 0.168 | 0 | 0 | 482.4 | 482.4 | 108.4 | 108.4 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 47.6 | 47.6 | 21 | 21 | 0 | 154 | 154 | 139.2 | 139 | 3.4 | 3.4
09 - 10 | 0.176 | 0.168 | 0 | 0 | 477.6 | 477.6 | 105.6 | 105.6 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 0 | 46 | 46 | 22.8 | 22.8 | 0 | 143.2 | 143 | 148.8 | 149 | 4 | 4 | 458.4
10 - 11 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 460.8 | 462 | 106.4 | 106.4 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0 | 8.8 | 8.8 | 0 | 46 | 46 | 25.2 | 25.5 | 0 | 130.4 | 130.4 | 143.2 | 143.2 | 3.6 | 3.7
11 - 12 | 0.16 | 0.168 | 0 | 0 | 420 | 420 | 105.2 | 105 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 10.4 | 10.2 | 0 | 38 | 37.8 | 25.8 | 25.8 | 0 | 97.2 | 97.2 | 142.4 | 142.4 | 3.4 | 3.4
12 - 13 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 408 | 405.6 | 106 | 106 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0 | 12.8 | 13 | 0 | 30 | 30 | 28.2 | 28.2 | 0 | 96 | 96 | 132 | 131.4 | 3.8 | 3.6
13 - 14 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 398.4 | 400.8 | 109.6 | 109.6 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 0 | 41.2 | 41.2 | 25.2 | 24.9 | 0 | 84.8 | 84.8 | 123.6 | 124.2 | 3.6 | 3.7
14 - 15 | 0.176 | 0.168 | 0 | 0 | 393.6 | 392.4 | 106.4 | 106.6 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 45.2 | 45.4 | 21.6 | 21.9 | 0 | 79.2 | 79.2 | 128.4 | 128.2 | 4 | 4
15 - 16 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 393.6 | 393.6 | 108.8 | 108.8 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 0 | 38 | 38 | 19.8 | 19.8 | 0 | 88.8 | 89 | 123.2 | 123.2 | 3.4 | 3.5
16 - 17 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 432 | 432 | 109.2 | 109.2 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 38.8 | 38.6 | 19.8 | 19.8 | 0 | 124 | 124 | 128.8 | 129 | 3.4 | 3.4
17 - 18 | 0.16 | 0.168 | 0 | 0 | 456 | 457.2 | 110.8 | 110.6 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 11.6 | 11.6 | 0 | 30 | 30.2 | 21 | 21 | 0 | 136.8 | 136.6 | 145.6 | 145.4 | 4 | 3.9
18 - 19 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 458.4 | 458.4 | 110.4 | 110.6 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 32.8 | 32.8 | 25.2 | 24.9 | 0 | 142.8 | 142.8 | 134 | 134.4 | 3.8 | 3.9
19 - 20 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 456 | 456 | 111.6 | 111.6 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | 0 | 37.6 | 37.6 | 25.8 | 26.1 | 0 | 142.4 | 142.2 | 125.2 | 124.8 | 4.2 | 4.2
20 - 21 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 456 | 456 | 112 | 112 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 13.2 | 13 | 0 | 34.4 | 34.4 | 24.6 | 24.6 | 0 | 143.2 | 143.6 | 126.8 | 127 | 4.2 | 4.1
21 - 22 | 0.176 | 0.168 | 0 | 0 | 446.4 | 446.4 | 111.6 | 111.6 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8 | 0 | 34.8 | 34.6 | 23.4 | 23.1 | 0 | 132.4 | 132.4 | 128.8 | 128.8 | 4.2 | 4.3 | 439.2
22 - 23 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 405.6 | 405.6 | 108.8 | 108.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 0 | 31.2 | 31.4 | 22.2 | 22.5 | 0 | 121.2 | 121 | 110 | 110 | 4.2 | 4.2
23 - 00 | 0.176 | 0.176 | 0 | 0 | 326.4 | 326.4 | 108 | 108 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0 | 7.2 | 7.4 | 0 | 26.8 | 26.6 | 21 | 21 | 0 | 71.2 | 71.4 | 90.8 | 90.8 | 3.8 | 3.7
Сумма | 4.16 | 4.152 | 0 | 0 | 9432 | 9433.2 | 2598.4 | 2598.6 | 41.6 | 41.6 | 0 | 0 | 223.2 | 223.2 | 0 | 774 | 773.8 | 507 | 507 | 0 | 2574.8 | 2575 | 2709.6 | 2709.8 | 94.4 | 94.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Жерноково |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч