## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Морозовица" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.363 | 10.25
1:00 | 10.462 | 10.3
2:00 | 10.462 | 10.4
3:00 | 10.363 | 10.4
4:00 | 10.363 | 10.3
5:00 | 10.313 | 10.3
6:00 | 10.313 | 10.3
7:00 | 10.363 | 10.4
8:00 | 10.25 | 10.15
9:00 | 10.163 | 10.025
10:00 | 10.313 | 10.163
11:00 | 10.363 | 10.075
12:00 | 10.425 | 10.45
13:00 | 10.225 | 10.25
14:00 | 10.125 | 10.038
15:00 | 10.413 | 10.275
16:00 | 10.363 | 10.175
17:00 | 10.413 | 10.275
18:00 | 10.413 | 10.325
19:00 | 10.4 | 10.325
20:00 | 10.45 | 10.425
21:00 | 10.55 | 10.563
22:00 | 10.438 | 10.163
23:00 | 10.337 | 10.163
24:00 | 10.387 | 10.212
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Морозовица" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 18 | 7072.2241 | - | 4055.0365 | - | 27.9 | 4315.4194 | - | 4582.3501 | - | 317643.405 | - | 45243.697 | -
1:00 | 16.9206 | 7072.3122 | 264.3 | 4055.0888 | 156.9 | 28.2207 | 4315.5137 | 282.9 | 4582.4926 | 427.5 | 317644.077 | 0.672 | 45244.5523 | 0.85529
2:00 | 14.7452 | 7072.3869 | 224.1 | 4055.1377 | 146.7 | 13.9837 | 4315.5656 | 155.7 | 4582.5595 | 200.7 | 317644.75 | 0.673 | 45245.4076 | 0.85529
3:00 | 13.319 | 7072.455 | 204.3 | 4055.1809 | 129.6 | 9.7479 | 4315.6005 | 104.7 | 4582.6071 | 142.8 | 317645.422 | 0.672 | 45246.2629 | 0.85529
4:00 | 13.268 | 7072.5249 | 209.7 | 4055.2205 | 118.8 | 9.536 | 4315.635 | 103.5 | 4582.6534 | 138.9 | 317646.094 | 0.672 | 45247.1182 | 0.85529
5:00 | 16.2953 | 7072.609 | 252.3 | 4055.2721 | 154.8 | 9.0919 | 4315.6695 | 103.5 | 4582.6963 | 128.7 | 317646.764 | 0.67 | 45247.9735 | 0.85529
6:00 | 18.2813 | 7072.7046 | 286.8 | 4055.3279 | 167.4 | 8.8886 | 4315.7046 | 105.3 | 4582.7371 | 122.4 | 317647.433 | 0.669 | 45248.8287 | 0.85529
7:00 | 20.9453 | 7072.8166 | 336 | 4055.3874 | 178.5 | 8.9533 | 4315.739 | 103.2 | 4582.779 | 125.7 | 317648.103 | 0.67 | 45249.684 | 0.85529
8:00 | 25.6152 | 7072.9535 | 410.7 | 4055.4603 | 218.7 | 16.7828 | 4315.8001 | 183.3 | 4582.8602 | 243.6 | 317648.775 | 0.672 | 45250.5393 | 0.85529
9:00 | 26.0524 | 7073.0926 | 417.3 | 4055.5347 | 223.2 | 42.5038 | 4315.9549 | 464.4 | 4583.0658 | 616.8 | 317649.441 | 0.666 | 45251.3946 | 0.85529
10:00 | 26.8166 | 7073.2297 | 411.3 | 4055.6217 | 261 | 52.1457 | 4316.1434 | 565.5 | 4583.3191 | 759.9 | 317650.114 | 0.673 | 45252.2499 | 0.85529
11:00 | 24.549 | 7073.3585 | 386.4 | 4055.6959 | 222.6 | 48.0011 | 4316.3162 | 518.4 | 4583.5528 | 701.1 | 317650.783 | 0.669 | 45253.1052 | 0.85529
12:00 | 22.6211 | 7073.4783 | 359.4 | 4055.7623 | 199.2 | 45.3708 | 4316.4814 | 495.6 | 4583.7723 | 658.5 | 317651.453 | 0.67 | 45253.9605 | 0.85529
13:00 | 23.5296 | 7073.6043 | 378 | 4055.8288 | 199.5 | 15.2506 | 4316.5373 | 167.7 | 4583.8458 | 220.5 | 317652.122 | 0.669 | 45254.8158 | 0.85529
14:00 | 27.1824 | 7073.745 | 422.1 | 4055.9142 | 256.2 | 43.3003 | 4316.6936 | 468.9 | 4584.0563 | 631.5 | 317652.785 | 0.663 | 45255.6711 | 0.85529
15:00 | 26.9714 | 7073.886 | 423 | 4055.9966 | 247.2 | 42.7957 | 4316.8521 | 475.5 | 4584.2613 | 615 | 317653.45 | 0.665 | 45256.5264 | 0.85529
16:00 | 28.0842 | 7074.0309 | 434.7 | 4056.0856 | 267 | 46.6765 | 4317.0202 | 504.3 | 4584.4885 | 681.6 | 317654.119 | 0.669 | 45257.3817 | 0.85529
17:00 | 25.7585 | 7074.1618 | 392.7 | 4056.1704 | 254.4 | 37.6058 | 4317.1617 | 424.5 | 4584.6669 | 535.2 | 317654.788 | 0.669 | 45258.237 | 0.85529
18:00 | 18.9063 | 7074.2622 | 301.2 | 4056.2254 | 165 | 35.5241 | 4317.294 | 396.9 | 4584.8365 | 508.8 | 317655.456 | 0.668 | 45259.0922 | 0.85529
19:00 | 20.1943 | 7074.3688 | 319.8 | 4056.2853 | 179.7 | 27.0248 | 4317.3872 | 279.6 | 4584.971 | 403.5 | 317656.125 | 0.669 | 45259.9475 | 0.85529
20:00 | 22.2516 | 7074.4872 | 355.2 | 4056.3496 | 192.9 | 28.8092 | 4317.4858 | 295.8 | 4585.1149 | 431.7 | 317656.794 | 0.669 | 45260.8028 | 0.85529
21:00 | 21.8463 | 7074.6028 | 346.8 | 4056.4139 | 192.9 | 25.02 | 4317.5711 | 255.9 | 4585.2401 | 375.6 | 317657.465 | 0.671 | 45261.6581 | 0.85529
22:00 | 23.873 | 7074.7286 | 377.4 | 4056.4851 | 213.6 | 14.0879 | 4317.6218 | 152.1 | 4585.3087 | 205.8 | 317658.138 | 0.673 | 45262.5134 | 0.85529
23:00 | 21.5231 | 7074.8447 | 348.3 | 4056.5443 | 177.6 | 25.4716 | 4317.7096 | 263.4 | 4585.4355 | 380.4 | 317658.806 | 0.668 | 45263.3687 | 0.85529
24:00 | 18.5807 | 7074.9441 | 298.2 | 4056.597 | 158.1 | 23.6828 | 4317.7905 | 242.7 | 4585.5539 | 355.2 | 317659.476 | 0.67 | 45264.224 | 0.85529
Итого |  |  | 8160 |  | 4681.5 |  |  | 7113.3 |  | 9611.4 |  | 16.071 |  | 20.527
Максимум | 28.0842 |  |  |  |  | 52.1457
Минимум | 13.268 |  |  |  |  | 8.8886
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Морозовица в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Пестово |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Скородум |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ ДРП |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Пеганово |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Красное знамя |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Коромыслово |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Патриот
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 37.2219 | - | 16.933 | - |  | 5074.5398 | - | 2959.448 | - |  | 902.0192 | - | 729.6337 | - |  | 2818.8697 | - | 3668.7561 | - |  | 3606.2692 | - | 2023.0709 | - |  | 903.2858 | - | 314.3182 | - |  | 835.5306 | - | 1113.1081 | -
1:00 | 0 | 37.2219 | 0 | 16.933 | 0 | 10.2403 | 5074.6256 | 171.6 | 2959.4839 | 71.8 | 1.8081 | 902.0261 | 20.7 | 729.6422 | 25.5 | 0.38346 | 2818.8719 | 4.4 | 3668.7588 | 5.4 | 6.8958 | 3606.2999 | 92.1 | 2023.0992 | 84.9 | 0.28076 | 903.2892 | 5.1 | 314.3182 | 0 | 26.528 | 835.5939 | 253.2 | 1113.2106 | 410
2:00 | 0 | 37.2219 | 0 | 16.933 | 0 | 8.3881 | 5074.6955 | 139.8 | 2959.5142 | 60.6 | 1.9104 | 902.0327 | 19.8 | 729.6517 | 28.5 | 0.40078 | 2818.8741 | 4.4 | 3668.7617 | 5.8 | 6.6099 | 3606.328 | 84.3 | 2023.1277 | 85.5 | 0.18167 | 903.2914 | 3.3 | 314.3182 | 0 | 12.2437 | 835.626 | 128.4 | 1113.256 | 181.6
3:00 | 0 | 37.2219 | 0 | 16.933 | 0 | 7.2459 | 5074.7567 | 122.4 | 2959.5384 | 48.4 | 1.8322 | 902.0389 | 18.6 | 729.6609 | 27.6 | 0.38536 | 2818.8762 | 4.2 | 3668.7645 | 5.6 | 6.3296 | 3606.3552 | 81.6 | 2023.1547 | 81 | 0.16515 | 903.2934 | 3 | 314.3182 | 0 | 8.1743 | 835.6458 | 79.2 | 1113.2874 | 125.6
4:00 | 0 | 37.2219 | 0 | 16.933 | 0 | 7.2578 | 5074.8197 | 126 | 2959.5578 | 38.8 | 1.7778 | 902.0451 | 18.6 | 729.6697 | 26.4 | 0.37661 | 2818.8783 | 4.2 | 3668.7672 | 5.4 | 6.3306 | 3606.3828 | 82.8 | 2023.1813 | 79.8 | 0.17341 | 903.2955 | 3.15 | 314.3182 | 0 | 8.0205 | 835.6654 | 78.4 | 1113.3181 | 122.8
5:00 | 0 | 37.2219 | 0 | 16.933 | 0 | 6.4969 | 5074.8757 | 112 | 2959.5764 | 37.2 | 1.7242 | 902.0513 | 18.6 | 729.6781 | 25.2 | 0.38927 | 2818.8808 | 5 | 3668.7697 | 5 | 10.0802 | 3606.4295 | 140.1 | 2023.2206 | 117.9 | 0.18167 | 903.2977 | 3.3 | 314.3182 | 0 | 7.5365 | 835.6845 | 76.4 | 1113.3465 | 113.6
6:00 | 0 | 37.2219 | 0 | 16.933 | 0 | 8.1455 | 5074.945 | 138.6 | 2959.6023 | 51.8 | 1.8147 | 902.0585 | 21.6 | 729.6864 | 24.9 | 0.38156 | 2818.8833 | 5 | 3668.7721 | 4.8 | 10.3074 | 3606.4787 | 147.6 | 2023.259 | 115.2 | 0.20644 | 903.3002 | 3.75 | 314.3182 | 0 | 7.2629 | 835.7033 | 75.2 | 1113.3736 | 108.4
7:00 | 0 | 37.2219 | 0 | 16.933 | 0 | 9.9037 | 5075.0298 | 169.6 | 2959.6323 | 60 | 1.9973 | 902.0672 | 26.1 | 729.6948 | 25.2 | 0.43165 | 2818.8864 | 6.2 | 3668.7745 | 4.8 | 11.2005 | 3606.5339 | 165.6 | 2023.2984 | 118.2 | 0.22296 | 903.3029 | 4.05 | 314.3182 | 0 | 7.1527 | 835.7201 | 67.2 | 1113.4014 | 111.2
8:00 | 0 | 37.2219 | 0 | 16.933 | 0 | 12.7459 | 5075.137 | 214.4 | 2959.676 | 87.4 | 2.511 | 902.0778 | 31.8 | 729.7057 | 32.7 | 0.53759 | 2818.8904 | 8 | 3668.7773 | 5.6 | 12.9308 | 3606.599 | 195.3 | 2023.3419 | 130.5 | 0.25599 | 903.306 | 4.65 | 314.3182 | 0 | 14.3574 | 835.7548 | 138.8 | 1113.4566 | 220.8
9:00 | 0 | 37.2219 | 0 | 16.933 | 0 | 12.5865 | 5075.2423 | 210.6 | 2959.7205 | 89 | 9.1832 | 902.1159 | 114.3 | 729.7462 | 121.5 | 0.9031 | 2818.8962 | 11.6 | 3668.7831 | 11.6 | 13.5273 | 3606.6677 | 206.1 | 2023.3865 | 133.8 | 0.23947 | 903.3089 | 4.35 | 314.3182 | 0 | 33.102 | 835.8386 | 335.2 | 1113.5814 | 499.2
10:00 | 0 | 37.2219 | 0 | 16.933 | 0 | 13.2795 | 5075.3471 | 209.6 | 2959.7802 | 119.4 | 10.4099 | 902.1579 | 126 | 729.7932 | 141 | 2.1071 | 2818.9067 | 21 | 3668.7991 | 32 | 13.4933 | 3606.7346 | 200.7 | 2023.4334 | 140.7 | 0.22296 | 903.3116 | 4.05 | 314.3182 | 0 | 40.2699 | 835.9422 | 414.4 | 1113.7321 | 602.8
11:00 | 0 | 37.2219 | 0 | 16.933 | 0 | 13.344 | 5075.4552 | 216.2 | 2959.835 | 109.6 | 9.2873 | 902.1966 | 116.1 | 729.834 | 122.4 | 1.211 | 2818.9138 | 14.2 | 3668.8075 | 16.8 | 11.1948 | 3606.791 | 169.2 | 2023.471 | 112.8 | 0.19818 | 903.314 | 3.6 | 314.3182 | 0 | 38.2015 | 836.0385 | 385.2 | 1113.8764 | 577.2
12:00 | 0 | 37.2219 | 0 | 16.933 | 0 | 12.9794 | 5075.5607 | 211 | 2959.8876 | 105.2 | 7.1143 | 902.221 | 73.2 | 729.8695 | 106.5 | 2.391 | 2818.9258 | 24 | 3668.8256 | 36.2 | 9.6304 | 3606.8402 | 147.6 | 2023.5023 | 93.9 | 0.23121 | 903.3168 | 4.2 | 314.3182 | 0 | 36.409 | 836.137 | 394 | 1114.0092 | 531.2
13:00 | 0 | 37.2219 | 0 | 16.933 | 0 | 10.7935 | 5075.652 | 182.6 | 2959.9233 | 71.4 | 2.5809 | 902.232 | 33 | 729.8806 | 33.3 | 0.49103 | 2818.9291 | 6.6 | 3668.8286 | 6 | 12.8121 | 3606.9051 | 194.7 | 2023.5448 | 127.5 | 0.28902 | 903.3203 | 5.25 | 314.3182 | 0 | 12.7632 | 836.1678 | 123.2 | 1114.0583 | 196.4
14:00 | 0 | 37.2219 | 0 | 16.933 | 0 | 14.5169 | 5075.7662 | 228.4 | 2959.9892 | 131.8 | 5.6164 | 902.2545 | 67.5 | 729.9061 | 76.5 | 1.7043 | 2818.939 | 19.8 | 3668.8405 | 23.8 | 12.6122 | 3606.9694 | 192.9 | 2023.586 | 123.6 | 0.31379 | 903.3241 | 5.7 | 314.3182 | 0 | 36.4956 | 836.2618 | 376 | 1114.1948 | 546
15:00 | 0 | 37.2219 | 0 | 16.933 | 0 | 14.3545 | 5075.882 | 231.6 | 2960.0491 | 119.8 | 3.1217 | 902.2685 | 42 | 729.9188 | 38.1 | 1.9622 | 2818.9499 | 21.8 | 3668.8546 | 28.2 | 12.6102 | 3607.0329 | 190.5 | 2023.6284 | 127.2 | 0.23947 | 903.327 | 4.35 | 314.3182 | 0 | 38.2467 | 836.3635 | 406.8 | 1114.3356 | 563.2
16:00 | 0 | 37.2219 | 0 | 16.933 | 0 | 16.3223 | 5076.0117 | 259.4 | 2960.1209 | 143.6 | 4.0884 | 902.2864 | 53.7 | 729.9359 | 51.3 | 1.6562 | 2818.9587 | 17.6 | 3668.8668 | 24.4 | 11.748 | 3607.0911 | 174.6 | 2023.6693 | 122.7 | 0.26424 | 903.3302 | 4.8 | 314.3182 | 0 | 41.5231 | 836.4706 | 428.4 | 1114.4908 | 620.8
17:00 | 0 | 37.2219 | 0 | 16.933 | 0 | 14.7549 | 5076.127 | 230.6 | 2960.1892 | 136.6 | 4.8662 | 902.306 | 58.8 | 729.9579 | 66 | 1.0748 | 2818.9647 | 12 | 3668.8745 | 15.4 | 10.9608 | 3607.1448 | 161.1 | 2023.7083 | 117 | 0.26424 | 903.3334 | 4.8 | 314.3182 | 0 | 32.1676 | 836.5578 | 348.8 | 1114.608 | 468.8
18:00 | 0 | 37.2219 | 0 | 16.933 | 0 | 10.53 | 5076.2154 | 176.8 | 2960.2257 | 73 | 5.4538 | 902.3292 | 69.6 | 729.9814 | 70.5 | 0.44588 | 2818.9681 | 6.8 | 3668.8767 | 4.4 | 8.489 | 3607.1861 | 123.9 | 2023.7389 | 91.8 | 0.20644 | 903.3359 | 3.75 | 314.3182 | 0 | 30.2474 | 836.6369 | 316.4 | 1114.7203 | 449.2
19:00 | 0 | 37.2219 | 0 | 16.933 | 0 | 8.7719 | 5076.2901 | 149.4 | 2960.2534 | 55.4 | 4.1692 | 902.3469 | 53.1 | 729.9994 | 54 | 0.46112 | 2818.9716 | 7 | 3668.879 | 4.6 | 11.5716 | 3607.2427 | 169.8 | 2023.7802 | 123.9 | 0.31379 | 903.3397 | 5.7 | 314.3182 | 0 | 23.0555 | 836.6904 | 214 | 1114.8103 | 360
20:00 | 0 | 37.2219 | 0 | 16.933 | 0 | 9.9371 | 5076.3755 | 170.8 | 2960.2826 | 58.4 | 5.1627 | 902.3674 | 61.5 | 730.023 | 70.8 | 0.46112 | 2818.9751 | 7 | 3668.8813 | 4.6 | 12.5163 | 3607.3039 | 183.6 | 2023.8249 | 134.1 | 0.31379 | 903.3435 | 5.7 | 314.3182 | 0 | 23.8484 | 836.7459 | 222 | 1114.9033 | 372
21:00 | 0 | 37.2219 | 0 | 16.933 | 0 | 9.1641 | 5076.4543 | 157.6 | 2960.3094 | 53.6 | 4.8515 | 902.3872 | 59.4 | 730.0447 | 65.1 | 0.46816 | 2818.9783 | 6.4 | 3668.8841 | 5.6 | 12.8857 | 3607.3667 | 188.4 | 2023.8712 | 138.9 | 0.29727 | 903.3471 | 5.4 | 314.3182 | 0 | 20.3619 | 836.7921 | 184.8 | 1114.9834 | 320.4
22:00 | 0 | 37.2219 | 0 | 16.933 | 0 | 11.3881 | 5076.5503 | 192 | 2960.3479 | 77 | 3.2473 | 902.4008 | 40.8 | 730.0589 | 42.6 | 0.47497 | 2818.9814 | 6.2 | 3668.8871 | 6 | 12.6379 | 3607.4283 | 184.8 | 2023.9166 | 136.2 | 0.28076 | 903.3505 | 5.1 | 314.3182 | 0 | 10.994 | 836.8173 | 100.8 | 1115.0265 | 172.4
23:00 | 0 | 37.2219 | 0 | 16.933 | 0 | 10.863 | 5076.6439 | 187.2 | 2960.3791 | 62.4 | 2.8144 | 902.4128 | 36 | 730.071 | 36.3 | 0.38958 | 2818.984 | 5.2 | 3668.8895 | 4.8 | 10.8568 | 3607.4818 | 160.5 | 2023.9548 | 114.6 | 0.2725 | 903.3538 | 4.95 | 314.3182 | 0 | 22.9504 | 836.8717 | 217.6 | 1115.1154 | 355.6
24:00 | 0 | 37.2219 | 0 | 16.933 | 0 | 10.4802 | 5076.734 | 180.2 | 2960.4098 | 61.4 | 2.7456 | 902.4242 | 34.2 | 730.0831 | 36.3 | 0.47036 | 2818.9876 | 7.2 | 3668.8918 | 4.6 | 8.3654 | 3607.5209 | 117.3 | 2023.987 | 96.6 | 0.28902 | 903.3573 | 5.25 | 314.3182 | 0 | 21.1029 | 836.9208 | 196.4 | 1115.1977 | 329.2
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 4388.4 |  | 1923.6 |  |  | 1215 |  | 1348.2 |  |  | 235.8 |  | 271.4 |  |  | 3755.1 |  | 2748.3 |  |  | 107.25 |  | 0 |  |  | 5560.8 |  | 8358.4
Максимум | 0 |  |  |  |  | 16.3223 |  |  |  |  | 10.4099 |  |  |  |  | 2.391 |  |  |  |  | 13.5273 |  |  |  |  | 0.31379 |  |  |  |  | 41.5231
Минимум | 0 |  |  |  |  | 6.4969 |  |  |  |  | 1.7242 |  |  |  |  | 0.37661 |  |  |  |  | 6.3296 |  |  |  |  | 0.16515 |  |  |  |  | 7.1527
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22