## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Завражье" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.35 | 10.363
1:00 | 10.2 | 10.212
2:00 | 10.275 | 10.288
3:00 | 10.262 | 10.262
4:00 | 10.238 | 10.225
5:00 | 10.188 | 10.212
6:00 | 10.075 | 10.125
7:00 | 10.025 | 10.038
8:00 | 9.988 | 10.063
9:00 | 10.075 | 10.038
10:00 | 10.188 | 10.238
11:00 | 10.262 | 10.325
12:00 | 10.438 | 10.425
13:00 | 10.225 | 10.238
14:00 | 10.188 | 10.238
15:00 | 10.35 | 10.387
16:00 | 10.262 | 10.225
17:00 | 10.462 | 10.538
18:00 | 10.425 | 10.488
19:00 | 10.488 | 10.462
20:00 | 10.575 | 10.6
21:00 | 10.488 | 10.525
22:00 | 10.587 | 10.575
23:00 | 10.45 | 10.438
24:00 | 10.488 | 10.512
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Завражье" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | 1763.1 | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 6 | 2504.4813 | - | 1432.2726 | - | 1.8 | 1061.7261 | - | 753.8923 | - | 179824.651 | - | 1475.092 | -
1:00 | 5.0075 | 2504.5035 | 66.6 | 1432.3013 | 86.1 | 3.0977 | 1061.7364 | 41.2 | 753.9043 | 48 | 179824.815 | 0.164 | 1475.2051 | 0.11308
2:00 | 4.7594 | 2504.5246 | 63.3 | 1432.3307 | 88.2 | 3.0677 | 1061.7466 | 40.8 | 753.916 | 46.8 | 179824.979 | 0.164 | 1475.3182 | 0.11308
3:00 | 5.0301 | 2504.5469 | 66.9 | 1432.3599 | 87.6 | 3.0075 | 1061.7566 | 40 | 753.9279 | 47.6 | 179825.144 | 0.165 | 1475.4312 | 0.11308
4:00 | 4.7594 | 2504.568 | 63.3 | 1432.3878 | 83.7 | 3.1579 | 1061.7671 | 42 | 753.9391 | 44.8 | 179825.308 | 0.164 | 1475.5443 | 0.11308
5:00 | 5.7519 | 2504.5935 | 76.5 | 1432.4154 | 82.8 | 3.0677 | 1061.7773 | 40.8 | 753.9502 | 44.4 | 179825.616 | 0.308 | 1475.6574 | 0.11308
6:00 | 7.2632 | 2504.6257 | 96.6 | 1432.4429 | 82.5 | 3.9398 | 1061.7904 | 52.4 | 753.961 | 43.2 | 179825.924 | 0.308 | 1475.7705 | 0.11308
7:00 | 11.2105 | 2504.6754 | 149.1 | 1432.4707 | 83.4 | 5.1429 | 1061.8075 | 68.4 | 753.9715 | 42 | 179826.232 | 0.308 | 1475.8836 | 0.11308
8:00 | 22.7143 | 2504.7761 | 302.1 | 1432.5431 | 217.2 | 5.7143 | 1061.8265 | 76 | 753.9824 | 43.6 | 179826.676 | 0.444 | 1475.9967 | 0.11308
9:00 | 19.3308 | 2504.8618 | 257.1 | 1432.5961 | 159 | 7.609 | 1061.8518 | 101.2 | 754.0006 | 72.8 | 179826.977 | 0.301 | 1476.1097 | 0.11308
10:00 | 21.1805 | 2504.9557 | 281.7 | 1432.665 | 206.7 | 13.4135 | 1061.8964 | 178.4 | 754.0368 | 144.8 | 179827.371 | 0.394 | 1476.2228 | 0.11308
11:00 | 21.1353 | 2505.0494 | 281.1 | 1432.7379 | 218.7 | 13.0827 | 1061.9399 | 174 | 754.0756 | 155.2 | 179827.726 | 0.355 | 1476.3359 | 0.11308
12:00 | 18.2256 | 2505.1302 | 242.4 | 1432.8037 | 197.4 | 10.9173 | 1061.9762 | 145.2 | 754.1071 | 126 | 179827.889 | 0.163 | 1476.449 | 0.11308
13:00 | 10.7594 | 2505.1779 | 143.1 | 1432.8394 | 107.1 | 9.9248 | 1062.0092 | 132 | 754.1338 | 106.8 | 179828.052 | 0.163 | 1476.5621 | 0.11308
14:00 | 13.0376 | 2505.2357 | 173.4 | 1432.8851 | 137.1 | 8.4812 | 1062.0374 | 112.8 | 754.1564 | 90.4 | 179828.215 | 0.163 | 1476.6752 | 0.11308
15:00 | 12.609 | 2505.2916 | 167.7 | 1432.9328 | 143.1 | 12.0602 | 1062.0775 | 160.4 | 754.1929 | 146 | 179828.378 | 0.163 | 1476.7882 | 0.11308
16:00 | 12.6767 | 2505.3478 | 168.6 | 1432.9779 | 135.3 | 12.8421 | 1062.1202 | 170.8 | 754.2311 | 152.8 | 179828.54 | 0.162 | 1476.9013 | 0.11308
17:00 | 10.1053 | 2505.3926 | 134.4 | 1433.0149 | 111 | 5.203 | 1062.1375 | 69.2 | 754.2455 | 57.6 | 179828.704 | 0.164 | 1477.0144 | 0.11308
18:00 | 11.8872 | 2505.4453 | 158.1 | 1433.0537 | 116.4 | 5.0827 | 1062.1544 | 67.6 | 754.2579 | 49.6 | 179828.867 | 0.163 | 1477.1275 | 0.11308
19:00 | 12.2707 | 2505.4997 | 163.2 | 1433.0936 | 119.7 | 4.9323 | 1062.1708 | 65.6 | 754.2717 | 55.2 | 179829.031 | 0.164 | 1477.2406 | 0.11308
20:00 | 11.7068 | 2505.5516 | 155.7 | 1433.1333 | 119.1 | 4.5714 | 1062.186 | 60.8 | 754.2857 | 56 | 179829.196 | 0.165 | 1477.3537 | 0.11308
21:00 | 11.1203 | 2505.6009 | 147.9 | 1433.1706 | 111.9 | 4.6917 | 1062.2016 | 62.4 | 754.2987 | 52 | 179829.36 | 0.164 | 1477.4667 | 0.11308
22:00 | 10.3308 | 2505.6467 | 137.4 | 1433.2082 | 112.8 | 4.4511 | 1062.2164 | 59.2 | 754.3118 | 52.4 | 179829.525 | 0.165 | 1477.5798 | 0.11308
23:00 | 7.8045 | 2505.6813 | 103.8 | 1433.2437 | 106.5 | 3.5789 | 1062.2283 | 47.6 | 754.3245 | 50.8 | 179830.011 | 0.486 | 1477.6929 | 0.11308
24:00 | 6.2932 | 2505.7092 | 83.7 | 1433.2781 | 103.2 | 3.188 | 1062.2389 | 42.4 | 754.3374 | 51.6 | 179830.68 | 0.669 | 1477.806 | 0.11308
Итого |  |  | 3683.7 |  | 3016.5 |  |  | 2051.2 |  | 1780.4 |  | 6.029 |  | 2.714
Максимум | 22.7143 |  |  |  |  | 13.4135
Минимум | 4.7594 |  |  |  |  | 1.8
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Завражье в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Ермаково |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Старыгино |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Высокая
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 4409.4372 | - | 2550.5386 | - |  | 1267.0021 | - | 1071.3285 | - |  | 2140.4995 | - | 1365.9919 | -
1:00 | 5.9975 | 4409.4817 | 66.75 | 2550.596 | 86.1 | 1.1858 | 1267.0133 | 11.2 | 1071.3469 | 18.4 | 2.3317 | 2140.5295 | 30 | 1366.0218 | 29.9
2:00 | 5.99 | 4409.5239 | 63.3 | 2550.655 | 88.5 | 1.1801 | 1267.0243 | 11 | 1071.3653 | 18.4 | 2.2694 | 2140.5587 | 29.2 | 1366.0509 | 29.1
3:00 | 6.0896 | 4409.5688 | 67.35 | 2550.7135 | 87.75 | 1.1849 | 1267.0353 | 11 | 1071.3838 | 18.5 | 2.2773 | 2140.5877 | 29 | 1366.0804 | 29.5
4:00 | 5.7903 | 4409.611 | 63.3 | 2550.7695 | 84 | 1.2033 | 1267.0477 | 12.4 | 1071.4018 | 18 | 2.2115 | 2140.6167 | 29 | 1366.1082 | 27.8
5:00 | 6.212 | 4409.662 | 76.5 | 2550.8248 | 82.95 | 1.1545 | 1267.0597 | 12 | 1071.419 | 17.2 | 2.1842 | 2140.6453 | 28.6 | 1366.1357 | 27.5
6:00 | 7.0167 | 4409.7266 | 96.9 | 2550.88 | 82.8 | 1.3754 | 1267.0781 | 18.4 | 1071.4359 | 16.9 | 2.379 | 2140.6792 | 33.9 | 1366.1625 | 26.8
7:00 | 9.4274 | 4409.8262 | 149.4 | 2550.9358 | 83.7 | 1.6873 | 1267.1038 | 25.7 | 1071.4526 | 16.7 | 2.7409 | 2140.7216 | 42.4 | 1366.1886 | 26.1
8:00 | 20.533 | 4410.0282 | 303 | 2551.0808 | 217.5 | 1.7733 | 1267.1301 | 26.3 | 1071.4712 | 18.6 | 3.09 | 2140.7715 | 49.9 | 1366.2143 | 25.7
9:00 | 16.6827 | 4410.2 | 257.7 | 2551.1871 | 159.45 | 3.0596 | 1267.1721 | 42 | 1071.5076 | 36.4 | 3.8393 | 2140.8303 | 58.8 | 1366.2518 | 37.5
10:00 | 19.2778 | 4410.3883 | 282.45 | 2551.3251 | 207 | 2.6661 | 1267.2098 | 37.7 | 1071.538 | 30.4 | 10.0197 | 2140.9708 | 140.5 | 1366.3675 | 115.7
11:00 | 19.648 | 4410.5761 | 281.7 | 2551.4712 | 219.15 | 3.1303 | 1267.2508 | 41 | 1071.5774 | 39.4 | 9.7383 | 2141.1033 | 132.5 | 1366.4847 | 117.2
12:00 | 17.2507 | 4410.7381 | 243 | 2551.6031 | 197.85 | 2.4331 | 1267.2838 | 33 | 1071.6068 | 29.4 | 8.1995 | 2141.2152 | 111.9 | 1366.583 | 98.3
13:00 | 9.8563 | 4410.8336 | 143.25 | 2551.6747 | 107.4 | 1.779 | 1267.3067 | 22.9 | 1071.6296 | 22.8 | 7.6152 | 2141.3241 | 108.9 | 1366.6683 | 85.3
14:00 | 12.2039 | 4410.9495 | 173.85 | 2551.7664 | 137.55 | 2.9599 | 1267.3459 | 39.2 | 1071.6664 | 36.8 | 5.0295 | 2141.3975 | 73.4 | 1366.7227 | 54.4
15:00 | 12.1659 | 4411.0616 | 168.15 | 2551.862 | 143.4 | 2.6088 | 1267.3802 | 34.3 | 1071.6991 | 32.7 | 9.36 | 2141.5231 | 125.6 | 1366.8373 | 114.6
16:00 | 11.9239 | 4411.1742 | 168.9 | 2551.9524 | 135.6 | 3.0246 | 1267.419 | 38.8 | 1071.738 | 38.9 | 9.6475 | 2141.6549 | 131.8 | 1366.9528 | 115.5
17:00 | 9.6245 | 4411.264 | 134.7 | 2552.0267 | 111.45 | 2.3942 | 1267.4494 | 30.4 | 1071.7691 | 31.1 | 2.5861 | 2141.6932 | 38.3 | 1366.98 | 27.2
18:00 | 10.8395 | 4411.3698 | 158.7 | 2552.1044 | 116.55 | 1.8708 | 1267.4746 | 25.2 | 1071.7919 | 22.8 | 2.7759 | 2141.7354 | 42.2 | 1367.0076 | 27.6
19:00 | 11.16 | 4411.4788 | 163.5 | 2552.1843 | 119.85 | 2.0906 | 1267.5011 | 26.5 | 1071.8191 | 27.2 | 2.6535 | 2141.7742 | 38.8 | 1367.0362 | 28.6
20:00 | 10.8329 | 4411.583 | 156.3 | 2552.264 | 119.55 | 2.0322 | 1267.5255 | 24.4 | 1071.8468 | 27.7 | 2.5578 | 2141.8105 | 36.3 | 1367.0652 | 29
21:00 | 10.2164 | 4411.6817 | 148.05 | 2552.3386 | 111.9 | 1.9698 | 1267.5505 | 25 | 1071.8724 | 25.6 | 2.5317 | 2141.8478 | 37.3 | 1367.0921 | 26.9
22:00 | 9.8213 | 4411.7736 | 137.85 | 2552.4141 | 113.25 | 1.8261 | 1267.5711 | 20.6 | 1071.8984 | 26 | 2.5829 | 2141.8861 | 38.3 | 1367.1192 | 27.1
23:00 | 8.1987 | 4411.8429 | 103.95 | 2552.4852 | 106.65 | 1.6247 | 1267.5871 | 16 | 1071.9232 | 24.8 | 2.272 | 2141.9174 | 31.3 | 1367.1461 | 26.9
24:00 | 7.333 | 4411.8988 | 83.85 | 2552.5542 | 103.5 | 1.6287 | 1267.6021 | 15 | 1071.9487 | 25.5 | 2.075 | 2141.9444 | 27 | 1367.1724 | 26.3
Итого |  |  | 3692.4 |  | 3023.4 |  |  | 600 |  | 620.2 |  |  | 1444.9 |  | 1180.5
Максимум | 20.533 |  |  |  |  | 3.1303 |  |  |  |  | 10.0197
Минимум | 5.7903 |  |  |  |  | 1.1545 |  |  |  |  | 2.075
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22