## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Палема" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.163 | 10.387
1:00 | 10.175 | 10.225
2:00 | 10.2 | 10.288
3:00 | 10.137 | 10.3
4:00 | 10.113 | 10.288
5:00 | 10.05 | 10.275
6:00 | 10.063 | 10.262
7:00 | 10.1 | 10.125
8:00 | 10.05 | 10.337
9:00 | 9.975 | 10.35
10:00 | 10.087 | 10.488
11:00 | 10.075 | 10.575
12:00 | 10.175 | 10.512
13:00 | 10 | 10.325
14:00 | 9.962 | 10.387
15:00 | 10.137 | 10.475
16:00 | 10.075 | 10.438
17:00 | 10.2 | 10.387
18:00 | 10.113 | 10.35
19:00 | 10.1 | 10.288
20:00 | 10.188 | 10.337
21:00 | 10.262 | 10.387
22:00 | 10.05 | 10.425
23:00 | 10.05 | 10.375
24:00 | 10.137 | 10.438
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Палема" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН 0,4 кВ |  | ВЛ 35 кВ Луза-Палема
[13 empty] | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  |  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 1 |  | коэфф.= | 7000 | коэфф.= | 7000 | коэфф.= | 7000 | коэфф.= | 7000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 779.1886 | - | 657.9482 | - |  | 1238.8372 | - | 999.1886 | - | 283577.254 | - |  | 397.0225 | - | 298.5553 | - | 94.1337 | - | 108.06 | -
1:00 | 0.81237 | 779.1926 | 8 | 657.9544 | 12.4 | 0.29068 | 1238.8383 | 2.2 | 999.191 | 4.8 | 283577.39 | 0.136 | 0.28322 | 397.0225 | 0 | 298.5553 | 0 | 94.1345 | 5.6 | 108.0625 | 17.5
2:00 | 0.8195 | 779.1964 | 7.6 | 657.9608 | 12.8 | 0.31528 | 1238.8395 | 2.4 | 999.1936 | 5.2 | 283577.524 | 0.134 | 0.29352 | 397.0225 | 0 | 298.5553 | 0 | 94.1353 | 5.6 | 108.0651 | 18.2
3:00 | 0.79396 | 779.2004 | 8 | 657.9668 | 12 | 0.32531 | 1238.8407 | 2.4 | 999.1963 | 5.4 | 283577.66 | 0.136 | 0.30709 | 397.0225 | 0 | 298.5553 | 0 | 94.1362 | 6.3 | 108.0678 | 18.9
4:00 | 0.7516 | 779.204 | 7.2 | 657.9726 | 11.6 | 0.30671 | 1238.8417 | 2 | 999.1989 | 5.2 | 283577.796 | 0.136 | 0.29352 | 397.0225 | 0 | 298.5553 | 0 | 94.137 | 5.6 | 108.0704 | 18.2
5:00 | 0.78844 | 779.2082 | 8.4 | 657.9784 | 11.6 | 0.321 | 1238.8428 | 2.2 | 999.2016 | 5.4 | 283577.93 | 0.134 | 0.30385 | 397.0225 | 0 | 298.5553 | 0 | 94.1378 | 5.6 | 108.0731 | 18.9
6:00 | 0.77071 | 779.2124 | 8.4 | 657.984 | 11.2 | 0.31701 | 1238.8438 | 2 | 999.2043 | 5.4 | 283578.066 | 0.136 | 0.30709 | 397.0225 | 0 | 298.5553 | 0 | 94.1387 | 6.3 | 108.0758 | 18.9
7:00 | 0.88876 | 779.2184 | 12 | 657.9894 | 10.8 | 0.31161 | 1238.8453 | 3 | 999.2067 | 4.8 | 283578.198 | 0.132 | 0.27657 | 397.0225 | 0 | 298.5553 | 0 | 94.1396 | 6.3 | 108.0782 | 16.8
8:00 | 1.0461 | 779.2256 | 14.4 | 657.9956 | 12.4 | 0.3852 | 1238.8471 | 3.6 | 999.2097 | 6 | 283578.332 | 0.134 | 0.32081 | 397.0225 | 0 | 298.5553 | 0 | 94.1406 | 7 | 108.081 | 19.6
9:00 | 0.90364 | 779.2316 | 12 | 658.0012 | 11.2 | 0.3354 | 1238.8483 | 2.4 | 999.2125 | 5.6 | 283578.464 | 0.132 | 0.30709 | 397.0225 | 0 | 298.5553 | 0 | 94.1415 | 6.3 | 108.0837 | 18.9
10:00 | 0.96589 | 779.2376 | 12 | 658.0076 | 12.8 | 0.34974 | 1238.8498 | 3 | 999.2153 | 5.6 | 283578.598 | 0.134 | 0.31734 | 397.0225 | 0 | 298.5553 | 0 | 94.1424 | 6.3 | 108.0865 | 19.6
11:00 | 0.98108 | 779.244 | 12.8 | 658.0138 | 12.4 | 0.3841 | 1238.8514 | 3.2 | 999.2184 | 6.2 | 283578.732 | 0.134 | 0.34121 | 397.0225 | 0 | 298.5553 | 0 | 94.1434 | 7 | 108.0895 | 21
12:00 | 0.94994 | 779.2502 | 12.4 | 658.0198 | 12 | 0.40871 | 1238.8531 | 3.4 | 999.2217 | 6.6 | 283578.868 | 0.136 | 0.34477 | 397.0225 | 0 | 298.5553 | 0 | 94.1445 | 7.7 | 108.0925 | 21
13:00 | 0.91881 | 779.256 | 11.6 | 658.0258 | 12 | 0.33989 | 1238.8544 | 2.6 | 999.2245 | 5.6 | 283579 | 0.132 | 0.31421 | 397.0225 | 0 | 298.5553 | 0 | 94.1453 | 5.6 | 108.0953 | 19.6
14:00 | 0.89094 | 779.2622 | 12.4 | 658.031 | 10.4 | 0.37451 | 1238.8558 | 2.8 | 999.2276 | 6.2 | 283579.132 | 0.132 | 0.31067 | 397.0225 | 0 | 298.5553 | 0 | 94.1463 | 7 | 108.098 | 18.9
15:00 | 0.91881 | 779.2682 | 12 | 658.0368 | 11.6 | 0.40975 | 1238.8577 | 3.8 | 999.2308 | 6.4 | 283579.266 | 0.134 | 0.33466 | 397.0225 | 0 | 298.5553 | 0 | 94.1474 | 7.7 | 108.1009 | 20.3
16:00 | 0.96589 | 779.2742 | 12 | 658.0432 | 12.8 | 0.45516 | 1238.8599 | 4.4 | 999.2343 | 7 | 283579.4 | 0.134 | 0.35492 | 397.0225 | 0 | 298.5553 | 0 | 94.1485 | 7.7 | 108.104 | 21.7
17:00 | 0.99847 | 779.2802 | 12 | 658.05 | 13.6 | 0.35575 | 1238.8611 | 2.4 | 999.2373 | 6 | 283579.534 | 0.134 | 0.32763 | 397.0225 | 0 | 298.5553 | 0 | 94.1494 | 6.3 | 108.1069 | 20.3
18:00 | 0.99653 | 779.2866 | 12.8 | 658.0564 | 12.8 | 0.37917 | 1238.8626 | 3 | 999.2404 | 6.2 | 283579.668 | 0.134 | 0.32763 | 397.0225 | 0 | 298.5553 | 0 | 94.1503 | 6.3 | 108.1098 | 20.3
19:00 | 0.99653 | 779.293 | 12.8 | 658.0628 | 12.8 | 0.3841 | 1238.8642 | 3.2 | 999.2435 | 6.2 | 283579.802 | 0.134 | 0.33099 | 397.0225 | 0 | 298.5553 | 0 | 94.1513 | 7 | 108.1127 | 20.3
20:00 | 1.0434 | 779.2996 | 13.2 | 658.0696 | 13.6 | 0.38927 | 1238.8659 | 3.4 | 999.2466 | 6.2 | 283579.936 | 0.134 | 0.32081 | 397.0225 | 0 | 298.5553 | 0 | 94.1523 | 7 | 108.1155 | 19.6
21:00 | 1.0904 | 779.3064 | 13.6 | 658.0768 | 14.4 | 0.37965 | 1238.8676 | 3.4 | 999.2496 | 6 | 283580.07 | 0.134 | 0.32081 | 397.0225 | 0 | 298.5553 | 0 | 94.1533 | 7 | 108.1183 | 19.6
22:00 | 1.0218 | 779.312 | 11.2 | 658.0842 | 14.8 | 0.36467 | 1238.8692 | 3.2 | 999.2525 | 5.8 | 283580.204 | 0.134 | 0.32081 | 397.0225 | 0 | 298.5553 | 0 | 94.1543 | 7 | 108.1211 | 19.6
23:00 | 0.89094 | 779.3172 | 10.4 | 658.0904 | 12.4 | 0.35948 | 1238.8707 | 3 | 999.2554 | 5.8 | 283580.338 | 0.134 | 0.33099 | 397.0225 | 0 | 298.5553 | 0 | 94.1553 | 7 | 108.124 | 20.3
24:00 | 0.8633 | 779.322 | 9.6 | 658.0966 | 12.4 | 0.3354 | 1238.8719 | 2.4 | 999.2582 | 5.6 | 283580.474 | 0.136 | 0.31421 | 397.0225 | 0 | 298.5553 | 0 | 94.1561 | 5.6 | 108.1268 | 19.6
Итого |  |  | 266.8 |  | 296.8 |  |  | 69.4 |  | 139.2 |  | 3.22 |  |  | 0 |  | 0 |  | 156.8 |  | 467.6
Максимум | 1.0904 |  |  |  |  | 0.45516 | [6 empty] | 0.35492
Минимум | 0.7516 |  |  |  |  | 0.29068 | [6 empty] | 0.27657
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Палема в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Прислон |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ РП-1 |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Мир |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ РП-2
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 391.906 | - | 470.3748 | - |  | 762.6415 | - | 503.804 | - |  | 215.622 | - | 213.6335 | - |  | 204.3635 | - | 255.126 | -
1:00 | 0.47764 | 391.9098 | 3.8 | 470.3826 | 7.8 | 0.3525 | 762.6455 | 4 | 503.809 | 5 | 0.11296 | 215.6234 | 1.4 | 213.635 | 1.5 | 0.20302 | 204.3643 | 0.8 | 255.1296 | 3.6
2:00 | 0.47293 | 391.9134 | 3.6 | 470.3904 | 7.8 | 0.34476 | 762.6494 | 3.9 | 503.8139 | 4.9 | 0.12481 | 215.6249 | 1.5 | 213.6367 | 1.7 | 0.19895 | 204.3652 | 0.9 | 255.1331 | 3.5
3:00 | 0.45795 | 391.9172 | 3.8 | 470.3978 | 7.4 | 0.33976 | 762.6534 | 4 | 503.8186 | 4.7 | 0.12852 | 215.6265 | 1.6 | 213.6384 | 1.7 | 0.20302 | 204.366 | 0.8 | 255.1367 | 3.6
4:00 | 0.42841 | 391.9206 | 3.4 | 470.4048 | 7 | 0.32847 | 762.6572 | 3.8 | 503.8232 | 4.6 | 0.1101 | 215.6277 | 1.2 | 213.64 | 1.6 | 0.2084 | 204.3668 | 0.8 | 255.1404 | 3.7
5:00 | 0.46452 | 391.925 | 4.4 | 470.412 | 7.2 | 0.32782 | 762.6611 | 3.9 | 503.8277 | 4.5 | 0.11349 | 215.629 | 1.3 | 213.6416 | 1.6 | 0.20963 | 204.3677 | 0.9 | 255.1441 | 3.7
6:00 | 0.43532 | 391.9292 | 4.2 | 470.4187 | 6.7 | 0.33486 | 762.6653 | 4.2 | 503.8321 | 4.4 | 0.11349 | 215.6303 | 1.3 | 213.6432 | 1.6 | 0.20302 | 204.3685 | 0.8 | 255.1477 | 3.6
7:00 | 0.55276 | 391.9363 | 7.1 | 470.4258 | 7.1 | 0.35889 | 762.6702 | 4.9 | 503.8364 | 4.3 | 0.14534 | 215.6324 | 2.1 | 213.6448 | 1.6 | 0.19765 | 204.3693 | 0.8 | 255.1512 | 3.5
8:00 | 0.55298 | 391.9432 | 6.9 | 470.4331 | 7.3 | 0.48557 | 762.6776 | 7.4 | 503.8412 | 4.8 | 0.20302 | 215.6352 | 2.8 | 213.6472 | 2.4 | 0.19228 | 204.3701 | 0.8 | 255.1546 | 3.4
9:00 | 0.47232 | 391.9488 | 5.6 | 470.4396 | 6.5 | 0.44373 | 762.684 | 6.4 | 503.8461 | 4.9 | 0.13763 | 215.6367 | 1.5 | 213.6492 | 2 | 0.2084 | 204.3709 | 0.8 | 255.1583 | 3.7
10:00 | 0.52092 | 391.9543 | 5.5 | 470.4473 | 7.7 | 0.44195 | 762.6902 | 6.2 | 503.8512 | 5.1 | 0.15306 | 215.6389 | 2.2 | 213.6509 | 1.7 | 0.20302 | 204.3717 | 0.8 | 255.1619 | 3.6
11:00 | 0.50542 | 391.9593 | 5 | 470.455 | 7.7 | 0.50133 | 762.698 | 7.8 | 503.8559 | 4.7 | 0.17128 | 215.6411 | 2.2 | 213.6531 | 2.2 | 0.22456 | 204.3725 | 0.8 | 255.1659 | 4
12:00 | 0.47491 | 391.9642 | 4.9 | 470.4621 | 7.1 | 0.50542 | 762.7057 | 7.7 | 503.8609 | 5 | 0.17923 | 215.6433 | 2.2 | 213.6555 | 2.4 | 0.23678 | 204.3738 | 1.3 | 255.17 | 4.1
13:00 | 0.51774 | 391.9696 | 5.4 | 470.4698 | 7.7 | 0.40191 | 762.7116 | 5.9 | 503.8652 | 4.3 | 0.13235 | 215.645 | 1.7 | 213.6572 | 1.7 | 0.22034 | 204.3747 | 0.9 | 255.1739 | 3.9
14:00 | 0.46256 | 391.9748 | 5.2 | 470.4764 | 6.6 | 0.45306 | 762.7189 | 7.3 | 503.869 | 3.8 | 0.13674 | 215.6466 | 1.6 | 213.6591 | 1.9 | 0.23768 | 204.3757 | 1 | 255.1781 | 4.2
15:00 | 0.47806 | 391.9798 | 5 | 470.4835 | 7.1 | 0.44431 | 762.7256 | 6.7 | 503.8735 | 4.5 | 0.17625 | 215.6491 | 2.5 | 213.6611 | 2 | 0.2473 | 204.377 | 1.3 | 255.1824 | 4.3
16:00 | 0.51008 | 391.9851 | 5.3 | 470.4911 | 7.6 | 0.46599 | 762.7322 | 6.6 | 503.8788 | 5.3 | 0.22192 | 215.6519 | 2.8 | 213.664 | 2.9 | 0.26636 | 204.3785 | 1.5 | 255.187 | 4.6
17:00 | 0.52992 | 391.9906 | 5.5 | 470.499 | 7.9 | 0.46816 | 762.7386 | 6.4 | 503.8844 | 5.6 | 0.15306 | 215.6536 | 1.7 | 213.6662 | 2.2 | 0.22571 | 204.3794 | 0.9 | 255.191 | 4
18:00 | 0.51422 | 391.9963 | 5.7 | 470.5064 | 7.4 | 0.49008 | 762.7456 | 7 | 503.8899 | 5.5 | 0.14792 | 215.6555 | 1.9 | 213.6681 | 1.9 | 0.21917 | 204.3802 | 0.8 | 255.1949 | 3.9
19:00 | 0.51528 | 392.0019 | 5.6 | 470.5139 | 7.5 | 0.50431 | 762.753 | 7.4 | 503.8953 | 5.4 | 0.14813 | 215.6575 | 2 | 213.6699 | 1.8 | 0.25107 | 204.3814 | 1.2 | 255.1993 | 4.4
20:00 | 0.51607 | 392.0071 | 5.2 | 470.5217 | 7.8 | 0.54076 | 762.761 | 8 | 503.901 | 5.7 | 0.14408 | 215.6594 | 1.9 | 213.6717 | 1.8 | 0.24304 | 204.3824 | 1 | 255.2036 | 4.3
21:00 | 0.53629 | 392.0122 | 5.1 | 470.53 | 8.3 | 0.56831 | 762.7691 | 8.1 | 503.9074 | 6.4 | 0.14813 | 215.6614 | 2 | 213.6735 | 1.8 | 0.25967 | 204.3841 | 1.7 | 255.208 | 4.4
22:00 | 0.53629 | 392.0173 | 5.1 | 470.5383 | 8.3 | 0.4866 | 762.7753 | 6.2 | 503.9137 | 6.3 | 0.14813 | 215.6634 | 2 | 213.6753 | 1.8 | 0.21938 | 204.3853 | 1.2 | 255.2118 | 3.8
23:00 | 0.47796 | 392.022 | 4.7 | 470.5456 | 7.3 | 0.43626 | 762.7811 | 5.8 | 503.9191 | 5.4 | 0.14408 | 215.6653 | 1.9 | 213.6771 | 1.8 | 0.22698 | 204.3863 | 1 | 255.2158 | 4
24:00 | 0.44862 | 392.026 | 4 | 470.5527 | 7.1 | 0.42048 | 762.7866 | 5.5 | 503.9244 | 5.3 | 0.13235 | 215.667 | 1.7 | 213.6788 | 1.7 | 0.22034 | 204.3872 | 0.9 | 255.2197 | 3.9
Итого |  |  | 120 |  | 177.9 |  |  | 145.1 |  | 120.4 |  |  | 45 |  | 45.3 |  |  | 23.7 |  | 93.7
Максимум | 0.55298 |  |  |  |  | 0.56831 |  |  |  |  | 0.22192 |  |  |  |  | 0.26636
Минимум | 0.42841 |  |  |  |  | 0.32782 |  |  |  |  | 0.1101 |  |  |  |  | 0.19228
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22