## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Новатор" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.6 | 10.288
1:00 | 10.6 | 10.288
2:00 | 10.6 | 10.212
3:00 | 10.6 | 10.137
4:00 | 10.525 | 10.137
5:00 | 10.525 | 10.137
6:00 | 10.525 | 9.988
7:00 | 10.525 | 10.137
8:00 | 10.525 | 10.212
9:00 | 10.375 | 10.137
10:00 | 10.45 | 10.288
11:00 | 10.375 | 10.288
12:00 | 10.6 | 10.288
13:00 | 10.375 | 10.137
14:00 | 10.3 | 9.975
15:00 | 10.438 | 10.125
16:00 | 10.438 | 10.125
17:00 | 10.587 | 10.2
18:00 | 10.438 | 10.05
19:00 | 10.425 | 10.05
20:00 | 10.575 | 10.35
21:00 | 10.725 | 10.275
22:00 | 10.575 | 10.125
23:00 | 10.5 | 10.125
24:00 | 10.5 | 10.05
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Новатор" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный
|  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 20
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 64.5 | 11275.762 | - | 14652.7803 | - | 115.2 | 11616.4704 | - | 9668.0039 | - | 1345.912 | -
1:00 | 61.7875 | 11275.7819 | 119.4 | 14652.9663 | 1116 | 112.6722 | 11616.6474 | 1062 | 9668.2955 | 1749.6 | 1345.923 | 0.22
2:00 | 54.8944 | 11275.7899 | 48 | 14653.1323 | 996 | 113.402 | 11616.8232 | 1054.8 | 9668.5904 | 1769.4 | 1345.934 | 0.22
3:00 | 59.0987 | 11275.8099 | 120 | 14653.3101 | 1066.8 | 110.5084 | 11617.0054 | 1093.2 | 9668.871 | 1683.6 | 1345.945 | 0.22
4:00 | 58.6243 | 11275.8357 | 154.8 | 14653.4857 | 1053.6 | 114.2626 | 11617.1804 | 1050 | 9669.1694 | 1790.4 | 1345.955 | 0.2
5:00 | 55.2158 | 11275.8619 | 157.2 | 14653.6508 | 990.6 | 107.7726 | 11617.3499 | 1017 | 9669.4482 | 1672.8 | 1345.966 | 0.22
6:00 | 54.3926 | 11275.8909 | 174 | 14653.8129 | 972.6 | 117.3543 | 11617.5768 | 1361.4 | 9669.7216 | 1640.4 | 1345.977 | 0.22
7:00 | 51.5633 | 11275.9007 | 58.8 | 14653.9687 | 934.8 | 111.9942 | 11617.7686 | 1150.8 | 9670.0012 | 1677.6 | 1345.987 | 0.2
8:00 | 54.3097 | 11275.9138 | 78.6 | 14654.1326 | 983.4 | 100.9255 | 11617.9427 | 1044.6 | 9670.2523 | 1506.6 | 1345.998 | 0.22
9:00 | 79.0105 | 11276.0006 | 520.8 | 14654.3555 | 1337.4 | 114.5718 | 11618.164 | 1327.8 | 9670.5194 | 1602.6 | 1346.008 | 0.2
10:00 | 91.3792 | 11276.1025 | 611.4 | 14654.6127 | 1543.2 | 127.5217 | 11618.4147 | 1504.2 | 9670.813 | 1761.6 | 1346.019 | 0.22
11:00 | 89.1386 | 11276.2001 | 585.6 | 14654.8643 | 1509.6 | 123.9229 | 11618.6673 | 1515.6 | 9671.0904 | 1664.4 | 1346.03 | 0.22
12:00 | 85.3373 | 11276.2955 | 572.4 | 14655.1044 | 1440.6 | 117.0491 | 11618.9038 | 1419 | 9671.3543 | 1583.4 | 1346.04 | 0.2
13:00 | 48.2642 | 11276.3203 | 148.8 | 14655.2484 | 864 | 119.9381 | 11619.1339 | 1380.6 | 9671.6352 | 1685.4 | 1346.051 | 0.22
14:00 | 72.5312 | 11276.3947 | 446.4 | 14655.455 | 1239.6 | 110.7234 | 11619.3509 | 1302 | 9671.8907 | 1533 | 1346.061 | 0.2
15:00 | 86.4663 | 11276.4877 | 558 | 14655.6997 | 1468.2 | 113.5717 | 11619.5673 | 1298.4 | 9672.1579 | 1603.2 | 1346.072 | 0.22
16:00 | 83.2584 | 11276.5589 | 427.2 | 14655.9415 | 1450.8 | 117.4781 | 11619.7861 | 1312.8 | 9672.4383 | 1682.4 | 1346.083 | 0.22
17:00 | 93.2047 | 11276.6553 | 578.4 | 14656.2067 | 1591.2 | 106.2273 | 11619.9923 | 1237.2 | 9672.6851 | 1480.8 | 1346.093 | 0.2
18:00 | 79.8382 | 11276.729 | 442.2 | 14656.4369 | 1381.2 | 118.863 | 11620.2161 | 1342.8 | 9672.9669 | 1690.8 | 1346.104 | 0.22
19:00 | 90.1227 | 11276.8336 | 627.6 | 14656.6889 | 1512 | 126.7107 | 11620.4686 | 1515 | 9673.2557 | 1732.8 | 1346.114 | 0.2
20:00 | 81.7004 | 11276.9027 | 414.6 | 14656.9264 | 1425 | 105.6237 | 11620.663 | 1166.4 | 9673.5096 | 1523.4 | 1346.125 | 0.22
21:00 | 79.9492 | 11276.9808 | 468.6 | 14657.1555 | 1374.6 | 110.4766 | 11620.8872 | 1345.2 | 9673.7578 | 1489.2 | 1346.136 | 0.22
22:00 | 60.7645 | 11277.0261 | 271.8 | 14657.3338 | 1069.8 | 114.3563 | 11621.1149 | 1366.2 | 9674.0186 | 1564.8 | 1346.147 | 0.22
23:00 | 51.3666 | 11277.0664 | 241.8 | 14657.484 | 901.2 | 109.112 | 11621.3367 | 1330.8 | 9674.2634 | 1468.8 | 1346.158 | 0.22
24:00 | 61.673 | 11277.0987 | 193.8 | 14657.6679 | 1103.4 | 102.1666 | 11621.5242 | 1125 | 9674.5094 | 1476 | 1346.169 | 0.22
Итого |  |  | 8020.2 |  | 29325.6 |  |  | 30322.8 |  | 39033 |  | 5.14
Максимум | 93.2047 |  |  |  |  | 127.5217
Минимум | 48.2642 |  |  |  |  | 100.9255
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Новатор в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям.
| ВЛ 10 кВ Валга |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Лесопункт |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ ФМК-1 | [8 empty] | ВЛ 10 кВ ФМК-2 | [8 empty] | ВЛ 10 кВ Показатель |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Поселок
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём |  |  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 5238.0746 | - | 1972.567 | - |  | 8298.8231 | - | 10347.7989 | - |  | 11314.7543 | - | 17131.4352 | - | 45.4844 | - | 3.1306 | - |  | 14257.0065 | - | 13641.4936 | - | 12.9412 | - | 35.3064 | - |  | 2660.9448 | - | 1552.7154 | - |  | 7938.7426 | - | 2744.2872 | -
1:00 | 0 | 5238.0746 | 0 | 1972.567 | 0 | 14.6485 | 8298.8969 | 147.6 | 10347.9096 | 221.4 | 49.247 | 11314.7592 | 19.6 | 17131.6587 | 894 | 45.4973 | 51.6 | 3.1306 | 0 | 102.5853 | 14257.2249 | 873.6 | 13641.9051 | 1646 | 12.9412 | 0 | 35.3064 | 0 | 0 | 2660.9448 | 0 | 1552.7154 | 0 | 11.7518 | 7938.8369 | 188.6 | 2744.3372 | 100
2:00 | 0 | 5238.0746 | 0 | 1972.567 | 0 | 15.0821 | 8298.973 | 152.2 | 10348.0235 | 227.8 | 44.272 | 11314.7597 | 2 | 17131.8504 | 766.8 | 45.5584 | 244.4 | 3.1306 | 0 | 104.0488 | 14257.4473 | 889.6 | 13642.322 | 1667.6 | 12.9412 | 0 | 35.3064 | 0 | 0 | 2660.9448 | 0 | 1552.7154 | 0 | 10.5462 | 7938.9195 | 165.2 | 2744.3857 | 97
3:00 | 0 | 5238.0746 | 0 | 1972.567 | 0 | 15.9909 | 8299.0554 | 164.8 | 10348.1431 | 239.2 | 44.9971 | 11314.7657 | 24 | 17132.0547 | 817.2 | 45.5686 | 40.8 | 3.1306 | 0 | 101.4008 | 14257.6813 | 936 | 13642.7186 | 1586.4 | 12.9412 | 0 | 35.3064 | 0 | 0 | 2660.9448 | 0 | 1552.7154 | 0 | 10.0568 | 7938.998 | 157 | 2744.4324 | 93.4
4:00 | 0 | 5238.0746 | 0 | 1972.567 | 0 | 14.5258 | 8299.1306 | 150.4 | 10348.2515 | 216.8 | 44.9747 | 11314.772 | 25.2 | 17132.2589 | 816.8 | 45.579 | 41.6 | 3.1306 | 0 | 105.6957 | 14257.9059 | 898.4 | 13643.1428 | 1696.8 | 12.9412 | 0 | 35.3064 | 0 | 0 | 2660.9448 | 0 | 1552.7154 | 0 | 9.7078 | 7939.074 | 152 | 2744.4771 | 89.4
5:00 | 0 | 5238.0746 | 0 | 1972.567 | 0 | 14.1726 | 8299.2029 | 144.6 | 10348.358 | 213 | 42.769 | 11314.7826 | 42.4 | 17132.4531 | 776.8 | 45.5865 | 30 | 3.1306 | 0 | 99.0375 | 14258.1217 | 863.2 | 13643.5374 | 1578.4 | 12.9412 | 0 | 35.3064 | 0 | 0 | 2660.9448 | 0 | 1552.7154 | 0 | 9.848 | 7939.1513 | 154.6 | 2744.5221 | 90
6:00 | 0 | 5238.0746 | 0 | 1972.567 | 0 | 15.6366 | 8299.2854 | 165 | 10348.4736 | 231.2 | 41.6242 | 11314.808 | 101.6 | 17132.641 | 751.6 | 45.5913 | 19.2 | 3.1306 | 0 | 107.9338 | 14258.4216 | 1199.6 | 13643.9251 | 1550.8 | 12.9412 | 0 | 35.3064 | 0 | 0 | 2660.9448 | 0 | 1552.7154 | 0 | 10.0621 | 7939.2321 | 161.6 | 2744.5648 | 85.4
7:00 | 0 | 5238.0746 | 0 | 1972.567 | 0 | 11.2682 | 8299.3393 | 107.8 | 10348.5606 | 174 | 42.0975 | 11314.8105 | 10 | 17132.8314 | 761.6 | 45.611 | 78.8 | 3.1306 | 0 | 101.2568 | 14258.6555 | 935.6 | 13644.321 | 1583.6 | 12.9412 | 0 | 35.3064 | 0 | 0 | 2660.9448 | 0 | 1552.7154 | 0 | 12.7185 | 7939.3387 | 213.2 | 2744.6093 | 89
8:00 | 0 | 5238.0746 | 0 | 1972.567 | 0 | 14.111 | 8299.4135 | 148.4 | 10348.6651 | 209 | 43.0771 | 11314.8151 | 18.4 | 17133.0246 | 772.8 | 45.6463 | 141.2 | 3.1306 | 0 | 88.498 | 14258.8613 | 823.2 | 13644.6662 | 1380.8 | 12.9412 | 0 | 35.3064 | 0 | 0 | 2660.9448 | 0 | 1552.7154 | 0 | 16.2358 | 7939.4754 | 273.4 | 2744.6646 | 110.6
9:00 | 0 | 5238.0746 | 0 | 1972.567 | 0 | 53.6406 | 8299.7084 | 589.8 | 10349.0529 | 775.6 | 31.4922 | 11314.82 | 19.6 | 17133.1666 | 568 | 45.6682 | 87.6 | 3.1306 | 0 | 93.8778 | 14259.0999 | 954.4 | 13645.0195 | 1413.2 | 12.9412 | 0 | 35.3064 | 0 | 0 | 2660.9448 | 0 | 1552.7154 | 0 | 22.8717 | 7939.6615 | 372.2 | 2744.7569 | 184.6
10:00 | 0 | 5238.0746 | 0 | 1972.567 | 0 | 55.7752 | 8299.9969 | 577 | 10349.4693 | 832.8 | 40.6908 | 11314.8506 | 122.4 | 17133.35 | 733.6 | 45.6762 | 32 | 3.1306 | 0 | 109.4965 | 14259.3938 | 1175.6 | 13645.4206 | 1604.4 | 12.9412 | 0 | 35.3064 | 0 | 0 | 2660.9448 | 0 | 1552.7154 | 0 | 19.8248 | 7939.8245 | 326 | 2744.8334 | 153
11:00 | 0 | 5238.0746 | 0 | 1972.567 | 0 | 55.1276 | 8300.282 | 570.2 | 10349.8809 | 823.2 | 36.6101 | 11314.8673 | 66.8 | 17133.5158 | 663.2 | 45.6806 | 17.6 | 3.1306 | 0 | 102.4988 | 14259.6819 | 1152.4 | 13645.7862 | 1462.4 | 12.9412 | 0 | 35.3064 | 0 | 0 | 2660.9448 | 0 | 1552.7154 | 0 | 22.6637 | 7940.0053 | 361.6 | 2744.9318 | 196.8
12:00 | 0 | 5238.0746 | 0 | 1972.567 | 0 | 49.889 | 8300.542 | 520 | 10350.252 | 742.2 | 37.6491 | 11314.8911 | 95.2 | 17133.6862 | 681.6 | 45.6904 | 39.2 | 3.1306 | 0 | 97.2764 | 14259.95 | 1072.4 | 13646.1373 | 1404.4 | 12.9412 | 0 | 35.3064 | 0 | 0 | 2660.9448 | 0 | 1552.7154 | 0 | 21.2568 | 7940.1775 | 344.4 | 2745.0191 | 174.6
13:00 | 0 | 5238.0746 | 0 | 1972.567 | 0 | 30.4984 | 8300.709 | 334 | 10350.473 | 442 | 32.029 | 11314.8937 | 10.4 | 17133.8302 | 576 | 45.7135 | 92.4 | 3.1306 | 0 | 102.394 | 14260.2134 | 1053.6 | 13646.5205 | 1532.8 | 12.9412 | 0 | 35.3064 | 0 | 0 | 2660.9448 | 0 | 1552.7154 | 0 | 19.6402 | 7940.3399 | 324.8 | 2745.0929 | 147.6
14:00 | 0 | 5238.0746 | 0 | 1972.567 | 0 | 53.2113 | 8300.982 | 546 | 10350.8718 | 797.6 | 25.7201 | 11314.8999 | 24.8 | 17133.9359 | 422.8 | 45.7694 | 223.6 | 3.1306 | 0 | 91.3409 | 14260.4513 | 951.6 | 13646.8603 | 1359.2 | 12.9412 | 0 | 35.3064 | 0 | 0 | 2660.9448 | 0 | 1552.7154 | 0 | 21.3072 | 7940.514 | 348.2 | 2745.1774 | 169
15:00 | 0 | 5238.0746 | 0 | 1972.567 | 0 | 55.0416 | 8301.265 | 566 | 10351.2839 | 824.2 | 35.697 | 11314.9103 | 41.6 | 17134.098 | 648.4 | 45.7815 | 48.4 | 3.1306 | 0 | 98.188 | 14260.7028 | 1006 | 13647.2285 | 1472.8 | 12.9412 | 0 | 35.3064 | 0 | 0 | 2660.9448 | 0 | 1552.7154 | 0 | 17.4456 | 7940.6593 | 290.6 | 2745.2406 | 126.4
16:00 | 0 | 5238.0746 | 0 | 1972.567 | 0 | 48.9438 | 8301.5196 | 509.2 | 10351.6483 | 728.8 | 40.187 | 11314.9132 | 11.6 | 17134.2794 | 725.6 | 45.8044 | 91.6 | 3.1306 | 0 | 98.0849 | 14260.9438 | 964 | 13647.6031 | 1498.4 | 12.9412 | 0 | 35.3064 | 0 | 0 | 2660.9448 | 0 | 1552.7154 | 0 | 21.4898 | 7940.8327 | 346.8 | 2745.3302 | 179.2
17:00 | 0 | 5238.0746 | 0 | 1972.567 | 0 | 59.2722 | 8301.823 | 606.8 | 10352.093 | 889.4 | 38.938 | 11314.9214 | 32.8 | 17134.4561 | 706.8 | 45.8193 | 59.6 | 3.1306 | 0 | 87.5766 | 14261.1706 | 907.2 | 13647.9298 | 1306.8 | 12.9412 | 0 | 35.3064 | 0 | 0 | 2660.9448 | 0 | 1552.7154 | 0 | 20.382 | 7940.9971 | 328.8 | 2745.4153 | 170.2
18:00 | 0 | 5238.0746 | 0 | 1972.567 | 0 | 44.5755 | 8302.0574 | 468.8 | 10352.4231 | 660.2 | 39.9023 | 11314.9292 | 31.2 | 17134.6372 | 724.4 | 45.8333 | 56 | 3.1306 | 0 | 103.7767 | 14261.4307 | 1040.4 | 13648.3228 | 1572 | 12.9412 | 0 | 35.3064 | 0 | 0 | 2660.9448 | 0 | 1552.7154 | 0 | 17.7116 | 7941.1473 | 300.4 | 2745.4729 | 115.2
19:00 | 0 | 5238.0746 | 0 | 1972.567 | 0 | 57.7973 | 8302.3533 | 591.8 | 10352.8567 | 867.2 | 35.8662 | 11314.9436 | 57.6 | 17134.7998 | 650.4 | 45.8382 | 19.6 | 3.1306 | 0 | 111.4848 | 14261.7341 | 1213.6 | 13648.7281 | 1621.2 | 12.9412 | 0 | 35.3064 | 0 | 0 | 2660.9448 | 0 | 1552.7154 | 0 | 17.5819 | 7941.2974 | 300.2 | 2745.5274 | 109
20:00 | 0 | 5238.0746 | 0 | 1972.567 | 0 | 54.5856 | 8302.631 | 555.4 | 10353.2674 | 821.4 | 34.3634 | 11314.9451 | 6 | 17134.9519 | 608.4 | 45.8746 | 145.6 | 3.1306 | 0 | 90.6181 | 14261.9481 | 856 | 13649.0796 | 1406 | 12.9412 | 0 | 35.3064 | 0 | 0 | 2660.9448 | 0 | 1552.7154 | 0 | 18.1223 | 7941.4517 | 308.6 | 2745.5847 | 114.6
21:00 | 0 | 5238.0746 | 0 | 1972.567 | 0 | 43.3124 | 8302.8428 | 423.6 | 10353.5989 | 663 | 39.4772 | 11314.9638 | 74.8 | 17135.1308 | 715.6 | 45.8817 | 28.4 | 3.1306 | 0 | 94.0679 | 14262.2026 | 1018 | 13649.4227 | 1372.4 | 12.9412 | 0 | 35.3064 | 0 | 0 | 2660.9448 | 0 | 1552.7154 | 0 | 19.0452 | 7941.6147 | 326 | 2745.6426 | 115.8
22:00 | 0 | 5238.0746 | 0 | 1972.567 | 0 | 17.7956 | 8302.9284 | 171.2 | 10353.736 | 274.2 | 44.1296 | 11314.9898 | 104 | 17135.3296 | 795.2 | 45.8824 | 2.8 | 3.1306 | 0 | 97.9245 | 14262.4592 | 1026.4 | 13649.7859 | 1452.8 | 12.9412 | 0 | 35.3064 | 0 | 0 | 2660.9448 | 0 | 1552.7154 | 0 | 19.5744 | 7941.7836 | 337.8 | 2745.6981 | 111
23:00 | 0 | 5238.0746 | 0 | 1972.567 | 0 | 18.0632 | 8303.0182 | 179.6 | 10353.8733 | 274.6 | 34.7225 | 11315.008 | 72.8 | 17135.4865 | 627.6 | 45.8849 | 10 | 3.1306 | 0 | 94.5424 | 14262.7173 | 1032.4 | 13650.129 | 1372.4 | 12.9412 | 0 | 35.3064 | 0 | 0 | 2660.9448 | 0 | 1552.7154 | 0 | 17.1457 | 7941.932 | 296.8 | 2745.7453 | 94.4
24:00 | 0 | 5238.0746 | 0 | 1972.567 | 0 | 17.8767 | 8303.1093 | 182.2 | 10354.0077 | 268.8 | 45.9172 | 11315.0188 | 43.2 | 17135.695 | 834 | 45.8927 | 31.2 | 3.1306 | 0 | 90.8016 | 14262.941 | 894.8 | 13650.4754 | 1385.6 | 12.9412 | 0 | 35.3064 | 0 | 0 | 2660.9448 | 0 | 1552.7154 | 0 | 13.526 | 7942.0467 | 229.4 | 2745.7893 | 88
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 8572.4 |  | 12417.6 |  |  | 1058 |  | 17039.2 |  | 1633.2 |  | 0 |  |  | 23738 |  | 35927.2 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 6608.2 |  | 3004.2
Максимум | 0 |  |  |  |  | 59.2722 |  |  |  |  | 49.247 | [8 empty] | 111.4848 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 22.8717
Минимум | 0 |  |  |  |  | 11.2682 |  |  |  |  | 25.7201 | [8 empty] | 87.5766 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 9.7078
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22