## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ява | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ява | [11 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Ява ТСН 1 ао RS | 0,4 Ява ТСН 2 ао RS | 10 Ява СМВ яч.13 ао RS | 10 Ява Т 1 ап RS | 10 Ява Т 2 ап RS | 10 Ява-ВМК-1 яч.1 ао RS | 10 Ява-ВМК-2 яч.12 ао RS | 10 Ява-Резерв-5 яч.5 ао RS | 10 Ява-РП 10-1 яч.9 ао RS | 10 Ява-РП 10-2 яч.4 ао RS | 10 Ява-ЦРП-1 яч.7 ао RS | 10 Ява-ЦРП-2 яч.10 ао RS
00 - 01 | 0.36 | 0.036 | 0 | 1255.2 | 793.2 | 271.6 | 376 | 0 | 178.8 | 377.4 | 808 | 40
01 - 02 | 0.336 | 0.036 | 0 | 1268.4 | 891.6 | 273.6 | 415.2 | 0 | 176.4 | 437.4 | 821.6 | 40.8
02 - 03 | 0.336 | 0.036 | 0 | 1226.4 | 895.2 | 256 | 468.8 | 0 | 171 | 388.2 | 803.2 | 38.4
03 - 04 | 0.348 | 0.036 | 0 | 1173.6 | 882 | 260 | 427.2 | 0 | 165 | 417.6 | 752 | 40
04 - 05 | 0.348 | 0.036 | 0 | 1105.2 | 837.6 | 254 | 385.6 | 0 | 128.4 | 414 | 723.2 | 38.4
05 - 06 | 0.336 | 0.036 | 0 | 1050 | 859.2 | 322 | 395.2 | 0 | 84 | 426 | 643.2 | 39.2
06 - 07 | 0.24 | 0.024 | 0 | 1002 | 835.2 | 308.8 | 384 | 0 | 91.8 | 412.8 | 594.4 | 40
07 - 08 | 0.288 | 0.048 | 0 | 1329.6 | 691.2 | 402 | 363.2 | 0 | 96 | 283.2 | 827.2 | 44.8
08 - 09 | 0.3 | 0.024 | 0 | 1939.2 | 1060.8 | 604.8 | 398.4 | 0 | 165 | 577.2 | 1179.2 | 85.6
09 - 10 | 0.312 | 0.036 | 0 | 1981.2 | 1063.2 | 688.4 | 426.4 | 0 | 128.4 | 545.4 | 1172.8 | 92
10 - 11 | 0.3 | 0.036 | 0 | 2126.4 | 1033.2 | 676.4 | 412.8 | 0 | 114.6 | 523.8 | 1348 | 98.4
11 - 12 | 0.336 | 0.036 | 0 | 2232 | 1113.6 | 802.8 | 434.4 | 0 | 184.8 | 588 | 1255.2 | 92
12 - 13 | 0.312 | 0.036 | 0 | 2053.2 | 1065.6 | 745.6 | 456 | 0 | 132 | 529.2 | 1186.4 | 81.6
13 - 14 | 0.252 | 0.036 | 0 | 2246.4 | 1113.6 | 718.4 | 473.6 | 0 | 190.8 | 556.2 | 1348.8 | 83.2
14 - 15 | 0.264 | 0.036 | 0 | 2329.2 | 1120.8 | 875.6 | 469.6 | 0 | 154.2 | 565.2 | 1312 | 87.2
15 - 16 | 0.3 | 0.036 | 0 | 2206.8 | 1100.4 | 803.2 | 469.6 | 0 | 91.8 | 538.2 | 1324 | 93.6
16 - 17 | 0.312 | 0.036 | 0 | 2244 | 1105.2 | 626.4 | 477.6 | 0 | 127.8 | 542.4 | 1501.6 | 85.6
17 - 18 | 0.36 | 0.036 | 0 | 2053.2 | 1090.8 | 571.6 | 451.2 | 0 | 99.6 | 567.6 | 1392 | 72
18 - 19 | 0.36 | 0.036 | 0 | 1886.4 | 1030.8 | 394.8 | 444 | 0 | 61.8 | 519.6 | 1438.4 | 68.8
19 - 20 | 0.396 | 0.036 | 0 | 1540.8 | 1130.4 | 351.6 | 499.2 | 0 | 53.4 | 569.4 | 1141.6 | 61.6
20 - 21 | 0.276 | 0.036 | 0 | 1372.8 | 984 | 295.2 | 449.6 | 0 | 68.4 | 484.2 | 1013.6 | 51.2
21 - 22 | 0.276 | 0.036 | 0 | 1358.4 | 1006.8 | 272.4 | 413.6 | 0 | 102 | 546 | 988.8 | 48
22 - 23 | 0.228 | 0.036 | 0 | 1370.4 | 936 | 286 | 406.4 | 0 | 101.4 | 480 | 987.2 | 51.2
23 - 00 | 0.24 | 0.036 | 0 | 1294.8 | 771.6 | 269.2 | 390.4 | 0 | 99.6 | 333.6 | 929.6 | 48
Сумма | 7.416 | 0.852 | 0 | 39645.6 | 23412 | 11330.4 | 10288 | 0 | 2967 | 11622.6 | 25492 | 1521.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ява |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч