## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нефедово | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нефедово | [19 empty] | за 17.06.2020
Время | 10 Нефедово Т 1 ап | 10 Нефедово Т 1 ап RS | 10 Нефедово-Владычное ао | 10 Нефедово-Владычное ао RS | 10 Нефедово-Кудрявцево ао | 10 Нефедово-Кудрявцево ао RS | 10 Нефедово-Лебзино ао | 10 Нефедово-Лебзино ао RS | 10 Нефедово-Нефедово ао | 10 Нефедово-Нефедово ао RS | 10 Нефедово-РРС 5 ао | 10 Нефедово-РРС-5 ао RS | 110 Нефедово СМВ ао | 110 Нефедово СМВ ао RS | 110 Нефедово СМВ ап | 110 Нефедово СМВ ап RS | 35 Нефедово-Талицы ао | 35 Нефедово-Талицы ао RS | 35 Нефедово-Талицы ап | 35 Нефедово-Талицы ап RS
00 - 01 | 144 | 142.8 | 0 | 0 | 26.6 | 26.5 | 38.6 | 38.7 | 44.2 | 44.1 | 32 | 32 | 0 | 0 | 3986.4 | 3986.4 | 260.4 | 261.1 | 0 | 0
01 - 02 | 132 | 133.2 | 0 | 0 | 23.8 | 23.8 | 42.2 | 42.3 | 38.2 | 38.2 | 27.6 | 27.6 | 0 | 0 | 4910.4 | 4910.4 | 225.4 | 225.4 | 0 | 0
02 - 03 | 127.2 | 127.2 | 0 | 0 | 21.8 | 21.8 | 35.6 | 35.5 | 41.6 | 41.5 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 6124.8 | 6124.8 | 219.8 | 219.1 | 0 | 0
03 - 04 | 117.6 | 117.6 | 0 | 0 | 19.4 | 19.4 | 34 | 34 | 34.4 | 34.4 | 28.4 | 28.2 | 0 | 0 | 6916.8 | 6916.8 | 226.8 | 226.8 | 0 | 0
04 - 05 | 148.8 | 148.8 | 0 | 0 | 19.2 | 19.2 | 34.4 | 34.3 | 59.2 | 59.2 | 34.8 | 35 | 0 | 0 | 8896.8 | 8883.6 | 246.4 | 246.4 | 0 | 0
05 - 06 | 153.6 | 153.6 | 0 | 0 | 19.4 | 19.5 | 33.4 | 33.4 | 67 | 67.2 | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | 9530.4 | 9543.6 | 273 | 273.7 | 0 | 0
06 - 07 | 177.6 | 176.4 | 0 | 0 | 23.8 | 23.8 | 41.6 | 41.6 | 74.2 | 74.2 | 35.2 | 35.2 | 0 | 0 | 10084.8 | 10098 | 284.2 | 284.2 | 0 | 0
07 - 08 | 199.2 | 200.4 | 0 | 0 | 29.6 | 29.5 | 44.6 | 44.7 | 83.6 | 83.5 | 41.6 | 41.4 | 0 | 0 | 10137.6 | 10137.6 | 369.6 | 368.9 | 0 | 0
08 - 09 | 204 | 202.8 | 0 | 0 | 28.4 | 28.5 | 45 | 44.9 | 95.8 | 95.8 | 32.4 | 32.4 | 0 | 0 | 7180.8 | 7167.6 | 432.6 | 433.3 | 0 | 0
09 - 10 | 189.6 | 190.8 | 0 | 0 | 35.6 | 35.7 | 41.6 | 41.7 | 77.8 | 77.8 | 33.2 | 33.4 | 0 | 0 | 4276.8 | 4276.8 | 450.8 | 451.5 | 0 | 0
10 - 11 | 182.4 | 182.4 | 0 | 0 | 37.8 | 37.7 | 42 | 42 | 65 | 65 | 33.6 | 33.4 | 0 | 0 | 4092 | 4105.2 | 529.2 | 527.8 | 0 | 0
11 - 12 | 180 | 180 | 0 | 0 | 31.8 | 31.8 | 44.2 | 44.2 | 61.2 | 61.2 | 39.2 | 39.2 | 0 | 0 | 2983.2 | 2970 | 513.8 | 514.5 | 0 | 0
12 - 13 | 208.8 | 208.8 | 0 | 0 | 33.2 | 33.2 | 45.2 | 45.1 | 79.6 | 79.6 | 46.4 | 46.4 | 0 | 0 | 2613.6 | 2613.6 | 427 | 427 | 0 | 0
13 - 14 | 225.6 | 225.6 | 0 | 0 | 33.8 | 33.7 | 48.6 | 48.6 | 87.6 | 87.6 | 51.6 | 51.6 | 0 | 0 | 3590.4 | 3603.6 | 427 | 426.3 | 0 | 0
14 - 15 | 220.8 | 220.8 | 0 | 0 | 33.2 | 33.3 | 42.2 | 42.3 | 92.2 | 92.1 | 48 | 48 | 0 | 0 | 3458.4 | 3458.4 | 400.4 | 400.4 | 0 | 0
15 - 16 | 213.6 | 213.6 | 0 | 0 | 33 | 33 | 41 | 41.1 | 91.8 | 92 | 43.2 | 43.2 | 0 | 0 | 4329.6 | 4316.4 | 376.6 | 377.3 | 0 | 0
16 - 17 | 196.8 | 196.8 | 0 | 0 | 33.4 | 33.4 | 42.4 | 42.3 | 70.4 | 70.3 | 46.8 | 47 | 0 | 0 | 2824.8 | 2824.8 | 379.4 | 378.7 | 0 | 0
17 - 18 | 192 | 190.8 | 0 | 0 | 34.6 | 34.6 | 46.2 | 46.2 | 66.8 | 66.8 | 39.2 | 39.2 | 0 | 0 | 3088.8 | 3102 | 347.2 | 347.9 | 0 | 0
18 - 19 | 228 | 228 | 0 | 0 | 38.8 | 38.7 | 47.4 | 47.3 | 90.2 | 90.2 | 50 | 50 | 0 | 0 | 4936.8 | 4923.6 | 392 | 392 | 0 | 0
19 - 20 | 228 | 229.2 | 0 | 0 | 39.6 | 39.6 | 50.6 | 50.6 | 88 | 88 | 48.8 | 48.6 | 0 | 0 | 5781.6 | 5794.8 | 406 | 406.7 | 0 | 0
20 - 21 | 220.8 | 220.8 | 0 | 0 | 35.6 | 35.6 | 48.2 | 48.4 | 88 | 88.1 | 47.2 | 47.2 | 0 | 0 | 5596.8 | 5596.8 | 420 | 418.6 | 0 | 0
21 - 22 | 204 | 202.8 | 0 | 0 | 35.8 | 35.9 | 42.8 | 42.7 | 79.2 | 79.1 | 44.4 | 44.4 | 0 | 0 | 5200.8 | 5200.8 | 424.2 | 424.9 | 0 | 0
22 - 23 | 168 | 168 | 0 | 0 | 38 | 37.9 | 41.2 | 41.2 | 49.4 | 49.4 | 37.2 | 37.4 | 0 | 0 | 6732 | 6732 | 372.4 | 373.1 | 0 | 0
23 - 00 | 141.6 | 141.6 | 0 | 0 | 30.6 | 30.6 | 37.6 | 37.5 | 40 | 39.9 | 32.8 | 32.8 | 0 | 0 | 7312.8 | 7299.6 | 309.4 | 308.7 | 0 | 0
Сумма | 4404 | 4402.8 | 0 | 0 | 736.8 | 736.7 | 1010.6 | 1010.6 | 1665.4 | 1665.2 | 931.2 | 931.2 | 0 | 0 | 134587.2 | 134587.2 | 8713.6 | 8714.3 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нефедово |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч