## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Луговая | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Луговая | [56 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Луговая ТСН 1 ао RS | 0,4 Луговая ТСН 2 ао RS | 10 Луговая МВ III с.ш. ап RS | 10 Луговая МВ IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на III с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т 1 ао RS | 10 Луговая Т 1 ап RS | 10 Луговая Т 2 ао RS | 10 Луговая Т 2 ап RS | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао RS | 10 Луговая-Горка 1 ао RS | 10 Луговая-Горка 2 ао RS | 10 Луговая-Город 1 ао | 10 Луговая-Город 1 ао RS | 10 Луговая-Город 2 ао | 10 Луговая-Город 2 ао RS | 10 Луговая-Город 3 ао | 10 Луговая-Город 3 ао RS | 10 Луговая-Город 4 ао | 10 Луговая-Город 4 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао RS | 10 Луговая-Жилино ао RS | 10 Луговая-Льнобаза ао RS | 10 Луговая-Родина ао RS | 10 Луговая-Строительное управление 1 ао RS | 10 Луговая-Строительное управление 2 ао RS | 10 Луговая-Чашниково ао RS | 10 Луговая-Щеглино ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао RS | 10 Луговая-Южный мкр 1 ао | 10 Луговая-Южный мкр 1 ао RS | 10 Луговая-Южный мкр 2 ао | 10 Луговая-Южный мкр 2 ао RS | 35 Луговая Т 1 ао RS | 35 Луговая Т 1 ап RS | 35 Луговая Т 2 ао RS | 35 Луговая Т 2 ап RS | 35 Луговая-Надеево ао RS | 35 Луговая-Надеево ап RS | 35 Луговая-Паприха ао RS | 35 Луговая-Паприха ап RS | 35 Луговая-Снасудово ао RS | 35 Луговая-Снасудово ап RS | ачр
00 - 01 | 1.584 | 0 | 1086 | 295.2 | 1082.4 | 295.2 | 0 | 7128 | 0 | 0 | 7.2 | 7.4 | 446 | 46.4 | 993.6 | 992.4 | 1610.4 | 1612.8 | 1682.4 | 1675.2 | 710.4 | 706.8 | 91.2 | 91.2 | 103.2 | 102.8 | 76.8 | 76.2 | 179.6 | 179.2 | 170.4 | 2.4 | 326 | 0 | 37.6 | 264.4 | 77.4 | 43.2 | 43.2 | 0 | 0 | 120 | 119.6 | 38.4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1982.4 | 0 | 0 | 109.2 | 0 | 1044.4 | 0 | 907.2 | 0
01 - 02 | 1.584 | 0 | 997.2 | 254.4 | 993.6 | 253.6 | 0 | 6354 | 0 | 0 | 7.6 | 7.4 | 412 | 40.4 | 880.8 | 880.8 | 1454.4 | 1453.2 | 1389.6 | 1392 | 602.4 | 604.8 | 113.6 | 113.2 | 116.8 | 116.8 | 73.2 | 73.6 | 169.6 | 170.2 | 138.8 | 2.8 | 280 | 0 | 29.6 | 264.8 | 73.8 | 44.8 | 44.4 | 0 | 0 | 124.8 | 125.4 | 29.6 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 1755.6 | 0 | 0 | 96.6 | 0 | 965.3 | 0 | 765.45 | 0
02 - 03 | 1.392 | 0 | 961.2 | 230.4 | 957.6 | 229.6 | 0 | 5634 | 0 | 0 | 7.2 | 7.4 | 360.4 | 36.4 | 780 | 780 | 1219.2 | 1219.2 | 1188 | 1185.6 | 537.6 | 535.2 | 86.4 | 86.4 | 110.4 | 110.8 | 72 | 71.8 | 162.4 | 161.8 | 122.4 | 2 | 275.6 | 0 | 26.8 | 289.2 | 70.8 | 43.2 | 43.2 | 0 | 0 | 136.4 | 136 | 25.6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1747.2 | 0 | 0 | 98.7 | 0 | 973.7 | 0 | 747.6 | 0
03 - 04 | 1.008 | 0 | 876 | 198 | 872 | 194.4 | 0 | 5142 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | 351.2 | 32.8 | 748.8 | 748.8 | 1144.8 | 1146 | 1075.2 | 1077.6 | 501.6 | 502.8 | 41.6 | 42 | 96.8 | 96.8 | 70 | 70.4 | 112.8 | 113 | 102.4 | 2.4 | 261.6 | 0 | 24 | 228.6 | 60.2 | 44 | 44 | 0 | 0 | 125.2 | 125.2 | 27.2 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 1722 | 0 | 0 | 96.6 | 0 | 945.7 | 0 | 756 | 0 | 5785.5
04 - 05 | 1.008 | 0 | 898.8 | 199.2 | 895.2 | 198.4 | 0 | 5112 | 0 | 0 | 6 | 5.8 | 353.2 | 35.2 | 751.2 | 752.4 | 1154.4 | 1153.2 | 1051.2 | 1048.8 | 518.4 | 517.2 | 42.4 | 42 | 106.4 | 106 | 66.4 | 66 | 116.8 | 116.4 | 107.6 | 2 | 294.4 | 0 | 21.6 | 219.4 | 55 | 41.6 | 41.6 | 0 | 0 | 74.8 | 74.4 | 22.4 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 1785 | 0 | 0 | 92.4 | 0 | 958.3 | 0 | 807.45 | 0
05 - 06 | 0.984 | 0 | 1005.6 | 206.4 | 1001.6 | 204 | 0 | 5682 | 0 | 0 | 6 | 6.2 | 366 | 36.4 | 828 | 826.8 | 1334.4 | 1334.4 | 1212 | 1216.8 | 576 | 579.6 | 40 | 40.4 | 100 | 100.4 | 62.8 | 62.8 | 122.4 | 123 | 115.2 | 2 | 333.6 | 0 | 24 | 264.8 | 52.8 | 38.4 | 38.4 | 0 | 0 | 40.8 | 41 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1969.8 | 0 | 0 | 98.7 | 0 | 1033.2 | 0 | 912.45 | 0
06 - 07 | 1.008 | 0 | 1207.2 | 276 | 1204 | 276 | 0 | 7362 | 0 | 0 | 5.6 | 5.6 | 440.8 | 40 | 1075.2 | 1075.2 | 1701.6 | 1701.6 | 1716 | 1726.8 | 768 | 771.6 | 57.6 | 57.6 | 88 | 87.6 | 68.4 | 68.8 | 129.6 | 129.8 | 176 | 2 | 424.4 | 0 | 34 | 282.2 | 59.2 | 78.4 | 78.4 | 0 | 0 | 39.6 | 39.6 | 48 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 2310 | 0 | 0 | 111.3 | 0 | 1205.4 | 0 | 1069.95 | 0
07 - 08 | 1.008 | 0 | 1293.6 | 302.4 | 1291.2 | 302.4 | 0 | 8412 | 0 | 0 | 10.4 | 10.4 | 518 | 46.8 | 1274.4 | 1275.6 | 1968 | 1969.2 | 1881.6 | 1888.8 | 904.8 | 906 | 48.8 | 48.8 | 101.6 | 102 | 97.2 | 97.8 | 136 | 136.6 | 182 | 2 | 466.8 | 0 | 32.8 | 243.6 | 73.2 | 179.2 | 179.2 | 0 | 0 | 50 | 51 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2574.6 | 0 | 0 | 126 | 0 | 1330 | 0 | 1206.45 | 0
08 - 09 | 1.392 | 0 | 1380 | 369.6 | 1383.2 | 372 | 0 | 9258 | 0 | 0 | 16.4 | 16.2 | 583.2 | 64 | 1375.2 | 1375.2 | 2215.2 | 2212.8 | 2037.6 | 2034 | 943.2 | 942 | 68 | 67.6 | 70.4 | 70 | 112.8 | 112.6 | 124 | 123.4 | 212 | 4.8 | 476.4 | 0 | 37.6 | 251.8 | 95.2 | 218.4 | 218.4 | 0 | 0 | 170 | 170.2 | 53.6 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 1860.6 | 0 | 0 | 132.3 | 0 | 513.1 | 0 | 1235.85 | 0
09 - 10 | 1.44 | 0 | 1431.6 | 411.6 | 1441.6 | 413.6 | 0 | 10026 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 618.8 | 65.2 | 1476 | 1476 | 2400 | 2401.2 | 2145.6 | 2138.4 | 1024.8 | 1023.6 | 107.2 | 107.2 | 110.4 | 110.4 | 114.8 | 114.6 | 201.2 | 201.4 | 248 | 11.2 | 446.4 | 0 | 40.4 | 306.2 | 99.4 | 208 | 208.4 | 0 | 0 | 185.6 | 185.2 | 48 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 1772.4 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 341.6 | 0 | 1298.85 | 0 | 9804.65
10 - 11 | 1.368 | 0 | 1524 | 415.2 | 1534.4 | 416 | 0 | 10206 | 0 | 0 | 21.2 | 21.4 | 617.2 | 64 | 1483.2 | 1483.2 | 2472 | 2472 | 2114.4 | 2124 | 1068 | 1071.6 | 83.2 | 83.6 | 100.8 | 100.8 | 102.4 | 102.4 | 215.2 | 215.6 | 240.4 | 12.4 | 458.8 | 0 | 39.2 | 381.4 | 111.8 | 236 | 236 | 0 | 0 | 162.8 | 163.6 | 53.6 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 3166.8 | 0 | 0 | 144.9 | 0 | 1787.1 | 0 | 1324.05 | 0
11 - 12 | 1.488 | 0 | 1543.2 | 416.4 | 1553.6 | 417.6 | 0 | 10224 | 0 | 0 | 24 | 24 | 595.6 | 61.6 | 1468.8 | 1470 | 2462.4 | 2463.6 | 2140.8 | 2133.6 | 1082.4 | 1080 | 80.8 | 81.2 | 100 | 100 | 99.6 | 99.6 | 177.2 | 176.8 | 254 | 11.2 | 472.4 | 0 | 39.2 | 407.4 | 101.4 | 260.8 | 261.2 | 0 | 0 | 186.8 | 186 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 2948.4 | 0 | 0 | 140.7 | 0 | 1575.7 | 0 | 1307.25 | 0
12 - 13 | 1.536 | 0 | 1549.2 | 409.2 | 1560 | 408 | 0 | 10206 | 0 | 0 | 28 | 27.8 | 612 | 62.4 | 1468.8 | 1466.4 | 2484 | 2482.8 | 2152.8 | 2161.2 | 1101.6 | 1105.2 | 102.4 | 102 | 109.6 | 110 | 102.8 | 103 | 152 | 152.8 | 238.8 | 12 | 484.4 | 0 | 40 | 379.2 | 106.6 | 238.4 | 238 | 0 | 0 | 106.4 | 106 | 55.2 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 2835 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 1522.5 | 0 | 1249.5 | 0
13 - 14 | 1.344 | 0 | 1536 | 382.8 | 1545.6 | 382.4 | 0 | 10170 | 0 | 0 | 31.6 | 31.8 | 587.2 | 67.2 | 1454.4 | 1455.6 | 2440.8 | 2439.6 | 2169.6 | 2163.6 | 1027.2 | 1022.4 | 84.8 | 84.8 | 104 | 104 | 108.4 | 108.2 | 175.2 | 174.8 | 206.4 | 11.2 | 530.8 | 0 | 39.6 | 338.4 | 109.4 | 281.6 | 281.6 | 0 | 0 | 197.2 | 198 | 54.4 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 2914.8 | 0 | 0 | 144.9 | 0 | 1546.3 | 0 | 1293.6 | 0
14 - 15 | 1.344 | 0 | 1615.2 | 391.2 | 1628.8 | 392 | 0 | 10092 | 0 | 0 | 33.2 | 33.2 | 594.4 | 73.2 | 1476 | 1476 | 2412 | 2412 | 2119.2 | 2126.4 | 936 | 939.6 | 97.6 | 97.6 | 99.2 | 99.2 | 91.6 | 91.8 | 162.4 | 162 | 215.6 | 14 | 553.2 | 0 | 44.8 | 393 | 102 | 245.6 | 245.2 | 0 | 0 | 202.4 | 202.4 | 54.4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2931.6 | 0 | 0 | 144.9 | 0 | 1556.8 | 0 | 1302 | 0
15 - 16 | 1.44 | 0 | 1611.6 | 412.8 | 1630.4 | 412.8 | 0 | 10014 | 0 | 0 | 25.2 | 25 | 590.8 | 69.2 | 1456.8 | 1456.8 | 2378.4 | 2378.4 | 2116.8 | 2108.4 | 1032 | 1029.6 | 56.8 | 56.8 | 103.2 | 102.8 | 88.8 | 88.6 | 162.8 | 163.8 | 238.4 | 12.4 | 508.8 | 0 | 51.6 | 448.6 | 104.6 | 184.8 | 185.2 | 0 | 0 | 177.2 | 177.2 | 55.2 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 2919 | 0 | 0 | 151.2 | 0 | 1618.4 | 0 | 1230.6 | 0
16 - 17 | 1.344 | 0 | 1477.2 | 423.6 | 1494.4 | 423.2 | 0 | 9948 | 0 | 0 | 20 | 20 | 595.2 | 76.8 | 1485.6 | 1484.4 | 2378.4 | 2378.4 | 2176.8 | 2174.4 | 1012.8 | 1009.2 | 56.8 | 56.8 | 108 | 108 | 80.4 | 80.2 | 166.8 | 165.2 | 249.2 | 14.4 | 446.4 | 0 | 51.6 | 377.4 | 97.4 | 164.8 | 164.8 | 0 | 0 | 190.8 | 190 | 53.6 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2801.4 | 0 | 0 | 144.9 | 0 | 1528.8 | 0 | 1204.35 | 0
17 - 18 | 1.488 | 0 | 1428 | 396 | 1443.2 | 397.6 | 0 | 10002 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 573.6 | 76.4 | 1497.6 | 1498.8 | 2433.6 | 2433.6 | 2272.8 | 2281.2 | 1111.2 | 1117.2 | 71.2 | 71.2 | 93.6 | 94 | 90 | 90.2 | 161.6 | 162 | 227.2 | 10 | 432 | 0 | 46 | 366.2 | 93.4 | 109.6 | 109.2 | 0 | 0 | 89.2 | 89.4 | 51.2 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 2620.8 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 1362.2 | 0 | 1183.35 | 0
18 - 19 | 1.128 | 0 | 1408.8 | 355.2 | 1424 | 354.4 | 0 | 10194 | 0 | 0 | 14.4 | 14.6 | 558.4 | 57.6 | 1528.8 | 1528.8 | 2455.2 | 2456.4 | 2436 | 2431.2 | 1178.4 | 1174.8 | 70.4 | 70.4 | 120 | 119.6 | 89.2 | 89 | 157.6 | 157.4 | 220 | 2 | 434.4 | 0 | 48.8 | 360.6 | 76.8 | 86.4 | 86.8 | 0 | 0 | 88.4 | 88 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2549.4 | 0 | 0 | 151.2 | 0 | 1345.4 | 0 | 1114.05 | 0
19 - 20 | 1.128 | 0 | 1512 | 376.8 | 1528.8 | 376.8 | 0 | 10554 | 0 | 0 | 15.6 | 15.4 | 558.4 | 64.4 | 1550.4 | 1549.2 | 2496 | 2494.8 | 2560.8 | 2569.2 | 1238.4 | 1243.2 | 83.2 | 82.8 | 101.6 | 101.6 | 72 | 72 | 147.6 | 148 | 232.8 | 2 | 476.4 | 0 | 61.2 | 398.6 | 78.4 | 65.6 | 65.2 | 0 | 0 | 91.2 | 91.4 | 79.2 | 79.6 | 0 | 0 | 0 | 2650.2 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 1374.8 | 0 | 1183.35 | 0
20 - 21 | 1.104 | 0 | 1536 | 397.2 | 1552.8 | 397.6 | 0 | 10692 | 0 | 0 | 12 | 12.2 | 557.6 | 65.6 | 1612.8 | 1612.8 | 2529.6 | 2530.8 | 2613.6 | 2606.4 | 1192.8 | 1189.2 | 68 | 68 | 100 | 100.4 | 69.6 | 69.4 | 155.2 | 154.8 | 248.8 | 2 | 489.2 | 0 | 66.4 | 399.8 | 82.8 | 61.6 | 62 | 0 | 0 | 114 | 114 | 91.2 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 2730 | 0 | 0 | 161.7 | 0 | 1416.1 | 0 | 1225.35 | 0
21 - 22 | 1.128 | 0 | 1509.6 | 406.8 | 1527.2 | 408 | 0 | 10818 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 562.4 | 61.2 | 1627.2 | 1628.4 | 2522.4 | 2522.4 | 2596.8 | 2606.4 | 1156.8 | 1160.4 | 89.6 | 89.6 | 95.2 | 94.8 | 66 | 66.4 | 174 | 175.2 | 259.6 | 1.6 | 530.4 | 0 | 65.6 | 339.4 | 85.8 | 63.2 | 63.2 | 0 | 0 | 238 | 239.8 | 85.6 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 2780.4 | 0 | 0 | 161.7 | 0 | 1470.7 | 0 | 1215.9 | 0 | 11544.7
22 - 23 | 1.584 | 0 | 1474.8 | 418.8 | 1491.2 | 419.2 | 0 | 10404 | 0 | 0 | 7.6 | 7.4 | 536.4 | 65.6 | 1732.8 | 1731.6 | 2383.2 | 2382 | 2474.4 | 2466 | 900 | 888 | 115.2 | 115.6 | 108 | 108.4 | 75.6 | 75.6 | 201.2 | 200.2 | 264.4 | 2 | 507.6 | 0 | 60.4 | 366.4 | 87.8 | 60 | 60 | 0 | 0 | 241.6 | 240.6 | 71.2 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 2469.6 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 1303.4 | 0 | 1088.85 | 0
23 - 00 | 1.68 | 0 | 1252.8 | 343.2 | 1256.8 | 344.8 | 0 | 8784 | 0 | 0 | 6.8 | 7.2 | 472.4 | 50.4 | 2133.6 | 2134.8 | 2004 | 2005.2 | 2068.8 | 2068.8 | 0 | 0 | 108.8 | 108.8 | 124 | 124 | 76.8 | 76.8 | 197.6 | 199.2 | 211.2 | 2 | 395.6 | 0 | 53.2 | 328.6 | 82.2 | 60.8 | 60.4 | 0 | 0 | 216 | 216.6 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2154.6 | 0 | 0 | 121.8 | 0 | 1168.3 | 0 | 925.05 | 0
Сумма | 31.512 | 0 | 32115.6 | 8288.4 | 32293.6 | 8289.6 | 0 | 212418 | 0 | 0 | 362.4 | 362.8 | 12461.2 | 1359.2 | 32160 | 32160 | 50054.4 | 50055.6 | 47392.8 | 47404.8 | 21124.8 | 21120 | 1865.6 | 1865.6 | 2471.2 | 2471.2 | 2027.6 | 2027.8 | 3860.8 | 3862.6 | 4881.6 | 142.8 | 10305.6 | 0 | 1016 | 7900 | 2037.4 | 3058.4 | 3058 | 0 | 0 | 3369.2 | 3370.6 | 1238.4 | 1238 | 0 | 0 | 0 | 57951.6 | 0 | 0 | 3152.1 | 0 | 29887.2 | 0 | 26554.5 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Луговая |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч