## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кипелово | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кипелово | [38 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Кипелово ТСН ао RS | 10 Кипелово Перемычка III с.ш. ао | 10 Кипелово Т 1 I с.ш. ап | 10 Кипелово Т 1 I с.ш. ап RS | 10 Кипелово Т 2 II с.ш. ап | 10 Кипелово Т 2 II с.ш. ап RS | 10 Кипелово Т 2 IV с.ш. ап | 10 Кипелово Т 2 IV с.ш. ап RS | 10 Кипелово ТСН 1 ао | 10 Кипелово ТСН 1 ао RS | 10 Кипелово ТСН 2 ао | 10 Кипелово ТСН 2 ао RS | 10 Кипелово-АЗР ао | 10 Кипелово-АЗР ао RS | 10 Кипелово-Балакирево ао | 10 Кипелово-БГСМ ао | 10 Кипелово-БГСМ ао RS | 10 Кипелово-ДГК 1 ао | 10 Кипелово-ДГК 2 ао | 10 Кипелово-Звонкий ао | 10 Кипелово-Звонкий ао RS | 10 Кипелово-Кипелово ао | 10 Кипелово-Комплекс ао | 10 Кипелово-Новгородово ао | 10 Кипелово-Оночесть ао | 10 Кипелово-Перемычка I,III с.ш. ао RS | 10 Кипелово-Перемычка I,III с.ш. ап RS | 10 Кипелово-Стризнево ао | 10 Кипелово-Федотово 1 ао | 10 Кипелово-Федотово 1 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 16 ао | 10 Кипелово-Федотово 16 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 18 ао | 10 Кипелово-Федотово 18 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 4 ао | 10 Кипелово-Федотово 4 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 6 ао | 10 Кипелово-Федотово 6 ао RS | 10 Кипелово-Чернеево ао | ачр
00 - 01 | 1.512 | 0 | 872 | 870 | 28 | 30 | 528 | 526 | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3 | 71.2 | 10.8 | 10.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 32.8 | 3.2 | 73.2 | 183.2 | 0 | 0 | 127.2 | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | 303.6 | 304.2 | 0 | 0 | 566.4 | 565.2 | 34.8
01 - 02 | 1.536 | 0 | 772 | 770 | 32 | 30 | 520 | 520 | 0.8 | 0.7 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 3 | 64.4 | 10.8 | 10.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 30 | 3.2 | 82.4 | 192 | 0 | 0 | 115.2 | 0 | 0 | 9.6 | 10.2 | 260.4 | 260.4 | 0 | 0 | 510 | 510.6 | 33.6
02 - 03 | 1.56 | 0 | 724 | 728 | 28 | 30 | 488 | 488 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 59.6 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 28.8 | 2.4 | 69 | 186.4 | 0 | 0 | 109.8 | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | 236.4 | 236.4 | 0 | 0 | 490.8 | 490.8 | 32.4
03 - 04 | 1.536 | 0 | 692 | 690 | 28 | 26 | 472 | 472 | 0.6 | 0.7 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 53.2 | 6.4 | 6.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 27.6 | 2.4 | 59.6 | 185.6 | 0 | 0 | 107.4 | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | 217.2 | 217.2 | 0 | 0 | 472.8 | 472.2 | 36 | 584.8
04 - 05 | 1.536 | 0 | 668 | 670 | 20 | 20 | 476 | 476 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 54 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 26.4 | 2.4 | 61 | 184.8 | 0 | 0 | 108.6 | 0 | 0 | 8.4 | 7.8 | 213.6 | 213.6 | 0 | 0 | 456 | 456.6 | 38.8
05 - 06 | 1.848 | 0 | 620 | 618 | 20 | 22 | 524 | 522 | 0.8 | 0.7 | 3.8 | 3.8 | 1.6 | 1.8 | 63.6 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 29.2 | 4.8 | 74.6 | 188.8 | 0 | 0 | 115.8 | 0 | 0 | 7.2 | 7.8 | 235.2 | 234.6 | 0 | 0 | 381.6 | 381 | 46.8
06 - 07 | 2.016 | 0 | 680 | 680 | 24 | 22 | 564 | 568 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 3.3 | 1.6 | 1.6 | 77.2 | 5.2 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 37.6 | 4.4 | 71.4 | 187.2 | 0 | 0 | 141.6 | 0 | 0 | 9.6 | 9 | 278.4 | 278.4 | 0 | 0 | 402 | 402 | 48
07 - 08 | 1.68 | 0 | 768 | 768 | 20 | 20 | 636 | 634 | 0.6 | 0.7 | 2.8 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 100 | 4.8 | 5 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 49.2 | 4.4 | 90.8 | 192.4 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 315.6 | 316.2 | 0 | 0 | 450 | 450 | 48.4
08 - 09 | 1.68 | 0 | 868 | 870 | 24 | 24 | 796 | 798 | 0.8 | 0.7 | 3 | 2.9 | 2 | 1.8 | 150.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 51.2 | 4.4 | 162.4 | 209.6 | 0 | 0 | 162.6 | 0 | 0 | 10.8 | 11.4 | 343.2 | 343.2 | 0 | 0 | 525.6 | 526.2 | 57.6
09 - 10 | 1.608 | 0 | 1028 | 1026 | 28 | 28 | 832 | 830 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 137.2 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 50.8 | 5.2 | 186.4 | 228.8 | 0 | 0 | 166.2 | 0 | 0 | 13.2 | 12.6 | 370.8 | 371.4 | 0 | 0 | 656.4 | 655.8 | 56.4 | 1155.6
10 - 11 | 1.608 | 0 | 1176 | 1176 | 28 | 28 | 828 | 830 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 2.8 | 2 | 2 | 135.6 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 48.8 | 4.8 | 185 | 227.2 | 0 | 0 | 169.2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 394.8 | 394.2 | 0 | 0 | 781.2 | 782.4 | 58.4
11 - 12 | 1.848 | 0 | 1176 | 1176 | 28 | 28 | 772 | 772 | 0.6 | 0.7 | 3 | 3.1 | 1.6 | 1.6 | 130.4 | 8 | 7.8 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 40.4 | 5.2 | 164 | 199.2 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 12 | 12.6 | 399.6 | 399.6 | 0 | 0 | 777.6 | 777 | 61.6
12 - 13 | 1.872 | 0 | 1180 | 1180 | 32 | 32 | 552 | 552 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 3.1 | 1.2 | 1.4 | 105.6 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.8 | 20.6 | 185.6 | 0 | 0 | 170.4 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 385.2 | 385.2 | 0 | 0 | 795.6 | 795.6 | 60.8
13 - 14 | 1.944 | 0 | 1176 | 1176 | 28 | 30 | 632 | 632 | 0.8 | 0.8 | 3.2 | 3.2 | 2 | 2 | 93.2 | 10 | 10.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 4.8 | 3.2 | 65 | 225.6 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 14.4 | 13.8 | 393.6 | 393 | 0 | 0 | 783.6 | 783.6 | 60
14 - 15 | 1.704 | 0 | 1152 | 1152 | 32 | 32 | 624 | 622 | 0.8 | 0.8 | 3 | 3 | 1.6 | 1.6 | 97.6 | 11.6 | 11.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 4 | 70.6 | 220.8 | 0 | 0 | 163.8 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 381.6 | 381.6 | 0 | 0 | 771.6 | 772.2 | 64
15 - 16 | 1.704 | 0 | 1132 | 1132 | 28 | 28 | 712 | 714 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 2.9 | 1.6 | 1.6 | 97.6 | 10 | 10.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 14 | 5.2 | 72 | 289.6 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 399.6 | 399.6 | 0 | 0 | 732 | 731.4 | 65.2
16 - 17 | 1.704 | 0 | 1172 | 1172 | 32 | 30 | 776 | 774 | 0.8 | 0.8 | 3 | 3 | 2 | 1.8 | 109.2 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 28.8 | 5.2 | 88.6 | 290 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 10.8 | 10.8 | 415.2 | 415.2 | 0 | 0 | 759.6 | 759 | 65.6
17 - 18 | 1.656 | 0 | 1152 | 1152 | 32 | 32 | 804 | 804 | 0.8 | 0.8 | 3 | 2.9 | 1.6 | 1.8 | 100.4 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 65.2 | 5.2 | 107.6 | 280.8 | 0 | 0 | 181.8 | 0 | 0 | 8.4 | 9 | 410.4 | 410.4 | 0 | 0 | 741.6 | 742.8 | 62.8
18 - 19 | 1.632 | 0 | 1128 | 1130 | 24 | 26 | 816 | 818 | 1 | 0.9 | 2.8 | 2.9 | 2 | 1.8 | 96 | 10.8 | 10.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 70.8 | 5.6 | 113 | 284 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 0 | 8.4 | 7.8 | 421.2 | 421.8 | 0 | 0 | 708 | 706.8 | 68.4
19 - 20 | 1.68 | 0 | 1152 | 1152 | 32 | 30 | 804 | 802 | 0.8 | 0.8 | 3 | 2.9 | 1.6 | 1.6 | 100.4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 65.2 | 4.4 | 109.8 | 277.6 | 0 | 0 | 179.4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 436.8 | 436.2 | 0 | 0 | 715.2 | 716.4 | 65.6
20 - 21 | 1.728 | 0 | 1156 | 1156 | 32 | 34 | 808 | 810 | 0.8 | 0.8 | 3 | 3 | 1.6 | 1.6 | 100 | 11.6 | 11.8 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 65.6 | 5.6 | 111.8 | 267.6 | 0 | 0 | 187.2 | 0 | 0 | 12 | 12.6 | 409.2 | 409.2 | 0 | 0 | 748.8 | 748.8 | 72
21 - 22 | 1.608 | 0 | 1208 | 1206 | 40 | 38 | 796 | 794 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 99.6 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 60.8 | 4 | 118.6 | 262.8 | 0 | 0 | 186.6 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 411.6 | 411.6 | 0 | 0 | 795.6 | 794.4 | 63.2 | 1014.2
22 - 23 | 1.56 | 0 | 1200 | 1202 | 36 | 36 | 728 | 728 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 2.8 | 1.6 | 1.8 | 90.4 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 51.6 | 4 | 104.2 | 257.6 | 0 | 0 | 170.4 | 0 | 0 | 12 | 11.4 | 388.8 | 389.4 | 0 | 0 | 812.4 | 813 | 51.2
23 - 00 | 1.608 | 0 | 1080 | 1078 | 44 | 44 | 652 | 652 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 79.2 | 22.8 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 42.4 | 4 | 78.8 | 258 | 0 | 0 | 142.2 | 0 | 0 | 12 | 12 | 361.2 | 361.2 | 0 | 0 | 717.6 | 717.6 | 47.2
Сумма | 40.368 | 0 | 23932 | 23930 | 700 | 700 | 16140 | 16138 | 18.8 | 18.7 | 70.4 | 70.4 | 46 | 46.2 | 2266.4 | 242.8 | 242.6 | 2 | 0 | 9.2 | 9.4 | 922 | 102 | 2340.4 | 5465.2 | 0 | 0 | 3729 | 0 | 0 | 262.8 | 262.8 | 8383.2 | 8383.8 | 0 | 0 | 15552 | 15551.4 | 1298.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кипелово |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч