## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ База | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ База | [11 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 База-Жилой дом №59 (кабель 1) ао RS | 0,4 База-Жилой дом №59 (кабель 2) ао RS | 10 База Т 1 ао RS | 10 База Т 1 ап RS | 10 База ТСН 1 ао RS | 10 База ТСН 2 ао RS | 10 База-АК 1116 ао RS | 10 База-АК 1116 ап RS | 10 База-Ввод с ПС Восточная ао RS | 10 База-Ввод с ПС Восточная ап RS | 10 База-МК 19 ао RS | 10 База-МК 19 ап RS | ачр
00 - 01 | 1.376 |  | 0 | 0 | 21.8 | 17.8 | 22.4 | 0 | 0 | 69.3 | 4.2 | 0
01 - 02 | 0.976 |  | 0 | 0 | 20.9 | 17.3 | 18.4 | 0 | 0 | 63.3 | 3.6 | 0
02 - 03 | 0.96 |  | 0 | 0 | 18.4 | 17.2 | 16.2 | 0 | 0 | 57 | 3.2 | 0
03 - 04 | 1.056 |  | 0 | 0 | 15.5 | 16.6 | 14.8 | 0 | 0 | 51.9 | 2.6 | 0 | 17.4
04 - 05 | 0.872 |  | 0 | 0 | 15.1 | 16.4 | 13.6 | 0 | 0 | 49.5 | 2.4 | 0
05 - 06 | 1.064 |  | 0 | 0 | 16.5 | 16.6 | 15 | 0 | 0 | 52.5 | 2.6 | 0
06 - 07 | 0.944 |  | 0 | 0 | 18.4 | 17.6 | 16.2 | 0 | 0 | 58.8 | 4 | 0
07 - 08 | 1.032 |  | 0 | 0 | 29 | 26.6 | 24 | 0 | 0 | 90 | 7 | 0
08 - 09 | 1.28 |  | 0 | 0 | 48.5 | 39.1 | 58 | 0 | 0 | 162.9 | 12 | 0
09 - 10 | 3.04 |  | 0 | 0 | 51.8 | 40.3 | 74 | 0 | 0 | 189 | 16.6 | 0 | 90.6
10 - 11 | 2.512 |  | 0 | 0 | 49.8 | 39.8 | 65.6 | 0 | 0 | 178.8 | 17.8 | 0
11 - 12 | 1.896 |  | 0 | 0 | 48 | 43.1 | 78.6 | 0 | 0 | 194.7 | 19.2 | 0
12 - 13 | 2.552 |  | 0 | 0 | 47.8 | 37.7 | 41.8 | 0 | 0 | 151.2 | 17.8 | 0
13 - 14 | 2.736 |  | 0 | 0 | 48.7 | 39.4 | 77 | 0 | 0 | 187.2 | 16.4 | 0
14 - 15 | 1.912 |  | 0 | 0 | 50.3 | 39.3 | 61.8 | 0 | 0 | 175.8 | 18.4 | 0
15 - 16 | 1.76 |  | 0 | 0 | 50.6 | 40.1 | 58.8 | 0 | 0 | 175.5 | 19.8 | 0
16 - 17 | 1.792 |  | 0 | 0 | 48.2 | 37.9 | 73.2 | 0 | 0 | 184.5 | 19.6 | 0
17 - 18 | 2.608 |  | 0 | 0 | 28.1 | 23.7 | 40.8 | 0 | 0 | 111.6 | 16 | 0
18 - 19 | 1.984 |  | 0 | 0 | 21 | 20.3 | 34.6 | 0 | 0 | 93.9 | 15.4 | 0
19 - 20 | 2.064 |  | 0 | 0 | 21.1 | 20.2 | 27.6 | 0 | 0 | 85.2 | 13.8 | 0
20 - 21 | 2.968 |  | 0 | 0 | 22.7 | 20.3 | 25.4 | 0 | 0 | 82.2 | 11.2 | 0
21 - 22 | 3.64 |  | 0 | 0 | 23.6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 75.9 | 9.6 | 0 | 29.6
22 - 23 | 3.768 |  | 0 | 0 | 25.8 | 19.8 | 15.2 | 0 | 0 | 72.6 | 8.8 | 0
23 - 00 | 1.528 |  | 0 | 0 | 24.6 | 20 | 16.8 | 0 | 0 | 73.8 | 9.6 | 0
Сумма | 46.32 | 0 | 0 | 0 | 766.2 | 647.1 | 909.8 | 0 | 0 | 2687.1 | 271.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ База |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч