## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Благовещенье" в режимный день 17.06.20 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.288 | 10.3
1:00 | 10.35 | 10.3
2:00 | 10.288 | 10.3
3:00 | 10.225 | 10.238
4:00 | 10.163 | 10.175
5:00 | 10.163 | 10.175
6:00 | 10.1 | 10.113
7:00 | 10.225 | 10.175
8:00 | 10.163 | 10.175
9:00 | 10.163 | 10.188
10:00 | 10.288 | 10.313
11:00 | 10.35 | 10.375
12:00 | 10.337 | 10.325
13:00 | 10.15 | 10.075
14:00 | 9.962 | 10.012
15:00 | 10.15 | 10.2
16:00 | 10.15 | 10.2
17:00 | 10.212 | 10.262
18:00 | 10.15 | 10.137
19:00 | 10.15 | 10.137
20:00 | 10.337 | 10.325
21:00 | 10.275 | 10.262
22:00 | 10.087 | 10.075
23:00 | 10.087 | 10.137
24:00 | 10.087 | 10.137
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Благовещенье" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 15 | коэфф.= | 15
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 7.5 | 991.9274 | - | 541.2307 | - | 0 | 1113.3348 | - | 642.183 | - | 15313.858 | - | 679.332 | -
1:00 | 6.3536 | 991.955 | 82.8 | 541.2575 | 80.4 | 0 | 1113.3348 | 0 | 642.183 | 0 | 15313.8785 | 0.3075 | 679.343 | 0.16458
2:00 | 6.0967 | 991.9807 | 77.1 | 541.284 | 79.5 | 0 | 1113.3348 | 0 | 642.183 | 0 | 15313.899 | 0.3075 | 679.3539 | 0.16458
3:00 | 5.6892 | 992.0044 | 71.1 | 541.309 | 75 | 0 | 1113.3348 | 0 | 642.183 | 0 | 15313.9195 | 0.3075 | 679.3649 | 0.16458
4:00 | 5.5821 | 992.0283 | 71.7 | 541.3329 | 71.7 | 0 | 1113.3348 | 0 | 642.183 | 0 | 15313.94 | 0.3075 | 679.3759 | 0.16458
5:00 | 5.5138 | 992.0525 | 72.6 | 541.3559 | 69 | 0 | 1113.3348 | 0 | 642.183 | 0 | 15313.96 | 0.3 | 679.3869 | 0.16458
6:00 | 5.8652 | 992.0803 | 83.4 | 541.378 | 66.3 | 0 | 1113.3348 | 0 | 642.183 | 0 | 15313.9805 | 0.3075 | 679.3978 | 0.16458
7:00 | 6.9035 | 992.1154 | 105.3 | 541.4007 | 68.1 | 0 | 1113.3348 | 0 | 642.183 | 0 | 15314.0005 | 0.3 | 679.4088 | 0.16458
8:00 | 8.2322 | 992.1573 | 125.7 | 541.4277 | 81 | 0 | 1113.3348 | 0 | 642.183 | 0 | 15314.021 | 0.3075 | 679.4198 | 0.16458
9:00 | 9.0042 | 992.2039 | 139.8 | 541.456 | 84.9 | 0 | 1113.3348 | 0 | 642.183 | 0 | 15314.041 | 0.3 | 679.4307 | 0.16458
10:00 | 9.5209 | 992.2494 | 136.5 | 541.4914 | 106.2 | 0 | 1113.3348 | 0 | 642.183 | 0 | 15314.0615 | 0.3075 | 679.4417 | 0.16458
11:00 | 9.272 | 992.2946 | 135.6 | 541.5247 | 99.9 | 0 | 1113.3348 | 0 | 642.183 | 0 | 15314.082 | 0.3075 | 679.4527 | 0.16458
12:00 | 9.573 | 992.3414 | 140.4 | 541.5589 | 102.6 | 0 | 1113.3348 | 0 | 642.183 | 0 | 15314.1025 | 0.3075 | 679.4637 | 0.16458
13:00 | 8.5021 | 992.3846 | 129.6 | 541.5869 | 84 | 0 | 1113.3348 | 0 | 642.183 | 0 | 15314.1225 | 0.3 | 679.4746 | 0.16458
14:00 | 8.6579 | 992.4286 | 132 | 541.6154 | 85.5 | 0 | 1113.3348 | 0 | 642.183 | 0 | 15314.1425 | 0.3 | 679.4856 | 0.16458
15:00 | 8.6709 | 992.4723 | 131.1 | 541.6445 | 87.3 | 0 | 1113.3348 | 0 | 642.183 | 0 | 15314.1625 | 0.3 | 679.4966 | 0.16458
16:00 | 8.2277 | 992.5133 | 123 | 541.6728 | 84.9 | 0 | 1113.3348 | 0 | 642.183 | 0 | 15314.1825 | 0.3 | 679.5076 | 0.16458
17:00 | 8.8837 | 992.5574 | 132.3 | 541.7036 | 92.4 | 0 | 1113.3348 | 0 | 642.183 | 0 | 15314.203 | 0.3075 | 679.5185 | 0.16458
18:00 | 8.1422 | 992.5991 | 125.1 | 541.7299 | 78.9 | 0 | 1113.3348 | 0 | 642.183 | 0 | 15314.223 | 0.3 | 679.5295 | 0.16458
19:00 | 8.3074 | 992.6421 | 129 | 541.756 | 78.3 | 0 | 1113.3348 | 0 | 642.183 | 0 | 15314.243 | 0.3 | 679.5405 | 0.16458
20:00 | 8.8126 | 992.6883 | 138.6 | 541.7827 | 80.1 | 0 | 1113.3348 | 0 | 642.183 | 0 | 15314.263 | 0.3 | 679.5514 | 0.16458
21:00 | 8.5227 | 992.7324 | 132.3 | 541.8095 | 80.4 | 0 | 1113.3348 | 0 | 642.183 | 0 | 15314.2835 | 0.3075 | 679.5624 | 0.16458
22:00 | 8.6916 | 992.7781 | 137.1 | 541.8356 | 78.3 | 0 | 1113.3348 | 0 | 642.183 | 0 | 15314.304 | 0.3075 | 679.5734 | 0.16458
23:00 | 7.3991 | 992.8169 | 116.4 | 541.858 | 67.2 | 0 | 1113.3348 | 0 | 642.183 | 0 | 15314.324 | 0.3 | 679.5844 | 0.16458
24:00 | 6.497 | 992.8491 | 96.6 | 541.8806 | 67.8 | 0 | 1113.3348 | 0 | 642.183 | 0 | 15314.344 | 0.3 | 679.5953 | 0.16458
Итого |  |  | 2765.1 |  | 1949.7 |  |  | 0 |  | 0 |  | 7.29 |  | 3.9499
Максимум | 9.573 |  |  |  |  | 0
Минимум | 5.5138 |  |  |  |  | 0
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Благовещенье в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ РТС |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Ястреблево |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Марденьга |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Ферма |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Пушкариха
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 289.6737 | - | 24.4754 | - |  | 1146.6295 | - | 657.8052 | - |  | 940.5311 | - | 429.9221 | - |  | 2349.8635 | - | 1732.8841 | - |  | 359.1559 | - | 130.8666 | -
1:00 | 0.37994 | 289.6783 | 6.9 | 24.4755 | 0.15 | 1.7309 | 1146.6435 | 21 | 657.8208 | 23.4 | 2.4762 | 940.5527 | 32.4 | 429.9429 | 31.2 | 1.8794 | 2349.8862 | 22.7 | 1732.9096 | 25.5 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
2:00 | 0.33041 | 289.6823 | 6 | 24.4756 | 0.15 | 1.6695 | 1146.6566 | 19.65 | 657.8362 | 23.1 | 2.3824 | 940.5729 | 30.3 | 429.9635 | 30.9 | 1.8023 | 2349.9071 | 20.9 | 1732.9348 | 25.2 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
3:00 | 0.33041 | 289.6863 | 6 | 24.4757 | 0.15 | 1.5115 | 1146.6679 | 16.95 | 657.8506 | 21.6 | 2.2191 | 940.5916 | 28.05 | 429.9828 | 28.95 | 1.7419 | 2349.927 | 19.9 | 1732.9594 | 24.6 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
4:00 | 0.33031 | 289.6903 | 6 | 24.4757 | 0 | 1.4767 | 1146.6789 | 16.5 | 657.8647 | 21.15 | 2.1963 | 940.6109 | 28.95 | 430.0011 | 27.45 | 1.6857 | 2349.9471 | 20.1 | 1732.9825 | 23.1 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
5:00 | 0.32215 | 289.6942 | 5.85 | 24.4758 | 0.15 | 1.4635 | 1146.6905 | 17.4 | 657.8781 | 20.1 | 2.1945 | 940.6309 | 30 | 430.0186 | 26.25 | 1.6403 | 2349.9664 | 19.3 | 1733.0052 | 22.7 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
6:00 | 0.33031 | 289.6982 | 6 | 24.4758 | 0 | 1.5302 | 1146.7039 | 20.1 | 657.8909 | 19.2 | 2.3739 | 940.6543 | 35.1 | 430.0353 | 25.05 | 1.7284 | 2349.9886 | 22.2 | 1733.0274 | 22.2 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
7:00 | 0.34682 | 289.7024 | 6.3 | 24.4758 | 0 | 1.7054 | 1146.7197 | 23.7 | 657.9042 | 19.95 | 2.8014 | 940.6836 | 43.95 | 430.0524 | 25.65 | 2.1185 | 2350.0196 | 31 | 1733.0502 | 22.8 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
8:00 | 0.38021 | 289.707 | 6.9 | 24.476 | 0.3 | 2.0853 | 1146.7394 | 29.55 | 657.92 | 23.7 | 3.3197 | 940.7183 | 52.05 | 430.0727 | 30.45 | 2.5215 | 2350.0566 | 37 | 1733.0772 | 27 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
9:00 | 0.38846 | 289.7117 | 7.05 | 24.4762 | 0.3 | 2.1966 | 1146.7608 | 32.1 | 657.9358 | 23.7 | 3.6007 | 940.7574 | 58.65 | 430.092 | 28.95 | 2.9178 | 2350.0987 | 42.1 | 1733.1094 | 32.2 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
10:00 | 0.37242 | 289.7162 | 6.75 | 24.4765 | 0.45 | 2.48 | 1146.7843 | 35.25 | 657.9545 | 28.05 | 3.3186 | 940.7907 | 49.95 | 430.1145 | 33.75 | 3.4372 | 2350.1429 | 44.2 | 1733.1535 | 44.1 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
11:00 | 0.37169 | 289.7207 | 6.75 | 24.4766 | 0.15 | 2.2852 | 1146.8059 | 32.4 | 657.9718 | 25.95 | 3.2476 | 940.8235 | 49.2 | 430.1362 | 32.55 | 3.4677 | 2350.1902 | 47.3 | 1733.1951 | 41.6 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
12:00 | 0.37169 | 289.7252 | 6.75 | 24.4767 | 0.15 | 2.3854 | 1146.8294 | 35.25 | 657.9886 | 25.2 | 3.1446 | 940.855 | 47.25 | 430.1576 | 32.1 | 3.7543 | 2350.241 | 50.8 | 1733.2406 | 45.5 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
13:00 | 0.38128 | 289.7298 | 6.9 | 24.4771 | 0.6 | 2.3307 | 1146.8523 | 34.35 | 658.0051 | 24.75 | 3.0599 | 940.886 | 46.5 | 430.1779 | 30.45 | 2.7806 | 2350.2827 | 41.7 | 1733.2691 | 28.5 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
14:00 | 0.3889 | 289.7345 | 7.05 | 24.4774 | 0.45 | 1.9857 | 1146.8722 | 29.85 | 658.0186 | 20.25 | 3.2133 | 940.9205 | 51.75 | 430.1959 | 27 | 3.1819 | 2350.3259 | 43.2 | 1733.3075 | 38.4 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
15:00 | 0.40471 | 289.7394 | 7.35 | 24.4775 | 0.15 | 1.9747 | 1146.8918 | 29.4 | 658.0323 | 20.55 | 3.0179 | 940.9519 | 47.1 | 430.2146 | 28.05 | 3.3594 | 2350.373 | 47.1 | 1733.3463 | 38.8 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
16:00 | 0.3882 | 289.7441 | 7.05 | 24.4776 | 0.15 | 2.011 | 1146.9105 | 28.05 | 658.0479 | 23.4 | 2.9592 | 940.9815 | 44.4 | 430.2348 | 30.3 | 2.9522 | 2350.4164 | 43.4 | 1733.3778 | 31.5 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
17:00 | 0.38951 | 289.7488 | 7.05 | 24.478 | 0.6 | 2.0441 | 1146.9298 | 28.95 | 658.0634 | 23.25 | 3.1035 | 941.013 | 47.25 | 430.2553 | 30.75 | 3.4012 | 2350.4648 | 48.4 | 1733.4162 | 38.4 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
18:00 | 0.40327 | 289.7536 | 7.2 | 24.4789 | 1.35 | 2.1388 | 1146.9504 | 30.9 | 658.0791 | 23.55 | 3.2573 | 941.047 | 51 | 430.2753 | 30 | 2.3926 | 2350.5009 | 36.1 | 1733.4404 | 24.2 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
19:00 | 0.42765 | 289.7587 | 7.65 | 24.4798 | 1.35 | 2.1656 | 1146.9717 | 31.95 | 658.0944 | 22.95 | 3.208 | 941.0806 | 50.4 | 430.2948 | 29.25 | 2.5714 | 2350.5401 | 39.2 | 1733.4658 | 25.4 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
20:00 | 0.43765 | 289.764 | 7.95 | 24.4798 | 0 | 2.3821 | 1146.9959 | 36.3 | 658.1101 | 23.55 | 3.4466 | 941.1169 | 54.45 | 430.3154 | 30.9 | 2.6186 | 2350.5798 | 39.7 | 1733.492 | 26.2 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
21:00 | 0.40471 | 289.7689 | 7.35 | 24.4799 | 0.15 | 2.5987 | 1147.023 | 40.65 | 658.1261 | 24 | 3.2361 | 941.1503 | 50.1 | 430.3359 | 30.75 | 2.363 | 2350.6138 | 34 | 1733.5182 | 26.2 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
22:00 | 0.40471 | 289.7738 | 7.35 | 24.48 | 0.15 | 2.4815 | 1147.0485 | 38.25 | 658.142 | 23.85 | 3.5129 | 941.1879 | 56.4 | 430.3558 | 29.85 | 2.3499 | 2350.6484 | 34.6 | 1733.5432 | 25 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
23:00 | 0.36343 | 289.7782 | 6.6 | 24.4801 | 0.15 | 2.1483 | 1147.0708 | 33.45 | 658.1554 | 20.1 | 2.9387 | 941.219 | 46.65 | 430.3731 | 25.95 | 2.0383 | 2350.6784 | 30 | 1733.5649 | 21.7 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
24:00 | 0.33856 | 289.7823 | 6.15 | 24.4801 | 0 | 1.787 | 1147.0881 | 25.95 | 658.1684 | 19.5 | 2.5743 | 941.2448 | 38.7 | 430.3906 | 26.25 | 1.8649 | 2350.7039 | 25.5 | 1733.5872 | 22.3 | 0 | 359.1559 | 0 | 130.8666 | 0
Итого |  |  | 162.9 |  | 7.05 |  |  | 687.9 |  | 544.8 |  |  | 1070.55 |  | 702.75 |  |  | 840.4 |  | 703.1 |  |  | 0 |  | 0
Максимум | 0.43765 |  |  |  |  | 2.5987 |  |  |  |  | 3.6007 |  |  |  |  | 3.7543 |  |  |  |  | 0
Минимум | 0.32215 |  |  |  |  | 1.4635 |  |  |  |  | 2.1945 |  |  |  |  | 1.6403 |  |  |  |  | 0
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22