## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Сараево" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
I сш
часы | кВ
0:00 | 10.313
1:00 | 10.275
2:00 | 10.325
3:00 | 10.3
4:00 | 10.212
5:00 | 10.137
6:00 | 10.025
7:00 | 10.275
8:00 | 10.15
9:00 | 9.913
10:00 | 10.275
11:00 | 10.025
12:00 | 10.363
13:00 | 10.012
14:00 | 10.087
15:00 | 10.337
16:00 | 10.15
17:00 | 10.125
18:00 | 10.288
19:00 | 10.137
20:00 | 10.275
21:00 | 10.137
22:00 | 10.225
23:00 | 10.288
24:00 | 10.35
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1 ПС "Сараево" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 6.9 | 2075.1948 | - | 1935.1342 | - | 173858.502 | - | 6577.404 | -
1:00 | 7.4407 | 2075.2182 | 70.2 | 1935.1727 | 115.5 | 173858.979 | 0.477 | 6577.5023 | 0.098292
2:00 | 7.3404 | 2075.2397 | 64.5 | 1935.2116 | 116.7 | 173859.46 | 0.481 | 6577.6006 | 0.098292
3:00 | 7.1335 | 2075.2606 | 62.7 | 1935.2494 | 113.4 | 173859.935 | 0.475 | 6577.6989 | 0.098292
4:00 | 6.9794 | 2075.2819 | 63.9 | 1935.2859 | 109.5 | 173860.408 | 0.473 | 6577.7972 | 0.098292
5:00 | 7.0723 | 2075.3057 | 71.4 | 1935.3215 | 106.8 | 173860.878 | 0.47 | 6577.8955 | 0.098292
6:00 | 7.4793 | 2075.3348 | 87.3 | 1935.3562 | 104.1 | 173861.339 | 0.461 | 6577.9937 | 0.098292
7:00 | 8.2608 | 2075.3713 | 109.5 | 1935.3904 | 102.6 | 173861.793 | 0.454 | 6578.092 | 0.098292
8:00 | 8.8872 | 2075.4096 | 114.9 | 1935.4282 | 113.4 | 173862.259 | 0.466 | 6578.1903 | 0.098292
9:00 | 16.1059 | 2075.4796 | 210 | 1935.4961 | 203.7 | 173862.71 | 0.451 | 6578.2886 | 0.098292
10:00 | 19.2346 | 2075.5612 | 244.8 | 1935.5792 | 249.3 | 173863.171 | 0.461 | 6578.3869 | 0.098292
11:00 | 16.6269 | 2075.6347 | 220.5 | 1935.648 | 206.4 | 173863.621 | 0.45 | 6578.4852 | 0.098292
12:00 | 14.9494 | 2075.6978 | 189.3 | 1935.7129 | 194.7 | 173864.075 | 0.454 | 6578.5835 | 0.098292
13:00 | 12.7408 | 2075.7523 | 163.5 | 1935.7675 | 163.8 | 173864.54 | 0.465 | 6578.6818 | 0.098292
14:00 | 15.2987 | 2075.8173 | 195 | 1935.8335 | 198 | 173864.985 | 0.445 | 6578.7801 | 0.098292
15:00 | 12.8495 | 2075.871 | 161.1 | 1935.8898 | 168.9 | 173865.443 | 0.458 | 6578.8784 | 0.098292
16:00 | 12.313 | 2075.9223 | 153.9 | 1935.9439 | 162.3 | 173865.897 | 0.454 | 6578.9767 | 0.098292
17:00 | 13.6314 | 2075.9794 | 171.3 | 1936.0035 | 178.8 | 173866.354 | 0.457 | 6579.075 | 0.098292
18:00 | 13.5588 | 2076.0339 | 163.5 | 1936.0649 | 184.2 | 173866.821 | 0.467 | 6579.1732 | 0.098292
19:00 | 14.5052 | 2076.0923 | 175.2 | 1936.1305 | 196.8 | 173867.284 | 0.463 | 6579.2715 | 0.098292
20:00 | 13.2867 | 2076.1451 | 158.4 | 1936.1912 | 182.1 | 173867.752 | 0.468 | 6579.3698 | 0.098292
21:00 | 10.2722 | 2076.1874 | 126.9 | 1936.2368 | 136.8 | 173868.218 | 0.466 | 6579.4681 | 0.098292
22:00 | 12.2177 | 2076.2362 | 146.4 | 1936.2924 | 166.8 | 173868.681 | 0.463 | 6579.5664 | 0.098292
23:00 | 11.1785 | 2076.2783 | 126.3 | 1936.3454 | 159 | 173869.155 | 0.474 | 6579.6647 | 0.098292
24:00 | 10.6543 | 2076.3142 | 107.7 | 1936.399 | 160.8 | 173869.743 | 0.588 | 6579.763 | 0.098292
Итого |  |  | 3358.2 |  | 3794.4 |  | 11.241 |  | 2.359
Максимум | 19.2346
Минимум | 6.9
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Сараево в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Артемьевская |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Селиваново |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Исады |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Берсенево
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 1792.8945 | - | 1327.7076 | - |  | 2649.7649 | - | 2843.1711 | - |  | 1011.6897 | - | 1070.1941 | - |  | 11.1708 | - | 5.6207 | -
1:00 | 2.2235 | 1792.9116 | 25.65 | 1327.7284 | 31.2 | 3.7341 | 2649.7971 | 32.2 | 2843.2308 | 59.7 | 1.4673 | 1011.7015 | 11.8 | 1070.218 | 23.9 | 0 | 11.1708 | 0 | 5.6207 | 0
2:00 | 2.2544 | 1792.9279 | 24.45 | 1327.7503 | 32.85 | 3.595 | 2649.8253 | 28.2 | 2843.2897 | 58.9 | 1.4407 | 1011.7126 | 11.1 | 1070.2417 | 23.7 | 0 | 11.1708 | 0 | 5.6207 | 0
3:00 | 2.1091 | 1792.943 | 22.65 | 1327.7709 | 30.9 | 3.5723 | 2649.8544 | 29.1 | 2843.3477 | 58 | 1.4142 | 1011.7232 | 10.6 | 1070.2651 | 23.4 | 0 | 11.1708 | 0 | 5.6207 | 0
4:00 | 2.071 | 1792.958 | 22.5 | 1327.791 | 30.15 | 3.465 | 2649.8839 | 29.5 | 2843.4033 | 55.6 | 1.3936 | 1011.7342 | 11 | 1070.2879 | 22.8 | 0 | 11.1708 | 0 | 5.6207 | 0
5:00 | 2.191 | 1792.9761 | 27.15 | 1327.8104 | 29.1 | 3.4579 | 2649.9146 | 30.7 | 2843.4581 | 54.8 | 1.4171 | 1011.7474 | 13.2 | 1070.31 | 22.1 | 0 | 11.1708 | 0 | 5.6207 | 0
6:00 | 2.3683 | 1792.9981 | 33 | 1327.8288 | 27.6 | 3.6187 | 2649.9515 | 36.9 | 2843.5125 | 54.4 | 1.4848 | 1011.7642 | 16.8 | 1070.3311 | 21.1 | 0 | 11.1708 | 0 | 5.6207 | 0
7:00 | 2.6386 | 1793.0249 | 40.2 | 1327.8462 | 26.1 | 3.7319 | 2649.9965 | 45 | 2843.5632 | 50.7 | 1.9125 | 1011.7879 | 23.7 | 1070.3565 | 25.4 | 0 | 11.1708 | 0 | 5.6207 | 0
8:00 | 2.8907 | 1793.0537 | 43.2 | 1327.8661 | 29.85 | 4.126 | 2650.0462 | 49.7 | 2843.6193 | 56.1 | 1.8855 | 1011.8091 | 21.2 | 1070.3834 | 26.9 | 0 | 11.1708 | 0 | 5.6207 | 0
9:00 | 7.1664 | 1793.12 | 99.45 | 1327.9221 | 84 | 7.0659 | 2650.1324 | 86.2 | 2843.7144 | 95.1 | 1.8607 | 1011.8329 | 23.8 | 1070.4074 | 24 | 0 | 11.1708 | 0 | 5.6207 | 0
10:00 | 7.816 | 1793.1901 | 105.15 | 1327.9857 | 95.4 | 7.1388 | 2650.2188 | 86.4 | 2843.8111 | 96.7 | 4.2749 | 1011.8852 | 52.3 | 1070.4648 | 57.4 | 0 | 11.1708 | 0 | 5.6207 | 0
11:00 | 7.1731 | 1793.2575 | 101.1 | 1328.0405 | 82.2 | 7.0187 | 2650.3083 | 89.5 | 2843.9019 | 90.8 | 2.4216 | 1011.9144 | 29.2 | 1070.4977 | 32.9 | 0 | 11.1708 | 0 | 5.6207 | 0
12:00 | 4.8329 | 1793.3026 | 67.65 | 1328.0778 | 55.95 | 6.5318 | 2650.3855 | 77.2 | 2843.992 | 90.1 | 3.6021 | 1011.9581 | 43.7 | 1070.5464 | 48.7 | 0 | 11.1708 | 0 | 5.6207 | 0
13:00 | 6.4357 | 1793.3602 | 86.4 | 1328.1303 | 78.75 | 4.5878 | 2650.4413 | 55.8 | 2844.0539 | 61.9 | 1.6949 | 1011.9789 | 20.8 | 1070.5691 | 22.7 | 0 | 11.1708 | 0 | 5.6207 | 0
14:00 | 7.4313 | 1793.4285 | 102.45 | 1328.1889 | 87.9 | 6.0983 | 2650.51 | 68.7 | 2844.1408 | 86.9 | 1.7713 | 1012.0019 | 23 | 1070.5916 | 22.5 | 0 | 11.1708 | 0 | 5.6207 | 0
15:00 | 5.5684 | 1793.4789 | 75.6 | 1328.2337 | 67.2 | 5.4913 | 2650.5718 | 61.8 | 2844.2191 | 78.3 | 1.7945 | 1012.025 | 23.1 | 1070.6146 | 23 | 0 | 11.1708 | 0 | 5.6207 | 0
16:00 | 5.074 | 1793.5258 | 70.35 | 1328.2734 | 59.55 | 5.4985 | 2650.6333 | 61.5 | 2844.2978 | 78.7 | 1.7538 | 1012.0464 | 21.4 | 1070.6382 | 23.6 | 0 | 11.1708 | 0 | 5.6207 | 0
17:00 | 6.1156 | 1793.5822 | 84.6 | 1328.3214 | 72 | 5.9528 | 2650.6995 | 66.2 | 2844.3833 | 85.5 | 1.5769 | 1012.0662 | 19.8 | 1070.6589 | 20.7 | 0 | 11.1708 | 0 | 5.6207 | 0
18:00 | 5.0048 | 1793.6272 | 67.5 | 1328.362 | 60.9 | 6.9323 | 2650.7759 | 76.4 | 2844.4834 | 100.1 | 1.6325 | 1012.0854 | 19.2 | 1070.6815 | 22.6 | 0 | 11.1708 | 0 | 5.6207 | 0
19:00 | 6.699 | 1793.6858 | 87.9 | 1328.4181 | 84.15 | 6.1549 | 2650.8437 | 67.8 | 2844.5723 | 88.9 | 1.6482 | 1012.1042 | 18.8 | 1070.7048 | 23.3 | 0 | 11.1708 | 0 | 5.6207 | 0
20:00 | 4.8721 | 1793.7288 | 64.5 | 1328.4585 | 60.6 | 6.6979 | 2650.9178 | 74.1 | 2844.6688 | 96.5 | 1.7092 | 1012.1234 | 19.2 | 1070.7292 | 24.4 | 0 | 11.1708 | 0 | 5.6207 | 0
21:00 | 3.9907 | 1793.7642 | 53.1 | 1328.4914 | 49.35 | 4.5787 | 2650.9721 | 54.3 | 2844.7318 | 63 | 1.6645 | 1012.1423 | 18.9 | 1070.7528 | 23.6 | 0 | 11.1708 | 0 | 5.6207 | 0
22:00 | 3.8718 | 1793.7992 | 52.5 | 1328.5226 | 46.8 | 6.8258 | 2651.0487 | 76.6 | 2844.8293 | 97.5 | 1.5074 | 1012.159 | 16.7 | 1070.7745 | 21.7 | 0 | 11.1708 | 0 | 5.6207 | 0
23:00 | 3.8013 | 1793.832 | 49.2 | 1328.5549 | 48.45 | 5.9241 | 2651.1112 | 62.5 | 2844.9169 | 87.6 | 1.4495 | 1012.173 | 14 | 1070.7968 | 22.3 | 0 | 11.1708 | 0 | 5.6207 | 0
24:00 | 3.4774 | 1793.8589 | 40.35 | 1328.5873 | 48.6 | 5.7135 | 2651.1659 | 54.7 | 2845.0051 | 88.2 | 1.4307 | 1012.1851 | 12.1 | 1070.8198 | 23 | 0 | 11.1708 | 0 | 5.6207 | 0
Итого |  |  | 1446.6 |  | 1319.55 |  |  | 1401 |  | 1834 |  |  | 495.4 |  | 625.7 |  |  | 0 |  | 0
Максимум | 7.816 |  |  |  |  | 7.1388 |  |  |  |  | 4.2749 |  |  |  |  | 0
Минимум | 2.071 |  |  |  |  | 3.4579 |  |  |  |  | 1.3936 |  |  |  |  | 0
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22