## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Грязовец | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Грязовец | [64 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Грязовец ТСН 1 ао | 0,4 Грязовец ТСН 2 ао | 10 Грязовец Т 1 ап RS | 10 Грязовец Т 2 ап RS | 10 Грязовец-Авторемзавод ао RS | 10 Грязовец-База ао RS | 10 Грязовец-Город 1 ао | 10 Грязовец-Город 1 ао RS | 10 Грязовец-Город 2 ао | 10 Грязовец-Город 2 ао RS | 10 Грязовец-Город 3 ао | 10 Грязовец-Город 3 ао RS | 10 Грязовец-к.з Заря ао RS | 10 Грязовец-Криводино ао RS | 10 Грязовец-Онега ао | 10 Грязовец-Онега ао RS | 10 Грязовец-Очистные ао | 10 Грязовец-Очистные ао RS | 10 Грязовец-РКРМ ао RS | 10 Грязовец-Ростиловский ао RS | 10 Грязовец-с.з Правда ао RS | 10 Грязовец-с.з Согласие ао RS | 10 Грязовец-СОМ ао RS | 10 Грязовец-СУС ао RS | 10 Грязовец-с.х Покровский ао RS | 110 Грязовец ОМВ ао | 110 Грязовец ОМВ ао RS | 110 Грязовец ОМВ ап | 110 Грязовец ОМВ ап RS | 110 Грязовец Т 1 ап RS | 110 Грязовец Т 2 ап RS | 110 Грязовец-Вохтога ао | 110 Грязовец-Вохтога ао RS | 110 Грязовец-Вохтога ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао (архив) | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап (архив) | 110 Грязовец-Туфаново ао | 110 Грязовец-Туфаново ао RS | 110 Грязовец-Туфаново ап | 110 Грязовец-Туфаново ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап RS | 35 Грязовец Т 1 ап RS | 35 Грязовец Т 2 ап RS | 35 Грязовец-Надеево ао | 35 Грязовец-Надеево ао RS | 35 Грязовец-Надеево ап RS | 35 Грязовец-Плоское ао | 35 Грязовец-Плоское ао RS | 35 Грязовец-Плоское ап RS | 35 Грязовец-Слобода ао | 35 Грязовец-Слобода ао RS | 35 Грязовец-Слобода ап RS | Общая активная энергия ПС
00 - 01 | 1.75 | 3.125 | 2802 | 1713 | 151.6 | 4.8 | 663 | 662.7 | 490.4 | 490.8 | 564.8 | 564.8 | 48.6 | 215.4 | 502.8 | 502.8 | 132.8 | 133 | 26.25 | 214.4 | 65.6 | 40 | 1119.2 | 20.4 | 264.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3861 | 2541 | 28212.8 | 28212.8 | 0 | 0 | 0 | 34280.4 | 34287 | 105.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7497.6 | 7497.6 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 7312.8 | 7299.6 | 0 | 0 | 1050 | 743.4 | 789.6 | 789.6 | 0 | 2.8 | 1.4 | 0 | 1108.8 | 1107.4 | 0
01 - 02 | 1.775 | 2.9 | 2768 | 1608 | 138.8 | 5.6 | 601.2 | 601.5 | 434.4 | 434 | 518.4 | 517.6 | 46.5 | 201.6 | 488.4 | 488.1 | 128.4 | 128.2 | 23.1 | 204.4 | 65.4 | 37.6 | 1220.4 | 19.5 | 256.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3788.4 | 2395.8 | 28908 | 28908 | 0 | 0 | 0 | 33990 | 33990 | 92.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6943.2 | 6956.4 | 79.2 | 66 | 0 | 0 | 5887.2 | 5900.4 | 0 | 0 | 1008 | 714 | 758.8 | 757.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 1064 | 1065.4 | 0
02 - 03 | 1.75 | 2.875 | 2468 | 1467 | 128 | 4 | 511.2 | 511.5 | 361.6 | 362 | 454.4 | 455.2 | 44.7 | 207 | 424.8 | 425.1 | 132 | 132 | 21.45 | 202.4 | 66.6 | 36 | 1087.6 | 19.2 | 242.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3498 | 2244 | 32401.6 | 32401.6 | 0 | 0 | 0 | 34755.6 | 34755.6 | 92.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8500.8 | 8500.8 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 5253.6 | 5253.6 | 0 | 0 | 1015 | 705.6 | 747.6 | 747.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1069.6 | 1071 | 0
03 - 04 | 1.575 | 3 | 2404 | 1413 | 117.2 | 4 | 504.6 | 504.6 | 343.2 | 342.8 | 440 | 440 | 44.1 | 195 | 462.6 | 462.6 | 129.6 | 129.8 | 19.65 | 186.4 | 64.4 | 34 | 1075.6 | 19.5 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511.2 | 2217.6 | 34364 | 34364 | 0 | 0 | 0 | 35191.2 | 35184.6 | 92.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9028.8 | 9002.4 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 4224 | 4224 | 0 | 0 | 1099 | 726.6 | 770 | 770 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 1162 | 1160.6 | 0 | 9919.4
04 - 05 | 1.55 | 2.975 | 2438 | 1458 | 123.2 | 4 | 537.6 | 537.3 | 337.6 | 337.2 | 444.8 | 444 | 42 | 257.7 | 435.6 | 435.9 | 161.6 | 161.6 | 19.8 | 188 | 85.2 | 38 | 1043.6 | 20.1 | 166.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3564 | 2382.6 | 33924 | 33915.2 | 0 | 0 | 0 | 39639.6 | 39639.6 | 92.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7286.4 | 7312.8 | 79.2 | 66 | 0 | 0 | 7101.6 | 7101.6 | 0 | 0 | 1113 | 852.6 | 904.4 | 904.4 | 0 | 2.8 | 1.4 | 0 | 1176 | 1177.4 | 0
05 - 06 | 1.625 | 2.925 | 2562 | 1449 | 146.8 | 3.2 | 578.4 | 578.4 | 364 | 364.4 | 459.2 | 459.2 | 40.8 | 258 | 365.4 | 365.1 | 169.2 | 169 | 22.35 | 208 | 88.6 | 39.6 | 1062.8 | 18.9 | 193.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3808.2 | 2448.6 | 30738.4 | 30742.8 | 0 | 0 | 0 | 37224 | 37224 | 92.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6309.6 | 6296.4 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 6468 | 6468 | 0 | 0 | 1239 | 932.4 | 980 | 981.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1313.2 | 1311.8 | 0
06 - 07 | 1.8 | 3.85 | 2712 | 1650 | 163.2 | 3.2 | 655.2 | 655.5 | 468 | 468 | 552 | 552.8 | 55.2 | 234 | 394.8 | 394.5 | 215.6 | 215.8 | 25.5 | 217.6 | 90 | 44 | 1014.8 | 21.6 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4131.6 | 2785.2 | 30861.6 | 30861.6 | 0 | 0 | 0 | 37659.6 | 37653 | 92.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6045.6 | 6058.8 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 5992.8 | 5992.8 | 0 | 0 | 1428 | 1071 | 1125.6 | 1124.2 | 0 | 2.8 | 1.4 | 0 | 1498 | 1499.4 | 0
07 - 08 | 1.85 | 3.6 | 2912 | 1896 | 178.8 | 8 | 735.6 | 735.3 | 580 | 580 | 616 | 616 | 59.1 | 247.8 | 452.4 | 453 | 214.8 | 214.8 | 26.7 | 252.4 | 94.8 | 47.6 | 1010.8 | 36.3 | 259.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4402.2 | 3128.4 | 32859.2 | 32859.2 | 0 | 0 | 0 | 39124.8 | 39138 | 92.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7286.4 | 7273.2 | 79.2 | 66 | 0 | 0 | 6045.6 | 6045.6 | 0 | 0 | 1491 | 1163.4 | 1218 | 1219.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1576.4 | 1573.6 | 0
08 - 09 | 1.975 | 3.45 | 3158 | 2409 | 245.2 | 9.6 | 918 | 917.7 | 728 | 728.4 | 684.8 | 684 | 52.2 | 293.7 | 722.4 | 722.1 | 214.8 | 214.8 | 31.8 | 267.6 | 85.8 | 46.8 | 928.4 | 38.1 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4712.4 | 3702.6 | 16024.8 | 16016 | 0 | 0 | 0 | 30386.4 | 30379.8 | 92.4 |  | 0 |  | 79.2 | 79.2 | 3062.4 | 3075.6 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 9055.2 | 9042 | 0 | 0 | 1568 | 1226.4 | 1288 | 1288 | 0 | 2.8 | 1.4 | 0 | 1640.8 | 1642.2 | 0
09 - 10 | 1.85 | 3.15 | 3354 | 2703 | 262.8 | 10.4 | 950.4 | 950.7 | 805.6 | 804.8 | 748.8 | 748.8 | 55.8 | 295.2 | 930.6 | 930.3 | 179.2 | 179.2 | 31.8 | 257.2 | 91 | 50.8 | 1012 | 41.7 | 353.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4923.6 | 4065.6 | 9539.2 | 9543.6 | 0 | 0 | 0 | 21714 | 21720.6 | 79.2 |  | 0 |  | 26.4 | 26.4 | 2455.2 | 2442 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 6045.6 | 6045.6 | 0 | 0 | 1575 | 1285.2 | 1346.8 | 1345.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1660.4 | 1660.4 | 0 | 15015.6
10 - 11 | 1.9 | 3.125 | 3436 | 2571 | 243.2 | 8.8 | 891.6 | 891.3 | 822.4 | 822.8 | 758.4 | 759.2 | 60.9 | 245.1 | 864.6 | 864.9 | 174.4 | 174.2 | 31.35 | 262.4 | 88.6 | 46.4 | 1162.8 | 45.6 | 316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5042.4 | 3946.8 | 8272 | 8272 | 0 | 0 | 0 | 20354.4 | 20361 | 66 |  | 0 |  | 105.6 | 92.4 | 1531.2 | 1544.4 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 4910.4 | 4910.4 | 0 | 0 | 1617 | 1302 | 1366.4 | 1367.8 | 0 | 2.8 | 1.4 | 0 | 1705.2 | 1703.8 | 0
11 - 12 | 2.025 | 3.475 | 3650 | 2508 | 257.6 | 7.2 | 943.8 | 943.8 | 817.6 | 817.6 | 777.6 | 776.8 | 54.9 | 275.4 | 786.6 | 786.3 | 174.4 | 174.4 | 33.15 | 239.6 | 90.2 | 46.8 | 1317.6 | 44.4 | 316.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5293.2 | 3900.6 | 7761.6 | 7761.6 | 0 | 0 | 0 | 20895.6 | 20889 | 79.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3168 | 3154.8 | 79.2 | 66 | 0 | 0 | 7603.2 | 7603.2 | 0 | 0 | 1666 | 1318.8 | 1386 | 1384.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1741.6 | 1744.4 | 0
12 - 13 | 1.95 | 3.575 | 3558 | 2274 | 234 | 9.6 | 841.2 | 841.5 | 821.6 | 821.6 | 796.8 | 797.6 | 57.9 | 204.6 | 624.6 | 624.6 | 189.6 | 189.6 | 31.95 | 235.2 | 84.6 | 50 | 1337.6 | 36.9 | 293.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5273.4 | 3643.2 | 10181.6 | 10181.6 | 0 | 0 | 0 | 19351.2 | 19344.6 | 66 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3405.6 | 3418.8 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 3960 | 3960 | 26.4 | 13.2 | 1722 | 1297.8 | 1358 | 1358 | 0 | 2.8 | 1.4 | 0 | 1817.2 | 1814.4 | 0
13 - 14 | 2.275 | 3.3 | 3704 | 2505 | 229.2 | 11.2 | 970.2 | 970.5 | 776 | 776.8 | 763.2 | 763.2 | 53.1 | 207.9 | 869.4 | 869.7 | 216.4 | 216.4 | 32.85 | 238 | 88.4 | 49.2 | 1386.8 | 25.5 | 313.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5379 | 3946.8 | 8078.4 | 8078.4 | 0 | 0 | 0 | 20539.2 | 20559 | 79.2 |  | 0 |  | 79.2 | 79.2 | 1372.8 | 1359.6 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 4752 | 4752 | 0 | 0 | 1694 | 1373.4 | 1439.2 | 1440.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1778 | 1779.4 | 0
14 - 15 | 2.275 | 4.025 | 3780 | 2553 | 256 | 9.6 | 975 | 974.7 | 776.8 | 776.4 | 753.6 | 753.6 | 53.7 | 259.8 | 876.6 | 876.9 | 217.6 | 217.6 | 30.6 | 234.8 | 104.6 | 50.4 | 1430 | 24 | 302.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5431.8 | 3946.8 | 10824 | 10819.6 | 0 | 0 | 0 | 21120 | 21120 | 79.2 |  | 0 |  | 0 | 13.2 | 3194.4 | 3194.4 | 79.2 | 66 | 0 | 0 | 4435.2 | 4435.2 | 0 | 0 | 1659 | 1314.6 | 1380.4 | 1380.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 1747.2 | 1747.2 | 0
15 - 16 | 2.825 | 4.425 | 3778 | 2541 | 252 | 10.4 | 964.8 | 965.1 | 766.4 | 766.4 | 782.4 | 782.4 | 54.9 | 267.6 | 863.4 | 863.1 | 221.2 | 221.2 | 32.4 | 240.4 | 112.6 | 49.2 | 1397.2 | 36 | 287.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5392.2 | 3762 | 14027.2 | 14027.2 | 0 | 0 | 0 | 21489.6 | 21483 | 66 |  | 0 |  | 0 | 0 | 6362.4 | 6375.6 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 4884 | 4897.2 | 0 | 13.2 | 1631 | 1146.6 | 1204 | 1202.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1713.6 | 1715 | 0
16 - 17 | 2.45 | 3.975 | 3766 | 2595 | 249.2 | 8.8 | 962.4 | 962.1 | 764.8 | 765.2 | 782.4 | 782.4 | 62.4 | 310.8 | 926.4 | 926.7 | 218 | 218.2 | 33.15 | 257.6 | 99.8 | 46 | 1390 | 21.6 | 253.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5273.4 | 3821.4 | 7814.4 | 7814.4 | 0 | 0 | 0 | 16803.6 | 16803.6 | 66 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5095.2 | 5095.2 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 5412 | 5398.8 | 0 | 0 | 1512 | 1142.4 | 1198.4 | 1199.8 | 0 | 2.8 | 1.4 | 0 | 1593.2 | 1591.8 | 0
17 - 18 | 2.35 | 3.325 | 3708 | 2280 | 254 | 9.6 | 880.2 | 879.6 | 684.8 | 684.4 | 780.8 | 780 | 61.8 | 270.6 | 741 | 741 | 222 | 221.8 | 33.3 | 258 | 98.4 | 50 | 1406 | 20.7 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5167.8 | 3531 | 8421.6 | 8430.4 | 0 | 0 | 0 | 18427.2 | 18433.8 | 79.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3432 | 3418.8 | 79.2 | 66 | 0 | 0 | 5068.8 | 5082 | 0 | 0 | 1470 | 1184.4 | 1240.4 | 1240.4 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1545.6 | 1545.6 | 0
18 - 19 | 2.525 | 4.05 | 3858 | 2223 | 243.2 | 5.6 | 930.6 | 930.9 | 601.6 | 601.2 | 798.4 | 799.2 | 64.5 | 266.4 | 780 | 779.7 | 210.8 | 211 | 34.35 | 268 | 112 | 50.4 | 1480.8 | 20.1 | 231.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5431.8 | 3498 | 10736 | 10731.6 | 0 | 0 | 0 | 18902.4 | 18902.4 | 79.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4065.6 | 4078.8 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 3616.8 | 3590.4 | 0 | 0 | 1582 | 1205.4 | 1265.6 | 1262.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666 | 1666 | 0
19 - 20 | 2.3 | 3.675 | 3458 | 2115 | 218 | 5.6 | 859.8 | 860.1 | 591.2 | 591.6 | 780.8 | 780 | 74.7 | 248.4 | 663.6 | 663.6 | 224.4 | 224.2 | 36 | 130 | 100 | 54 | 1381.6 | 21 | 242.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5029.2 | 3352.8 | 14405.6 | 14405.6 | 0 | 0 | 0 | 18823.2 | 18816.6 | 52.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7312.8 | 7299.6 | 79.2 | 66 | 0 | 0 | 3405.6 | 3432 | 0 | 0 | 1575 | 1167.6 | 1223.6 | 1226.4 | 0 | 2.8 | 1.4 | 0 | 1660.4 | 1661.8 | 0
20 - 21 | 2.4 | 3.475 | 3290 | 2067 | 223.2 | 5.6 | 805.2 | 804.9 | 580.8 | 580.8 | 779.2 | 779.2 | 73.2 | 256.2 | 607.2 | 606.9 | 209.6 | 209.8 | 34.35 | 88.4 | 93.6 | 50 | 1272.4 | 20.4 | 274.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4778.4 | 3326.4 | 14537.6 | 14537.6 | 0 | 0 | 0 | 18440.4 | 18447 | 79.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 7840.8 | 7854 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 3722.4 | 3709.2 | 0 | 0 | 1498 | 1197 | 1251.6 | 1248.8 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1573.6 | 1573.6 | 0
21 - 22 | 2.325 | 3.275 | 3250 | 2136 | 230 | 6.4 | 853.8 | 854.1 | 558.4 | 558 | 779.2 | 780 | 69.6 | 281.7 | 672.6 | 673.2 | 209.2 | 209 | 28.8 | 80.8 | 80.8 | 50.8 | 1201.6 | 19.8 | 276.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4639.8 | 3319.8 | 12522.4 | 12526.8 | 0 | 0 | 0 | 20486.4 | 20473.2 | 92.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 4461.6 | 4448.4 | 79.2 | 66 | 0 | 0 | 4699.2 | 4699.2 | 0 | 0 | 1400 | 1117.2 | 1167.6 | 1170.4 | 0 | 2.8 | 1.4 | 0 | 1470 | 1470 | 0 | 12681.6
22 - 23 | 2.475 | 3.35 | 3096 | 2088 | 204.8 | 4.8 | 801 | 800.7 | 577.6 | 578 | 739.2 | 738.4 | 62.7 | 294 | 627.6 | 627.3 | 204 | 204 | 30.3 | 66.4 | 94 | 47.6 | 1166 | 22.2 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4342.8 | 3148.2 | 16799.2 | 16794.8 | 0 | 0 | 0 | 23786.4 | 23786.4 | 79.2 |  | 0 |  | 52.8 | 39.6 | 4276.8 | 4276.8 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 3801.6 | 3814.8 | 0 | 0 | 1246 | 991.2 | 1041.6 | 1041.6 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1313.2 | 1313.2 | 0
23 - 00 | 2.525 | 3.05 | 2898 | 1878 | 165.6 | 6.4 | 736.8 | 737.1 | 530.4 | 530.4 | 656 | 656 | 51.6 | 273.9 | 532.2 | 532.2 | 157.6 | 157.6 | 27 | 63.2 | 78 | 39.6 | 1173.6 | 34.2 | 260.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4045.8 | 2805 | 24076.8 | 24081.2 | 0 | 0 | 0 | 25964.4 | 25971 | 92.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8606.4 | 8606.4 | 79.2 | 66 | 0 | 0 | 3616.8 | 3616.8 | 0 | 0 | 1141 | 856.8 | 904.4 | 903 | 0 | 2.8 | 1.4 | 0 | 1204 | 1204 | 0
Сумма | 50.1 | 81.95 | 76808 | 50100 | 4915.6 | 166.4 | 19071.6 | 19071.6 | 14583.2 | 14583.6 | 16211.2 | 16210.4 | 1344.9 | 6067.8 | 15615.6 | 15615.6 | 4527.2 | 4527.2 | 697.95 | 4861.2 | 2123 | 1094.8 | 29079.2 | 647.7 | 6321.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110721.6 | 77860.2 | 446292 | 446287.6 | 0 | 0 | 0 | 629349.6 | 629362.8 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 343.2 | 330 | 128541.6 | 128541.6 | 1504.8 | 1504.8 | 0 | 0 | 127274.4 | 127274.4 | 26.4 | 26.4 | 33999 | 26035.8 | 27356 | 27354.6 | 0 | 36.4 | 35 | 0 | 35798 | 35799.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Грязовец |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч