## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Игмас" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.625 | 10.663
1:00 | 10.688 | 10.7
2:00 | 10.613 | 10.625
3:00 | 10.688 | 10.7
4:00 | 10.488 | 10.5
5:00 | 10.538 | 10.5
6:00 | 10.525 | 10.538
7:00 | 10.675 | 10.7
8:00 | 10.663 | 10.65
9:00 | 10.6 | 10.613
10:00 | 10.65 | 10.675
11:00 | 10.5 | 10.488
12:00 | 10.775 | 10.762
13:00 | 10.587 | 10.563
14:00 | 10.438 | 10.45
15:00 | 10.538 | 10.575
16:00 | 10.65 | 10.663
17:00 | 10.525 | 10.525
18:00 | 10.637 | 10.6
19:00 | 10.6 | 10.575
20:00 | 10.625 | 10.575
21:00 | 10.55 | 10.55
22:00 | 10.637 | 10.663
23:00 | 10.563 | 10.538
24:00 | 10.613 | 10.625
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1,Т-2 ПС "Игмас" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-2 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | активный
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 0 | 305.3205 | - | 281.4066 | - | 7.35 | 2253.5938 | - | 1622.2523 | - | 129724.699 | - | 3153.962 | -
1:00 | 0 | 305.3205 | 0 | 281.4066 | 0 | 7.0594 | 2253.6206 | 80.4 | 1622.2856 | 99.9 | 129725.29 | 0.591 | 3154.0241 | 0.062083
2:00 | 0 | 305.3205 | 0 | 281.4066 | 0 | 7.3229 | 2253.6473 | 80.1 | 1622.321 | 106.2 | 129725.881 | 0.591 | 3154.0862 | 0.062083
3:00 | 0 | 305.3205 | 0 | 281.4066 | 0 | 6.3579 | 2253.6713 | 72 | 1622.3511 | 90.3 | 129726.466 | 0.585 | 3154.1482 | 0.062083
4:00 | 0 | 305.3205 | 0 | 281.4066 | 0 | 7.1152 | 2253.6975 | 78.6 | 1622.3853 | 102.6 | 129727.16 | 0.694 | 3154.2103 | 0.062083
5:00 | 0 | 305.3205 | 0 | 281.4066 | 0 | 9.3841 | 2253.7318 | 102.9 | 1622.4306 | 135.9 | 129728.044 | 0.884 | 3154.2724 | 0.062083
6:00 | 0 | 305.3205 | 0 | 281.4066 | 0 | 8.6676 | 2253.7653 | 100.5 | 1622.471 | 121.2 | 129728.951 | 0.907 | 3154.3345 | 0.062083
7:00 | 0 | 305.3205 | 0 | 281.4066 | 0 | 9.8736 | 2253.805 | 119.1 | 1622.5157 | 134.1 | 129729.867 | 0.916 | 3154.3966 | 0.062083
8:00 | 0 | 305.3205 | 0 | 281.4066 | 0 | 9.6364 | 2253.8454 | 121.2 | 1622.5578 | 126.3 | 129730.68 | 0.813 | 3154.4587 | 0.062083
9:00 | 0 | 305.3205 | 0 | 281.4066 | 0 | 12.5395 | 2253.8951 | 149.1 | 1622.6152 | 172.2 | 129731.31 | 0.63 | 3154.5207 | 0.062083
10:00 | 0 | 305.3205 | 0 | 281.4066 | 0 | 13.0606 | 2253.9465 | 154.2 | 1622.6753 | 180.3 | 129731.89 | 0.58 | 3154.5828 | 0.062083
11:00 | 0 | 305.3205 | 0 | 281.4066 | 0 | 16.4051 | 2254.0114 | 194.7 | 1622.7505 | 225.6 | 129732.46 | 0.57 | 3154.6449 | 0.062083
12:00 | 0 | 305.3205 | 0 | 281.4066 | 0 | 17.9745 | 2254.0818 | 211.2 | 1622.8335 | 249 | 129733.025 | 0.565 | 3154.707 | 0.062083
13:00 | 0 | 305.3205 | 0 | 281.4066 | 0 | 10.7642 | 2254.1297 | 143.7 | 1622.8777 | 132.6 | 129733.601 | 0.576 | 3154.7691 | 0.062083
14:00 | 0 | 305.3205 | 0 | 281.4066 | 0 | 15.0284 | 2254.1916 | 185.7 | 1622.9444 | 200.1 | 129734.149 | 0.548 | 3154.8312 | 0.062083
15:00 | 0 | 305.3205 | 0 | 281.4066 | 0 | 13.2331 | 2254.2473 | 167.1 | 1623.002 | 172.8 | 129734.712 | 0.563 | 3154.8932 | 0.062083
16:00 | 0 | 305.3205 | 0 | 281.4066 | 0 | 13.6963 | 2254.3037 | 169.2 | 1623.0628 | 182.4 | 129735.28 | 0.568 | 3154.9553 | 0.062083
17:00 | 0 | 305.3205 | 0 | 281.4066 | 0 | 15.2317 | 2254.3675 | 191.4 | 1623.1294 | 199.8 | 129735.85 | 0.57 | 3155.0174 | 0.062083
18:00 | 0 | 305.3205 | 0 | 281.4066 | 0 | 13.2317 | 2254.4237 | 168.6 | 1623.1865 | 171.3 | 129736.423 | 0.573 | 3155.0795 | 0.062083
19:00 | 0 | 305.3205 | 0 | 281.4066 | 0 | 14.0721 | 2254.4841 | 181.2 | 1623.2466 | 180.3 | 129736.996 | 0.573 | 3155.1416 | 0.062083
20:00 | 0 | 305.3205 | 0 | 281.4066 | 0 | 12.8166 | 2254.5406 | 169.5 | 1623.2998 | 159.6 | 129737.569 | 0.573 | 3155.2037 | 0.062083
21:00 | 0 | 305.3205 | 0 | 281.4066 | 0 | 12.915 | 2254.5981 | 172.5 | 1623.3528 | 159 | 129738.138 | 0.569 | 3155.2657 | 0.062083
22:00 | 0 | 305.3205 | 0 | 281.4066 | 0 | 12.6473 | 2254.6523 | 162.6 | 1623.4069 | 162.3 | 129738.723 | 0.585 | 3155.3278 | 0.062083
23:00 | 0 | 305.3205 | 0 | 281.4066 | 0 | 12.1269 | 2254.7027 | 151.2 | 1623.4603 | 160.2 | 129739.582 | 0.859 | 3155.3899 | 0.062083
24:00 | 0 | 305.3205 | 0 | 281.4066 | 0 | 12.1561 | 2254.7489 | 138.6 | 1623.5176 | 171.9 | 129740.496 | 0.914 | 3155.452 | 0.062083
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 3465.3 |  | 3795.9 |  | 15.797 |  | 1.49
Максимум | 0 |  |  |  |  | 17.9745
Минимум | 0 |  |  |  |  | 6.3579
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Игмас в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Сельсовет |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Брусенец |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Леваш |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Коченьга |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Ниж.склад
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 2730.5478 | - | 1368.2517 | - |  | 4266.8762 | - | 697.6489 | - |  | 0 | - | 0 | - |  | 936.9687 | - | 921.5602 | - |  | 34.4129 | - | 72.6624 | -
1:00 | 3.2305 | 2730.5746 | 40.2 | 1368.2802 | 42.75 | 0 | 4266.8762 | 0 | 697.6489 | 0 | 1.6995 | 0.0174 | 17.4 | 0.0255 | 25.5 | 2.0601 | 936.9908 | 22.1 | 921.5904 | 30.2 | 0.13085 | 34.4135 | 0.6 | 72.6647 | 2.3
2:00 | 3.0929 | 2730.5997 | 37.65 | 1368.308 | 41.7 | 0 | 4266.8762 | 0 | 697.6489 | 0 | 1.6765 | 0.0345 | 17.1 | 0.0507 | 25.2 | 2.4842 | 937.0159 | 25.1 | 921.6279 | 37.5 | 0.13085 | 34.4141 | 0.6 | 72.667 | 2.3
3:00 | 2.9737 | 2730.6243 | 36.9 | 1368.3343 | 39.45 | 0 | 4266.8762 | 0 | 697.6489 | 0 | 1.518 | 0.0503 | 15.8 | 0.0733 | 22.6 | 1.7977 | 937.0347 | 18.8 | 921.6546 | 26.7 | 0.12554 | 34.4147 | 0.6 | 72.6692 | 2.2
4:00 | 2.9214 | 2730.6484 | 36.15 | 1368.3602 | 38.85 | 0 | 4266.8762 | 0 | 697.6489 | 0 | 1.2646 | 0.0635 | 13.2 | 0.0921 | 18.8 | 2.8904 | 937.0635 | 28.8 | 921.6985 | 43.9 | 0.12554 | 34.4153 | 0.6 | 72.6714 | 2.2
5:00 | 2.9489 | 2730.6734 | 37.5 | 1368.3857 | 38.25 | 0 | 4266.8762 | 0 | 697.6489 | 0 | 1.1908 | 0.077 | 13.5 | 0.109 | 16.9 | 5.2086 | 937.1148 | 51.3 | 921.778 | 79.5 | 0.11495 | 34.4159 | 0.6 | 72.6734 | 2
6:00 | 3.1671 | 2730.7024 | 43.5 | 1368.4108 | 37.65 | 0 | 4266.8762 | 0 | 697.6489 | 0 | 1.2484 | 0.0913 | 14.3 | 0.1266 | 17.6 | 4.2585 | 937.1572 | 42.4 | 921.8427 | 64.7 | 0.12023 | 34.4165 | 0.6 | 72.6755 | 2.1
7:00 | 3.8574 | 2730.7408 | 57.6 | 1368.4374 | 39.9 | 0 | 4266.8762 | 0 | 697.6489 | 0 | 1.2819 | 0.1057 | 14.4 | 0.1449 | 18.3 | 4.8498 | 937.2039 | 46.7 | 921.9174 | 74.7 | 0.12554 | 34.4171 | 0.6 | 72.6777 | 2.2
8:00 | 4.1889 | 2730.7829 | 63.15 | 1368.4657 | 42.45 | 0 | 4266.8762 | 0 | 697.6489 | 0 | 1.3543 | 0.1218 | 16.1 | 0.1635 | 18.6 | 4.2098 | 937.2456 | 41.7 | 921.9815 | 64.1 | 0.12554 | 34.4177 | 0.6 | 72.6799 | 2.2
9:00 | 4.258 | 2730.8262 | 64.95 | 1368.4937 | 42 | 0 | 4266.8762 | 0 | 697.6489 | 0 | 1.5622 | 0.1396 | 17.8 | 0.1856 | 22.1 | 6.9115 | 937.3116 | 66 | 922.0883 | 106.8 | 0.12023 | 34.4183 | 0.6 | 72.682 | 2.1
10:00 | 4.1477 | 2730.8681 | 62.85 | 1368.5214 | 41.55 | 0 | 4266.8762 | 0 | 697.6489 | 0 | 1.6966 | 0.1593 | 19.7 | 0.2093 | 23.7 | 7.4034 | 937.3831 | 71.5 | 922.2022 | 113.9 | 0.12554 | 34.4189 | 0.6 | 72.6842 | 2.2
11:00 | 4.2417 | 2730.9111 | 64.5 | 1368.5495 | 42.15 | 4.0721 | 4266.9231 | 46.9 | 697.7061 | 57.2 | 1.8982 | 0.1801 | 20.8 | 0.2368 | 27.5 | 6.362 | 937.4453 | 62.2 | 922.2996 | 97.4 | 0.12023 | 34.4195 | 0.6 | 72.6863 | 2.1
12:00 | 4.1615 | 2730.9528 | 62.55 | 1368.5778 | 42.45 | 5.3718 | 4266.9838 | 60.7 | 697.7825 | 76.4 | 1.5842 | 0.199 | 18.9 | 0.2585 | 21.7 | 7.0503 | 937.5146 | 69.3 | 922.4073 | 107.7 | 0.12023 | 34.4201 | 0.6 | 72.6884 | 2.1
13:00 | 3.9616 | 2730.9919 | 58.65 | 1368.6056 | 41.7 | 4.5226 | 4267.0377 | 53.9 | 697.8445 | 62 | 1.4133 | 0.2168 | 17.8 | 0.277 | 18.5 | 0.87975 | 937.5273 | 12.7 | 922.417 | 9.7 | 0.12554 | 34.4207 | 0.6 | 72.6906 | 2.2
14:00 | 4.0655 | 2731.0332 | 61.95 | 1368.6324 | 40.2 | 6.2146 | 4267.1065 | 68.8 | 697.934 | 89.5 | 1.5071 | 0.2346 | 17.8 | 0.2978 | 20.8 | 3.3639 | 937.5646 | 37.3 | 922.4654 | 48.4 | 0.10816 | 34.4212 | 0.5 | 72.6925 | 1.9
15:00 | 4.2535 | 2731.0765 | 64.95 | 1368.6603 | 41.85 | 6.2472 | 4267.1743 | 67.8 | 698.025 | 91 | 1.4762 | 0.2514 | 16.8 | 0.3187 | 20.9 | 1.3746 | 937.5818 | 17.2 | 922.4835 | 18.1 | 0.12023 | 34.4218 | 0.6 | 72.6946 | 2.1
16:00 | 4.2921 | 2731.1195 | 64.5 | 1368.6895 | 43.8 | 5.8588 | 4267.239 | 64.7 | 698.1095 | 84.5 | 1.7715 | 0.2698 | 18.4 | 0.3451 | 26.4 | 1.8546 | 937.6031 | 21.3 | 922.5096 | 26.1 | 0.12023 | 34.4224 | 0.6 | 72.6967 | 2.1
17:00 | 4.752 | 2731.1683 | 73.2 | 1368.72 | 45.75 | 6.3144 | 4267.3096 | 70.6 | 698.1999 | 90.4 | 1.8046 | 0.2904 | 20.6 | 0.3706 | 25.5 | 2.5062 | 937.6299 | 26.8 | 922.5464 | 36.8 | 0.12554 | 34.423 | 0.6 | 72.6989 | 2.2
18:00 | 4.521 | 2731.2137 | 68.1 | 1368.7506 | 45.9 | 5.0902 | 4267.3707 | 61.1 | 698.2693 | 69.4 | 1.8324 | 0.3093 | 18.9 | 0.398 | 27.4 | 1.8619 | 937.65 | 20.1 | 922.5736 | 27.2 | 0.12023 | 34.4236 | 0.6 | 72.701 | 2.1
19:00 | 4.6264 | 2731.2601 | 69.6 | 1368.782 | 47.1 | 5.0778 | 4267.4342 | 63.5 | 698.3362 | 66.9 | 1.3449 | 0.3249 | 15.6 | 0.4168 | 18.8 | 3.0988 | 937.6823 | 32.3 | 922.6197 | 46.1 | 0.12554 | 34.4242 | 0.6 | 72.7032 | 2.2
20:00 | 4.6177 | 2731.3071 | 70.5 | 1368.8123 | 45.45 | 4.9218 | 4267.4944 | 60.2 | 698.4023 | 66.1 | 1.3548 | 0.3409 | 16 | 0.4355 | 18.7 | 1.9817 | 937.7048 | 22.5 | 922.6478 | 28.1 | 0.12554 | 34.4248 | 0.6 | 72.7054 | 2.2
21:00 | 4.5394 | 2731.3538 | 70.05 | 1368.8413 | 43.5 | 4.6026 | 4267.5506 | 56.2 | 698.4642 | 61.9 | 1.3423 | 0.3569 | 16 | 0.4539 | 18.4 | 2.4884 | 937.7347 | 29.9 | 922.6817 | 33.9 | 0.12023 | 34.4254 | 0.6 | 72.7075 | 2.1
22:00 | 4.4477 | 2731.3986 | 67.2 | 1368.8712 | 44.85 | 4.6409 | 4267.6033 | 52.7 | 698.53 | 65.8 | 1.4823 | 0.3735 | 16.6 | 0.4751 | 21.2 | 2.1492 | 937.7605 | 25.8 | 922.711 | 29.3 | 0.12554 | 34.426 | 0.6 | 72.7097 | 2.2
23:00 | 4.0892 | 2731.4383 | 59.55 | 1368.9008 | 44.4 | 4.6244 | 4267.6533 | 50 | 698.5975 | 67.5 | 1.7256 | 0.3933 | 19.8 | 0.4994 | 24.3 | 1.7174 | 937.7819 | 21.4 | 922.7337 | 22.7 | 0.13619 | 34.4266 | 0.6 | 72.7121 | 2.4
24:00 | 3.4394 | 2731.4701 | 47.7 | 1368.9277 | 40.35 | 4.1225 | 4267.6947 | 41.4 | 698.6599 | 62.4 | 1.5717 | 0.411 | 17.7 | 0.5218 | 22.4 | 3.0298 | 937.8133 | 31.4 | 922.7789 | 45.2 | 0.12023 | 34.4272 | 0.6 | 72.7142 | 2.1
Итого |  |  | 1383.45 |  | 1014 |  |  | 818.5 |  | 1011 |  |  | 411 |  | 521.8 |  |  | 844.6 |  | 1218.7 |  |  | 14.3 |  | 51.8
Максимум | 4.752 |  |  |  |  | 6.3144 |  |  |  |  | 1.8982 |  |  |  |  | 7.4034 |  |  |  |  | 0.13619
Минимум | 2.9214 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.1908 |  |  |  |  | 0.87975 |  |  |  |  | 0.10816
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22