## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кадников | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кадников | [20 empty] | за 17.06.2020
Время | 10 Кадников Т 1 ап RS | 10 Кадников Т 2 ап RS | 10 Кадников ТСН 1 ао RS | 10 Кадников ТСН 2 ао RS | 10 Кадников-Б.Село ао RS | 10 Кадников-Дор ао RS | 10 Кадников-Залесье ао RS | 10 Кадников-Замошье ао RS | 10 Кадников-Кадников 1 ао RS | 10 Кадников-Комплекс ао RS | 10 Кадников-Марковское ао RS | 10 Кадников-РРС ао RS | 10 Кадников-Союз ао RS | 10 Кадников-СХТ ао RS | 10 Кадников-Турово ао RS | 10 Кадников-Цех брикетов 1 ао RS | 10 Кадников-Цех брикетов 2 ао RS | 10 Кадников-ЦСЗ ао RS | 10 Кадников-Элеватор 1 ао RS | 110 Кадников Т 1 ап RS | 110 Кадников Т 2 ап RS
00 - 01 | 1936 | 243.2 | 2.2 | 2.2 | 88.35 | 54 | 31.8 | 24.9 | 393.6 | 11.85 | 90 | 158.4 | 0 | 228 | 16.4 | 492.6 | 0 | 533.2 | 38.8 | 1943.7 | 251.9
01 - 02 | 1848 | 232 | 2.2 | 2.2 | 88.8 | 50 | 25.35 | 22.8 | 370 | 11.25 | 75.2 | 140 | 0 | 217.2 | 15.8 | 486.6 | 0 | 522 | 38.8 | 1854.6 | 242
02 - 03 | 1779.2 | 179.2 | 2.3 | 2 | 51.9 | 46.4 | 24 | 22.5 | 329.2 | 9.3 | 74 | 130 | 0 | 219.2 | 12 | 481.2 | 0 | 507.2 | 35.2 | 1785.3 | 190.3
03 - 04 | 1777.6 | 172.8 | 2.2 | 2.1 | 53.55 | 48.8 | 24.15 | 19.8 | 315.2 | 5.4 | 70 | 126.4 | 0 | 221.6 | 8.2 | 495.4 | 0 | 516.8 | 31.2 | 1785.3 | 182.6
04 - 05 | 1752 | 193.6 | 2.2 | 2.1 | 56.85 | 65.2 | 24.75 | 20.7 | 317.2 | 5.85 | 70 | 127.2 | 0 | 207.6 | 8.6 | 492.8 | 0 | 503.2 | 30.4 | 1758.9 | 203.5
05 - 06 | 1768 | 228.8 | 2.2 | 2.2 | 76.2 | 75.6 | 25.2 | 23.7 | 327.6 | 6 | 77.6 | 139.2 | 0 | 199.6 | 13 | 496.2 | 0 | 486.8 | 31.2 | 1774.3 | 238.7
06 - 07 | 2000 | 248 | 2.3 | 2.6 | 80.1 | 76.4 | 34.95 | 31.2 | 485.2 | 7.8 | 110.4 | 171.6 | 0 | 185.2 | 16 | 492.8 | 0 | 504 | 30.8 | 2006.4 | 258.5
07 - 08 | 2139.2 | 286.4 | 2.2 | 3.6 | 94.05 | 89.6 | 39.6 | 38.1 | 572 | 8.4 | 115.6 | 211.2 | 0 | 190.8 | 15.6 | 493.8 | 0 | 496 | 35.6 | 2145 | 295.9
08 - 09 | 2380.8 | 436.8 | 2.5 | 2.6 | 160.2 | 117.6 | 36 | 50.1 | 698.8 | 7.35 | 141.8 | 234.8 | 0 | 217.6 | 16.2 | 487.6 | 0 | 520 | 97.6 | 2388.1 | 445.5
09 - 10 | 2561.6 | 473.6 | 2.8 | 2.7 | 146.7 | 137.6 | 41.1 | 51.3 | 797.2 | 9 | 194 | 234 | 0 | 236.4 | 14.4 | 490.4 | 0 | 527.2 | 122.8 | 2568.5 | 482.9
10 - 11 | 2585.6 | 361.6 | 2.6 | 2.5 | 127.2 | 101.6 | 42.3 | 51.3 | 834.4 | 7.5 | 169.4 | 248.4 | 0 | 241.2 | 13.8 | 495.2 | 0 | 514.4 | 66.8 | 2592.7 | 371.8
11 - 12 | 2539.2 | 360 | 2.8 | 2.5 | 139.05 | 102.8 | 41.4 | 49.5 | 795.6 | 8.55 | 183.8 | 241.2 | 0 | 223.2 | 16.2 | 495.2 | 0 | 518.8 | 50 | 2547.6 | 368.5
12 - 13 | 2337.6 | 249.6 | 2.5 | 3.3 | 61.2 | 76.8 | 40.65 | 40.2 | 691.6 | 10.05 | 141 | 237.6 | 0 | 204 | 16.2 | 489.6 | 0 | 506 | 42.4 | 2344.1 | 260.7
13 - 14 | 2377.6 | 371.2 | 2.2 | 2.1 | 134.1 | 120.8 | 41.1 | 43.8 | 784 | 7.95 | 144.2 | 223.6 | 0 | 160 | 13.8 | 492.8 | 0 | 504 | 51.6 | 2384.8 | 379.5
14 - 15 | 2310.4 | 350.4 | 1.8 | 3.5 | 115.65 | 123.6 | 36.15 | 44.1 | 742.4 | 8.25 | 151.6 | 214.4 | 0 | 141.6 | 14.4 | 489.6 | 0 | 499.6 | 49.6 | 2316.6 | 359.7
15 - 16 | 2094.4 | 409.6 | 2.2 | 1.9 | 139.35 | 161.2 | 38.7 | 41.7 | 673.6 | 7.65 | 145.2 | 194 | 0 | 24 | 15 | 487.2 | 0 | 502.4 | 45.6 | 2101 | 418
16 - 17 | 2147.2 | 376 | 2.2 | 2.1 | 141.6 | 132.8 | 39.3 | 40.5 | 707.6 | 8.7 | 147.4 | 208.8 | 0 | 16 | 15 | 487.4 | 0 | 514.4 | 37.2 | 2154.9 | 385
17 - 18 | 2118.4 | 339.2 | 2.1 | 2.3 | 155.25 | 81.6 | 44.4 | 45 | 690.8 | 9.45 | 156 | 199.6 | 0 | 10 | 14.4 | 490 | 0 | 502.8 | 32.4 | 2125.2 | 348.7
18 - 19 | 1976 | 292.8 | 1.9 | 4.3 | 128.55 | 66.4 | 39.15 | 43.8 | 632.4 | 9.3 | 159.4 | 212 | 0 | 3.2 | 15.4 | 398 | 0 | 502.4 | 31.2 | 1983.3 | 303.6
19 - 20 | 1790.4 | 283.2 | 2.2 | 2.5 | 113.85 | 68 | 41.25 | 45 | 671.2 | 8.55 | 150.6 | 210.8 | 0 | 2.4 | 17.8 | 176.2 | 0 | 507.6 | 30.8 | 1797.4 | 291.5
20 - 21 | 1808 | 336 | 2.1 | 2.9 | 157.5 | 76.4 | 42.3 | 43.5 | 636.4 | 8.25 | 152.2 | 227.6 | 0 | 2.4 | 18.6 | 221 | 0 | 499.6 | 31.2 | 1816.1 | 346.5
21 - 22 | 2129.6 | 286.4 | 2 | 2.7 | 108.9 | 73.2 | 47.1 | 45 | 658 | 11.4 | 163 | 260.8 | 0 | 2.4 | 12.2 | 488.2 | 0 | 488 | 30.8 | 2138.4 | 295.9
22 - 23 | 2036.8 | 336 | 2 | 2.9 | 156 | 68.4 | 47.7 | 36.9 | 605.6 | 12.75 | 145.4 | 237.6 | 0 | 3.2 | 14.2 | 500.8 | 0 | 484.8 | 34.8 | 2042.7 | 346.5
23 - 00 | 1844.8 | 331.2 | 1.9 | 2.8 | 157.35 | 64.8 | 36.3 | 33.6 | 486.4 | 12.3 | 127 | 200.8 | 0 | 3.2 | 18.2 | 485.6 | 0 | 490.8 | 39.6 | 1854.6 | 339.9
Сумма | 50038.4 | 7377.6 | 53.6 | 62.6 | 2732.25 | 2079.6 | 884.7 | 909 | 14216 | 212.85 | 3154.8 | 4790 | 0 | 3160 | 351.4 | 11106.2 | 0 | 12152 | 1066.4 | 50209.5 | 7607.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кадников |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч