## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Борки" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 6 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 6.51 | 6.465
1:00 | 6.51 | 6.465
2:00 | 6.495 | 6.45
3:00 | 6.4875 | 6.435
4:00 | 6.45 | 6.435
5:00 | 6.4275 | 6.3975
6:00 | 6.33 | 6.27
7:00 | 6.2475 | 6.225
8:00 | 6.33 | 6.2625
9:00 | 6.255 | 6.195
10:00 | 6.4725 | 6.3975
11:00 | 6.4425 | 6.4125
12:00 | 6.465 | 6.405
13:00 | 6.315 | 6.255
14:00 | 6.315 | 6.225
15:00 | 6.5175 | 6.4575
16:00 | 6.2475 | 6.2325
17:00 | 6.4425 | 6.405
18:00 | 6.3975 | 6.3375
19:00 | 6.405 | 6.315
20:00 | 6.435 | 6.375
21:00 | 6.4575 | 6.3975
22:00 | 6.5175 | 6.4575
23:00 | 6.5475 | 6.4875
24:00 | 6.5925 | 6.5175
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "Борки" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 6 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 6 кВ |  |  |  |  | ТСН 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 |  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 0 | 15972.0103 | - | 7897.4367 | - | 173.62 | 1965.245 | - | 1056.184 | - | 69677.946 | - | 3427.77 | -
1:00 | 0 | 15972.0103 | 0 | 7897.4367 | 0 | 176.0929 | 1965.4579 | 1532.88 | 1056.3444 | 1154.88 | 69678.884 | 0.938 | 3427.7704 | 0.0004167
2:00 | 0 | 15972.0103 | 0 | 7897.4367 | 0 | 162.2295 | 1965.6464 | 1357.2 | 1056.5018 | 1133.28 | 69679.79 | 0.906 | 3427.7708 | 0.0004167
3:00 | 0 | 15972.0103 | 0 | 7897.4367 | 0 | 149.8581 | 1965.8216 | 1261.44 | 1056.6459 | 1037.52 | 69680.708 | 0.918 | 3427.7713 | 0.0004167
4:00 | 0 | 15972.0103 | 0 | 7897.4367 | 0 | 142.1234 | 1965.9883 | 1200.24 | 1056.7819 | 979.2 | 69681.602 | 0.894 | 3427.7717 | 0.0004167
5:00 | 0 | 15972.0103 | 0 | 7897.4367 | 0 | 143.9583 | 1966.1596 | 1233.36 | 1056.9166 | 969.84 | 69682.502 | 0.9 | 3427.7721 | 0.0004167
6:00 | 0 | 15972.0103 | 0 | 7897.4367 | 0 | 163.0226 | 1966.3595 | 1439.28 | 1057.0613 | 1041.84 | 69683.39 | 0.888 | 3427.7725 | 0.0004167
7:00 | 0 | 15972.0103 | 0 | 7897.4367 | 0 | 181.0722 | 1966.5995 | 1728 | 1057.1937 | 953.28 | 69684.284 | 0.894 | 3427.7729 | 0.0004167
8:00 | 0 | 15972.0103 | 0 | 7897.4367 | 0 | 214.7849 | 1966.8831 | 2041.92 | 1057.3527 | 1144.8 | 69685.184 | 0.9 | 3427.7733 | 0.0004167
9:00 | 0 | 15972.0103 | 0 | 7897.4367 | 0 | 285.9124 | 1967.2519 | 2655.36 | 1057.5792 | 1630.8 | 69686.116 | 0.932 | 3427.7738 | 0.0004167
10:00 | 0 | 15972.0103 | 0 | 7897.4367 | 0 | 312.4202 | 1967.6507 | 2871.36 | 1057.8334 | 1830.24 | 69687.37 | 1.254 | 3427.7742 | 0.0004167
11:00 | 0 | 15972.0103 | 0 | 7897.4367 | 0 | 300.7434 | 1968.0424 | 2820.24 | 1058.0654 | 1670.4 | 69688.61 | 1.24 | 3427.7746 | 0.0004167
12:00 | 0.093425 | 15972.0104 | 0.72 | 7897.4368 | 0.72 | 313.8784 | 1968.4452 | 2900.16 | 1058.3174 | 1814.4 | 69689.834 | 1.224 | 3427.775 | 0.0004167
13:00 | 0 | 15972.0104 | 0 | 7897.4368 | 0 | 260.2244 | 1968.7896 | 2479.68 | 1058.5086 | 1376.64 | 69691.058 | 1.224 | 3427.7754 | 0.0004167
14:00 | 0 | 15972.0104 | 0 | 7897.4368 | 0 | 296.1934 | 1969.1687 | 2729.52 | 1058.748 | 1723.68 | 69692.252 | 1.194 | 3427.7758 | 0.0004167
15:00 | 0 | 15972.0104 | 0 | 7897.4368 | 0 | 308.3364 | 1969.5624 | 2834.64 | 1058.9987 | 1805.04 | 69693.498 | 1.246 | 3427.7763 | 0.0004167
16:00 | 0 | 15972.0104 | 0 | 7897.4368 | 0 | 302.1083 | 1969.9526 | 2809.44 | 1059.2372 | 1717.2 | 69694.724 | 1.226 | 3427.7767 | 0.0004167
17:00 | 0 | 15972.0104 | 0 | 7897.4368 | 0 | 304.1252 | 1970.3423 | 2805.84 | 1059.4823 | 1764.72 | 69695.774 | 1.05 | 3427.7771 | 0.0004167
18:00 | 0 | 15972.0104 | 0 | 7897.4368 | 0 | 258.3077 | 1970.6807 | 2436.48 | 1059.6782 | 1410.48 | 69696.678 | 0.904 | 3427.7775 | 0.0004167
19:00 | 0 | 15972.0104 | 0 | 7897.4368 | 0 | 248.709 | 1971.0049 | 2334.24 | 1059.8696 | 1378.08 | 69697.626 | 0.948 | 3427.7779 | 0.0004167
20:00 | 0 | 15972.0104 | 0 | 7897.4368 | 0 | 246.2673 | 1971.3242 | 2298.96 | 1060.062 | 1385.28 | 69698.54 | 0.914 | 3427.7783 | 0.0004167
21:00 | 0 | 15972.0104 | 0 | 7897.4368 | 0 | 241.133 | 1971.6355 | 2241.36 | 1060.2526 | 1372.32 | 69699.49 | 0.95 | 3427.7788 | 0.0004167
22:00 | 0 | 15972.0104 | 0 | 7897.4368 | 0 | 223.6308 | 1971.9257 | 2089.44 | 1060.4269 | 1254.96 | 69700.422 | 0.932 | 3427.7792 | 0.0004167
23:00 | 0 | 15972.0104 | 0 | 7897.4368 | 0 | 214.0469 | 1972.1969 | 1952.64 | 1060.6042 | 1276.56 | 69701.392 | 0.97 | 3427.7796 | 0.0004167
24:00 | 0 | 15972.0104 | 0 | 7897.4368 | 0 | 188.6433 | 1972.4273 | 1658.88 | 1060.7729 | 1214.64 | 69702.346 | 0.954 | 3427.78 | 0.0004167
Итого |  |  | 0.72 |  | 0.72 |  |  | 51712.56 |  | 33040.08 |  | 24.4 |  | 0.010001
Максимум | 0.093425 |  |  |  |  | 313.8784
Минимум | 0 |  |  |  |  | 142.1234
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ 6 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 6 кВ на ПС 110/6 кВ Борки в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 6кВ Город-6 |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Город-8 |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ ФВО-1 |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ ПЭС |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ ФВО-2 |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Город-5 |  |  |  |  | ВЛ 6 кВ Город-9
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400 |  | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400 |  | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400 |  | коэфф.= | 4800 | коэфф.= | 4800 |  | коэфф.= | 3600 | коэфф.= | 3600
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 41.6 | 7581.7773 | - | 3202.9104 | - | 53.2 | 8761.1602 | - | 4643.2965 | - | 0 | 3206.8881 | - | 1576.5086 | - | 0 | 1287.8853 | - | 607.7523 | - | 7.32 | 3704.1886 | - | 1518.8626 | - | 41.2 | 7957.5436 | - | 4814.2892 | - | 30.3 | 3721.4847 | - | 1862.7181 | -
1:00 | 53.6548 | 7581.8775 | 480.96 | 3202.9797 | 332.64 | 51.5295 | 8761.2532 | 446.4 | 4643.3675 | 340.8 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1287.8853 | 0 | 607.7523 | 0 | 7.3197 | 3704.2153 | 64.08 | 1518.8824 | 47.52 | 41.3577 | 7957.6126 | 331.2 | 4814.3529 | 305.76 | 23.6566 | 3721.5449 | 216.72 | 1862.7569 | 139.68
2:00 | 48.3243 | 7581.9667 | 428.16 | 3203.0436 | 306.72 | 49.6653 | 8761.3389 | 411.36 | 4643.4408 | 351.84 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1287.8853 | 0 | 607.7523 | 0 | 6.8094 | 3704.2403 | 60 | 1518.9006 | 43.68 | 40.1405 | 7957.6745 | 297.12 | 4814.4198 | 321.12 | 18.8958 | 3721.5912 | 166.68 | 1862.7905 | 120.96
3:00 | 45.1534 | 7582.0494 | 396.96 | 3203.1042 | 290.88 | 43.2387 | 8761.4142 | 361.44 | 4643.5038 | 302.4 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1287.8853 | 0 | 607.7523 | 0 | 6.3864 | 3704.265 | 59.28 | 1518.9158 | 36.48 | 37.7039 | 7957.7329 | 280.32 | 4814.4824 | 300.48 | 18.793 | 3721.6379 | 168.12 | 1862.823 | 117
4:00 | 43.6831 | 7582.1295 | 384.48 | 3203.1627 | 280.8 | 40.3403 | 8761.4846 | 337.92 | 4643.5624 | 281.28 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1287.8853 | 0 | 607.7523 | 0 | 7.2935 | 3704.2922 | 65.28 | 1518.9347 | 45.36 | 33.7687 | 7957.7857 | 253.44 | 4814.538 | 266.88 | 18.4629 | 3721.6838 | 165.24 | 1862.8549 | 114.84
5:00 | 44.9877 | 7582.2131 | 401.28 | 3203.2214 | 281.76 | 42.4237 | 8761.5609 | 366.24 | 4643.6212 | 282.24 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1287.8853 | 0 | 607.7523 | 0 | 7.0284 | 3704.3194 | 65.28 | 1518.9514 | 40.08 | 35.1134 | 7957.8403 | 262.08 | 4814.5961 | 278.88 | 15.9775 | 3721.7238 | 144 | 1862.8821 | 97.92
6:00 | 43.0089 | 7582.294 | 388.32 | 3203.2761 | 262.56 | 47.9104 | 8761.6498 | 426.72 | 4643.6839 | 300.96 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1287.8853 | 0 | 607.7523 | 0 | 7.5795 | 3704.3488 | 70.56 | 1518.9693 | 42.96 | 45.7042 | 7957.9158 | 362.4 | 4814.6673 | 341.76 | 20.4071 | 3721.7783 | 196.2 | 1862.9112 | 104.76
7:00 | 48.3798 | 7582.3931 | 475.68 | 3203.3235 | 227.52 | 59.079 | 8761.7649 | 552.48 | 4643.7528 | 330.72 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1287.8853 | 0 | 607.7523 | 0 | 7.1412 | 3704.3781 | 70.32 | 1518.9832 | 33.36 | 45.3271 | 7957.9984 | 396.48 | 4814.7287 | 294.72 | 23.0007 | 3721.8445 | 238.32 | 1862.9328 | 77.76
8:00 | 56.7037 | 7582.5067 | 545.28 | 3203.3841 | 290.88 | 74.3066 | 8761.91 | 696.48 | 4643.8389 | 413.28 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1287.8853 | 0 | 607.7523 | 0 | 11.755 | 3704.4281 | 120 | 1519.0019 | 44.88 | 47.828 | 7958.0865 | 422.88 | 4814.7922 | 304.8 | 25.9368 | 3721.9179 | 264.24 | 1862.9607 | 100.44
9:00 | 71.525 | 7582.6498 | 686.88 | 3203.4609 | 368.64 | 83.6921 | 8762.0771 | 802.08 | 4643.9294 | 434.4 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1287.8853 | 0 | 607.7523 | 0 | 14.5188 | 3704.4906 | 150 | 1519.0229 | 50.4 | 88.7435 | 7958.2338 | 707.04 | 4814.9297 | 660 | 31.3559 | 3722.0063 | 318.24 | 1862.9953 | 124.56
10:00 | 114.773 | 7582.8502 | 961.92 | 3203.6275 | 799.68 | 86.3116 | 8762.2514 | 836.64 | 4644.019 | 430.08 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1287.8853 | 0 | 607.7523 | 0 | 16.3489 | 3704.5621 | 171.6 | 1519.0429 | 48 | 61.3495 | 7958.3467 | 541.92 | 4815.0113 | 391.68 | 37.3611 | 3722.109 | 369.72 | 1863.0427 | 170.64
11:00 | 72.249 | 7582.9937 | 688.8 | 3203.707 | 381.6 | 90.2256 | 8762.4346 | 879.36 | 4644.1107 | 440.16 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1287.8853 | 0 | 607.7523 | 0 | 18.8142 | 3704.6441 | 196.8 | 1519.0669 | 57.6 | 87.5874 | 7958.4932 | 703.2 | 4815.1458 | 645.6 | 36.1568 | 3722.2091 | 360.36 | 1863.087 | 159.48
12:00 | 69.53 | 7583.1341 | 673.92 | 3203.7792 | 346.56 | 90.8073 | 8762.6176 | 878.4 | 4644.2057 | 456 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1287.8853 | 0 | 607.7523 | 0 | 18.9648 | 3704.7263 | 197.28 | 1519.0926 | 61.68 | 107.9091 | 7958.6679 | 838.56 | 4815.3176 | 824.64 | 32.1381 | 3722.2985 | 321.84 | 1863.1254 | 138.24
13:00 | 66.4483 | 7583.2668 | 636.96 | 3203.851 | 344.64 | 79.1769 | 8762.7781 | 770.4 | 4644.2867 | 388.8 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1287.8853 | 0 | 607.7523 | 0 | 18.2516 | 3704.8051 | 189.12 | 1519.1183 | 61.68 | 69.1686 | 7958.7915 | 593.28 | 4815.4145 | 465.12 | 29.8265 | 3722.3814 | 298.44 | 1863.1612 | 128.88
14:00 | 64.7267 | 7583.3992 | 635.52 | 3203.9148 | 306.24 | 79.2971 | 8762.9385 | 769.92 | 4644.3685 | 392.64 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1287.8853 | 0 | 607.7523 | 0 | 17.2066 | 3704.8799 | 179.52 | 1519.1409 | 54.24 | 110.4279 | 7958.9685 | 849.6 | 4815.5921 | 852.48 | 30.369 | 3722.4657 | 303.48 | 1863.1979 | 132.12
15:00 | 69.4273 | 7583.5404 | 677.76 | 3203.9849 | 336.48 | 89.0485 | 8763.1158 | 851.04 | 4644.4657 | 466.56 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1287.8853 | 0 | 607.7523 | 0 | 16.8932 | 3704.9536 | 176.88 | 1519.1622 | 51.12 | 105.4454 | 7959.1382 | 814.56 | 4815.761 | 810.72 | 32.9022 | 3722.5556 | 323.64 | 1863.2408 | 154.44
16:00 | 70.9196 | 7583.6859 | 698.4 | 3204.0539 | 331.2 | 83.2002 | 8763.2813 | 794.4 | 4644.5568 | 437.28 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1287.8853 | 0 | 607.7523 | 0 | 16.9706 | 3705.0265 | 174.96 | 1519.1872 | 60 | 105.4709 | 7959.3154 | 850.56 | 4815.9221 | 773.28 | 29.9567 | 3722.6391 | 300.6 | 1863.2762 | 127.44
17:00 | 67.9499 | 7583.8238 | 661.92 | 3204.1231 | 332.16 | 86.0877 | 8763.4518 | 818.4 | 4644.6524 | 458.88 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1287.8853 | 0 | 607.7523 | 0 | 15.5019 | 3705.093 | 159.6 | 1519.2103 | 55.44 | 107.5668 | 7959.4953 | 863.52 | 4816.0873 | 792.96 | 31.1731 | 3722.7254 | 310.68 | 1863.3144 | 137.52
18:00 | 60.0153 | 7583.9451 | 582.24 | 3204.1852 | 298.08 | 76.672 | 8763.6039 | 730.08 | 4644.7371 | 406.56 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1287.8853 | 0 | 607.7523 | 0 | 14.7495 | 3705.1563 | 151.92 | 1519.2322 | 52.56 | 77.2505 | 7959.6312 | 652.32 | 4816.1982 | 532.32 | 32.4723 | 3722.8164 | 327.6 | 1863.3516 | 133.92
19:00 | 61.4312 | 7584.0696 | 597.6 | 3204.2481 | 301.92 | 74.5584 | 8763.7499 | 700.8 | 4644.8228 | 411.36 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1287.8853 | 0 | 607.7523 | 0 | 13.1897 | 3705.2129 | 135.84 | 1519.2518 | 47.04 | 70.3349 | 7959.7524 | 581.76 | 4816.3022 | 499.2 | 32.22 | 3722.9069 | 325.8 | 1863.388 | 131.04
20:00 | 62.0217 | 7584.1957 | 605.28 | 3204.3108 | 300.96 | 66.3902 | 8763.8792 | 620.64 | 4644.9003 | 372 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1287.8853 | 0 | 607.7523 | 0 | 10.5196 | 3705.2566 | 104.88 | 1519.2711 | 46.32 | 78.3745 | 7959.8888 | 654.72 | 4816.4165 | 548.64 | 31.8401 | 3722.9962 | 321.48 | 1863.4243 | 130.68
21:00 | 63.1081 | 7584.3232 | 612 | 3204.3762 | 313.92 | 65.3981 | 8764.008 | 618.24 | 4644.9742 | 354.72 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1287.8853 | 0 | 607.7523 | 0 | 9.056 | 3705.2919 | 84.72 | 1519.2922 | 50.64 | 75.1312 | 7960.018 | 620.16 | 4816.5279 | 534.72 | 31.2113 | 3723.0834 | 313.92 | 1863.4607 | 131.04
22:00 | 63.2174 | 7584.4502 | 609.6 | 3204.4431 | 321.12 | 74.0545 | 8764.1501 | 682.08 | 4645.0641 | 431.52 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1287.8853 | 0 | 607.7523 | 0 | 6.866 | 3705.3175 | 61.44 | 1519.31 | 42.72 | 52.6248 | 7960.1126 | 454.08 | 4816.6009 | 350.4 | 28.9286 | 3723.1639 | 289.8 | 1863.4952 | 124.2
23:00 | 61.0062 | 7584.5706 | 577.92 | 3204.5116 | 328.8 | 67.2425 | 8764.2768 | 608.16 | 4645.1493 | 408.96 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1287.8853 | 0 | 607.7523 | 0 | 6.8774 | 3705.3437 | 62.88 | 1519.327 | 40.8 | 52.2496 | 7960.2026 | 432 | 4816.6782 | 371.04 | 28.5834 | 3723.2414 | 279 | 1863.5337 | 138.6
24:00 | 54.2515 | 7584.6741 | 496.8 | 3204.5784 | 320.64 | 52.8584 | 8764.3732 | 462.72 | 4645.2208 | 343.2 | 0 | 3206.8881 | 0 | 1576.5086 | 0 | 0 | 1287.8853 | 0 | 607.7523 | 0 | 7.3826 | 3705.3709 | 65.28 | 1519.3466 | 47.04 | 50.0206 | 7960.286 | 400.32 | 4816.7553 | 370.08 | 25.7122 | 3723.308 | 239.76 | 1863.574 | 145.08
Итого |  |  | 13904.64 |  | 8006.4 |  |  | 15422.4 |  | 9236.64 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2837.52 |  | 1161.6 |  |  | 13163.52 |  | 11837.28 |  |  | 6563.88 |  | 3081.24
Максимум | 114.773 |  |  |  |  | 90.8073 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 18.9648 |  |  |  |  | 110.4279 |  |  |  |  | 37.3611
Минимум | 41.6 |  |  |  |  | 40.3403 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.3864 |  |  |  |  | 33.7687 |  |  |  |  | 15.9775
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22