## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Грязовец | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Грязовец | [64 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Грязовец ТСН 1 ао | 0,4 Грязовец ТСН 2 ао | 10 Грязовец Т 1 ап RS | 10 Грязовец Т 2 ап RS | 10 Грязовец-Авторемзавод ао RS | 10 Грязовец-База ао RS | 10 Грязовец-Город 1 ао | 10 Грязовец-Город 1 ао RS | 10 Грязовец-Город 2 ао | 10 Грязовец-Город 2 ао RS | 10 Грязовец-Город 3 ао | 10 Грязовец-Город 3 ао RS | 10 Грязовец-к.з Заря ао RS | 10 Грязовец-Криводино ао RS | 10 Грязовец-Онега ао | 10 Грязовец-Онега ао RS | 10 Грязовец-Очистные ао | 10 Грязовец-Очистные ао RS | 10 Грязовец-РКРМ ао RS | 10 Грязовец-Ростиловский ао RS | 10 Грязовец-с.з Правда ао RS | 10 Грязовец-с.з Согласие ао RS | 10 Грязовец-СОМ ао RS | 10 Грязовец-СУС ао RS | 10 Грязовец-с.х Покровский ао RS | 110 Грязовец ОМВ ао | 110 Грязовец ОМВ ао RS | 110 Грязовец ОМВ ап | 110 Грязовец ОМВ ап RS | 110 Грязовец Т 1 ап RS | 110 Грязовец Т 2 ап RS | 110 Грязовец-Вохтога ао | 110 Грязовец-Вохтога ао RS | 110 Грязовец-Вохтога ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао (архив) | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап (архив) | 110 Грязовец-Туфаново ао | 110 Грязовец-Туфаново ао RS | 110 Грязовец-Туфаново ап | 110 Грязовец-Туфаново ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап RS | 35 Грязовец Т 1 ап RS | 35 Грязовец Т 2 ап RS | 35 Грязовец-Надеево ао | 35 Грязовец-Надеево ао RS | 35 Грязовец-Надеево ап RS | 35 Грязовец-Плоское ао | 35 Грязовец-Плоское ао RS | 35 Грязовец-Плоское ап RS | 35 Грязовец-Слобода ао | 35 Грязовец-Слобода ао RS | 35 Грязовец-Слобода ап RS | Общая реактивная энергия ПС
00 - 01 |  |  | 1480 | 1362 | 161.6 | 4.8 | 391.8 | 392.1 | 350.4 | 350.4 | 321.6 | 321.6 | 58.8 | 154.2 | 445.2 | 445.2 | 72 | 72 | 10.5 | 175.2 | 103 | 48 | 330.8 | 17.7 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112 | 2230.8 | 17.6 | 17.6 | 1755.6 | 0 | 0 | 27970.8 | 27977.4 | 0 |  | 92.4 |  | 19641.6 | 19628.4 | 0 | 0 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 4250.4 | 4263.6 | 0 | 0 | 567 | 768.6 | 767.2 | 767.2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 649.6 | 651 | 0
01 - 02 |  |  | 1450 | 1305 | 159.6 | 4 | 372.6 | 372.6 | 321.6 | 321.2 | 305.6 | 304.8 | 54.3 | 155.7 | 435.6 | 435.3 | 70 | 70.2 | 9.6 | 174.8 | 99.2 | 47.2 | 346.8 | 17.1 | 216.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072.4 | 2151.6 | 0 | 0 | 2591.6 | 0 | 0 | 26017.2 | 26010.6 | 0 |  | 92.4 |  | 20935.2 | 20948.4 | 0 | 0 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 2244 | 2230.8 | 26.4 | 13.2 | 553 | 751.8 | 747.6 | 747.6 | 0 | 0 | 0 | 63 | 641.2 | 639.8 | 0
02 - 03 |  |  | 1292 | 1194 | 156 | 3.2 | 304.2 | 304.2 | 247.2 | 247.6 | 257.6 | 257.6 | 57 | 149.1 | 398.4 | 398.7 | 72 | 71.8 | 9.9 | 177.2 | 96.4 | 48 | 309.6 | 16.5 | 218.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920.6 | 2046 | 8.8 | 8.8 | 2204.4 | 0 | 0 | 25515.6 | 25522.2 | 0 |  | 105.6 |  | 20512.8 | 20486.4 | 0 | 0 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 1716 | 1729.2 | 0 | 13.2 | 574 | 760.2 | 758.8 | 757.4 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 655.2 | 656.6 | 0
03 - 04 |  |  | 1240 | 1125 | 148 | 3.2 | 292.8 | 292.8 | 238.4 | 238 | 249.6 | 249.6 | 52.5 | 133.2 | 406.2 | 405.9 | 68.8 | 68.8 | 9.3 | 168 | 98.4 | 45.2 | 293.6 | 17.4 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1881 | 1960.2 | 0 | 0 | 3493.6 | 0 | 0 | 24670.8 | 24670.8 | 0 |  | 92.4 |  | 21040.8 | 21040.8 | 0 | 0 | 132 | 158.4 | 0 | 0 | 1663.2 | 1676.4 | 105.6 | 105.6 | 595 | 751.8 | 744.8 | 746.2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 674.8 | 674.8 | 0 | 5507
04 - 05 |  |  | 1228 | 1107 | 146.4 | 1.6 | 280.2 | 280.2 | 228.8 | 228.8 | 235.2 | 235.2 | 51.6 | 158.1 | 376.8 | 377.1 | 90 | 90 | 8.85 | 162 | 114 | 43.2 | 300.4 | 16.8 | 155.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1894.2 | 1966.8 | 0 | 0 | 5504.4 | 0 | 0 | 23007.6 | 23014.2 | 0 |  | 118.8 |  | 19984.8 | 19984.8 | 0 | 0 | 158.4 | 132 | 0 | 0 | 2983.2 | 2970 | 0 | 13.2 | 616 | 777 | 772.8 | 772.8 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 697.2 | 695.8 | 0
05 - 06 |  |  | 1240 | 1110 | 160.4 | 1.6 | 280.8 | 280.8 | 229.6 | 229.6 | 235.2 | 235.2 | 50.1 | 163.2 | 349.8 | 349.5 | 93.2 | 93.2 | 9 | 163.6 | 111.4 | 42.8 | 300.8 | 17.1 | 178.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1966.8 | 2006.4 | 0 | 0 | 5803.6 | 0 | 0 | 22400.4 | 22387.2 | 0 |  | 118.8 |  | 19192.8 | 19192.8 | 0 | 0 | 132 | 158.4 | 0 | 0 | 3537.6 | 3537.6 | 0 | 0 | 672 | 806.4 | 800.8 | 799.4 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 750.4 | 751.8 | 0
06 - 07 |  |  | 1224 | 1143 | 159.6 | 0.8 | 281.4 | 281.4 | 235.2 | 234.8 | 236.8 | 236.8 | 51.6 | 156.6 | 343.2 | 342.9 | 116.4 | 116.6 | 9.6 | 158.8 | 109.2 | 41.6 | 289.6 | 17.7 | 192.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.8 | 2065.8 | 114.4 | 110 | 3524.4 | 0 | 0 | 24697.2 | 24703.8 | 0 |  | 105.6 |  | 19958.4 | 19971.6 | 0 | 0 | 158.4 | 132 | 0 | 0 | 2666.4 | 2679.6 | 26.4 | 26.4 | 721 | 835.8 | 823.2 | 824.6 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 789.6 | 788.2 | 0
07 - 08 |  |  | 1242 | 1239 | 164.4 | 0 | 301.2 | 301.5 | 260 | 260.8 | 256 | 256.8 | 49.2 | 154.2 | 386.4 | 387 | 116.4 | 116.2 | 10.2 | 164.8 | 102.2 | 40.4 | 265.2 | 24.6 | 216.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006.4 | 2164.8 | 0 | 0 | 5020.4 | 0 | 0 | 24024 | 24024 | 0 |  | 132 |  | 20882.4 | 20869.2 | 0 | 0 | 132 | 145.2 | 0 | 0 | 2560.8 | 2547.6 | 52.8 | 39.6 | 700 | 831.6 | 823.2 | 821.8 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 761.6 | 763 | 0
08 - 09 |  |  | 1312 | 1623 | 209.2 | 0.8 | 340.8 | 340.2 | 314.4 | 313.6 | 260.8 | 260.8 | 42.3 | 200.7 | 658.8 | 658.2 | 111.6 | 111.6 | 11.55 | 162.4 | 97.4 | 36.8 | 251.6 | 23.7 | 249.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145 | 2620.2 | 1909.6 | 1918.4 | 1258.4 | 0 | 0 | 26888.4 | 26881.8 | 0 |  | 92.4 |  | 14678.4 | 14691.6 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 5860.8 | 5860.8 | 0 | 0 | 756 | 877.8 | 868 | 868 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 820.4 | 821.8 | 0
09 - 10 |  |  | 1384 | 1872 | 212.4 | 0.8 | 369.6 | 369.9 | 336.8 | 337.2 | 273.6 | 273.6 | 45 | 235.5 | 851.4 | 851.7 | 90 | 90.2 | 11.7 | 160.8 | 95.8 | 37.6 | 278 | 24 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244 | 2970 | 6688 | 6679.2 | 0 | 0 | 0 | 20578.8 | 20585.4 | 0 |  | 66 |  | 5860.8 | 5847.6 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 2112 | 2112 | 26.4 | 39.6 | 777 | 953.4 | 946.4 | 946.4 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 845.6 | 842.8 | 0 | 7230.4
10 - 11 |  |  | 1408 | 1806 | 199.6 | 1.6 | 369.6 | 369.9 | 348.8 | 348.4 | 281.6 | 280.8 | 49.2 | 200.7 | 823.8 | 823.5 | 90.8 | 90.8 | 11.7 | 174 | 95.4 | 40.8 | 298 | 24 | 246.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2336.4 | 2956.8 | 5896 | 5900.4 | 0 | 0 | 0 | 19998 | 19998 | 0 |  | 79.2 |  | 7128 | 7141.2 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 1029.6 | 1029.6 | 132 | 118.8 | 840 | 1008 | 999.6 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 901.6 | 904.4 | 0
11 - 12 |  |  | 1468 | 1710 | 221.6 | 1.6 | 378 | 377.7 | 344 | 344.4 | 283.2 | 284 | 49.8 | 221.1 | 725.4 | 725.7 | 90 | 89.8 | 12.75 | 166.8 | 93.8 | 39.6 | 330 | 24 | 228.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2336.4 | 2818.2 | 7559.2 | 7559.2 | 0 | 0 | 0 | 22426.8 | 22426.8 | 0 |  | 52.8 |  | 5808 | 5808 | 0 | 0 | 132 | 145.2 | 0 | 0 | 3511.2 | 3524.4 | 0 | 0 | 763 | 978.6 | 971.6 | 970.2 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 826 | 823.2 | 0
12 - 13 |  |  | 1474 | 1509 | 206.8 | 0 | 355.8 | 355.8 | 357.6 | 357.2 | 304 | 304 | 56.4 | 165.3 | 557.4 | 557.4 | 100.8 | 100.8 | 15.45 | 172.8 | 100.6 | 46.4 | 338.4 | 20.7 | 220.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2455.2 | 2567.4 | 4857.6 | 4853.2 | 0 | 0 | 0 | 20103.6 | 20103.6 | 0 |  | 66 |  | 7524 | 7524 | 0 | 0 | 158.4 | 145.2 | 0 | 0 | 1927.2 | 1927.2 | 132 | 145.2 | 875 | 928.2 | 918.4 | 919.8 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 938 | 939.4 | 0
13 - 14 |  |  | 1524 | 1755 | 196.4 | 3.2 | 384 | 384 | 346.4 | 347.2 | 289.6 | 290.4 | 49.2 | 164.1 | 807 | 806.7 | 113.6 | 113.8 | 17.1 | 172.4 | 90.6 | 40.8 | 392.4 | 16.8 | 235.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2488.2 | 2923.8 | 5183.2 | 5187.6 | 0 | 0 | 0 | 20882.4 | 20889 | 0 |  | 79.2 |  | 8553.6 | 8566.8 | 0 | 0 | 132 | 145.2 | 0 | 0 | 1082.4 | 1069.2 | 184.8 | 184.8 | 861 | 1029 | 1022 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 918.4 | 919.8 | 0
14 - 15 |  |  | 1546 | 1830 | 217.2 | 0.8 | 387 | 387.3 | 349.6 | 350 | 280 | 278.4 | 50.4 | 225.9 | 800.4 | 801 | 114.4 | 114.4 | 13.2 | 172 | 110.8 | 43.2 | 386.8 | 18.3 | 242.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2547.6 | 3016.2 | 5315.2 | 5315.2 | 0 | 0 | 0 | 21238.8 | 21238.8 | 0 |  | 66 |  | 8659.2 | 8646 | 0 | 0 | 158.4 | 145.2 | 0 | 0 | 1003.2 | 990 | 237.6 | 224.4 | 889 | 1041.6 | 1036 | 1034.6 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 957.6 | 954.8 | 0
15 - 16 |  |  | 1494 | 1767 | 206.4 | 0.8 | 380.4 | 380.4 | 336 | 335.6 | 276.8 | 276.8 | 52.2 | 193.5 | 797.4 | 797.1 | 115.6 | 115.4 | 13.05 | 174.4 | 118.6 | 42.8 | 349.6 | 23.7 | 221.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2448.6 | 2831.4 | 4153.6 | 4153.6 | 0 | 0 | 0 | 19707.6 | 19707.6 | 0 |  | 79.2 |  | 7576.8 | 7576.8 | 0 | 0 | 158.4 | 145.2 | 0 | 0 | 1900.8 | 1914 | 79.2 | 79.2 | 840 | 932.4 | 921.2 | 922.6 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 910 | 911.4 | 0
16 - 17 |  |  | 1576 | 1848 | 204.8 | 1.6 | 399.6 | 399.6 | 333.6 | 333.6 | 289.6 | 289.6 | 53.1 | 225.3 | 865.2 | 865.2 | 117.2 | 117.4 | 12.75 | 182.8 | 121.8 | 44.8 | 387.2 | 17.4 | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2422.2 | 2831.4 | 6177.6 | 6173.2 | 0 | 0 | 0 | 20908.8 | 20908.8 | 0 |  | 66 |  | 6705.6 | 6692.4 | 0 | 0 | 132 | 158.4 | 0 | 0 | 2217.6 | 2204.4 | 52.8 | 39.6 | 735 | 840 | 831.6 | 831.6 | 0 | 0 | 0 | 63 | 803.6 | 803.6 | 0
17 - 18 |  |  | 1564 | 1557 | 214.8 | 1.6 | 382.2 | 381.6 | 308.8 | 308.4 | 300.8 | 301.6 | 54 | 163.2 | 660.6 | 660.3 | 117.6 | 117.4 | 13.2 | 173.6 | 106.2 | 45.2 | 391.6 | 17.4 | 207.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389.2 | 2514.6 | 5579.2 | 5588 | 0 | 0 | 0 | 21397.2 | 21390.6 | 0 |  | 66 |  | 8316 | 8329.2 | 0 | 0 | 158.4 | 145.2 | 0 | 0 | 1927.2 | 1953.6 | 132 | 145.2 | 721 | 835.8 | 828.8 | 827.4 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 789.6 | 791 | 0
18 - 19 |  |  | 1584 | 1479 | 198.4 | 0.8 | 391.2 | 391.5 | 277.6 | 278 | 316.8 | 316 | 51.9 | 163.2 | 633 | 633.3 | 106 | 106.2 | 13.5 | 169.2 | 113.4 | 41.2 | 401.2 | 16.8 | 203.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521.2 | 2395.8 | 4778.4 | 4769.6 | 0 | 0 | 0 | 22162.8 | 22162.8 | 0 |  | 66 |  | 9952.8 | 9952.8 | 0 | 0 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 1716 | 1702.8 | 52.8 | 52.8 | 812 | 810.6 | 798 | 798 | 0 | 0 | 0 | 63 | 890.4 | 890.4 | 0
19 - 20 |  |  | 1490 | 1413 | 182.4 | 1.6 | 369 | 368.7 | 276 | 275.6 | 324.8 | 324.8 | 55.2 | 171 | 546.6 | 546.6 | 114.8 | 114.8 | 15.6 | 144.8 | 122.8 | 42.8 | 354 | 16.8 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389.2 | 2316.6 | 2666.4 | 2670.8 | 0 | 0 | 0 | 20526 | 20532.6 | 0 |  | 66 |  | 11431.2 | 11418 | 0 | 0 | 158.4 | 171.6 | 0 | 0 | 739.2 | 739.2 | 184.8 | 184.8 | 798 | 798 | 789.6 | 789.6 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 868 | 865.2 | 0
20 - 21 |  |  | 1350 | 1341 | 183.2 | 1.6 | 351.6 | 351.9 | 268 | 268.4 | 326.4 | 326.4 | 51.6 | 162.3 | 497.4 | 497.7 | 106 | 105.8 | 14.1 | 45.6 | 120 | 43.2 | 327.6 | 17.1 | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145 | 2237.4 | 1768.8 | 1764.4 | 4.4 | 0 | 0 | 23892 | 23892 | 0 |  | 52.8 |  | 15074.4 | 15074.4 | 0 | 0 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 1531.2 | 1531.2 | 26.4 | 26.4 | 707 | 789.6 | 775.6 | 775.6 | 0 | 0 | 0 | 63 | 778.4 | 781.2 | 0
21 - 22 |  |  | 1308 | 1383 | 181.2 | 1.6 | 349.2 | 348.9 | 253.6 | 253.2 | 310.4 | 310.4 | 48.6 | 166.5 | 557.4 | 557.4 | 103.6 | 103.6 | 9.9 | 40.8 | 126 | 40.8 | 310.8 | 16.5 | 210.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 2204.4 | 4699.2 | 4703.6 | 0 | 0 | 0 | 29541.6 | 29535 | 0 |  | 52.8 |  | 17450.4 | 17463.6 | 0 | 0 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 2402.4 | 2402.4 | 0 | 0 | 651 | 722.4 | 708.4 | 709.8 | 0 | 0 | 0 | 63 | 728 | 728 | 0 | 6625.2
22 - 23 |  |  | 1366 | 1389 | 177.2 | 3.2 | 378.6 | 378.9 | 293.6 | 294 | 331.2 | 332 | 49.2 | 171.3 | 524.4 | 524.4 | 101.2 | 101.4 | 10.35 | 42 | 117.4 | 42.4 | 325.6 | 17.1 | 204.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2059.2 | 2211 | 1865.6 | 1861.2 | 352 | 0 | 0 | 28670.4 | 28677 | 0 |  | 66 |  | 20908.8 | 20895.6 | 0 | 0 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 844.8 | 858 | 0 | 0 | 616 | 726.6 | 719.6 | 719.6 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 697.2 | 695.8 | 0
23 - 00 |  |  | 1392 | 1362 | 170.4 | 4.8 | 403.8 | 403.5 | 332.8 | 332.8 | 347.2 | 347.2 | 49.5 | 159.3 | 478.8 | 478.2 | 78.8 | 78.8 | 10.95 | 43.2 | 108.8 | 42.8 | 323.6 | 23.4 | 206.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2079 | 2171.4 | 0 | 4.4 | 1971.2 | 0 | 0 | 27165.6 | 27172.2 | 0 |  | 79.2 |  | 22888.8 | 22888.8 | 0 | 0 | 184.8 | 158.4 | 0 | 0 | 712.8 | 712.8 | 158.4 | 171.6 | 609 | 714 | 708.4 | 705.6 | 0 | 0 | 0 | 63 | 694.4 | 693 | 0
Сумма | 0 | 0 | 33636 | 35229 | 4438 | 45.6 | 8495.4 | 8495.4 | 7188.8 | 7188.8 | 6894.4 | 6894.4 | 1232.7 | 4213.2 | 13926.6 | 13926 | 2370.8 | 2371 | 283.8 | 3542 | 2573.2 | 1027.6 | 7883.2 | 462.6 | 5161.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52905.6 | 58179 | 69238.4 | 69238.4 | 33484 | 0 | 0 | 564392.4 | 564412.2 | 0 | 0 | 1953.6 | 0 | 340665.6 | 340639.2 | 0 | 0 | 3590.4 | 3590.4 | 0 | 0 | 52140 | 52166.4 | 1610.4 | 1623.6 | 17248 | 20269.2 | 20081.6 | 20078.8 | 0 | 0 | 0 | 1482.6 | 18986.8 | 18986.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Грязовец |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч