## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Харовск р. | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Харовск р. | [34 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Харовск р. ТСН 1 ао | 0,4 Харовск р. ТСН 2 ао | 10 Харовск р. перемычка II, IV с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 1 I с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 1 III с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 2 II с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 2 IV с.ш. ап | 10 Харовск р.-База ао | 10 Харовск р.-Бараниха ао | 10 Харовск р.-Город ао | 10 Харовск р.-Город 1 ао | 10 Харовск р.-Город 2 ао | 10 Харовск р.-Город 3 ао | 10 Харовск р.-Город 4 ао | 10 Харовск р.-Ивачино ао | 10 Харовск р.-Ильинское ао | 10 Харовск р.-Маяк ао | 10 Харовск р.-Михайловское ао | 10 Харовск р.-Северный ао | 10 Харовск р.-Сорожино ао | 10 Харовск р.-Стеклозавод 1 ао | 10 Харовск р.-Стеклозавод 2 ао | 10 Харовск р.-Центральный ао | 110 Харовск р.-Вожега ао | 110 Харовск р.-Вожега ап | 110 Харовск р.-Сямжа ао | 110 Харовск р.-Сямжа ап | 35 Харовск р. Т 1 ап | 35 Харовск р. Т 2 ап | 35 Харовск р.-Золотава ао | 35 Харовск р.-Золотава ап | 35 Харовск р.-ЛДК 1 ао | 35 Харовск р.-ЛДК 2 ао | 35 Харовск р.-Шапша ао | 35 Харовск р.-Шапша ап
00 - 01 | 6.9 | 0 | 0 | 2130 | 1134.4 | 0 | 0 | 7.4 | 36.4 | 546.6 | 668.8 | 0 | 114.4 | 0 | 41 | 19.2 | 350.4 | 45.6 | 0 | 64 | 0 | 5.6 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 3643.2 | 1486.8 | 0 | 65.1 | 0 | 1285.2 | 1.05 | 134.4 | 0
01 - 02 | 6.84 | 0 | 0 | 1776 | 977.6 | 0 | 0 | 5.8 | 32.2 | 441.6 | 534.4 | 0 | 105.2 | 0 | 32.6 | 18 | 328.8 | 42.4 | 0 | 57.6 | 0 | 5.6 | 163.2 | 0 | 0 | 0 | 3775.2 | 1923.6 | 0 | 56.7 | 0 | 1747.2 | 0 | 121.8 | 0
02 - 03 | 6.78 | 0 | 0 | 1722 | 968 | 0 | 0 | 5.4 | 32.2 | 426 | 508 | 0 | 100.4 | 0 | 31.8 | 15.6 | 344.4 | 41.6 | 0 | 52 | 0 | 5.6 | 152 | 0 | 0 | 0 | 3748.8 | 1974 | 0 | 56.7 | 0 | 1797.6 | 1.05 | 130.2 | 0
03 - 04 | 6.84 | 0 | 0 | 1632 | 921.6 | 0 | 0 | 5.6 | 29.6 | 417 | 483.2 | 0 | 92 | 0 | 30 | 16.4 | 315.6 | 40 | 0 | 48.8 | 0 | 4.8 | 140.8 | 0 | 0 | 0 | 3643.2 | 1957.2 | 0 | 56.7 | 0 | 1785 | 0 | 121.8 | 0
04 - 05 | 6.72 | 0 | 0 | 1656 | 953.6 | 0 | 0 | 5.2 | 30.2 | 421.2 | 488 | 0 | 86.8 | 0 | 32.6 | 16.8 | 337.2 | 41.6 | 0 | 50.4 | 0 | 5.6 | 137.6 | 0 | 0 | 0 | 3643.2 | 1915.2 | 0 | 58.8 | 0 | 1726.2 | 0 | 130.2 | 0
05 - 06 | 6.72 | 0 | 0 | 1806 | 1008 | 0 | 0 | 6 | 34 | 465.6 | 547.2 | 0 | 104.8 | 0 | 38.8 | 18.8 | 322.8 | 47.2 | 0 | 54 | 0 | 5.6 | 155.2 | 0 | 0 | 0 | 3828 | 1957.2 | 0 | 69.3 | 0 | 1743 | 1.05 | 151.2 | 0
06 - 07 | 6.78 | 0 | 0 | 2238 | 1208 | 0 | 0 | 8.4 | 43.4 | 585.6 | 694.4 | 0 | 134.8 | 0 | 47 | 20.8 | 348 | 62.4 | 0 | 68.4 | 0 | 5.6 | 208.8 | 0 | 0 | 0 | 3696 | 1419.6 | 0 | 90.3 | 0 | 1155 | 0 | 172.2 | 0
07 - 08 | 7.86 | 0 | 0 | 2862 | 1531.2 | 0 | 0 | 13.6 | 58.6 | 828.6 | 877.6 | 0 | 209.2 | 0 | 67.4 | 26.8 | 337.2 | 85.6 | 0 | 83.2 | 0 | 5.6 | 261.6 | 0 | 0 | 0 | 4408.8 | 1495.2 | 0 | 109.2 | 0 | 1159.2 | 1.05 | 231 | 0
08 - 09 | 9 | 0 | 0 | 3990 | 2083.2 | 0 | 0 | 15.8 | 119.6 | 1131.6 | 1227.2 | 0 | 440.8 | 0 | 87.6 | 34 | 456 | 98.4 | 0 | 96.8 | 0 | 5.6 | 264 | 0 | 0 | 0 | 5755.2 | 1696.8 | 0 | 134.4 | 0 | 1318.8 | 0 | 247.8 | 0
09 - 10 | 8.94 | 0 | 0 | 4140 | 2124.8 | 0 | 0 | 15.4 | 100.8 | 1130.4 | 1304.8 | 0 | 468.4 | 0 | 94.6 | 40.8 | 477.6 | 99.2 | 0 | 120.8 | 0 | 5.6 | 272 | 0 | 0 | 0 | 6388.8 | 2150.4 | 0 | 132.3 | 0 | 1789.2 | 0 | 235.2 | 0
10 - 11 | 8.76 | 0 | 0 | 3936 | 2006.4 | 0 | 0 | 13.2 | 113.4 | 1088.4 | 1274.4 | 0 | 405.6 | 0 | 83.2 | 34.8 | 421.2 | 102.4 | 0 | 107.2 | 0 | 6.4 | 275.2 | 0 | 0 | 0 | 6124.8 | 2108.4 | 0 | 126 | 0 | 1772.4 | 1.05 | 218.4 | 0
11 - 12 | 9.18 | 0 | 0 | 4038 | 2032 | 0 | 0 | 13.2 | 120 | 1076.4 | 1285.6 | 0 | 456.8 | 0 | 89.4 | 34.8 | 446.4 | 102.4 | 0 | 108.4 | 0 | 5.6 | 286.4 | 0 | 0 | 0 | 5992.8 | 1906.8 | 0 | 132.3 | 0 | 1537.2 | 0 | 231 | 0
12 - 13 | 8.58 | 0 | 0 | 3294 | 1692.8 | 0 | 0 | 12.4 | 60 | 915.6 | 1095.2 | 0 | 233.2 | 0 | 75.6 | 28 | 344.4 | 90.4 | 0 | 130 | 0 | 6.4 | 289.6 | 0 | 0 | 0 | 4857.6 | 1486.8 | 0 | 126 | 0 | 1142.4 | 1.05 | 222.6 | 0
13 - 14 | 8.52 | 0 | 0 | 4050 | 2064 | 0 | 0 | 11.2 | 118 | 1101 | 1308.8 | 0 | 436.8 | 0 | 87.2 | 32.8 | 444 | 111.2 | 0 | 115.6 | 0 | 5.6 | 266.4 | 0 | 0 | 0 | 5781.6 | 1646.4 | 0 | 126 | 0 | 1302 | 0 | 222.6 | 0
14 - 15 | 8.64 | 0 | 0 | 3960 | 2076.8 | 0 | 0 | 11.8 | 98.4 | 1131.6 | 1216 | 0 | 426.4 | 0 | 83.2 | 28.4 | 452.4 | 104.8 | 0 | 123.2 | 0 | 6.4 | 267.2 | 0 | 0 | 0 | 5940 | 1915.2 | 0 | 119.7 | 0 | 1591.8 | 0 | 210 | 0
15 - 16 | 8.7 | 0 | 0 | 3732 | 1894.4 | 0 | 0 | 14 | 84.2 | 1033.2 | 1228 | 0 | 353.2 | 0 | 88.8 | 28.4 | 393.6 | 92 | 0 | 120.8 | 0 | 5.6 | 276 | 13.2 | 0 | 0 | 5781.6 | 1957.2 | 0 | 121.8 | 0 | 1629.6 | 1.05 | 214.2 | 0
16 - 17 | 9.06 | 0 | 0 | 3690 | 1916.8 | 0 | 0 | 13.2 | 118.6 | 1062 | 1174.4 | 0 | 324.4 | 0 | 80 | 33.6 | 362.4 | 101.6 | 0 | 104.4 | 0 | 6.4 | 299.2 | 0 | 0 | 0 | 5728.8 | 1974 | 0 | 119.7 | 0 | 1638 | 0 | 218.4 | 0
17 - 18 | 8.7 | 0 | 0 | 3204 | 1672 | 0 | 0 | 11 | 101.6 | 883.2 | 1066.4 | 0 | 172 | 0 | 77.2 | 31.2 | 331.2 | 96 | 0 | 107.2 | 0 | 6.4 | 308 | 0 | 0 | 0 | 5253.6 | 1982.4 | 0 | 130.2 | 0 | 1625.4 | 1.05 | 231 | 0
18 - 19 | 8.34 | 0 | 0 | 3132 | 1603.2 | 0 | 0 | 11.4 | 67.8 | 860.4 | 1089.6 | 0 | 158 | 0 | 82.2 | 36 | 318 | 92.8 | 0 | 101.2 | 0 | 5.6 | 296 | 0 | 0 | 0 | 5042.4 | 1848 | 0 | 130.2 | 0 | 1465.8 | 0 | 256.2 | 0
19 - 20 | 8.04 | 0 | 0 | 3066 | 1566.4 | 0 | 0 | 13 | 62.8 | 847.8 | 1052 | 0 | 150 | 0 | 74.4 | 37.6 | 301.2 | 97.6 | 0 | 98.4 | 0 | 6.4 | 306.4 | 0 | 0 | 0 | 5174.4 | 2024.4 | 0 | 126 | 0 | 1638 | 1.05 | 260.4 | 0
20 - 21 | 8.1 | 0 | 0 | 2832 | 1464 | 0 | 0 | 12.4 | 54.4 | 745.2 | 931.2 | 0 | 149.2 | 0 | 75.2 | 36.8 | 306 | 99.2 | 0 | 103.2 | 0 | 5.6 | 303.2 | 0 | 0 | 0 | 4936.8 | 2041.2 | 0 | 126 | 0 | 1667.4 | 0 | 256.2 | 0
21 - 22 | 7.68 | 0 | 0 | 2856 | 1473.6 | 0 | 0 | 12.6 | 54.6 | 733.8 | 916 | 0 | 160 | 0 | 75.4 | 37.2 | 339.6 | 93.6 | 0 | 95.6 | 0 | 6.4 | 317.6 | 0 | 0 | 0 | 4884 | 1974 | 0 | 113.4 | 0 | 1633.8 | 0 | 231 | 0
22 - 23 | 7.2 | 0 | 0 | 2616 | 1368 | 0 | 0 | 13 | 50 | 658.2 | 816 | 0 | 139.2 | 0 | 68.6 | 32 | 356.4 | 76.8 | 0 | 85.2 | 0 | 6.4 | 301.6 | 0 | 0 | 0 | 4699.2 | 2016 | 0 | 105 | 0 | 1722 | 1.05 | 189 | 0
23 - 00 | 7.5 | 0 | 0 | 2244 | 1164.8 | 0 | 0 | 11.8 | 42.2 | 526.8 | 720 | 0 | 120.8 | 0 | 53.2 | 22 | 355.2 | 60.8 | 0 | 67.6 | 0 | 5.6 | 249.6 | 0 | 0 | 0 | 4276.8 | 1974 | 0 | 81.9 | 0 | 1751.4 | 0 | 151.2 | 0
Сумма | 190.38 | 0 | 0 | 70602 | 36905.6 | 0 | 0 | 262.8 | 1663 | 19057.8 | 22507.2 | 0 | 5542.4 | 0 | 1597 | 680.8 | 8790 | 1925.6 | 0 | 2164 | 0 | 140 | 6020.8 | 13.2 | 0 | 0 | 117004.8 | 44830.8 | 0 | 2513.7 | 0 | 37623.6 | 10.5 | 4788 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Харовск р. |  |  | активная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч