## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Вожега | [23 empty] | за 17.06.2020
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Вожега | [33 empty] | за 17.06.2020
Время | 0,4 Вожега ТСН ао | 10 Вожега Т 1 ап RS | 10 Вожега Т 2 ап | 10 Вожега-База ао | 10 Вожега-База ао RS | 10 Вожега-Водокачка ао RS | 10 Вожега-Вожегодский ао RS | 10 Вожега-Восточный ао | 10 Вожега-Восточный ао RS | 10 Вожега-Гараж ао RS | 10 Вожега-Железнодорожный ао RS | 10 Вожега-Заводской ао | 10 Вожега-Заводской ао RS | 10 Вожега-Западный ао | 10 Вожега-Западный ао RS | 10 Вожега-Комплекс ао RS | 10 Вожега-Ленинский путь ао RS | 10 Вожега-Марьино ао RS | 10 Вожега-Отрадное ао RS | 10 Вожега-Сямба ао RS | 10 Вожега-Центральный (Профорест) ао | 10 Вожега-Центральный (Профорест) ао RS | 10 Вожега-Чкалово ао RS | 10 Вожега-Явенга ао RS | 110 Вожега СМВ ао | 110 Вожега СМВ ап | 35 Вожега Т 1 ао RS | 35 Вожега Т 1 ап RS | 35 Вожега Т 2 ао RS | 35 Вожега Т 2 ап RS | 35 Вожега-Гридино ао | 35 Вожега-Гридино ап | 35 Вожега-Деревенька 2 ао RS | 35 Вожега-Деревенька 2 ап RS
00 - 01 |  | 0 | 832.8 | 44.4 | 44.4 | 0 | 12 | 81.2 | 81.3 | 6.9 | 18 | 263.2 | 262.8 | 88 | 88 | 0 | 3.6 | 79.8 | 15.9 | 65 | 89.6 | 89.2 | 26.4 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 102.9
01 - 02 |  | 0 | 811.2 | 42 | 42 | 0 | 12.2 | 77.4 | 77.3 | 6.4 | 17.2 | 257.6 | 258 | 83.2 | 83.6 | 0 | 3.6 | 78 | 15.7 | 66 | 88 | 88.4 | 25.6 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 102.9
02 - 03 |  | 0 | 711.6 | 38.4 | 38.2 | 0 | 12 | 38.2 | 38.2 | 5.2 | 18 | 231.2 | 231.2 | 65.6 | 65.2 | 0 | 3.8 | 83 | 15.8 | 65 | 73.6 | 73.6 | 25.8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 100.8
03 - 04 |  | 0 | 681.6 | 36.4 | 36.4 | 0 | 12 | 35.2 | 35.3 | 5.1 | 16.4 | 222.4 | 222.4 | 61.6 | 62 | 0 | 3.6 | 76.8 | 15.5 | 66 | 72 | 71.6 | 24.6 | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 73.5
04 - 05 |  | 0 | 650.4 | 35.6 | 35.6 | 0 | 11.2 | 32 | 31.9 | 4.6 | 15.6 | 214.4 | 214 | 58.4 | 58 | 0 | 3.2 | 71 | 14.3 | 63.2 | 68 | 68 | 27.6 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 31.5 | 0 | 0 | 0 | 94.5
05 - 06 |  | 0 | 640.8 | 32.4 | 32.4 | 0 | 11 | 28.8 | 28.9 | 4.6 | 15.6 | 211.2 | 211.2 | 56 | 56.4 | 0 | 3.4 | 70.4 | 14.3 | 62.6 | 67.2 | 67.6 | 32.4 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 84
06 - 07 |  | 0 | 614.4 | 30.8 | 30.8 | 0 | 14.2 | 30.6 | 30.5 | 4.2 | 14.4 | 200.8 | 201.2 | 52.8 | 52.8 | 0 | 3 | 66.6 | 13.9 | 59.4 | 64.8 | 64.8 | 28.2 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2
07 - 08 |  | 0 | 666 | 32.4 | 32.6 | 0 | 12 | 31.6 | 31.6 | 4.5 | 14.4 | 229.6 | 230 | 56 | 55.6 | 0 | 2.8 | 66.4 | 13.8 | 71.2 | 70.4 | 70 | 30 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 46.2
08 - 09 |  | 0 | 1250.4 | 30.8 | 30.6 | 0 | 13.8 | 31.6 | 31.6 | 5.4 | 13.2 | 588.8 | 588 | 65.6 | 65.6 | 0 | 10.2 | 69.8 | 11.3 | 226.2 | 98.4 | 98.4 | 28.4 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 27.3
09 - 10 |  | 0 | 1183.2 | 29.6 | 29.8 | 0 | 14.4 | 27.2 | 27.3 | 4.4 | 14.8 | 531.2 | 532 | 67.2 | 67.2 | 0 | 8 | 72.8 | 10.8 | 196.6 | 93.6 | 94 | 37 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8
10 - 11 |  | 0 | 1090.8 | 37.6 | 37.6 | 0 | 16.6 | 25.2 | 25.2 | 4.7 | 14 | 460.8 | 460.4 | 64.8 | 65.2 | 0 | 2.2 | 65.2 | 11 | 197.2 | 98.4 | 98 | 21.6 | 76.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 60.9
11 - 12 |  | 0 | 1150.8 | 33.2 | 33.2 | 0 | 17.6 | 34.4 | 34.4 | 4.6 | 15.2 | 468.8 | 468.8 | 71.2 | 71.2 | 0 | 5 | 67.2 | 11.9 | 212.2 | 100.8 | 100.8 | 19.8 | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 56.7
12 - 13 |  | 0 | 780 | 40 | 39.8 | 0 | 13.8 | 41.4 | 41.4 | 5.4 | 18.4 | 246.4 | 246.8 | 67.2 | 67.2 | 0 | 4.2 | 74.8 | 15 | 91.2 | 93.6 | 94 | 29.4 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 88.2
13 - 14 |  | 0 | 1188 | 34.4 | 34.6 | 0 | 14 | 32.4 | 32.3 | 4.3 | 14.8 | 502.4 | 502 | 71.2 | 70.8 | 0 | 3 | 67.6 | 11.2 | 234.2 | 92.8 | 92.8 | 27.4 | 85.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 73.5
14 - 15 |  | 0 | 1251.6 | 36.4 | 36.4 | 0 | 14.6 | 31.6 | 31.6 | 5.8 | 15.2 | 616 | 616.4 | 55.2 | 55.2 | 0 | 2.4 | 97.4 | 12 | 186.2 | 96.8 | 96.4 | 26 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 67.2
15 - 16 |  | 0 | 1090.8 | 36.8 | 36.8 | 0 | 15.8 | 34 | 34.1 | 6.7 | 14.8 | 428 | 427.2 | 69.6 | 70 | 0 | 5.8 | 89.6 | 12.9 | 200.4 | 85.6 | 86 | 29.4 | 66.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 65.1
16 - 17 |  | 0 | 1102.8 | 35.6 | 35.4 | 0 | 14.8 | 36.4 | 36.3 | 5.1 | 16.4 | 457.6 | 458 | 72.8 | 72.4 | 0 | 6.2 | 103.8 | 13.6 | 162.2 | 80 | 80 | 26.4 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 71.4
17 - 18 |  | 0 | 780 | 37.2 | 37.2 | 0 | 16.6 | 40 | 40.1 | 5.5 | 16.8 | 255.2 | 255.2 | 71.2 | 71.6 | 0 | 5.2 | 75 | 15.2 | 95.4 | 77.6 | 77.2 | 26.8 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 94.5
18 - 19 |  | 0 | 820.8 | 36.4 | 36.6 | 0 | 22 | 43.4 | 43.3 | 4.7 | 16 | 299.2 | 299.2 | 76.8 | 76.8 | 0 | 8.4 | 72.4 | 15 | 91 | 73.6 | 73.6 | 26.4 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 100.8
19 - 20 |  | 0 | 768 | 35.2 | 35 | 0 | 11.8 | 42.4 | 42.5 | 4.9 | 16 | 247.2 | 246.8 | 76.8 | 76.4 | 0 | 3.8 | 79.4 | 15.3 | 93.6 | 76.8 | 77.2 | 31.2 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 100.8
20 - 21 |  | 0 | 738 | 33.2 | 33.6 | 0 | 11.6 | 40.2 | 40.2 | 5 | 15.6 | 264.8 | 264.8 | 60.8 | 61.2 | 0 | 3.6 | 76.8 | 15.4 | 65 | 72 | 72 | 35 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 102.9
21 - 22 |  | 0 | 778.8 | 35.2 | 35 | 0 | 12.2 | 41.2 | 41.2 | 5.3 | 16.8 | 301.6 | 302 | 63.2 | 62.8 | 0 | 3.8 | 78 | 15.7 | 64 | 74.4 | 74.4 | 33.6 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 111.3
22 - 23 |  | 0 | 866.4 | 36 | 36 | 0 | 11.8 | 72.6 | 72.5 | 6.5 | 17.2 | 328 | 328 | 78.4 | 78.8 | 0 | 3.4 | 74.2 | 15.4 | 63 | 83.2 | 82.8 | 35.8 | 45.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 102.9
23 - 00 |  | 0 | 830.4 | 36.4 | 36.4 | 0 | 12 | 78.6 | 78.6 | 7.2 | 17.2 | 278.4 | 278.4 | 83.2 | 83.2 | 0 | 3.8 | 76.4 | 15.5 | 65.6 | 86.4 | 86.4 | 25.6 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7 | 0 | 0 | 0 | 105
Сумма | 0 | 0 | 21279.6 | 856.4 | 856.4 | 0 | 330 | 1007.6 | 1007.6 | 127 | 382 | 8104.8 | 8104.8 | 1636.8 | 1637.2 | 0 | 106 | 1832.4 | 336.4 | 2762.4 | 1977.6 | 1977.2 | 680.4 | 1255.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.5 | 793.8 | 0 | 0 | 2.1 | 1917.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вожега |  |  | реактивная энергия
за 17.06.2020
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч