## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Городищна" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.488 | 10.438
1:00 | 10.55 | 10.462
2:00 | 10.462 | 10.462
3:00 | 10.475 | 10.475
4:00 | 10.387 | 10.35
5:00 | 10.387 | 10.275
6:00 | 10.4 | 10.363
7:00 | 10.55 | 10.55
8:00 | 10.375 | 10.375
9:00 | 10.475 | 10.387
10:00 | 10.438 | 10.4
11:00 | 10.363 | 10.363
12:00 | 10.613 | 10.538
13:00 | 10.438 | 10.387
14:00 | 10.288 | 10.238
15:00 | 10.375 | 10.337
16:00 | 10.587 | 10.488
17:00 | 10.4 | 10.35
18:00 | 10.512 | 10.4
19:00 | 10.45 | 10.375
20:00 | 10.425 | 10.4
21:00 | 10.462 | 10.387
22:00 | 10.613 | 10.55
23:00 | 10.488 | 10.413
24:00 | 10.55 | 10.488
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1,Т-2 ПС "Городищна" в режимный день 17.06.20 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1 0,4 кВ |  |  |  | ТСН-2 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | активный |  | активный |  | активный
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 10 | коэфф.= | 10 | коэфф.= | 10 | коэфф.= | 10
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 0 | 3342.2497 | - | 2312.6984 | - | 21.9 | 5257.7771 | - | 4039.502 | - | 16550.7844 | - | 0 | - | 27628.2116 | - | 182.462 | -
1:00 | 0 | 3342.2497 | 0 | 2312.6984 | 0 | 20.1554 | 5257.848 | 212.7 | 4039.6013 | 298 | 16550.7844 | 0 | 0 | 0 | 27628.2752 | 0.636 | 182.462 | 0
2:00 | 0 | 3342.2497 | 0 | 2312.6984 | 0 | 19.2476 | 5257.9121 | 192.3 | 4039.6987 | 292 | 16550.7844 | 0 | 0 | 0 | 27628.3388 | 0.636 | 182.462 | 0
3:00 | 0 | 3342.2497 | 0 | 2312.6984 | 0 | 18.4047 | 5257.9735 | 184.2 | 4039.7917 | 279 | 16550.7844 | 0 | 0 | 0 | 27628.402 | 0.632 | 182.462 | 0
4:00 | 0 | 3342.2497 | 0 | 2312.6984 | 0 | 18.4505 | 5258.0359 | 187.2 | 4039.8843 | 278 | 16550.7844 | 0 | 0 | 0 | 27628.4648 | 0.628 | 182.462 | 0
5:00 | 0 | 3342.2497 | 0 | 2312.6984 | 0 | 18.1395 | 5258.0998 | 191.7 | 4039.9737 | 268 | 16550.7844 | 0 | 0 | 0 | 27628.5384 | 0.736 | 182.462 | 0
6:00 | 0 | 3342.2497 | 0 | 2312.6984 | 0 | 19.9092 | 5258.1777 | 233.7 | 4040.0657 | 276 | 16550.7844 | 0 | 0 | 0 | 27628.6212 | 0.828 | 182.462 | 0
7:00 | 0 | 3342.2497 | 0 | 2312.6984 | 0 | 22.2896 | 5258.2729 | 285.6 | 4040.1613 | 287 | 16550.7844 | 0 | 0 | 0 | 27628.7028 | 0.816 | 182.462 | 0
8:00 | 0 | 3342.2497 | 0 | 2312.6984 | 0 | 28.0905 | 5258.3941 | 363.6 | 4040.2807 | 358 | 16550.7844 | 0 | 0 | 0 | 27628.7784 | 0.756 | 182.462 | 0
9:00 | 0 | 3342.2497 | 0 | 2312.6984 | 0 | 33.0046 | 5258.5337 | 418.8 | 4040.4237 | 429 | 16550.7844 | 0 | 0 | 0 | 27628.85 | 0.716 | 182.462 | 0
10:00 | 0 | 3342.2497 | 0 | 2312.6984 | 0 | 34.056 | 5258.6752 | 424.5 | 4040.5737 | 450 | 16550.7844 | 0 | 0 | 0 | 27628.9128 | 0.628 | 182.462 | 0
11:00 | 0 | 3342.2497 | 0 | 2312.6984 | 0 | 25.1038 | 5258.7808 | 316.8 | 4040.683 | 328 | 16550.7844 | 0 | 0 | 0 | 27628.976 | 0.632 | 182.462 | 0
12:00 | 0 | 3342.2497 | 0 | 2312.6984 | 0 | 27.9507 | 5258.8974 | 349.8 | 4040.8057 | 368 | 16550.7844 | 0 | 0 | 0 | 27629.0384 | 0.624 | 182.462 | 0
13:00 | 0 | 3342.2497 | 0 | 2312.6984 | 0 | 24.7855 | 5259.0081 | 332.1 | 4040.907 | 304 | 16550.7844 | 0 | 0 | 0 | 27629.0992 | 0.608 | 182.462 | 0
14:00 | 0 | 3342.2497 | 0 | 2312.6984 | 0 | 31.3985 | 5259.1423 | 402.6 | 4041.0417 | 404 | 16550.7844 | 0 | 0 | 0 | 27629.158 | 0.588 | 182.462 | 0
15:00 | 0 | 3342.2497 | 0 | 2312.6984 | 0 | 30.1341 | 5259.2665 | 372.6 | 4041.1753 | 401 | 16550.7844 | 0 | 0 | 0 | 27629.2176 | 0.596 | 182.462 | 0
16:00 | 0 | 3342.2497 | 0 | 2312.6984 | 0 | 28.5145 | 5259.3856 | 357.3 | 4041.3003 | 375 | 16550.7844 | 0 | 0 | 0 | 27629.2772 | 0.596 | 182.462 | 0
17:00 | 0 | 3342.2497 | 0 | 2312.6984 | 0 | 26.6892 | 5259.5008 | 345.6 | 4041.4137 | 340 | 16550.7844 | 0 | 0 | 0 | 27629.3376 | 0.604 | 182.462 | 0
18:00 | 0 | 3342.2497 | 0 | 2312.6984 | 0 | 25.5958 | 5259.6169 | 348.3 | 4041.5163 | 308 | 16550.7844 | 0 | 0 | 0 | 27629.398 | 0.604 | 182.462 | 0
19:00 | 0 | 3342.2497 | 0 | 2312.6984 | 0 | 27.992 | 5259.7411 | 372.6 | 4041.6317 | 346 | 16550.7844 | 0 | 0 | 0 | 27629.458 | 0.6 | 182.462 | 0
20:00 | 0 | 3342.2497 | 0 | 2312.6984 | 0 | 25.1924 | 5259.853 | 335.7 | 4041.7353 | 311 | 16550.7844 | 0 | 0 | 0 | 27629.518 | 0.6 | 182.462 | 0
21:00 | 0 | 3342.2497 | 0 | 2312.6984 | 0 | 24.8811 | 5259.962 | 327 | 4041.8393 | 312 | 16550.7844 | 0 | 0 | 0 | 27629.578 | 0.6 | 182.462 | 0
22:00 | 0 | 3342.2497 | 0 | 2312.6984 | 0 | 23.9756 | 5260.0666 | 313.8 | 4041.94 | 302 | 16550.7844 | 0 | 0 | 0 | 27629.6392 | 0.612 | 182.462 | 0
23:00 | 0 | 3342.2497 | 0 | 2312.6984 | 0 | 23.2891 | 5260.1611 | 283.5 | 4042.0447 | 314 | 16550.7844 | 0 | 0 | 0 | 27629.7008 | 0.616 | 182.462 | 0
24:00 | 0 | 3342.2497 | 0 | 2312.6984 | 0 | 19.5303 | 5260.2382 | 231.3 | 4042.1343 | 269 | 16550.7844 | 0 | 0 | 0 | 27629.7708 | 0.7 | 182.462 | 0
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 7383.3 |  | 7897 |  | 0 |  | 0 |  | 15.592 |  | 0
Максимум | 0 |  |  |  |  | 34.056
Минимум | 0 |  |  |  |  | 18.1395
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 35/10 кВ Городищна в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Больница |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Жар |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Васильево |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Макарино |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Низовки |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Опалихи |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Юшково |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Школа
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 5052.8383 | - | 3049.5655 | - |  | 3241.9207 | - | 4246.7029 | - |  | 1507.2125 | - | 984.5268 | - |  | 3660.2158 | - | 1556.2098 | - |  | 2338.8615 | - | 1636.1901 | - |  | 1265.6262 | - | 1339.5256 | - |  | 3850.3463 | - | 2876.7241 | - |  | 5099.2468 | - | 3532.7265 | -
1:00 | 3.4136 | 5052.8763 | 38 | 3049.6145 | 49 | 2.9102 | 3241.9449 | 24.2 | 4246.7499 | 47 | 1.4484 | 1507.2307 | 18.2 | 984.5458 | 19 | 0 | 3660.2158 | 0 | 1556.2098 | 0 | 4.973 | 2338.9186 | 57.1 | 1636.2601 | 70 | 1.1977 | 1265.6368 | 10.6 | 1339.5446 | 19 | 3.1335 | 3850.3735 | 27.2 | 2876.7741 | 50 | 3.2247 | 5099.2843 | 37.5 | 3532.7715 | 45
2:00 | 2.9247 | 5052.9075 | 31.2 | 3049.6575 | 43 | 2.9281 | 3241.9698 | 24.9 | 4246.7969 | 47 | 1.2223 | 1507.2437 | 13 | 984.5638 | 18 | 0 | 3660.2158 | 0 | 1556.2098 | 0 | 4.8645 | 2338.9738 | 55.2 | 1636.3291 | 69 | 1.1846 | 1265.6469 | 10.1 | 1339.5636 | 19 | 3.0258 | 3850.3984 | 24.9 | 2876.8231 | 49 | 3.0688 | 5099.3172 | 32.9 | 3532.8165 | 45
3:00 | 2.788 | 5052.9358 | 28.3 | 3049.6995 | 42 | 2.8537 | 3241.9937 | 23.9 | 4246.8429 | 46 | 1.2386 | 1507.2572 | 13.5 | 984.5818 | 18 | 0 | 3660.2158 | 0 | 1556.2098 | 0 | 4.7442 | 2339.028 | 54.2 | 1636.3961 | 67 | 1.1309 | 1265.6568 | 9.9 | 1339.5816 | 18 | 2.8588 | 3850.4225 | 24.1 | 2876.8691 | 46 | 2.8927 | 5099.3474 | 30.2 | 3532.8595 | 43
4:00 | 3.152 | 5052.9685 | 32.7 | 3049.7465 | 47 | 2.7539 | 3242.0175 | 23.8 | 4246.8869 | 44 | 1.1584 | 1507.2696 | 12.4 | 984.5988 | 17 | 0 | 3660.2158 | 0 | 1556.2098 | 0 | 4.6945 | 2339.0832 | 55.2 | 1636.4611 | 65 | 1.1154 | 1265.6661 | 9.3 | 1339.5996 | 18 | 2.8691 | 3850.447 | 24.5 | 2876.9151 | 46 | 2.7742 | 5099.3767 | 29.3 | 3532.9005 | 41
5:00 | 2.9739 | 5053.0012 | 32.7 | 3049.7895 | 43 | 2.7163 | 3242.0417 | 24.2 | 4246.9299 | 43 | 1.1043 | 1507.2817 | 12.1 | 984.6148 | 16 | 0 | 3660.2158 | 0 | 1556.2098 | 0 | 4.6148 | 2339.1385 | 55.3 | 1636.5241 | 63 | 1.0748 | 1265.6757 | 9.6 | 1339.6166 | 17 | 2.9391 | 3850.4741 | 27.1 | 2876.9611 | 46 | 2.7758 | 5099.4074 | 30.7 | 3532.9405 | 40
6:00 | 2.8463 | 5053.0327 | 31.5 | 3049.8305 | 41 | 2.7193 | 3242.0677 | 26 | 4246.9719 | 42 | 1.1813 | 1507.296 | 14.3 | 984.6308 | 16 | 0 | 3660.2158 | 0 | 1556.2098 | 0 | 5.3528 | 2339.208 | 69.5 | 1636.5921 | 68 | 1.2064 | 1265.6882 | 12.5 | 1339.6346 | 18 | 3.6318 | 3850.5147 | 40.6 | 2877.0131 | 52 | 3.0909 | 5099.4468 | 39.4 | 3532.9805 | 40
7:00 | 3.3646 | 5053.0771 | 44.4 | 3049.8725 | 42 | 2.8 | 3242.0978 | 30.1 | 4247.0129 | 41 | 1.3149 | 1507.3117 | 15.7 | 984.6488 | 18 | 0 | 3660.2158 | 0 | 1556.2098 | 0 | 5.9629 | 2339.2898 | 81.8 | 1636.6631 | 71 | 1.3361 | 1265.7033 | 15.1 | 1339.6536 | 19 | 4.029 | 3850.5641 | 49.4 | 2877.0671 | 54 | 3.5847 | 5099.4957 | 48.9 | 3533.0235 | 43
8:00 | 4.4537 | 5053.1407 | 63.6 | 3049.9225 | 50 | 6.5599 | 3242.1626 | 64.8 | 4247.1129 | 100 | 1.7269 | 1507.3319 | 20.2 | 984.6728 | 24 | 0 | 3660.2158 | 0 | 1556.2098 | 0 | 5.651 | 2339.3658 | 76 | 1636.7321 | 69 | 1.4599 | 1265.7218 | 18.5 | 1339.6726 | 19 | 4.5256 | 3850.6252 | 61.1 | 2877.1221 | 55 | 4.0325 | 5099.555 | 59.3 | 3533.0665 | 43
9:00 | 4.4426 | 5053.2063 | 65.6 | 3049.9695 | 47 | 11.3604 | 3242.2751 | 112.5 | 4247.2859 | 173 | 2.0936 | 1507.3614 | 29.5 | 984.6968 | 24 | 0 | 3660.2158 | 0 | 1556.2098 | 0 | 5.669 | 2339.444 | 78.2 | 1636.7991 | 67 | 1.7984 | 1265.745 | 23.2 | 1339.6956 | 23 | 3.9901 | 3850.6767 | 51.5 | 2877.1731 | 51 | 4.0883 | 5099.6125 | 57.5 | 3533.1135 | 47
10:00 | 4.4394 | 5053.2711 | 64.8 | 3050.0175 | 48 | 11.275 | 3242.3908 | 115.7 | 4247.4549 | 169 | 1.5606 | 1507.3833 | 21.9 | 984.7148 | 18 | 0 | 3660.2158 | 0 | 1556.2098 | 0 | 6.835 | 2339.5345 | 90.5 | 1636.8841 | 85 | 2.7038 | 1265.7773 | 32.3 | 1339.7326 | 37 | 3.6557 | 3850.7204 | 43.7 | 2877.2231 | 50 | 3.8689 | 5099.6673 | 54.8 | 3533.1575 | 44
11:00 | 4.3031 | 5053.332 | 60.9 | 3050.0665 | 49 | 7.4296 | 3242.4661 | 75.3 | 4247.5669 | 112 | 1.592 | 1507.4051 | 21.8 | 984.7338 | 19 | 0 | 3660.2158 | 0 | 1556.2098 | 0 | 2.584 | 2339.5706 | 36.1 | 1636.9141 | 30 | 2.2441 | 1265.8049 | 27.6 | 1339.7626 | 30 | 3.2818 | 3850.7595 | 39.1 | 2877.2681 | 45 | 3.9896 | 5099.7233 | 56 | 3533.2035 | 46
12:00 | 4.9568 | 5053.4017 | 69.7 | 3050.1235 | 57 | 9.5824 | 3242.5624 | 96.3 | 4247.7119 | 145 | 1.8224 | 1507.4268 | 21.7 | 984.7588 | 25 | 0 | 3660.2158 | 0 | 1556.2098 | 0 | 1.8764 | 2339.5982 | 27.6 | 1636.9341 | 20 | 2.3825 | 1265.8351 | 30.2 | 1339.7936 | 31 | 3.5698 | 3850.8031 | 43.6 | 2877.3161 | 48 | 4.1183 | 5099.7838 | 60.5 | 3533.2475 | 44
13:00 | 4.4202 | 5053.4668 | 65.1 | 3050.1705 | 47 | 4.4605 | 3242.6094 | 47 | 4247.7779 | 66 | 1.7408 | 1507.4485 | 21.7 | 984.7818 | 23 | 3.0558 | 3660.2643 | 48.5 | 1556.2368 | 27 | 1.98 | 2339.6274 | 29.2 | 1636.9551 | 21 | 1.8081 | 1265.8564 | 21.3 | 1339.8186 | 25 | 3.4468 | 3850.8433 | 40.2 | 2877.3641 | 48 | 4.1914 | 5099.8429 | 59.1 | 3533.2955 | 48
14:00 | 4.3205 | 5053.5311 | 64.3 | 3050.2155 | 45 | 10.264 | 3242.7145 | 105.1 | 4247.9319 | 154 | 1.8127 | 1507.473 | 24.5 | 984.8038 | 22 | 2.5727 | 3660.3044 | 40.1 | 1556.2608 | 24 | 1.7818 | 2339.6543 | 26.9 | 1636.9731 | 18 | 3.0996 | 1265.8939 | 37.5 | 1339.8606 | 42 | 3.1719 | 3850.8805 | 37.2 | 2877.4081 | 44 | 4.755 | 5099.9095 | 66.6 | 3533.3505 | 55
15:00 | 4.4356 | 5053.5909 | 59.8 | 3050.2695 | 54 | 9.271 | 3242.8081 | 93.6 | 4248.0719 | 140 | 1.4731 | 1507.4928 | 19.8 | 984.8218 | 18 | 2.3914 | 3660.3392 | 34.8 | 1556.2868 | 26 | 1.8401 | 2339.6818 | 27.5 | 1636.9921 | 19 | 2.9279 | 1265.9252 | 31.3 | 1339.9036 | 43 | 3.2964 | 3850.9176 | 37.1 | 2877.4551 | 47 | 4.8622 | 5099.9778 | 68.3 | 3533.4065 | 56
16:00 | 4.4379 | 5053.6525 | 61.6 | 3050.3215 | 52 | 7.7355 | 3242.8874 | 79.3 | 4248.1879 | 116 | 2.2367 | 1507.5202 | 27.4 | 984.8518 | 30 | 2.5438 | 3660.3767 | 37.5 | 1556.3138 | 27 | 2.0347 | 2339.7115 | 29.7 | 1637.0141 | 22 | 2.3135 | 1265.9499 | 24.7 | 1339.9376 | 34 | 3.3978 | 3850.9564 | 38.8 | 2877.5031 | 48 | 4.1573 | 5100.0361 | 58.3 | 3533.4545 | 48
17:00 | 4.0645 | 5053.7086 | 56.1 | 3050.3695 | 48 | 5.912 | 3242.9475 | 60.1 | 4248.2769 | 89 | 1.7411 | 1507.5447 | 24.5 | 984.8718 | 20 | 2.7972 | 3660.4191 | 42.4 | 1556.3418 | 28 | 2.0171 | 2339.7408 | 29.3 | 1637.0361 | 22 | 2.0053 | 1265.9732 | 23.3 | 1339.9656 | 28 | 4.1068 | 3851.0068 | 50.4 | 2877.5581 | 55 | 4.3502 | 5100.0956 | 59.5 | 3533.5065 | 52
18:00 | 4.4674 | 5053.7709 | 62.3 | 3050.4215 | 52 | 4.2462 | 3242.992 | 44.5 | 4248.3399 | 63 | 1.5186 | 1507.5647 | 20 | 984.8908 | 19 | 3.466 | 3660.4739 | 54.8 | 1556.3728 | 31 | 1.8719 | 2339.769 | 28.2 | 1637.0551 | 19 | 1.3997 | 1265.9889 | 15.7 | 1339.9856 | 20 | 4.5782 | 3851.0664 | 59.6 | 2877.6161 | 58 | 4.3865 | 5100.1592 | 63.6 | 3533.5545 | 48
19:00 | 4.9395 | 5053.8385 | 67.6 | 3050.4805 | 59 | 5.8588 | 3243.0488 | 56.8 | 4248.4299 | 90 | 1.3555 | 1507.5815 | 16.8 | 984.9088 | 18 | 3.7059 | 3660.532 | 58.1 | 1556.4068 | 34 | 2.075 | 2339.8003 | 31.3 | 1637.0761 | 21 | 1.3292 | 1266.0038 | 14.9 | 1340.0046 | 19 | 4.7263 | 3851.1297 | 63.3 | 2877.6741 | 58 | 4.3909 | 5100.2229 | 63.7 | 3533.6025 | 48
20:00 | 4.4707 | 5053.9017 | 63.2 | 3050.5315 | 51 | 4.5867 | 3243.0955 | 46.7 | 4248.4989 | 69 | 1.363 | 1507.5985 | 17 | 984.9268 | 18 | 3.3256 | 3660.5826 | 50.6 | 1556.4398 | 33 | 2.0125 | 2339.8309 | 30.6 | 1637.0961 | 20 | 1.3604 | 1266.0196 | 15.8 | 1340.0236 | 19 | 3.9318 | 3851.1797 | 50 | 2877.7251 | 51 | 4.3848 | 5100.2849 | 62 | 3533.6525 | 50
21:00 | 4.2045 | 5053.9619 | 60.2 | 3050.5785 | 47 | 5.6662 | 3243.1505 | 55 | 4248.5859 | 87 | 1.4917 | 1507.6196 | 21.1 | 984.9438 | 17 | 2.8513 | 3660.6268 | 44.2 | 1556.4668 | 27 | 1.9666 | 2339.8605 | 29.6 | 1637.1161 | 20 | 1.371 | 1266.0357 | 16.1 | 1340.0426 | 19 | 3.7069 | 3851.2248 | 45.1 | 2877.7751 | 50 | 3.9811 | 5100.3407 | 55.8 | 3533.6985 | 46
22:00 | 4.4479 | 5054.022 | 60.1 | 3050.6325 | 54 | 4.3944 | 3243.1954 | 44.9 | 4248.6519 | 66 | 1.5268 | 1507.6407 | 21.1 | 984.9618 | 18 | 2.5528 | 3660.6645 | 37.7 | 1556.4938 | 27 | 1.94 | 2339.8888 | 28.3 | 1637.1371 | 21 | 1.3499 | 1266.0512 | 15.5 | 1340.0616 | 19 | 3.8631 | 3851.273 | 48.2 | 2877.8261 | 51 | 4.0926 | 5100.3983 | 57.6 | 3533.7455 | 47
23:00 | 4.1083 | 5054.0774 | 55.4 | 3050.6825 | 50 | 5.2161 | 3243.2411 | 45.7 | 4248.7349 | 83 | 1.5226 | 1507.6608 | 20.1 | 984.9808 | 19 | 2.5632 | 3660.7017 | 37.2 | 1556.5218 | 28 | 1.8186 | 2339.9143 | 25.5 | 1637.1581 | 21 | 1.2674 | 1266.0642 | 13 | 1340.0806 | 19 | 3.3854 | 3851.3088 | 35.8 | 2877.8761 | 50 | 3.7728 | 5100.4491 | 50.8 | 3533.7915 | 46
24:00 | 3.5821 | 5054.1224 | 45 | 3050.7295 | 47 | 3.1289 | 3243.2699 | 28.8 | 4248.7839 | 49 | 1.2777 | 1507.6766 | 15.8 | 984.9978 | 17 | 2.3449 | 3660.7338 | 32.1 | 1556.5498 | 28 | 1.6254 | 2339.9369 | 22.6 | 1637.1771 | 19 | 1.1642 | 1266.0753 | 11.1 | 1340.0986 | 18 | 3.251 | 3851.3432 | 34.4 | 2877.9241 | 48 | 3.2937 | 5100.4907 | 41.6 | 3533.8345 | 43
Итого |  |  | 1284.1 |  | 1164 |  |  | 1349.2 |  | 2081 |  |  | 464.1 |  | 471 |  |  | 518 |  | 340 |  |  | 1075.4 |  | 987 |  |  | 449.1 |  | 573 |  |  | 996.9 |  | 1200 |  |  | 1243.9 |  | 1108
Максимум | 4.9568 |  |  |  |  | 11.3604 |  |  |  |  | 2.2367 |  |  |  |  | 3.7059 |  |  |  |  | 6.835 |  |  |  |  | 3.0996 |  |  |  |  | 4.7263 |  |  |  |  | 4.8622
Минимум | 2.788 |  |  |  |  | 2.7163 |  |  |  |  | 1.1043 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.6254 |  |  |  |  | 1.0748 |  |  |  |  | 2.8588 |  |  |  |  | 2.7742
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22