## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Сусоловка" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
I сш
часы | кВ
0:00 | 10.425
1:00 | 10.425
2:00 | 10.337
3:00 | 10.387
4:00 | 10.262
5:00 | 10.25
6:00 | 10.087
7:00 | 10.175
8:00 | 10.35
9:00 | 10.238
10:00 | 10.525
11:00 | 10.538
12:00 | 10.65
13:00 | 10.375
14:00 | 10.262
15:00 | 10.413
16:00 | 10.4
17:00 | 10.587
18:00 | 10.5
19:00 | 10.512
20:00 | 10.45
21:00 | 10.413
22:00 | 10.325
23:00 | 10.35
24:00 | 10.375
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1 ПС "Сусоловка" в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 110 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-1 0,4 кВ
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный
|  | коэфф.= | 11000 | коэфф.= | 11000 |  | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 6000 | коэфф.= | 15
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 1265.1466 | - | 531.2083 | - | 3 | 4084.5786 | - | 1982.5523 | - | 7035.81 | -
1:00 | 0.49654 | 1265.153 | 70.4 | 531.2146 | 69.3 | 4.9128 | 4084.5897 | 66.6 | 1982.5622 | 59.4 | 7035.8944 | 1.266
2:00 | 0.48486 | 1265.1591 | 67.1 | 531.2209 | 69.3 | 4.7189 | 4084.6 | 61.8 | 1982.5721 | 59.4 | 7035.9788 | 1.266
3:00 | 0.43788 | 1265.1647 | 61.6 | 531.2265 | 61.6 | 4.324 | 4084.6096 | 57.6 | 1982.581 | 53.4 | 7036.0612 | 1.236
4:00 | 0.44194 | 1265.1705 | 63.8 | 531.232 | 60.5 | 4.3727 | 4084.6194 | 58.8 | 1982.5899 | 53.4 | 7036.1436 | 1.236
5:00 | 0.43034 | 1265.1762 | 62.7 | 531.2373 | 58.3 | 4.3099 | 4084.6293 | 59.4 | 1982.5984 | 51 | 7036.2256 | 1.23
6:00 | 0.44128 | 1265.1825 | 69.3 | 531.2422 | 53.9 | 4.479 | 4084.6401 | 64.8 | 1982.6066 | 49.2 | 7036.306 | 1.206
7:00 | 0.47707 | 1265.1898 | 80.3 | 531.2468 | 50.6 | 4.9229 | 4084.6528 | 76.2 | 1982.6144 | 46.8 | 7036.3848 | 1.182
8:00 | 0.6226 | 1265.1992 | 103.4 | 531.253 | 68.2 | 6.5512 | 4084.6695 | 100.2 | 1982.6251 | 64.2 | 7036.4684 | 1.254
9:00 | 0.61541 | 1265.2087 | 104.5 | 531.2588 | 63.8 | 6.5158 | 4084.6862 | 100.2 | 1982.6356 | 63 | 7036.5492 | 1.212
10:00 | 0.67456 | 1265.2184 | 106.7 | 531.2662 | 81.4 | 7.1414 | 4084.7034 | 103.2 | 1982.6487 | 78.6 | 7036.6356 | 1.296
11:00 | 0.68131 | 1265.2284 | 110 | 531.2734 | 79.2 | 7.1765 | 4084.7211 | 106.2 | 1982.6613 | 75.6 | 7036.7216 | 1.29
12:00 | 0.69887 | 1265.2385 | 111.1 | 531.281 | 83.6 | 7.3267 | 4084.739 | 107.4 | 1982.6744 | 78.6 | 7036.8076 | 1.29
13:00 | 0.7033 | 1265.2487 | 112.2 | 531.2886 | 83.6 | 7.1466 | 4084.7568 | 106.8 | 1982.6867 | 73.8 | 7036.8944 | 1.302
14:00 | 0.60489 | 1265.2575 | 96.8 | 531.2951 | 71.5 | 6.4087 | 4084.7725 | 94.2 | 1982.6981 | 68.4 | 7036.976 | 1.224
15:00 | 0.59519 | 1265.2663 | 96.8 | 531.3013 | 68.2 | 6.194 | 4084.7879 | 92.4 | 1982.7088 | 64.2 | 7037.058 | 1.23
16:00 | 0.59202 | 1265.2751 | 96.8 | 531.3074 | 67.1 | 6.2024 | 4084.8034 | 93 | 1982.7194 | 63.6 | 7037.1416 | 1.254
17:00 | 0.63478 | 1265.2842 | 100.1 | 531.3144 | 77 | 6.6197 | 4084.8193 | 95.4 | 1982.7316 | 73.2 | 7037.2264 | 1.272
18:00 | 0.60618 | 1265.2928 | 94.6 | 531.3212 | 74.8 | 6.2296 | 4084.8344 | 90.6 | 1982.7429 | 67.8 | 7037.3108 | 1.266
19:00 | 0.65245 | 1265.3023 | 104.5 | 531.3282 | 77 | 6.6703 | 4084.851 | 99.6 | 1982.7544 | 69 | 7037.396 | 1.278
20:00 | 0.65816 | 1265.312 | 106.7 | 531.3351 | 75.9 | 6.7883 | 4084.8681 | 102.6 | 1982.7658 | 68.4 | 7037.4812 | 1.278
21:00 | 0.74625 | 1265.3236 | 127.6 | 531.342 | 75.9 | 7.6981 | 4084.8887 | 123.6 | 1982.7767 | 65.4 | 7037.5648 | 1.254
22:00 | 0.68856 | 1265.3339 | 113.3 | 531.349 | 77 | 7.0243 | 4084.9069 | 109.2 | 1982.7877 | 66 | 7037.65 | 1.278
23:00 | 0.70927 | 1265.3449 | 121 | 531.3556 | 72.6 | 7.1353 | 4084.9261 | 115.2 | 1982.7976 | 59.4 | 7037.7328 | 1.242
24:00 | 0.6456 | 1265.3546 | 106.7 | 531.3621 | 71.5 | 6.4814 | 4084.9431 | 102 | 1982.8074 | 58.8 | 7037.8156 | 1.242
Итого |  |  | 2288 |  | 1691.8 |  |  | 2187 |  | 1530.6 |  | 30.084
Максимум | 0.74625 |  |  |  |  | 7.6981
Минимум | 0.43034 |  |  |  |  | 3
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ 10 кВ на ПС 110/10 кВ Сусоловка в режимный день 17.06.2020 по Великоустюгским электрическим сетям
| ВЛ 10 кВ Христофорово |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Северный |  |  |  |  | ВЛ 10 кВ Сусоловка ЛПХ
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 514.7546 | - | 302.6849 | - |  | 3119.3538 | - | 1018.8829 | - |  | 1028.2116 | - | 456.0941 | -
1:00 | 1.3561 | 514.7629 | 16.6 | 302.694 | 18.2 | 2.5798 | 3119.3718 | 36 | 1018.8979 | 30 | 0.88555 | 1028.2179 | 12.6 | 456.0991 | 10
2:00 | 1.2829 | 514.7703 | 14.8 | 302.703 | 18 | 2.4651 | 3119.3886 | 33.6 | 1018.9127 | 29.6 | 0.87418 | 1028.2239 | 12 | 456.1043 | 10.4
3:00 | 1.1675 | 514.7769 | 13.2 | 302.7113 | 16.6 | 2.2881 | 3119.4044 | 31.6 | 1018.9262 | 27 | 0.79097 | 1028.2295 | 11.2 | 456.1088 | 9
4:00 | 1.1715 | 514.7838 | 13.8 | 302.7194 | 16.2 | 2.3078 | 3119.4206 | 32.4 | 1018.9395 | 26.6 | 0.79792 | 1028.2351 | 11.2 | 456.1134 | 9.2
5:00 | 1.1704 | 514.7908 | 14 | 302.7274 | 16 | 2.2543 | 3119.4365 | 31.8 | 1018.9524 | 25.8 | 0.81921 | 1028.2411 | 12 | 456.1178 | 8.8
6:00 | 1.1756 | 514.7983 | 15 | 302.735 | 15.2 | 2.3578 | 3119.4541 | 35.2 | 1018.9646 | 24.4 | 0.84971 | 1028.2477 | 13.2 | 456.1218 | 8
7:00 | 1.2984 | 514.8074 | 18.2 | 302.7425 | 15 | 2.7196 | 3119.4758 | 43.4 | 1018.9764 | 23.6 | 0.85356 | 1028.2544 | 13.4 | 456.1257 | 7.8
8:00 | 1.7366 | 514.8183 | 21.8 | 302.7539 | 22.8 | 3.639 | 3119.5052 | 58.8 | 1018.9915 | 30.2 | 1.1144 | 1028.2632 | 17.6 | 456.1307 | 10
9:00 | 1.8571 | 514.831 | 25.4 | 302.765 | 22.2 | 3.5553 | 3119.5339 | 57.4 | 1019.0063 | 29.6 | 1.0612 | 1028.2715 | 16.6 | 456.1356 | 9.8
10:00 | 2.0865 | 514.8445 | 27 | 302.7783 | 26.6 | 3.7662 | 3119.5628 | 57.8 | 1019.0246 | 36.6 | 1.1942 | 1028.2797 | 16.4 | 456.1427 | 14.2
11:00 | 1.7906 | 514.856 | 23 | 302.7898 | 23 | 3.8691 | 3119.5928 | 60 | 1019.0429 | 36.6 | 1.423 | 1028.2905 | 21.6 | 456.1498 | 14.2
12:00 | 2.0709 | 514.8693 | 26.6 | 302.8031 | 26.6 | 3.8728 | 3119.6229 | 60.2 | 1019.0611 | 36.4 | 1.3124 | 1028.3 | 19 | 456.157 | 14.4
13:00 | 1.6973 | 514.8803 | 22 | 302.8139 | 21.6 | 4.2266 | 3119.6567 | 67.6 | 1019.0793 | 36.4 | 1.1607 | 1028.3077 | 15.4 | 456.1642 | 14.4
14:00 | 1.9785 | 514.8934 | 26.2 | 302.8262 | 24.6 | 3.3185 | 3119.6829 | 52.4 | 1019.0942 | 29.8 | 1.0206 | 1028.3145 | 13.6 | 456.1705 | 12.6
15:00 | 1.7064 | 514.9048 | 22.8 | 302.8367 | 21 | 3.4524 | 3119.7101 | 54.4 | 1019.1098 | 31.2 | 0.98015 | 1028.3215 | 14 | 456.176 | 11
16:00 | 1.5739 | 514.9153 | 21 | 302.8464 | 19.4 | 3.5237 | 3119.7381 | 56 | 1019.1253 | 31 | 1.008 | 1028.3285 | 14 | 456.1819 | 11.8
17:00 | 1.8242 | 514.9264 | 22.2 | 302.8587 | 24.6 | 3.7085 | 3119.767 | 57.8 | 1019.1426 | 34.6 | 1.0223 | 1028.3355 | 14 | 456.188 | 12.2
18:00 | 1.5495 | 514.9365 | 20.2 | 302.8685 | 19.6 | 3.5899 | 3119.7947 | 55.4 | 1019.1598 | 34.4 | 0.99701 | 1028.3421 | 13.2 | 456.1942 | 12.4
19:00 | 1.708 | 514.9481 | 23.2 | 302.8788 | 20.6 | 3.8937 | 3119.8252 | 61 | 1019.1777 | 35.8 | 1.018 | 1028.3493 | 14.4 | 456.2 | 11.6
20:00 | 1.7114 | 514.96 | 23.8 | 302.8888 | 20 | 3.9472 | 3119.8566 | 62.8 | 1019.195 | 34.6 | 0.99244 | 1028.3562 | 13.8 | 456.2058 | 11.6
21:00 | 1.6044 | 514.9713 | 22.6 | 302.898 | 18.4 | 5.0893 | 3119.8993 | 85.4 | 1019.2127 | 35.4 | 0.98213 | 1028.3633 | 14.2 | 456.2112 | 10.8
22:00 | 1.6241 | 514.9825 | 22.4 | 302.9076 | 19.2 | 4.4133 | 3119.9356 | 72.6 | 1019.2297 | 34 | 0.91252 | 1028.3695 | 12.4 | 456.2167 | 11
23:00 | 1.4283 | 514.9923 | 19.6 | 302.9161 | 17 | 4.8726 | 3119.9769 | 82.6 | 1019.2456 | 31.8 | 0.82194 | 1028.3753 | 11.6 | 456.2214 | 9.4
24:00 | 1.3394 | 515.0011 | 17.6 | 302.9245 | 16.8 | 4.3111 | 3120.0129 | 72 | 1019.261 | 30.8 | 0.79655 | 1028.3808 | 11 | 456.2261 | 9.4
Итого |  |  | 493 |  | 479.2 |  |  | 1318.2 |  | 756.2 |  |  | 338.4 |  | 264
Максимум | 2.0865 |  |  |  |  | 5.0893 |  |  |  |  | 1.423
Минимум | 1.1675 |  |  |  |  | 2.2543 |  |  |  |  | 0.79097
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22